## Guía
Lineamientos para la elaboración y presentación de EACP del SIN colombiano - Anexo 2
Formato reporte de ajuste de protecciones
Hoja | Función de protección | Notas
ANSI 21 (Siemens) | Función distancia | Se define un formato específico para cada uno de los fabricantes más utilizados en el SIN. En caso de que el relé utilizado no sea de alguno de los fabricantes disponibles en los formatos, incluirlo en el formato del fabricante con mayor similitud o proponer un formato que permita presentar las variables y ajustes de interés.
ANSI 21 (ABB)
ANSI 21 (SEL)
ANSI 21 (GE)
ANSI 21 (MICOM)
ANSI 21 (ZIV)
ANSI 67-67N-51-51N | Función de sobrecorriente direccional y no direccional de fases y de tierras
ANSI 79-25 | Funciones de recierre y sincronismo
ANSI 50 BF | Función de falla de interruptor | Se incluyen la etapa 1, etapa 2 y etapa 0 (zona muerta)
ANSI 59-27 | Funciones de sobre y baja tensión
ANSI 81O-U | Funciones de sobre y baja frecuencia
ANSI STUB | Función de tramo de línea
ANSI SOTF | Función de cierre en falla
ANSI 51V-51C | Función de sobrecorriente restringida/con control por tensión
ANSI 24 | Función de sobreexcitación [V/Hz]
ANSI 32 | Función de potencia inversa
ANSI 64F | Función falla a tierra del rotor
ANSI 40 | Función pérdida de campo
ANSI 46 | Función de secuencia negativa
ANSI 60C | Función de desbalance de neutro (capacitores)
Aclaraciones
El Id del relé debe ser el indicado en la plataforma StationWare para el respectivo elemento relé (es diferente al ID de los ajustes). Para relés nuevos, que no se encuentren en dicha plataforma, incluir la palabra "Nuevo".
Los parámetros en Voltios [V], Amperios [A] y Ohmios [Ohm] se deben reportar en unidades primarias
En caso de que no se vaya a habilitar o no se vaya a presentar información sobre alguna función se debe eliminar la respectiva hoja
En caso de realizar modificaciones al presente formato, informar dicha modificación en el EACP, en el correo o en la plataforma mediante la cual se entrega este archivo.
En caso de que alguna función de protección no aparezca entre las pestañas del archivo se deberá proponer un formato que presente adecuadamente los ajustes requeridos
La columna nota debe ser utilizada para agregar cualquier claridad sobre los ajustes consignados

## ANSI 21 (Siemens)
Bahía | Id relé (StationWare) | Referencia | PT | CT | Parámetro | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | Z5 | Parámetros adicionales | Ajuste parámetros adicionales | Notas
BL1 Subestación X A Subestación Y 115 kV | 12345 | 7SL87 | 115000/115 | 800/1 | Status (On/Off) | [5 empty] | Loop 2ph-g
[5 empty] | Dirección | [5 empty] | Dist Char ang [°]
[5 empty] | X1 [Ohm] | [5 empty] | Tipo de Teleprotección
R (ph-ph) [Ohm]
R (ph-g) [Ohm]
Ángulo de reducción [°]
t ph [s]
t g [s]
K0 mag
K0 ang [°]
BL1 Subestación Y A Subestación Z 115 kV | 123456 | 7SA612 | 115000/115 | 800/1 | Status (On/Off) | [5 empty] | Loop 2ph-g
[5 empty] | Dirección | [5 empty] | Dist Char ang [°]
[5 empty] | X1 [Ohm] | [5 empty] | Tipo de Teleprotección
R (ph-ph) [Ohm]
R (ph-g) [Ohm]
Ángulo de reducción [°]
t ph [s]
t g [s]
Kx
Kr
Note on L4: POTT, PUTT, Weak Infeed, Off
Note on L14: POTT, PUTT, Weak Infeed, Off

## ANSI 21 (ABB)
Bahía | Id relé (StationWare) | Referencia | PT | CT | Parámetro | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | Z5 | Parámetros adicionales | Ajuste | Notas
BL1 Subestación X A Subestación Y 115 kV | 12345 | RED670/REL670 | 115000/115 | 800/1 | Status (On/Off) | [5 empty] | X1 [Ohm] (phase selector)
[5 empty] | Dirección | [5 empty] | X0 [Ohm] (phase selector)
[5 empty] | X1 [Ohm] | [5 empty] | RFFwPP [Ohm] (phase selector)
[5 empty] | X0 [Ohm] | [5 empty] | RFRvPP [Ohm] (phase selector)
[5 empty] | R1 [Ohm] | [5 empty] | RFFwPE [Ohm] (phase selector)
[5 empty] | R0 [Ohm] | [5 empty] | RFRvPE [Ohm] (phase selector)
[5 empty] | RFPP [Ohm] | [5 empty] | IMinOpPP [%IB] (phase selector)
[5 empty] | RFPE [Ohm] | [5 empty] | IMinOpPE [%IB] (phase selector)
[5 empty] | tPP [s] | [5 empty] | ArgNegRes [°] (DIR)
[5 empty] | tPE [s] | [5 empty] | ArgDir [°] (DIR)
[5 empty] | IMinOpPP [%IB] | [5 empty] | Tipo de Teleprotección
IMinOpPE [%IB]
IMinOpN [%IB]
BL1 Subestación Y A Subestación Z 115 kV | 123456 | RED670/REL670 |  |  | Status (On/Off) | [5 empty] | X1 [Ohm] (phase selector)
[5 empty] | Dirección | [5 empty] | X0 [Ohm] (phase selector)
[5 empty] | X1 [Ohm] | [5 empty] | RFFwPP [Ohm] (phase selector)
[5 empty] | X0 [Ohm] | [5 empty] | RFRvPP [Ohm] (phase selector)
[5 empty] | R1 [Ohm] | [5 empty] | RFFwPE [Ohm] (phase selector)
[5 empty] | R0 [Ohm] | [5 empty] | RFRvPE [Ohm] (phase selector)
[5 empty] | RFPP [Ohm] | [5 empty] | IMinOpPP [%IB] (phase selector)
[5 empty] | RFPE [Ohm] | [5 empty] | IMinOpPE [%IB] (phase selector)
[5 empty] | tPP [s] | [5 empty] | ArgNegRes [°] (DIR)
[5 empty] | tPE [s] | [5 empty] | ArgDir [°] (DIR)
[5 empty] | IMinOpPP [%IB] | [5 empty] | Tipo de Teleprotección
IMinOpPE [%IB]
IMinOpN [%IB]
BL1 Subestación W A Subestación Z 115 kV | 1234567 | RED650 |  |  | CharPEZ1 | [5 empty] | Tipo de Teleprotección
CharPPZ1
DirModeZ1
MhoCharZ1
Z1
Z1Rev
KNMag1
KNAng1
RFPE1
RFPP1
TimerSetZ1
OpModetPEZ1
tPEZ1
OpModetPPZ1
tPPZ1
LEModeZ1
BlindModeZ1
Note on L12: POTT, PUTT, Weak Infeed, Off
Note on L25: POTT, PUTT, Weak Infeed, Off
Note on L28: POTT, PUTT, Weak Infeed, Off

## ANSI 21 (SEL)
Bahía | Id relé (StationWare) | Referencia | PT | CT | Parámetro | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | Z5 | Parámetros adicionales | Ajuste parámetros adicionales | Notas
BL1 Subestación X A Subestación Y 115 kV | 12345 |  | 115000/115 | 800/1 | Status (On/Off) | [5 empty] | ORDER
[5 empty] | Dirección | [5 empty] | Tipo de Teleprotección
Z1 [Ohm]
Z0 [Ohm]
X1 [Ohm]
X0 [Ohm]
R1 [Ohm]
R0 [Ohm]
red ang X1 [°]
red ang X0 [°]
t ph [s]
t g [s]
K0 mag
K0 ang [°]
BL1 Subestación Y A Subestación Z 115 kV | 123456 |  |  |  | Status (On/Off) | [5 empty] | ORDER
[5 empty] | Dirección | [5 empty] | Tipo de Teleprotección
Z1 [Ohm]
Z0 [Ohm]
X1 [Ohm]
X0 [Ohm]
R1 [Ohm]
R0 [Ohm]
red ang X1 [°]
red ang X0 [°]
t ph [s]
t g [s]
K0 mag
K0 ang [°]
Note on L2: QV, VQ
Note on L3: POTT, PUTT, Weak Infeed, Off
Note on L16: QV, VQ
Note on L17: POTT, PUTT, Weak Infeed, Off

## ANSI 21 (GE)
Bahía | Id relé (StationWare) | Referencia | PT | CT | Parámetro | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | Z5 | Parámetros adicionales | Ajuste parámetros adicionales | Notas
BL1 Subestación X A Subestación Y 115 kV | 12345 |  | 115000/115 | 800/1 | Status fases (On/Off) | [5 empty] | Pol Current
[5 empty] | Dirección fases | [5 empty] | Tipo de Teleprotección
Shape fases
Reach fases [Ohm]
RCA fases [°]
Rev Reach fases [Ohm]
Rev Reach RCA fases [°]
DIR RCA fases [°]
Comp limit fases [°]
DIR Comp Limit fases [°]
Quad Right Blinder fases [Ohm]
Quad Right Blinder RCA fases [°]
Quad Left Blinder fases [Ohm]
Quad Left Blinder RCA fases [°]
Delay fases [s]
Status tierras (On/Off)
Dirección tierras
Shape tierras
Z0/Z1 Mag
Z0/Z1 Ang
Z0M/Z1 Mag
Z0M/Z1 Ang
Reach tierras [Ohm]
RCA tierras [°]
Rev reach tierras [Ohm]
Rev Reach RCA tierras [°]
Non-Homogen Ang tierras [°]
Comp limit tierras [°]
DIR RCA tierras [°]
DIR Comp Limit tierras [°]
Quad Right Blinder tierras [Ohm]
Quad Right Blinder RCA tierras [°]
Quad Left Blinder tierras [Ohm]
Quad Left Blinder RCA tierras [°]
Delay tierras [s]
BL1 Subestación Y A Subestación Z 115 kV | 123456 |  |  |  | Status fases (On/Off) | [5 empty] | Pol Current
[5 empty] | Dirección fases | [5 empty] | Tipo de Teleprotección
Shape fases
Reach fases [Ohm]
RCA fases [°]
Rev Reach fases [Ohm]
Rev Reach RCA fases [°]
DIR RCA fases [°]
Comp limit fases [°]
DIR Comp Limit fases [°]
Quad Right Blinder fases [Ohm]
Quad Right Blinder RCA fases [°]
Quad Left Blinder fases [Ohm]
Quad Left Blinder RCA fases [°]
Delay fases [s]
Status tierras (On/Off)
Dirección tierras
Shape tierras
Z0/Z1 Mag
Z0/Z1 Ang
Z0M/Z1 Mag
Z0M/Z1 Ang
Reach tierras [Ohm]
RCA tierras [°]
Rev reach tierras [Ohm]
Rev Reach RCA tierras [°]
Non-Homogen Ang tierras [°]
Comp limit tierras [°]
DIR RCA tierras [°]
DIR Comp Limit tierras [°]
Quad Right Blinder tierras [Ohm]
Quad Right Blinder RCA tierras [°]
Quad Left Blinder tierras [Ohm]
Quad Left Blinder RCA tierras [°]
Delay tierras [s]
Note on L3: POTT, PUTT, Weak Infeed, Off
Note on L38: POTT, PUTT, Weak Infeed, Off

## ANSI 21 (MICOM)
Bahía | Id relé (StationWare) | Referencia | PT | CT | Parámetro | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | Z5 | Parámetros adicionales | Ajuste parámetros adicionales | Notas
BL1 Subestación X A Subestación Y 115 kV | 12345 |  | 115000/115 | 800/1 | Status / Phase characteristic | [5 empty] | Dir. Char Angle
[5 empty] | Status / Ground characteristic | [5 empty] | Tipo de Teleprotección
Z ph reach [Ohm]
Z Gnd reach [Ohm]
Z Ph angle [°]
Z Gnd angle [°]
R Ph [Ohm]
R Gnd [Ohm]
Tilt top Line Ph [°]
Tilt top Line Gnd [°]
t Ph [s]
t Gnd [s]
kZn mag
kZn angle [°]
BL1 Subestación C A Subestación D 115 kV | 123456 |  |  |  | Status / Phase characteristic | [5 empty] | Dir. Char Angle
[5 empty] | Status / Ground characteristic | [5 empty] | Tipo de Teleprotección
Z ph reach [Ohm]
Z Gnd reach [Ohm]
Z Ph angle [°]
Z Gnd angle [°]
R Ph [Ohm]
R Gnd [Ohm]
Tilt top Line Ph [°]
Tilt top Line Gnd [°]
t Ph [s]
t Gnd [s]
kZn mag
kZn angle [°]
Note on F2: Off, Quadrilateral, Mho
Note on F3: Off, Quadrilateral, Mho
Note on F16: Off, Quadrilateral, Mho
Note on F17: Off, Quadrilateral, Mho
Note on L3: POTT, PUTT, Weak Infeed, Off
Note on L17: POTT, PUTT, Weak Infeed, Off

## ANSI 21 (ZIV)
Bahía | Id relé (StationWare) | Referencia | PT | CT | Parámetro | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | Z5 | Parámetros adicionales | Ajuste parámetros adicionales | Notas
BL1 Subestación X A Subestación Y 115 kV | 12345 | ZLV | 115000/115 | 800/1 | Status/Característica Fases | [5 empty] | Tipo de Teleprotección
Status/Característica Tierras
Dirección
Alcance Fase [Ω]
Alcance Tierra [Ω]
Limit Resist Fase [Ω]
Limit Resist Tierra [Ω]
Angulo carac Direcc
Tiempo Fases [s]
Tiempo Tierra [s]
Tiempo Bascul [s]
K0 mag
K0 Ang [°]
Tipo Angugulo Basculamiento
Angulo Basculamiento
BL1 Subestación R A Subestación S 115 kV | 123 | ZLV | 115000/115 | 800/5 | Status/Característica Fases | [5 empty] | Tipo de Teleprotección
Status/Característica Tierras
Dirección
Alcance Fase [Ω]
Alcance Tierra [Ω]
Limit Resist Fase [Ω]
Limit Resist Tierra [Ω]
Angulo carac Direcc
Tiempo Fases [s]
Tiempo Tierra [s]
Tiempo Bascul [s]
K0 mag
K0 Ang [°]
Tipo Angugulo Basculamiento
Angulo Basculamiento
Note on F2: Off, Quadrilateral, Mho
Note on F3: Off, Quadrilateral, Mho
Note on F17: Off, Quadrilateral, Mho
Note on F18: Off, Quadrilateral, Mho
Note on L2: POTT, PUTT, Weak Infeed, Off
Note on L17: POTT, PUTT, Weak Infeed, Off

## ANSI 67-67N-51-51N
Bahía | Id relé (StationWare) | Referencia | PT | CT | Parámetro | Fases | Tierras | Parámetros adicionales | Ajuste parámetros adicionales | Notas
BL1 Subestación X A Subestación Y 115 kV | 1234 |  | 115000/115 | 800/1 | Status etapa 1 |  |  | Tipo de polarización
[5 empty] | Dirección_1 |  |  | Status comparación direccional
Pickup_1 [A]
Curva_1
Dial_1
Delay_1 [s]
Status etapa 2
Dirección_2
Pickup_2 [A]
Curva_2
Dial_2
Delay_2 [s]
BT Transformador TR1 Subestación Z 230 kV | 12345 |  |  |  | Status etapa 1 |  |  | Tipo de polarización
[5 empty] | Dirección_1 |  |  | Status comparación direccional
Pickup_1 [A]
Curva_1
Dial_1
Delay_1 [s]
Status etapa 2
Dirección_2
Pickup_2 [A]
Curva_2
Dial_2
Delay_2 [s]
Note on F2: ON/OFF/Alarma
Note on F8: ON/OFF/Alarma
Note on F14: ON/OFF/Alarma
Note on F20: ON/OFF/Alarma
Note on I2: Indicar si es por secuencia cero (Vg + Ig), por secuencia negativa (V2+I2) o ambas
Note on I14: Indicar si es por secuencia cero (Vg + Ig), por secuencia negativa (V2+I2) o ambas

## ANSI 79-25
Bahía | Referencia | Id relé (StationWare) | Parámetro | Ajuste | Notas
BL1 Subestación X A Subestación Y 115 kV |  |  | Esquema recierre
Tiempo muerto [s]
Tiempo de reclamo [s]
Esquema verificación de sincronismo
Δf [Hz]
ΔV [%]
ΔΦ [°]
BL1 Subestación X A Subestación Y 115 kV |  |  | Esquema recierre
Tiempo muerto [s]
Tiempo de reclamo [s]
Esquema verificación de sincronismo
Δf [Hz]
ΔV [%]
ΔΦ [°]
Note on D2: Barra viva - Línea muerta, Barra muerta - Línea Viva, Barra viva - Línea viva NA: No aplica
Note on D9: Barra viva - Línea muerta, Barra muerta - Línea Viva, Barra viva - Línea viva NA: No aplica

## ANSI 50BF
Bahía | Id relé (StationWare) | Referencia | CT | Parámetro | Ajuste | Notas
BL1 Subestación X A Subestación Y 115 kV | 1234 |  | 800/1 | Status etapa 1 y 2
Modo (Corriente y disparo, corriente y/o contacto)
Pickup fases [A]
Pickup tierras [A]
delay etapa 1 [s]
delay etapa 2 [s]
Status etapa 0
Pickup fases_0 [A]
Pickup tierras_0 [A]
delay etapa 0 [s]
BT Transformador TR1 Subestación Z 230 kV | 12345 |  | 800/1 | Status etapa 1 y 2
Modo (Corriente y disparo, corriente y/o contacto)
Pickup fases [A]
Pickup tierras [A]
delay etapa 1 [s]
delay etapa 2 [s]
Status etapa 0
Pickup fases_0 [A]
Pickup tierras_0 [A]
delay etapa 0 [s]
Note on E2: ON/OFF/Alarma
Note on E8: ON/OFF/Alarma
Note on E12: ON/OFF/Alarma
Note on E18: ON/OFF/Alarma

## ANSI 59-27
Bahía | Id relé (StationWare) | Referencia | PT | V nom [kV] | Parámetro | ANSI 59 | ANSI 27 | Notas
BL1 Subestación X A Subestación Y 115 kV | 1234 |  | 115000/115 | 115000 | Status etapa 1
Pickup_1 [p.u.]
delay_1 [s]
Pickup mode_1
Dropout_1
Status etapa 2
Pickup_2 [p.u.]
delay_2 [s]
Pickup mode_2
Dropout_2
Status etapa 3
Pickup_3 [p.u.]
delay_3 [s]
Pickup mode_3
Dropout_3
BL1 Subestación X A Subestación Y 115 kV | 12346 |  | 115000/115 | 115000 | Status etapa 1
Pickup_1 [p.u.]
delay_1 [s]
Pickup mode_1
Dropout_1
Status etapa 2
Pickup_2 [p.u.]
delay_2 [s]
Pickup mode_2
Dropout_2
Status etapa 3
Pickup_3 [p.u.]
delay_3 [s]
Pickup mode_3
Dropout_3
Note on F2: ON/OFF/Alarma
Note on F3: P.U. En base a la tensión nominal del elemento
Note on F5: 1 de 3, 3 de 3
Note on F7: ON/OFF/Alarma
Note on F10: P.U. En base a la tensión nominal del elemento
Note on F12: ON/OFF/Alarma
Note on F13: P.U. En base a la tensión nominal del elemento
Note on F17: ON/OFF/Alarma
Note on F18: P.U. En base a la tensión nominal del elemento
Note on F22: ON/OFF/Alarma
Note on F25: P.U. En base a la tensión nominal del elemento
Note on F27: ON/OFF/Alarma
Note on F28: P.U. En base a la tensión nominal del elemento

## ANSI 81O-U
Bahía | Id relé (StationWare) | Referencia | Parámetro | ANSI 81O | ANSI 81U | Notas
BL1 Subestación X A Subestación Y 115 kV | 1234 |  | Status etapa 1
Pickup_1 [Hz]
delay_1 [s]
Status etapa 2
Pickup_2 [Hz]
delay_2 [s]
Status etapa 3
Pickup_3 [Hz]
delay_3 [s]
BL1 Subestación X A Subestación Y 115 kV | 1234 |  | Status etapa 1
Pickup_1 [Hz]
delay_1 [s]
Status etapa 2
Pickup_2 [Hz]
delay_2 [s]
Status etapa 3
Pickup_3 [Hz]
delay_3 [s]
Note on D2: ON/OFF/Alarma
Note on D5: ON/OFF/Alarma
Note on D11: ON/OFF/Alarma
Note on D14: ON/OFF/Alarma

## ANSI STUB
Bahía | Id relé (StationWare) | Referencia | CT | Pickup [A] | t delay [s]
BL1 Subestación X A Subestación Y 115 kV | 1234
BL1 Subestación X A Subestación Y 115 kV | 123567

## ANSI SOTF
Bahía | Id relé (StationWare) | Referencia | CT | Esquema | Pickup fases [A] | Pickup tierras [A] | t delay [s]
BL1 Subestación X A Subestación Y 115 kV | 1234
Note on E1: Arranque por Z2 o sobrecorriente

## ANSI 51V-51C
Bahía | Referencia | Id relé (StationWare) | CT | Parámetro | Ajuste | Notas | Parámetros adicionales | Ajuste
BL1 Subestación X A Subestación Y 115 kV |  | 12345 | 800/5 | Status etapa 1 |  |  | Modo (51V o 51C)
Umbral tensión
Pickup_1 [A]
Curva_1
Dial_1
Delay_1 [s]
Status etapa 2
Umbral tensión_2
Pickup_2 [A]
Curva_2
Dial_2
Delay_2 [s]
BT Transformador TR1 Subestación Z 230 kV |  | 123456 | 800/1 | Status etapa 1 |  |  | Modo (51V o 51C)
Umbral tensión
Pickup_1 [A]
Curva_1
Dial_1
Delay_1 [s]
Status etapa 2
Umbral tensión_2
Pickup_2 [A]
Curva_2
Dial_2
Delay_2 [s]
Note on E2: ON/OFF/Alarma
Note on E8: ON/OFF/Alarma
Note on E14: ON/OFF/Alarma
Note on E20: ON/OFF/Alarma

## ANSI 24
Bahía/Generador | Id relé (StationWare) | Referencia | Parámetro | Ajuste | Puntos característica |  | Notas
G1 subestación B | 1234 |  | Status etapa 1 |  | V/Hz [p.u] | t [s]
Arranque_1 [p.u]
delay_1 [s]
Status etapa 2
Arranque_2 [p.u]
delay_2 [s]
Status etapa 3
Arranque_3 [p.u]
delay_3 [s]
G2 subestación B | 12345 |  | Status etapa 1
Arranque_1 [p.u]
delay_1 [s]
Status etapa 2
Arranque_2 [p.u]
delay_2 [s]
Status etapa 3
Arranque_3 [p.u]
delay_3 [s]
Note on D2: ON/OFF/Alarma
Note on D5: ON/OFF/Alarma
Note on D8: ON/OFF/Alarma
Note on D11: ON/OFF/Alarma
Note on D14: ON/OFF/Alarma
Note on D17: ON/OFF/Alarma

## ANSI 32
Bahía/Generador | Id relé (StationWare) | Referencia | Parámetro | Ajuste | Notas
G1 subestación B | 1234 |  | Status etapa 1
Arranque_1 [p.u]
delay_1 [s]
dropout_1 [p.u]
Status etapa 2
Arranque_2 [p.u]
delay_2 [s]
dropout_2 [p.u]
G2 subestación B | 12345 |  | Status etapa 1
Arranque_1 [p.u]
delay_1 [s]
dropout_1 [p.u]
Status etapa 2
Arranque_2 [p.u]
delay_2 [s]
dropout_2 [p.u]
Note on D2: ON/OFF/Alarma
Note on D6: ON/OFF/Alarma
Note on D10: ON/OFF/Alarma
Note on D14: ON/OFF/Alarma

## ANSI 64F
Bahía/Generador | Referencia | Id relé (StationWare) | Parámetro | Ajuste
G1 subestación B |  | 123 | Status etapa 1
Arranque_1 [Ohm]
delay_1 [s]
Status etapa 2
Arranque_2 [Ohm]
delay_2 [s]
G1 subestación B |  | 1235 | Status etapa 1
Arranque_1 [Ohm]
delay_1 [s]
Status etapa 2
Arranque_2 [Ohm]
delay_2 [s]
Note on D2: ON/OFF/Alarma
Note on D5: ON/OFF/Alarma
Note on D8: ON/OFF/Alarma
Note on D11: ON/OFF/Alarma

## ANSI 40
Bahía/Generador | Id relé (StationWare) | Referencia | Parámetro | Ajuste | Notas
G1 subestación B | 1234 | Siemens | Status característica 1
1/Xd_1 [p.u.]
Angle_1 [°]
Delay_1 [s]
Status característica 2
1/Xd_2 [p.u.]
Angle_2 [°]
Delay_2 [s]
Status característica 3
1/Xd_3 [p.u.]
Angle_3 [°]
Delay_3 [s]
G1 subestación B | 12345 | ABB | Status zona 1
Offset_1 [Ohm]
diametro_1 [Ohm]
Delay_1 [s]
Status zona 2
Offset_2 [Ohm]
diametro_2 [Ohm]
Delay_2 [s]
Status zona 3
Offset_3 [Ohm]
diametro_3 [Ohm]
Delay_3 [s]
Note on D2: On/Off
Note on D6: On/Off
Note on D10: On/Off
Note on D14: On/Off
Note on D18: On/Off
Note on D22: On/Off

## ANSI 46
Bahía/Generador | Id relé (StationWare) | Referencia | Parámetro | Ajuste | Notas
G1 subestación B | 1234 |  | Status
Pickup [%]
Factor K
Enfriamiento [s]
G1 subestación B | 12344 |  | Status
Pickup [%]
Factor K
Enfriamiento [s]
Note on D2: On/Off
Note on D6: On/Off

## ANSI 60C
Condensador | Referencia | Id relé (StationWare) | Parámetro | Ajuste
Condensador 1 |  | 124567 | Status etapa 1
Arranque_1 [A]
delay_1 [s]
Status etapa 2
Arranque_2 [A]
delay_2 [s]
Condensador 1 |  | 124567 | Status etapa 1
Arranque_1 [A]
delay_1 [s]
Status etapa 2
Arranque_2 [A]
delay_2 [s]
Note on D2: ON/OFF/Alarma
Note on D5: ON/OFF/Alarma
Note on D8: ON/OFF/Alarma
Note on D11: ON/OFF/Alarma