## Condiciones generales
Anexo 1 Acuerdo 1826
Descripción: En este campo se incluyen las condiciones generales de la prueba.
| RESPUESTA | OBSERVACIONES (si se requiere)
REPORTAR EL PROTOCOLO USADO (A O B).
Inyección (Externa, o interna)
Banda muerta inhabilitada o ampliada (si, no). En observaciones indicar acción tomada, en caso de ampliación de banda muerta indicar el valor.
Señal en donde se aplicó el escalón(frecuencia- F- , Referencia de la frecuencia- Fref-)
Capacidad efectiva neta (MW)
Mínimo técnico (MW)
Potencia nominal en el POM (MW)*
Carga del cliente en el momento de la prueba (MW)*
Rango de la prueba operativo**
*Solo aplica para Autogeneradores que no entregan excedentes
**Para autogeneradores sin entrega de excedentes el rango operativo será la carga del cliente menos el Mínimo técnico operativo de la planta visto a la salida de esta.

## Tiempo de establecimiento
Anexo 1 Acuerdo 1826
Descripción: En este campo se incluye la gráfica y los registros asociados al cálculo del tiempo de establecimiento. Aplica para protocolo A.
|  | GRÁFICA | REGISTROS
|  |  | Fecha y hora | Potencia activa (MW) en el POI | Potencia activa (MW) en salida de planta* | Frecuencia (Hz)
Figura ejemplo para el cálculo del tiempo de establecimiento |  |  |  | * Aplica para el caso de autogeneradores que no entregan excedentes

## Cálculo del estatismo - PA-PB
Anexo 1 Acuerdo 1741
Descripción: En este campo se incluyen los datos asociados al cálculo del estatismo. Aplica para protocolo A y B.
Mínimo técnico (MW):
Potencia nominal (MW):
Banda muerta (Hz):
80% del rango (MW):
| Número del escalón | Fecha y hora | Valor inicial variable a modificar (F, Fref) | Valor Final variable a modificar (F, Fref) | Valor inicial potencia en el POI (MW) | Valor Final potencia en el POI (MW) | *Valor inicial potencia en salida de planta (MW) | *Valor Final potencia en salida de planta (MW) | Potencia de referencia en el POI (MW) | Valor inicial frecuencia (Hz) | Valor Final Frecuencia (Hz) | Estatismo | Tiempo de establecimiento | Tiempo de respuesta inicial
Escalón positivo | 1 | [10 empty] | #DIV/0!
Escalón positivo | 2 | [10 empty] | #DIV/0!
Escalón positivo | 3 | [10 empty] | #DIV/0!
Escalón positivo | 4 | [10 empty] | #DIV/0!
Escalón positivo | 5 | [10 empty] | #VALUE!
Escalón negativo | 6 | [10 empty] | #DIV/0!
Escalón negativo | 7 | [10 empty] | #DIV/0!
Escalón negativo | 8 | [10 empty] | #DIV/0!
Escalón negativo | 9 | [10 empty] | #DIV/0!
Escalón negativo | 10 | [10 empty] | #DIV/0!
[12 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[12 empty] | Promedio estatismo | Promedio tiempo de establecimiento | Promedio tiempo de respuesta inicial
* Aplica para el caso de autogeneradores que no entregan excedentes

## Gráficas cálculo estatismo
Anexo 1 Acuerdo 1826
Descripción | En esta hoja se incluyen las gráficas del cálculo del estatismo. Aplica para Protocolo A y B.
Gráfica frecuencia vs. Tiempo (en el POI) |  | Gráfica Potencia vs tiempo (en el POI) | Gráfica Potencia vs. Frecuencia (En el POI)
*Gráfica frecuencia vs. Tiempo (En salida de planta) |  | *Gráfica Potencia vs tiempo (En salida de planta) | *Gráfica Potencia vs. Frecuencia (En salida de planta)
* Aplica para el caso de autogeneradores que no entregan excedentes