## Hoja1
ATRIBUTO | DESCRIPCIÓN | RESPUESTA | OBSERVACIONES
Alimentación AC | Describir cuáles son las fuentes de alimentación AC del sistema de generación
Alimentación AC | Confirmar si cuenta con barras seccionadas en media tensión
Redundancia DC | Confirmar si cuenta con doble rectificador y banco de baterías
Independencia DC | Confirmar si cuenta con alimentación DC independiente para el sistema de protección principal 1 y el sistema de protección principal 2
Independencia DC | Confirmar si existe independencia de los SSAA de los patios de generación, transmisión y distribución (en caso de que aplique)
Autonomía AC | Confirmar si cuenta con grupo electrógeno
Autonomía DC | Confirmar tiempo de autonomía del sistema de alimentación DC ante la ausencia de la alimentación AC
Supervisión AC y DC | Describir cuáles señales de los SSAA pueden ser monitoreadas desde el centro de control para gestión en tiempo real
Supervisión AC y DC | Indicar cuáles medidas (V, I, P, Q) de los SSAA pueden ser monitoreadas desde el centro de control para gestión en tiempo real
Protección contra sobretensiones | Confirmar si la alimentación DC de los SSAA cuenta con DPS para proteger contra sobretensiones transitorias
Nota:
Incluir el diagrama unifilar de los SSAA de los sistemas de generación.