## Slide 2: ACTAS PENDIENTES
    ACTA 622: Publicada para comentarios el 29 de diciembre. Comentarios de ISAGEN, GECELCA, TEBSA e INTERCOLOMBIA.
    ACTAS 623, 624, 625, 627 y 628 corresponden a CNO NO PRESENCIALES.
    ACTA 626: Publicada para comentarios el 2 de febrero. Comentarios de ISAGEN, CODENSA, INTERCOLOMBIA y TEBSA.

## Slide 3
Acuerdos Reunión CNO 629
4 de febrero de 2021

## Slide 4
Cambio de parámetros
Acuerdos 1299 y 1330 de 2020
Por el cual se aprueba la incorporación de un cambio de la capacidad efectiva neta, el consumo térmico específico y las rampas de la planta de generación Termozipa 5
Por el cual se aprueba la incorporación de un cambio de la capacidad efectiva neta de la unidad de generación 3 de Termocentro
Acuerdos 1299 y 1330 de 2020
Por el cual se aprueba la incorporación de un cambio del consumo térmico específico de la planta de generación Termocandelaria
Por el cual se aprueba la incorporación de un cambio del consumo térmico específico de la central de generación Gecelca 3
Concepto: SPlantas
Recomendación: COperación

## Slide 5
Cambio de parámetros
Acuerdos 1299 y 1357 de 2020
Por el cual se aprueba la incorporación del cambio en los límites de generación y absorción de potencia reactiva de la planta de generación Termozipa 3 y la respectiva curva de carga
Acuerdos 1299 y 1357 de 2020
Por el cual se aprueba la incorporación de un cambio de los modelos del generador asociados a la unidad de generación CT2 de la central Flores IV
Por el cual se aprueba la incorporación del cambio en los límites de generación y absorción de potencia reactiva de la planta de generación Termozipa 5 y la respectiva curva de carga
Por el cual se modifica el valor de estatismo de las unidades de generación 1 a 3 de la planta Porce II
Concepto: SControles
Recomendación: COperación

## Slide 6
Cambio de parámetros
Acuerdos 1299 y 694 de 2014
Por el cual se aprueba la incorporación de un cambio en el factor de conversión de la planta de generación Escuela de Minas
Acuerdos 1299 y 694 de 2014
Por el cual se aprueba la incorporación de un cambio en el factor de conversión de la planta de generación Cucuana
Concepto: SURER
Recomendación: COperación

## Slide 7
Integración de Comités
Acuerdo 1179 de 2019
Por el cual se establece la integración del Comité de Distribución para el año 2021
Acuerdo 1179 de 2019
Por el cual se establece la integración del Comité de Distribución para el año 2021
Recomendación: CDistribución
Recomendación: CTransmisión
AES CHIVOR & CIA S.C.A. E.S.P., AIR-E S.A. E.S.P., EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLÍN S.A. E.S.P., GRUPO ENERGÍA DE BOGOTÁ S.A. E.S.P., CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P, INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P., ISAGEN S.A. E.S.P, TRANSELCA S.A. E.S.P., DISTASA S.A. E.S.P., TERMOBARRANQUILA S.A. E.S.P. y el representante del CENTRO NACIONAL DE DESPACHO.
AES CHIVOR & CIA S.C.A. E.S.P., TERMOBARRANQUILA S.A. E.S.P., CODENSA S.A. E.S.P., COMPAÑÍA ENERGÉTICA DE OCCIDENTE S.A. E.S.P., EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E. E.S.P., EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLÍN S.A. E.S.P., CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P, DISTRIBUIDORA DEL PACÍFICO S.A. E .S.P., ENERCA S.A. E.S.P., ELECTROHUILA S.A. E.S.P., ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. E.S.P., EMPRESA DE ENERGÍA DE BOYACÁ S.A. E.S.P., AFINIA S.A. E.S.P., AIR-E S.A. E.S.P., CENTRAL HIDROELÉCTRICA DE CALDAS S.A. E.S.P., EMPRESA DE ENERGÍA DE PUTUMAYO y el representante del CENTRO NACIONAL DE DESPACHO.

## Slide 8
Actualización Listas
Resolución CREG 098 de 2019
Por el cual se actualiza la integración de la lista de firmas interventoras de los proyectos de instalación de Sistemas de Almacenamiento de Energía con Baterías (SAEB) que se ejecuten para mitigar necesidades en el STN o en un STR
Recomendación: CDistribución
Actualizar la integración de la lista de interventores de proyectos de instalación de SAEB que se ejecuten para mitigar necesidades en el STN o en un STR así:
1. Ingetec S.A.
2.Gestión y Diseños Eléctricos S.A.
3.Gers S.A.
4. Ingeniería y Diseño S.A.

## Slide 9
Esquema EDAC año 2021
Resolución CREG 061 de 1996 y Acuerdo 1059 de 2018
Por el cual se aprueba el Esquema de Deslastre Automático de Carga EDAC por baja frecuencia para el año 2021
Concepto: SAPE
Recomendación: CDistribución y COperación
Aprobar el Esquema de Deslastre Automático de Carga EDAC por baja frecuencia para el año 2021, que cubra un 40% del total de la demanda, distribuido en 8 etapas con desconexiones de carga del 5% (con retardos desde 200 ms en las dos primeras etapas, 400 ms en las dos siguientes, 600 ms para la quinta etapa, 1000 ms en la sexta etapa, 2000 ms en la séptima etapa y 4000 ms en la última etapa). Adicionalmente, las etapas 7 y 8 del esquema deben contar con la función df/dt.
Los operadores de red deben realizar pruebas a las etapas 3 y 4 del esquema EDAC según el procedimiento previsto en el Acuerdo 1059 de 2018 y entregar los resultados de las mismas a más tardar el 31 de agosto de 2021 en los formatos previstos en el Anexo del Acuerdo antes mencionado.

## Slide 10
Actualización procedimientos
Resolución CREG 025 de 1995
Por el cual se actualiza el procedimiento para determinar la velocidad de toma de carga y descarga de las unidades de generación del SIN y el plan de pruebas para su determinación
Concepto: SControles
Recomendación: COperación
Aprobar la actualización del procedimiento para determinar los parámetros de velocidad de toma de carga y descarga de las unidades de generación del SIN, como se presenta en el Anexo 1 del presente Acuerdo, que hace parte integral del mismo.
PARÁGRAFO: Este procedimiento podrá realizarse bajo la declaración de modalidad de pruebas en el regulador de velocidad o bajo condiciones de operación de manera natural.
Se adiciona una precisión del Procedimiento de realización de pruebas

## Slide 11
Indicadores de calidad año 2021
Funciones
Ley 143 de 1994
Por el cual se establecen los indicadores de seguimiento de la operación del Sistema Interconectado Nacional –SIN- y los máximos valores para estos durante el año 2021
Concepto: SAPE
Recomendación: COperación, CDistribución
PRESENTACIÓN XM

## Slide 12
GRACIAS