## Slide 1: Presentación actas y acuerdos Reunión CNO 637 1 de julio de 2021

## Slide 2: Actas

## Slide 3: Actas pendientes
    ACTA 635: Publicada para comentarios el 31 de mayo. Comentarios de PROELECTRICA, XM, INTERCOLOMBIA, TEBSA e ISAGEN. Se solicita su aprobación.
    ACTA 636: Esta acta no ha sido publicada aún por dificultades internas. Esperamos enviarla a más tardar la semana entrante junto con el acta de la reunión del día de hoy.

## Slide 4: Acuerdos

## Slide 5: Por el cual se actualiza el procedimiento para determinar la velocidad de toma de carga y descarga de las unidades de generación del SIN y el plan de pruebas para su determinación
Cumplimiento: Resolución CREG 025 de 1995
Concepto: Subcomité de Controles
Recomendación: Comité de Operación
Se ajustó el procedimiento de realización de las pruebas para determinar la velocidad de toma de carga y descarga de las unidades de generación del SIN, debido a la revisión de las características técnicas de los cogeneradores y a las lecciones aprendidas tras la aplicación previa del procedimiento.
Se amplió el plazo para la realización de las pruebas de las unidades de generación existentes conectadas al STN y al STR no despachadas centralmente hasta el 31 de diciembre de 2021.

## Slide 6: Por el cual se aprueba la incorporación de un cambio de los modelos del generador asociado a las plantas de generación Bajo Anchicayá, Alto Anchicayá y Salvajina
Cumplimiento: Acuerdo 1358 de 2020 y 1413 de 2021
Concepto: Subcomité de Controles
Recomendación: Comité de Operación

## Slide 7: Por el cual se aprueba la incorporación de un cambio de los modelos del generador asociado a las unidades de generación 1, 2 y 3 de la planta de generación Escuela de Minas
Cumplimiento: Acuerdo 1358 de 2020 y 1413 de 2021
Concepto: Subcomité de Controles
Recomendación: Comité de Operación

## Slide 8: Por el cual se aprueba la actualización de información de unos parámetros técnicos de los volúmenes del embalse Guavio
Cumplimiento: Acuerdo 1287 de 2020
Concepto: SURER
Recomendación: Comité de Operación

## Slide 9: Por el cual se aprueba la ampliación del plazo para la realización de las pruebas de capacidad efectiva neta y consumo térmico específico de la planta de generación Termocandelaria 2
Cumplimiento: Acuerdo 1330 de 2020 Y 1413 de 2021
Concepto: Subcomité de Plantas
Recomendación: Comité de Operación

## Slide 10: Por el cual se aprueba la ampliación de la vigencia de los resultados de la batimetría del embalse Urrá
Cumplimiento: Acuerdo 1287 de 2020
Concepto: SURER
Recomendación: Comité de Operación

## Slide 11: Por el cual se actualiza la integración de los miembros del Consejo Nacional de Operación para el año 2021
Cumplimiento: Acuerdo 1179 de 2019

## Slide 12
Gracias