## Slide 1: Presentación actas y acuerdos Reunión presencial CNO 669 2 de junio de 2022

## Slide 2: Actas

## Slide 3: Actas pendientes
    ACTA 666: Publicada para comentarios el 3 de mayo. Comentarios de ENEL COLOMBIA, EPM, ISAGEN, TEBSA, AES COLOMBIA, PROELECTRICA y GECELCA.
    ACTA 667: Publicada para comentarios el 3 de mayo. Comentarios de EPM, ISAGEN, TEBSA, AES COLOMBIA, PROELECTRICA y GECELCA.
    ACTA 668: Publicada para comentarios el 30 de mayo. Comentarios de PROELECTRICA, TEBSA, EPM, ISAGEN y GECELCA.
S

## Slide 4: Acuerdos

## Slide 5: Por el cual se aprueba la actualización de información de unos parámetros técnicos de los volúmenes del embalse Urrá
Cumplimiento: Acuerdo 1287 de 2020 y 1413 de 2021
Concepto: SURER
Recomendación: Comité de Operación

## Slide 6: Por el cual se aprueba la actualización del cambio capacidad efectiva neta, consumo térmico específico (Heat Rate) y valores numéricos de rampas de la unidad Flores 4 de la planta Flores 4 CC en operación con GAS
Cumplimiento: Acuerdo 1330 de 2020 y 1413 de 2021
Concepto: Subcomité de Plantas
Recomendación: Comité de Operación

## Slide 7: Por el cual se aprueba la actualización del cambio capacidad efectiva neta, consumo térmico específico (Heat Rate) y valores numéricos de rampas de la planta Termodorada en operación con diesel B2
Cumplimiento: Acuerdo 1330 de 2020 y 1413 de 2021
Concepto: Subcomité de Plantas
Recomendación: Comité de Operación

## Slide 8: Por el cual se aprueba la incorporación de un cambio de los modelos del generador asociado a las unidades 1, 2, 3 y 4 de la planta de generación Porce III
Cumplimiento: Acuerdo 1358 de 2020 y 1413 de 2021
Concepto: Subcomité de Controles
Recomendación: Comité de Operación

## Slide 9: Por el cual se certifican las pruebas de estatismo y banda muerta de la planta Meriléctrica
Cumplimiento: Acuerdo 1500 de 2021
Concepto: Subcomité de Controles
Recomendación: Comité de Operación

## Slide 10: Por el cual se aprueba la incorporación del cambio en los límites de generación y absorción de potencia reactiva de las unidades 1 y 2 de la planta de generación Bajo Anchicayá respectivas curvas de carga
Cumplimiento: Acuerdo 1480 de 2021
Concepto: Subcomité de Controles
Recomendación: Comité de Operación

## Slide 11: Por el cual se aprueba la ampliación del plazo para la realización de la prueba de consumo térmico específico de la planta de generación Termosierra
Cumplimiento: Acuerdo 1330 de 2020 y 1413 de 2021
Concepto: Subcomité de Plantas
Recomendación: Comité de Operación

## Slide 12: Por el cual se actualiza el procedimiento para determinar la velocidad de toma de carga y descarga de las unidades de generación del SIN y el plan de pruebas para su determinación
Cumplimiento: Resolución CREG 025 de 1995
Concepto: Subcomité de Controles
Recomendación: Comité de Operación
Se ajustó el tamaño de los escalones, limitaciones para realizar las pruebas y procedimiento para el cálculo de la velocidad

## Slide 13: Por el cual se aprueba el "Protocolo para la construcción del modelo de conversión de recurso a potencia de las plantas solares fotovoltaicas"
Cumplimiento: Resolución CREG 201 de 2017, 060 de 2019 y 148 de 2021
Concepto: Subcomité de Plantas y SURER
Recomendación: Comité de Operación

## Slide 14: Por el cual se aprueba el "Procedimiento de verificación de la capacidad efectiva neta de las plantas solares fotovoltaicas"
Cumplimiento: Resolución CREG 201 de 2017
Concepto: Subcomité de Plantas y SURER
Recomendación: Comité de Operación

## Slide 15: Por el cual se actualiza la lista de firmas auditoras que pueden ser seleccionadas para realizar la auditoría del Administrador del Sistema de Intercambios Comerciales ASIC, Liquidador y Administrador de Cuentas LAC y Transacciones Internacionales de Electricidad TIE
Cumplimiento: Resolución CREG 155 de 2011
Recomendación: Comité Asesor de Comercialización y CNO

## Slide 16
Gracias