## FORMATO_ACOPLAMIENTOS_ANTERIOR
ACUERDO CNO 1306- PARÁMETROS TÉCNICOS DE PLANTAS TÉRMICAS
ANEXO. Formato de reporte de parámetros técnicos para acoplamientos gas vapor en plantas térmicas de ciclo combinado Artículo 5 Resolución CREG 044 de 2020
NOTAS
a. Todos lo campos deben ser diligenciados.
b. Se deberán adicionar tantas curvas de relación de acoplamientos gas vapor como se considere necesario, teniendo en cuenta que el máximo de curvas será el máximo número de configuraciones declaradas.
Relación de acoplamientos gas vapor
Es una curva a tramos de línea monótonamente creciente, que relaciona la generación con unidades a gas del recurso y la generación con unidades a vapor del recurso. Puede estar definida hasta en cinco diferentes intervalos de potencia de la planta, y puede existir una para cada configuración en caso de ser necesario.
Curva 1
Configuraciones a las que aplica la curva 1: 3
Intervalos | Valor mínimo Gas (MW) | Valor mínimo Vapor (MW) | Valor máximo Gas (MW) | Valor máximo Vapor (MW)
1 | 110 | 40 | 120 | 40
2 | 120 | 40 | 136 | 50
3 | 136 | 50 | 136 | 65
Curva 2
Configuraciones a las que aplica la curva 2: 4
Intervalos | Valor mínimo Gas (MW) | Valor mínimo Vapor (MW) | Valor máximo Gas (MW) | Valor máximo Vapor (MW)
1 | 180 | 121 | 240 | 121
2 | 240 | 121 | 272 | 135
3 | 272 | 135 | 272 | 156
Curva 3
Configuraciones a las que aplica la curva 3: 5
Intervalos | Valor mínimo Gas (MW) | Valor mínimo Vapor (MW) | Valor máximo Gas (MW) | Valor máximo Vapor (MW)
1 | 180 | 40 | 250 | 40
2 | 250 | 40 | 272 | 50
3 | 272 | 50 | 272 | 65
Curva 4
Configuraciones a las que aplica la curva 4: 8
Intervalos | Valor mínimo Gas (MW) | Valor mínimo Vapor (MW) | Valor máximo Gas (MW) | Valor máximo Vapor (MW)
1 | 90 | 42 | 100 | 42
2 | 100 | 42 | 118 | 45
3 | 118 | 45 | 118 | 55
Curva 5
Configuraciones a las que aplica la curva 5: 9
Intervalos | Valor mínimo Gas (MW) | Valor mínimo Vapor (MW) | Valor máximo Gas (MW) | Valor máximo Vapor (MW)
1 | 180 | 87 | 200 | 87
2 | 200 | 87 | 220 | 110
3 | 220 | 110 | 220 | 133
Curva 6
Configuraciones a las que aplica la curva 6: 10
Intervalos | Valor mínimo Gas (MW) | Valor mínimo Vapor (MW) | Valor máximo Gas (MW) | Valor máximo Vapor (MW)
1 | 180 | 41 | 200 | 41
2 | 200 | 41 | 236 | 45
3 | 236 | 45 | 236 | 55
Curva 7
Configuraciones a las que aplica la curva 7: 11
Intervalos | Valor mínimo Gas (MW) | Valor mínimo Vapor (MW) | Valor máximo Gas (MW) | Valor máximo Vapor (MW)
1 | 180 | 41 | 220 | 41
2 | 220 | 41 | 254 | 45
3 | 254 | 45 | 254 | 55
Curva 8
Configuraciones a las que aplica la curva 8: 12
Intervalos | Valor mínimo Gas (MW) | Valor mínimo Vapor (MW) | Valor máximo Gas (MW) | Valor máximo Vapor (MW)
1 | 180 | 40 | 250 | 40
2 | 250 | 40 | 254 | 50
3 | 254 | 50 | 254 | 65
Curva 9
Configuraciones a las que aplica la curva 9: 14
Intervalos | Valor mínimo Gas (MW) | Valor mínimo Vapor (MW) | Valor máximo Gas (MW) | Valor máximo Vapor (MW)
1 | 180 | 130 | 230 | 130
2 | 230 | 130 | 254 | 135
3 | 254 | 135 | 254 | 139

## FORMATO_ACOPLAMIENTOS_NUEVOS
ACUERDO CNO 1361- PARÁMETROS TÉCNICOS DE PLANTAS TÉRMICAS
ANEXO. Formato de reporte de parámetros técnicos para acoplamientos gas vapor en plantas térmicas de ciclo combinado Artículo 5 Resolución CREG 044 de 2020
NOTAS
a. Todos lo campos deben ser diligenciados.
b. Se deberán adicionar tantas curvas de relación de acoplamientos gas vapor como se considere necesario, teniendo en cuenta que el máximo de curvas será el máximo número de configuraciones declaradas.
Relación de acoplamientos gas vapor
Es una curva a tramos de línea monótonamente creciente, que relaciona la generación con unidades a gas del recurso y la generación con unidades a vapor del recurso. Puede estar definida hasta en cinco diferentes intervalos de potencia de la planta, y puede existir una para cada configuración en caso de ser necesario.
Curva 1
Configuraciones a las que aplica la curva 1: 3, 5, 12
Intervalos | Valor mínimo Gas (MW) | Valor mínimo Vapor (MW) | Valor máximo Gas (MW) | Valor máximo Vapor (MW)
1 | 89 | 43 | 89 | 55
2 | 89 | 55 | 120 | 62
3 | 120 | 62 | 136 | 62
Curva 2
Configuraciones a las que aplica la curva 2: 4
Intervalos | Valor mínimo Gas (MW) | Valor mínimo Vapor (MW) | Valor máximo Gas (MW) | Valor máximo Vapor (MW)
1 | 178 | 89 | 178 | 110
2 | 178 | 110 | 220 | 130
3 | 220 | 130 | 272 | 156
Curva 3
Configuraciones a las que aplica la curva 3: 8, 10, 11
Intervalos | Valor mínimo Gas (MW) | Valor mínimo Vapor (MW) | Valor máximo Gas (MW) | Valor máximo Vapor (MW)
1 | 89 | 43 | 89 | 50
2 | 89 | 50 | 100 | 52
3 | 100 | 52 | 110 | 52
Curva 4
Configuraciones a las que aplica la curva 4: 9
Intervalos | Valor mínimo Gas (MW) | Valor mínimo Vapor (MW) | Valor máximo Gas (MW) | Valor máximo Vapor (MW)
1 | 178 | 89 | 178 | 100
2 | 178 | 100 | 200 | 115
3 | 200 | 115 | 220 | 133
Curva 5
Configuraciones a las que aplica la curva 5: 14
Intervalos | Valor mínimo Gas (MW) | Valor mínimo Vapor (MW) | Valor máximo Gas (MW) | Valor máximo Vapor (MW)
1 | 178 | 132 | 230 | 132
2 | 230 | 132 | 246 | 140
3 | 246 | 140 | 246 | 147
en curva 1 aplica a config 3 , 5, 12
curva3 y 8 desaperece la config5
curv4 aplica curvas 8,10,11
Note on B12: Descripción: 1G + 1TV (1 Unidad a Gas y 1 Turbina de Vapor en Ciclo Combinado)