## Area Caribe
Definición de evento de tensión | Para propósitos de esta validación del modelo de carga se propone utilizar registros asociados a variaciones superiores al 2% de la tensión en el nodo donde esta representada la carga en la base de datos para analisis eléctricos del SIN. La ventana de tiempo a considerar para estos registros va desde 1 segundo antes de ocurrida la perturbación hasta 30 segundos después de inicio de la misma. Sin embargo, con base en el diagnóstico que se realice luego de consolidar la información de este formato, se determinará si es necesario ajustar las caracteristicas de los eventos de tensión a tener en cuenta y la ventana de tiempo correspondiente.
Convención de colores
Color | Significado
Menor al percentil 1 - Carga comercial
Entre percentil 1 y 3 - Carga comercial
Mayor al percentil 3 - Carga comercial
Menor al percentil 1 - Carga residencial
Entre percentil 1 y 3 - Carga residencial
Mayor al percentil 3 - Carga residencial
Menor al percentil 1 - Carga industrial
Entre percentil 1 y 3 - Carga industrial
Mayor al percentil 3 - Carga industrial
Tabla 1. Información disponibilidad de mediciones de eventos de tensión
CARGAS
Comercial | OPERADOR DE RED | ¿El Operador de red tiene disponibilidad de mediciones de eventos de tensión en el nodo en donde está representada la carga en la base de datos para análisis eléctrico del SIN? |  |  |  |  | Residencial | OPERADOR DE RED | ¿El Operador de red tiene disponibilidad de mediciones de eventos de tensión en el nodo en donde está representada la carga en la base de datos para análisis eléctrico del SIN? |  |  |  |  | Industrial | OPERADOR DE RED | ¿El Operador de red tiene disponibilidad de mediciones de eventos de tensión en el nodo en donde está representada la carga en la base de datos para análisis eléctrico del SIN? |  |  |  |  | CONTACTO CARGA INDUSTRIAL (Favor incluir en este campo el contacto al que se puede consultar el detalle de la carga industrial correspondiente)
|  | SI |  |  |  | NO |  |  | SI |  |  |  | NO |  |  | SI |  |  |  | NO
|  | ¿Cuál es el equipo utuilizado para realizar esta medición? | ¿Cuál es el tiempo de muestreo? | Tiempo máximo de medicion por evento | ¿Tiene umbrales de medición? En caso de ser afirmativo, ¿Se pueden configurar estos umbrales? | ¿Cuál es la Empresa o Contacto que tiene disponibilidad de esta información? |  |  | ¿Cuál es el equipo utuilizado para realizar esta medición? | ¿Cuál es el tiempo de muestreo? | Tiempo máximo de medicion por evento | ¿Tiene umbrales de medición? En caso de ser afirmativo, ¿Se pueden configurar estos umbrales? | ¿Cuál es la Empresa o Contacto que tiene disponibilidad de esta información? |  |  | ¿Cuál es el equipo utuilizado para realizar esta medición? | ¿Cuál es el tiempo de muestreo? | Tiempo máximo de medicion por evento | ¿Tiene umbrales de medición? En caso de ser afirmativo, ¿Se pueden configurar estos umbrales? | ¿Cuál es la Empresa o Contacto que tiene disponibilidad de esta información?
lod CHAMBAC6 | CARIBEMAR | [5 empty] | lod CORDIAL1 | AIR-E | [5 empty] | lod MAMONAL6 | CARIBEMAR
lod RIOMAR_3 | AIR-E | [5 empty] | lod UNION__3 | AIR-E | [5 empty] | lod NV_COSP1 | CARIBEMAR
lod BOSQUE62 | CARIBEMAR | [5 empty] | lod ZARAGOC6 | CARIBEMAR | [5 empty] | lod MEMBRIL6 | CARIBEMAR
lod OASIS__1 | AIR-E | [5 empty] | lod MONTERI1 | CARIBEMAR | [5 empty] | lod JUANMIN1 | AIR-E
lod MANZANA1 | AIR-E | [5 empty] | lod RIOSINU1 | CARIBEMAR | [5 empty] | lod PIZANO_3 | AIR-E
lod EL_RIO_3 | AIR-E | [5 empty] | lod MALAMBO1 | AIR-E
lod BOCAGRA6 | CARIBEMAR | [5 empty] | lod RIOHACH1 | AIR-E
lod RIOCORD1 | AIR-E | [5 empty] | lod VTEJUL21 | AIR-E
lod ACESCO_1 | AIR-E | [5 empty] | lod LFLORES3 | AIR-E
lod COSPIQU6 | CARIBEMAR | [5 empty] | lod CENTRO_1 | AIR-E
lod CCRECEM1 | AIR-E | [5 empty] | lod CHINUCC1 | CARIBEMAR
lod MALAMBO2 | AIR-E | [5 empty] | lod LIBERTA1 | AIR-E
lod SA1 Flores | AIR-E | [5 empty] | lod SILENCI3 | AIR-E
lod SNTAMA12 | AIR-E | [5 empty] | lod BOSTON_1 | CARIBEMAR
[7 empty] | lod COVENAS1 | CARIBEMAR
[7 empty] | lod GAIRA__1 | AIR-E
[7 empty] | lod MAICAO_1 | AIR-E
[7 empty] | lod VTEJULI1 | AIR-E
[7 empty] | lod GUATAPU3 | CARIBEMAR
[7 empty] | lod SANTAMA1 | AIR-E
[7 empty] | lod VALLEDP7 | CARIBEMAR
[7 empty] | lod CIENAGA1 | AIR-E
[7 empty] | lod FUNDACI1 | AIR-E
[7 empty] | lod SANJUAN1 | AIR-E
[7 empty] | lod MAGANG_1 | CARIBEMAR
[7 empty] | lod ELBANCO1 | CARIBEMAR
[7 empty] | lod LAJAGUA1 | CARIBEMAR
[7 empty] | lod SALGUER3 | CARIBEMAR
[7 empty] | lod SIEFLOR1 | CARIBEMAR
[7 empty] | lod MAGDALE3 | AIR-E
[7 empty] | lod APRTADO1 | EPM
[7 empty] | lod TERNERA6 | CARIBEMAR
[7 empty] | lod TERNERA1 | CARIBEMAR
[7 empty] | lod GAMBOTE6 | CARIBEMAR
[7 empty] | lod SABANA_2 | AIR-E
[7 empty] | lod MOMPOX_1 | CARIBEMAR
[7 empty] | lod CODZZI_1 | CARIBEMAR
[7 empty] | lod TOLUVIE1 | CARIBEMAR
[7 empty] | lod PLANETA1 | CARIBEMAR
[7 empty] | lod NBARANO1 | AIR-E
[7 empty] | lod ZAMBRAN6 | CARIBEMAR
[7 empty] | lod URABA__1 | EPM
[7 empty] | lod SALAMEC1 | AIR-E
[7 empty] | lod VILLAES6 | CARIBEMAR
[7 empty] | lod BAYUNCA6 | CARIBEMAR
[7 empty] | lod CUESTEC1 | AIR-E
[7 empty] | lod TERNER71 | CARIBEMAR
[7 empty] | lod NBARRAN7 | AIR-E
[7 empty] | lod SABANA_7 | AIR-E
[7 empty] | lod SINCE__1 | CARIBEMAR
[7 empty] | lod TIEALTA1 | CARIBEMAR
[7 empty] | lod MOJANA_1 | CARIBEMAR
[7 empty] | lod CERROMT3 | CARIBEMAR
[7 empty] | lod ELPASO_1 | CARIBEMAR
[7 empty] | lod CAN_ECA1 | CARIBEMAR
[7 empty] | lod M_LIBAN3 | CARIBEMAR
[7 empty] | lod VALLEDP3 | CARIBEMAR
[7 empty] | lod SANMARC1 | CARIBEMAR
[7 empty] | lod CALAMAR6 | CARIBEMAR
[7 empty] | lod ELCARMN6 | CARIBEMAR
[7 empty] | lod COPEY__3 | CARIBEMAR
[7 empty] | lod VALLED27 | CARIBEMAR
[7 empty] | lod SNJACIN6 | CARIBEMAR
[7 empty] | lod GUAJIRA2 | AIR-E
[7 empty] | lod CORDIAL2 | AIR-E
[7 empty] | lod ZARAGO26 | CARIBEMAR

## Area Antioquia
Definición de evento de tensión | Para propósitos de esta validación del modelo de carga se propone utilizar registros asociados a variaciones superiores al 2% de la tensión en el nodo donde esta representada la carga en la base de datos para analisis eléctricos del SIN. La ventana de tiempo a considerar para estos registros va desde 1 segundo antes de ocurrida la perturbación hasta 30 segundos después de inicio de la misma. Sin embargo, con base en el diagnóstico que se realice luego de consolidar la información de este formato, se determinará si es necesario ajustar las caracteristicas de los eventos de tensión a tener en cuenta y la ventana de tiempo correspondiente.
Convención de colores
Color | Significado
Menor al percentil 1 - Carga comercial
Entre percentil 1 y 3 - Carga comercial
Mayor al percentil 3 - Carga comercial
Menor al percentil 1 - Carga residencial
Entre percentil 1 y 3 - Carga residencial
Mayor al percentil 3 - Carga residencial
Menor al percentil 1 - Carga industrial
Entre percentil 1 y 3 - Carga industrial
Mayor al percentil 3 - Carga industrial
Tabla 1. Información disponibilidad de mediciones de eventos de tensión
CARGAS
Comercial | OPERADOR DE RED | ¿El Operador de red tiene disponibilidad de mediciones de eventos de tensión en el nodo en donde está representada la carga en la base de datos para análisis eléctrico del SIN? |  |  |  |  | Residencial | OPERADOR DE RED | ¿El Operador de red tiene disponibilidad de mediciones de eventos de tensión en el nodo en donde está representada la carga en la base de datos para análisis eléctrico del SIN? |  |  |  |  | Industrial | OPERADOR DE RED | ¿El Operador de red tiene disponibilidad de mediciones de eventos de tensión en el nodo en donde está representada la carga en la base de datos para análisis eléctrico del SIN? |  |  |  |  | CONTACTO CARGA INDUSTRIAL (Favor incluir en este campo el contacto al que se puede consultar el detalle de la carga industrial correspondiente)
|  | SI |  |  |  | NO |  |  | SI |  |  |  | NO |  |  | SI |  |  |  | NO
|  | ¿Cuál es el equipo utuilizado para realizar esta medición? | ¿Cuál es el tiempo de muestreo? | Tiempo máximo de medicion por evento | ¿Tiene umbrales de medición? En caso de ser afirmativo, ¿Se pueden configurar estos umbrales? | ¿Cuál es la Empresa o Contacto que tiene disponibilidad de esta información? |  |  | ¿Cuál es el equipo utuilizado para realizar esta medición? | ¿Cuál es el tiempo de muestreo? | Tiempo máximo de medicion por evento | ¿Tiene umbrales de medición? En caso de ser afirmativo, ¿Se pueden configurar estos umbrales? | ¿Cuál es la Empresa o Contacto que tiene disponibilidad de esta información? |  |  | ¿Cuál es el equipo utuilizado para realizar esta medición? | ¿Cuál es el tiempo de muestreo? | Tiempo máximo de medicion por evento | ¿Tiene umbrales de medición? En caso de ser afirmativo, ¿Se pueden configurar estos umbrales? | ¿Cuál es la Empresa o Contacto que tiene disponibilidad de esta información?
lod CENTRAL1 | EPM | [5 empty] | lod ZAMORA_1 | EPM | [5 empty] | lod BARBOSA1 | EPM
lod GUAYABA1 | EPM | [5 empty] | lod ANCONSU1 | EPM | [5 empty] | lod COCORNA1 | EPM
lod SN_DIEG1 | EPM | [5 empty] | lod BELLO__1 | EPM | [5 empty] | lod CORDOVA1 | EPM
[7 empty] | lod BELEN__1 | EPM | [5 empty] | lod CRUZADA1 | EPM
[7 empty] | lod ORIENTE1 | EPM | [5 empty] | lod EL_SIET1 | DISPAC
[7 empty] | lod COLOMBI1 | EPM | [5 empty] | lod ENKA___1 | EPM
[7 empty] | lod CASTILL1 | EPM | [5 empty] | lod ENVIGAD1 | EPM
[7 empty] | lod MIRAFLO1 | EPM | [5 empty] | lod ENVIGAD4 | EPM
[7 empty] | lod ITAGUI_1 | EPM | [5 empty] | lod GIRARDT1 | EPM
[7 empty] | lod POBLADO1 | EPM | [5 empty] | lod MALENA_2 | EPM
[7 empty] | lod HORIZON1 | EPM | [5 empty] | lod MORICHE1 | EPM
[7 empty] | lod P_BLANC1 | EPM | [5 empty] | lod ORIENTE4 | EPM
[7 empty] | lod RODEO__1 | EPM | [5 empty] | lod PTO_INM1 | EPM
[7 empty] | lod QUIBDO_1 | DISPAC | [5 empty] | lod RIO_CLA1 | EPM
[7 empty] | lod PORCE__1 | EPM | [5 empty] | lod RIONEGR1 | EPM
[7 empty] | lod V_HERMO1 | EPM | [5 empty] | lod RPIEDRA1 | EPM
[7 empty] | lod YARUMAL1 | EPM | [5 empty] | lod TEXAS__1 | EPM
[7 empty] | lod AMAGA__1 | EPM | [5 empty] | lod VASCONI1 | EBSA
[7 empty] | lod HISPANI1 | EPM
[7 empty] | lod PTO_BOY1 | EBSA
[7 empty] | lod ANTIOQU1 | EPM
[7 empty] | lod BOLOMBO1 | EPM
[7 empty] | lod TIGRE__1 | EPM
[7 empty] | lod LACEJA_1 | EPM
[7 empty] | lod S_JERON1 | EPM
[7 empty] | lod ITSMINA1 | DISPAC
[7 empty] | lod CERTEGU1 | DISPAC
[7 empty] | lod SONSON_1 | EPM
[7 empty] | lod CAUCHER1 | EPM
[7 empty] | lod CABANAS1 | EPM
[7 empty] | lod CHORODO1 | EPM
[7 empty] | lod PLAYAS_4 | EPM
[7 empty] | lod GUATAPE1 | EPM
[7 empty] | lod SALTEPM4 | EPM
[7 empty] | lod PTO_NAR1 | EPM
[7 empty] | lod GUADALU4 | EPM
[7 empty] | lod PLAYAS_2 | EPM

## Area Oriental
Definición de evento de tensión | Para propósitos de esta validación del modelo de carga se propone utilizar registros asociados a variaciones superiores al 2% de la tensión en el nodo donde esta representada la carga en la base de datos para analisis eléctricos del SIN. La ventana de tiempo a considerar para estos registros va desde 1 segundo antes de ocurrida la perturbación hasta 30 segundos después de inicio de la misma. Sin embargo, con base en el diagnóstico que se realice luego de consolidar la información de este formato, se determinará si es necesario ajustar las caracteristicas de los eventos de tensión a tener en cuenta y la ventana de tiempo correspondiente.
Convención de colores
Color | Significado
Menor al percentil 1 - Carga comercial
Entre percentil 1 y 3 - Carga comercial
Mayor al percentil 3 - Carga comercial
Menor al percentil 1 - Carga residencial
Entre percentil 1 y 3 - Carga residencial
Mayor al percentil 3 - Carga residencial
Menor al percentil 1 - Carga industrial
Entre percentil 1 y 3 - Carga industrial
Mayor al percentil 3 - Carga industrial
Tabla 1. Información disponibilidad de mediciones de eventos de tensión
CARGAS
Comercial | OPERADOR DE RED | ¿El Operador de red tiene disponibilidad de mediciones de eventos de tensión en el nodo en donde está representada la carga en la base de datos para análisis eléctrico del SIN? |  |  |  |  | Residencial | OPERADOR DE RED | ¿El Operador de red tiene disponibilidad de mediciones de eventos de tensión en el nodo en donde está representada la carga en la base de datos para análisis eléctrico del SIN? |  |  |  |  | Industrial | OPERADOR DE RED | ¿El Operador de red tiene disponibilidad de mediciones de eventos de tensión en el nodo en donde está representada la carga en la base de datos para análisis eléctrico del SIN? |  |  |  |  | CONTACTO CARGA INDUSTRIAL (Favor incluir en este campo el contacto al que se puede consultar el detalle de la carga industrial correspondiente)
|  | SI |  |  |  | NO |  |  | SI |  |  |  | NO |  |  | SI |  |  |  | NO
|  | ¿Cuál es el equipo utuilizado para realizar esta medición? | ¿Cuál es el tiempo de muestreo? | Tiempo máximo de medicion por evento | ¿Tiene umbrales de medición? En caso de ser afirmativo, ¿Se pueden configurar estos umbrales? | ¿Cuál es la Empresa o Contacto que tiene disponibilidad de esta información? |  |  | ¿Cuál es el equipo utuilizado para realizar esta medición? | ¿Cuál es el tiempo de muestreo? | Tiempo máximo de medicion por evento | ¿Tiene umbrales de medición? En caso de ser afirmativo, ¿Se pueden configurar estos umbrales? | ¿Cuál es la Empresa o Contacto que tiene disponibilidad de esta información? |  |  | ¿Cuál es el equipo utuilizado para realizar esta medición? | ¿Cuál es el tiempo de muestreo? | Tiempo máximo de medicion por evento | ¿Tiene umbrales de medición? En caso de ser afirmativo, ¿Se pueden configurar estos umbrales? | ¿Cuál es la Empresa o Contacto que tiene disponibilidad de esta información?
lod FONTIBO1 | CODENSA | [5 empty] | lod MOSQUER1 | CODENSA | [5 empty] | lod OCOA___1 | EMSA
lod LA_PAZ_1 | CODENSA | [5 empty] | lod BOSA___1 | CODENSA | [5 empty] | lod EL_SOL_1 | CODENSA
lod TZIPAQU1 | CODENSA | [5 empty] | lod MORATO_1 | CODENSA | [5 empty] | lod NOROEST1 | CODENSA
lod GORGONZ7 | CODENSA | [5 empty] | lod TECHO__1 | CODENSA | [5 empty] | lod SESQUIL1 | CODENSA
lod BARZAL_1 | EMSA | [5 empty] | lod BOLIVIA1 | CODENSA | [5 empty] | lod UBATE__1 | CODENSA
lod SALITRE1 | CODENSA | [5 empty] | lod SAN_MTO2 | CODENSA | [5 empty] | lod ALTILLA1 | EMSA
lod CASTELL1 | CODENSA | [5 empty] | lod AUTOPIS1 | CODENSA | [5 empty] | lod LEONA__1 | CODENSA
lod FLORCOD1 | CODENSA | [5 empty] | lod CHICALA1 | CODENSA | [5 empty] | lod PAVCO__1 | CODENSA
lod USAQUEN1 | CODENSA | [5 empty] | lod TIBABUY1 | CODENSA | [5 empty] | lod PELDAR_1 | CODENSA
lod CALLE671 | CODENSA | [5 empty] | lod MUZU___1 | CODENSA | [5 empty] | lod GRASAB_1 | CODENSA
lod CARRERA1 | CODENSA | [5 empty] | lod VILLAVI1 | EMSA | [5 empty] | lod CAMPBON1 | EMSA
lod BALSILL2 | CODENSA | [5 empty] | lod SUBA___1 | CODENSA | [5 empty] | lod DIACOC_1 | CODENSA
lod CALLE511 | CODENSA | [5 empty] | lod CHIA___1 | CODENSA | [5 empty] | lod AGAFANO1 | CODENSA
lod SAN_FAC7 | CODENSA | [5 empty] | lod MUNA___1 | CODENSA | [5 empty] | lod REFISAL1 | CODENSA
lod BALSILL1 | CODENSA | [5 empty] | lod USME___1 | CODENSA | [5 empty] | lod SNFER__1 | EMSA
lod CONCORD1 | CODENSA | [5 empty] | lod VICTORI1 | CODENSA | [5 empty] | lod SIDEMU_1 | CODENSA
lod SURIA__1 | EMSA | [5 empty] | lod ARANJUE1 | CODENSA | [5 empty] | lod FAMILIA1 | CODENSA
lod SAN_JOS7 | CODENSA | [5 empty] | lod VERAGUA1 | CODENSA | [5 empty] | lod SRAFAEL1 | CODENSA
[7 empty] | lod GRANADA1 | EMSA
[7 empty] | lod CALLE1_1 | CODENSA
[7 empty] | lod VILLETA1 | CODENSA
[7 empty] | lod FACATA_1 | CODENSA
[7 empty] | lod SNCA_EE1 | CODENSA
[7 empty] | lod SAUCES_1 | CODENSA
[7 empty] | lod TUNAL__2 | CODENSA
[7 empty] | lod GUACAB_2 | CODENSA
[7 empty] | lod TUNAL__1 | CODENSA
[7 empty] | lod ZIPAQUI1 | CODENSA
[7 empty] | lod TENJO__1 | CODENSA
[7 empty] | lod LACALER1 | CODENSA
[7 empty] | lod PTO_LOP1 | EMSA
[7 empty] | lod INDUMIL7 | CODENSA
[7 empty] | lod STAMAR11 | EBSA
[7 empty] | lod CAQUEZA1 | CODENSA
[7 empty] | lod GUATEQU1 | EBSA
[7 empty] | lod COLEGIO1 | CODENSA
[7 empty] | lod SALTO__1 | CODENSA
[7 empty] | lod SIMIJAC1 | CODENSA
[7 empty] | lod UBALA__1 | CODENSA
[7 empty] | lod MAMBITA1 | CODENSA
[7 empty] | lod COMPART1 | CODENSA
[7 empty] | lod TORCAE12 | CODENSA

## Area Suroccidental
Definición de evento de tensión | Para propósitos de esta validación del modelo de carga se propone utilizar registros asociados a variaciones superiores al 2% de la tensión en el nodo donde esta representada la carga en la base de datos para analisis eléctricos del SIN. La ventana de tiempo a considerar para estos registros va desde 1 segundo antes de ocurrida la perturbación hasta 30 segundos después de inicio de la misma. Sin embargo, con base en el diagnóstico que se realice luego de consolidar la información de este formato, se determinará si es necesario ajustar las caracteristicas de los eventos de tensión a tener en cuenta y la ventana de tiempo correspondiente.
Convención de colores
Color | Significado
Menor al percentil 1 - Carga comercial
Entre percentil 1 y 3 - Carga comercial
Mayor al percentil 3 - Carga comercial
Menor al percentil 1 - Carga residencial
Entre percentil 1 y 3 - Carga residencial
Mayor al percentil 3 - Carga residencial
Menor al percentil 1 - Carga industrial
Entre percentil 1 y 3 - Carga industrial
Mayor al percentil 3 - Carga industrial
Tabla 1. Información disponibilidad de mediciones de eventos de tensión
CARGAS
Comercial | OPERADOR DE RED | ¿El Operador de red tiene disponibilidad de mediciones de eventos de tensión en el nodo en donde está representada la carga en la base de datos para análisis eléctrico del SIN? |  |  |  |  | Residencial | OPERADOR DE RED | ¿El Operador de red tiene disponibilidad de mediciones de eventos de tensión en el nodo en donde está representada la carga en la base de datos para análisis eléctrico del SIN? |  |  |  |  | Industrial | OPERADOR DE RED | ¿El Operador de red tiene disponibilidad de mediciones de eventos de tensión en el nodo en donde está representada la carga en la base de datos para análisis eléctrico del SIN? |  |  |  |  | CONTACTO CARGA INDUSTRIAL (Favor incluir en este campo el contacto al que se puede consultar el detalle de la carga industrial correspondiente)
|  | SI |  |  |  | NO |  |  | SI |  |  |  | NO |  |  | SI |  |  |  | NO
|  | ¿Cuál es el equipo utuilizado para realizar esta medición? | ¿Cuál es el tiempo de muestreo? | Tiempo máximo de medicion por evento | ¿Tiene umbrales de medición? En caso de ser afirmativo, ¿Se pueden configurar estos umbrales? | ¿Cuál es la Empresa o Contacto que tiene disponibilidad de esta información? |  |  | ¿Cuál es el equipo utuilizado para realizar esta medición? | ¿Cuál es el tiempo de muestreo? | Tiempo máximo de medicion por evento | ¿Tiene umbrales de medición? En caso de ser afirmativo, ¿Se pueden configurar estos umbrales? | ¿Cuál es la Empresa o Contacto que tiene disponibilidad de esta información? |  |  | ¿Cuál es el equipo utuilizado para realizar esta medición? | ¿Cuál es el tiempo de muestreo? | Tiempo máximo de medicion por evento | ¿Tiene umbrales de medición? En caso de ser afirmativo, ¿Se pueden configurar estos umbrales? | ¿Cuál es la Empresa o Contacto que tiene disponibilidad de esta información?
lod CHIPIC12 | CELSIA | [5 empty] | lod MELENDE1 | CELSIA | [5 empty] | lod SAN_LUI1 | CELSIA
lod SN_ANT12 | CELSIA | [5 empty] | lod ORIENT_1 | ELECTROHUILA | [5 empty] | lod PAEZ___1 | CEO
[7 empty] | lod AGUABLA1 | CELSIA | [5 empty] | lod GUACHA12 | CELSIA
[7 empty] | lod SN_ANTO1 | CELSIA | [5 empty] | lod CHIPICH1 | CELSIA
[7 empty] | lod NEIVA__1 | ELECTROHUILA | [5 empty] | lod ACASA__1 | CHEC
[7 empty] | lod BUGA___1 | CELSIA | [5 empty] | lod SANBERN1 | CEO
[7 empty] | lod CANDELA1 | CELSIA | [5 empty] | lod SALAMIN1 | CHEC
[7 empty] | lod ARMENIA1 | EDEQ | [5 empty] | lod BCAFE__1 | CHEC
[7 empty] | lod SANTAND1 | CEO | [5 empty] | lod TENAY__1 | ELECTROHUILA
[7 empty] | lod DORADA_1 | CHEC | [5 empty] | lod PALSECA1 | CELSIA
[7 empty] | lod POPAYA11 | CEO | [5 empty] | lod PAPELES1 | CHEC
[7 empty] | lod SESUR__1 | ELECTROHUILA | [5 empty] | lod BETANIA1 | ELECTROHUILA
[7 empty] | lod PANCE__1 | CELSIA | [5 empty] | lod GUADUER1 | CODENSA
[7 empty] | lod ZARZAL_1 | CELSIA
[7 empty] | lod REGIVIT1 | EDEQ
[7 empty] | lod CERRITO1 | CELSIA
[7 empty] | lod CATAMBU1 | CEDENAR
[7 empty] | lod TUMACO_1 | CEDENAR
[7 empty] | lod FLORENC1 | ELECTROCAQUETA
[7 empty] | lod ELPAILO1 | CELSIA
[7 empty] | lod ALTAMIR1 | ELECTROHUILA
[7 empty] | lod DONCELL1 | ELECTROCAQUETA
[7 empty] | lod PASTO__1 | CEDENAR
[7 empty] | lod LAUNION1 | CELSIA
[7 empty] | lod ALFEREZ1 | CELSIA
[7 empty] | lod IPIALES3 | CEDENAR
[7 empty] | lod PITALIT1 | ELECTROHUILA
[7 empty] | lod TULUA_11 | CELSIA
[7 empty] | lod ELZAQUE1 | CEO
[7 empty] | lod CALIMA_1 | CELSIA
[7 empty] | lod JAMONDI1 | CEDENAR
[7 empty] | lod TEBAIDA1 | EDEQ
[7 empty] | lod HOBO___1 | ELECTROHUILA
[7 empty] | lod CODAZZI1 | CELSIA
[7 empty] | lod RIO_MAY1 | CEDENAR
[7 empty] | lod SEBORUC1 | ELECTROHUILA
[7 empty] | lod CAMPINA1 | CELSIA
[7 empty] | lod JARDINE1 | CEDENAR
[7 empty] | lod CARTAG11 | CELSIA
[7 empty] | lod JUNIN__1 | CEDENAR
[7 empty] | lod B_MALAG1 | CELSIA

## Area Nordeste
Definición de evento de tensión | Para propósitos de esta validación del modelo de carga se propone utilizar registros asociados a variaciones superiores al 2% de la tensión en el nodo donde esta representada la carga en la base de datos para analisis eléctricos del SIN. La ventana de tiempo a considerar para estos registros va desde 1 segundo antes de ocurrida la perturbación hasta 30 segundos después de inicio de la misma. Sin embargo, con base en el diagnóstico que se realice luego de consolidar la información de este formato, se determinará si es necesario ajustar las caracteristicas de los eventos de tensión a tener en cuenta y la ventana de tiempo correspondiente.
Convención de colores
Color | Significado
Menor al percentil 1 - Carga comercial
Entre percentil 1 y 3 - Carga comercial
Mayor al percentil 3 - Carga comercial
Menor al percentil 1 - Carga residencial
Entre percentil 1 y 3 - Carga residencial
Mayor al percentil 3 - Carga residencial
Menor al percentil 1 - Carga industrial
Entre percentil 1 y 3 - Carga industrial
Mayor al percentil 3 - Carga industrial
Tabla 1. Información disponibilidad de mediciones de eventos de tensión
CARGAS
Residencial | OPERADOR DE RED | ¿El Operador de red tiene disponibilidad de mediciones de eventos de tensión en el nodo en donde está representada la carga en la base de datos para análisis eléctrico del SIN? |  |  |  |  | Industrial | OPERADOR DE RED | ¿El Operador de red tiene disponibilidad de mediciones de eventos de tensión en el nodo en donde está representada la carga en la base de datos para análisis eléctrico del SIN? |  |  |  |  | CONTACTO CARGA INDUSTRIAL (Favor incluir en este campo el contacto al que se puede consultar el detalle de la carga industrial correspondiente)
|  | SI |  |  |  | NO |  |  | SI |  |  |  | NO
|  | ¿Cuál es el equipo utuilizado para realizar esta medición? | ¿Cuál es el tiempo de muestreo? | Tiempo máximo de medicion por evento | ¿Tiene umbrales de medición? En caso de ser afirmativo, ¿Se pueden configurar estos umbrales? | ¿Cuál es la Empresa o Contacto que tiene disponibilidad de esta información? |  |  | ¿Cuál es el equipo utuilizado para realizar esta medición? | ¿Cuál es el tiempo de muestreo? | Tiempo máximo de medicion por evento | ¿Tiene umbrales de medición? En caso de ser afirmativo, ¿Se pueden configurar estos umbrales? | ¿Cuál es la Empresa o Contacto que tiene disponibilidad de esta información?
lod REALMIN1 | ESSA | [5 empty] | lod ACERIPR1 | EBSA
lod FLORID_1 | ESSA | [5 empty] | lod DIACO__1 | EBSA
lod PALENQU1 | ESSA | [5 empty] | lod SIDENAL1 | EBSA
lod PALOS__1 | ESSA | [5 empty] | lod HOLCIM_1 | EBSA
lod SAN_SI31 | ESSA | [5 empty] | lod S_ANTON1 | EBSA
lod CANLARA3 | ENELAR | [5 empty] | lod ELHUCHE1 | EBSA
lod BARRAN31 | ESSA | [5 empty] | lod PAIPA__1 | EBSA
lod PIEDECU1 | ESSA | [5 empty] | lod BAVARIA1 | EBSA
lod TUNJA__1 | EBSA | [5 empty] | lod CEMENPR1 | EBSA
lod SAN_GIL1 | ESSA
lod BUCMANG1 | ESSA
lod WILCHES1 | ESSA
lod SNALBER1 | ESSA
lod BARBO_12 | ESSA
lod BVISTA_1 | ESSA
lod BANADIA1 | ENELAR
lod DUITAMA1 | EBSA
lod RAMADA_1 | EBSA
lod SBNTORR1 | ESSA
lod CIMITAR1 | ESSA
lod CHIQUIN1 | EBSA
lod LIZAMA_1 | ESSA
lod ARICAUR1 | EBSA
lod BOAVIT11 | EBSA