## Descripción
Fecha de aplicación: 19 de diciembre de 2019
Planta: GUAJIRA 2
Rango de disponibilidad |  | Configuración
Mínimo | Máximo
0 | 145 | Número: 4
Descripción: 1 TV
Combustible: CARBON
Rango de disponibilidad |  | Configuración
Mínimo | Máximo
0 | 129 | Número: 5
Descripción: 1 TV
Combustible: CARBON
Rango de disponibilidad |  | Configuración
Mínimo | Máximo
0 | 100 | Número: 6
Descripción: 1 TV
Combustible: CARBON

## 4
Fecha de aplicación: 19 de diciembre de 2019
Planta: GUAJIRA 2
Mínimo Técnico (MW): 72
Rango de disponibilidad |  |  | Configuración
Mínimo |  | Máximo
0 |  | 145 | Número: 4
Descripción: 1 TV
Combustible: CARBON
Modelo 1 |  | Bloques UR (MWh) |  |  | Bloques DR (MWh)
|  | Frío | Tibio | Caliente |  |  |  |  | Bloque de despachos > MT a Cero
| UR1 | 16 | 36 | 36 | DR1 |  | 17 |  | 60
| UR2 |  |  |  | DR2
| UR3 |  |  |  | DR3
| UR4 |  |  |  | DR4
| UR5 |  |  |  | DR5
|  | Arranque | Intervalos de tiempo fuera de línea para determinar tipo de arranque
|  | Frío | t > 24 horas
|  | Tibio | 8 horas < t <= 24 horas
|  | Caliente | t <= 8 horas
Modelo 2 |  | Segmento UR (MWh) |  |  |  |  | Segmento DR (MWh)
|  | Mínimo | Máximo | UR | UR' |  | Mínimo | Máximo | DR | DR'
| UR1 | 72 | 145 | 57 | 44 | DR1 | 72 | 145 | 57 | 44
| UR2 |  |  |  |  | DR2
| UR3 |  |  |  |  | DR3
| UR4 |  |  |  |  | DR4
| UR5 |  |  |  |  | DR5
Modelo 3 |  | Bloques UR (MWh) |  |  |  |  | Bloques DR (MWh)
|  | a | b | UR |  |  | c | d | DR

## 5
Fecha de reporte: 19 de diciembre de 2019 Fecha de aplicación: 19 de diciembre de 2019
Planta: GUAJIRA 2
Mínimo Técnico (MW): 72
Rango de disponibilidad |  |  | Configuración
Mínimo |  | Máximo
0 |  | 129 | Número: 5
Descripción: 1 TV
Combustible: CARBON
Modelo 1 |  | Bloques UR (MWh) |  |  | Bloques DR (MWh)
|  | Frío | Tibio | Caliente |  |  |  |  | Bloque de despachos > MT a Cero
| UR1 | 16 | 36 | 36 | DR1 |  | 17 |  | 49
| UR2 |  |  |  | DR2
| UR3 |  |  |  | DR3
| UR4 |  |  |  | DR4
| UR5 |  |  |  | DR5
|  | Arranque | Intervalos de tiempo fuera de línea para determinar tipo de arranque
|  | Frío | t > 24 horas
|  | Tibio | 8 horas < t <= 24 horas
|  | Caliente | t <= 8 horas
Modelo 2 |  | Segmento UR (MWh) |  |  |  |  | Segmento DR (MWh)
|  | Mínimo | Máximo | UR | UR' |  | Mínimo | Máximo | DR | DR'
| UR1 | 72 | 129 | 47 | 39 | DR1 | 72 | 129 | 47 | 39
| UR2 |  |  |  |  | DR2
| UR3 |  |  |  |  | DR3
| UR4 |  |  |  |  | DR4
| UR5 |  |  |  |  | DR5
Modelo 3 |  | Bloques UR (MWh) |  |  |  |  | Bloques DR (MWh)
|  | a | b | UR |  |  | c | d | DR

## 6
Fecha de reporte: Fecha de aplicación: 11 de febrero de 2020
Planta: GUAJIRA 2
Mínimo Técnico (MW): 72
Rango de disponibilidad |  |  | Configuración
Mínimo |  | Máximo
0 |  | 100 | Número: 6
Descripción: 1 TV
Combustible: CARBON
Modelo 1 |  | Bloques UR (MWh) |  |  | Bloques DR (MWh)
|  | Frío | Tibio | Caliente |  |  |  |  | Bloque de despachos > MT a Cero
| UR1 | 16 | 36 | 36 | DR1 |  | 17 |  | 27
| UR2 |  |  |  | DR2
| UR3 |  |  |  | DR3
| UR4 |  |  |  | DR4
| UR5 |  |  |  | DR5
|  | Arranque | Intervalos de tiempo fuera de línea para determinar tipo de arranque
|  | Frío | t > 24 horas
|  | Tibio | 8 horas < t <= 24 horas
|  | Caliente | t <= 8 horas
Modelo 2 |  | Segmento UR (MWh) |  |  |  |  | Segmento DR (MWh)
|  | Mínimo | Máximo | UR | UR' |  | Mínimo | Máximo | DR | DR'
| UR1 | 72 | 100 | 18 | 17 | DR1 | 72 | 100 | 18 | 17
| UR2 |  |  |  |  | DR2
| UR3 |  |  |  |  | DR3
| UR4 |  |  |  |  | DR4
| UR5 |  |  |  |  | DR5
Modelo 3 |  | Bloques UR (MWh) |  |  |  |  | Bloques DR (MWh)
|  | a | b | UR |  |  | c | d | DR