## 1. REGISTRO DE EQUIPO
ACUERDO CNO 1535- ENTRADA DE PROYECTOS
ANEXO 2 - INFORMACIÓN FASORIAL
NOMBRE PROYECTO
FECHA ENVÍO
1. Los campos hacen parte de los requerimientos mínimos de señales Sincrofasoriales y dependen de las características técnicas del proyecto.
2. Diligenciar las celdas señaladas en color gris.
3. Se debe agregar una tabla para cada uno de los equipos de medición sincrofasorial.
4. Los campos marcadas con * se deben incluir cuando aplique
REGISTRO DE EQUIPO DE MEDICIÓN SINCROFASORIAL
ÍTEM | TIPO | ENTRADA | DESCRIPCIÓN (Poner el valor del campo "ENTRADA" | COMENTARIO *
1 | Ubicación | Nombre del agente
2 |  | Área operativa
3 |  | Nombre de subestación
4 |  | Coordenadas
5 |  | Caseta
6 |  | Gabinete - Rack
ÍTEM | TIPO | ENTRADA | DESCRIPCIÓN (Poner el valor del campo "ENTRADA" | COMENTARIO *
1 | Contacto en sitio | Nombre
2 |  | Teléfono
3 |  | Correo
ÍTEM | TIPO | ENTRADA | DESCRIPCIÓN (Poner el valor del campo "ENTRADA" | COMENTARIO *
1 | Medidor | Fabricante
2 |  | Modelo - Nombre, versión
3 |  | Boton de reinicio (si / no)
4 |  | Relación de transformación PT
5 |  | Relación de transformación CT
6 |  | Nomenclatura alimentacion eléctrica (MCB)
ÍTEM | TIPO | ENTRADA | DESCRIPCIÓN (Poner el valor del campo "ENTRADA" | COMENTARIO *
1 | Fuente de sincronización de tiempo | Tipo (Satelital, PTP)
ÍTEM | TIPO | ENTRADA | DESCRIPCIÓN (Poner el valor del campo "ENTRADA" | COMENTARIO *
1 | Almacenamiento local * | Tasa de almacenamiento
2 |  | Formato de almacenamiento
3 |  | Periodo de retención de datos (días)

## 2. INSTRUCIONES REG. DE SEÑALES
ACUERDO CNO 1535- ENTRADA DE PROYECTOS
ANEXO 2 - REGISTRO DE EQUIPOS DE MEDICIÓN SINCROFASORIAL
NOMBRE PROYECTO
FECHA ENVÍO
1. Los campos hacen parte de los requerimientos mínimos de señales Sincrofasoriales y dependen de las características técnicas del proyecto.
2. Diligenciar las celdas señaladas en color gris.
3. Se debe agregar una tabla para cada uno de los equipos de medición sincrofasorial para cada uno de los OutoutStreams. | [6 empty] | EJEMPLO DIAGRAMA UNIFILAR |  |  |  |  | EJEMPLO DIAGRAMA UNIFILAR
4. Los campos marcadas con * se deben incluir cuando aplique
5. El CND diligenciará las celdas señaladas en color azul
6. Junto con este formato diligenciado se debe enviar al CND el diagrama unifilar de la subestación que contenga la nomenclatura de los equipos
7. Los datos aquí ingresados son a título de ejemplo para el diligenciamiento
MEDIDORES SINCROFASORIALES
Medidores sincrofasoriales
Medidor Sincrofasorial | NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN | NOMBRE DEL EQUIPO | CONFIGURACIÓN DE SUBESTACIÓN | ÍTEM | SUBESTACIÓN | NIVEL DE TENSIÓN (kV) | Tipo de Bahía | NOMBRE CAMPO O BAHÍA | VARIABLE | DETALLE * | NOMBRE DE LA SEÑAL
| (Diligencia CND) | (Diligencia CND) | [7 empty] | (Opcional) | (Diligencia CND)
1 | 201 | IT_BQETraf3_201 | Interruptor y medio | 1 | Bosque | 220 | Transformador | T3 (220KV/115KV) | Tensión fase An | Tomado del PT del corte de derivación | Va_T220BQEDTrf3
|  |  |  | 2 | Bosque | 220 | Transformador | T3 (220KV/115KV) | Tensión fase Bn | Tomado del PT del corte de derivación | Vb_T220BQEDTrf3
|  |  |  | 3 | Bosque | 220 | Transformador | T3 (220KV/115KV) | Tensión fase Cn | Tomado del PT del corte de derivación | Vc_T220BQEDTrf3
|  |  |  | 4 | Bosque | 220 | Transformador | T3 (220KV/115KV) | Corriente fase A | Tomado del CT del corte de derivación | Ia_T220BQEDTraf3
|  |  |  | 5 | Bosque | 220 | Transformador | T3 (220KV/115KV) | Corriente fase B | Tomado del CT del corte de derivación | Ib_T220BQEDTraf3
|  |  |  | 6 | Bosque | 220 | Transformador | T3 (220KV/115KV) | Corriente fase C | Tomado del CT del corte de derivación | Ic_T220BQEDTraf3
|  |  |  | 8 * | Bosque | 220 | Transformador | T3 (220KV/115KV) | Señal análoga n
|  |  |  | Señal n * | Bosque | 220 | Transformador | T3 (220KV/115KV) | Señal Digital m | Estado interruptor L232 | DC_DINTE_L232
Medidor Sincrofasorial | NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN | NOMBRE DEL EQUIPO | CONFIGURACIÓN DE SUBESTACIÓN | ÍTEM | SUBESTACIÓN | NIVEL DE TENSIÓN (kV) | Tipo de Bahía | NOMBRE CAMPO O BAHÍA | VARIABLE | DETALLE * | NOMBRE DE LA SEÑAL
| (Diligencia CND) | (Diligencia CND) | [7 empty] | (Opcional) | (Diligencia CND)
2 | 736 | IT_BQEBarra2_736 | Interruptor y medio | 1 | Bosque | 220 | Barra o segmento de barra | Barra 2 | Tensión fase An |  | Va_B220BQEBarra2
|  |  |  | 2 | Bosque | 220 | Barra o segmento de barra | Barra 2 | Tensión fase Bn |  | Vb_B220BQEBarra2
|  |  |  | 3 | Bosque | 220 | Barra o segmento de barra | Barra 2 | Tensión fase Cn |  | Vc_B220BQEBarra2
|  |  |  | 4 | Bosque | 220 | Transformador | T3 (220KV/115KV) | Corriente fase A | Tomado del CT del corte central | Ia_T220BQECTraf3
|  |  |  | 5 | Bosque | 220 | Transformador | T3 (220KV/115KV) | Corriente fase B | Tomado del CT del corte central | Ib_T220BQECTraf3
|  |  |  | 6 | Bosque | 220 | Transformador | T3 (220KV/115KV) | Corriente fase C | Tomado del CT del corte central | Ic_T220BQECTraf3
|  |  |  | 8 * | Bosque | 220 | Transformador | T3 (220KV/115KV) | Señal análoga n
|  |  |  | Señal n * | Bosque | 220 | Transformador | T3 (220KV/115KV) | Señal Digital m
Medidor Sincrofasorial | NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN | NOMBRE DEL EQUIPO | CONFIGURACIÓN DE SUBESTACIÓN | ÍTEM | SUBESTACIÓN | NIVEL DE TENSIÓN (kV) | Tipo de Bahía | NOMBRE CAMPO O BAHÍA | VARIABLE | DETALLE * | NOMBRE DE LA SEÑAL
| (Diligencia CND) | (Diligencia CND) | [7 empty] | (Opcional) | (Diligencia CND)
3 |  |  | Interruptor y medio | 1 | Bosque | 220 | Línea | 1 Bosque a Tierra 220 kV | Tensión fase An |  | Va_L220BQETRA1
|  |  |  | 2 | Bosque | 220 | Línea | 1 Bosque a Tierra 220 kV | Tensión fase Bn |  | Vb_L220BQETRA1
|  |  |  | 3 | Bosque | 220 | Línea | 1 Bosque a Tierra 220 kV | Tensión fase Cn |  | Vc_L220BQETRA1
|  |  |  | 4 | Bosque | 220 | Línea | 1 Bosque a Tierra 220 kV | Corriente fase A |  | Ia_L220BQETRA1
|  |  |  | 5 | Bosque | 220 | Línea | 1 Bosque a Tierra 220 kV | Corriente fase B |  | Ib_L220BQETRA1
|  |  |  | 6 | Bosque | 220 | Línea | 1 Bosque a Tierra 220 kV | Corriente fase C |  | Ic_L220BQETRA1
8 *
Señal n *
OUTPUTSTREAM
OutputStream | NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN | NOMBRE DEL OutputStream | ÍTEM | Medidor Sincrofasorial | NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL MEDIDOR SINCROFASORIAL | VARIABLE | DETALLE * | NOMBRE DE LA SEÑAL
| (Diligencia CND) | (Diligencia CND)
1 |  |  | 1 | IT_BQETraf3_201 | 201 | Tensión fase An | Tomado del PT del corte de derivación | Va_T220BQEDTrf3
|  |  | 2 | IT_BQETraf3_201 | 201 | Tensión fase Bn | Tomado del PT del corte de derivación | Vb_T220BQEDTrf3
|  |  | 3 | IT_BQETraf3_201 | 201 | Tensión fase Cn | Tomado del PT del corte de derivación | Vc_T220BQEDTrf3
|  |  | 4 | IT_BQETraf3_201 | 201 | Corriente fase A | Tomado del CT del corte de derivación | Ia_T220BQEDTraf3
|  |  | 5 | IT_BQETraf3_201 | 201 | Corriente fase B | Tomado del CT del corte de derivación | Ib_T220BQEDTraf3
|  |  | 6 | IT_BQETraf3_201 | 201 | Corriente fase C | Tomado del CT del corte de derivación | Ic_T220BQEDTraf3
|  |  | 7 | IT_BQETraf3_201 | 201 | Señal Digital m | Estado interruptor L232 | DC_DINTE_L232
|  |  | 8 | IT_BQEBarra2_736 | 736 | Tensión fase An |  | Va_B220BQEBarra2
|  |  | 9 | IT_BQEBarra2_736 | 736 | Tensión fase Bn |  | Vb_B220BQEBarra2
|  |  | 10 | IT_BQEBarra2_736 | 736 | Tensión fase Cn |  | Vc_B220BQEBarra2
|  |  | 11 | IT_BQEBarra2_736 | 736 | Corriente fase A | Tomado del CT del corte central | Ia_T220BQECTraf3
|  |  | 12 | IT_BQEBarra2_736 | 736 | Corriente fase B | Tomado del CT del corte central | Ib_T220BQECTraf3
|  |  | 13 | IT_BQEBarra2_736 | 736 | Corriente fase C | Tomado del CT del corte central | Ic_T220BQECTraf3
|  |  | 14 | IT_BQEBarra2_736 | 736 | Señal análoga n
|  |  | 15 | IT_BQEBarra2_736 | 736 | Señal Digital m
n
Poner el tipo de suestación
Poner el tipo de bahía con la siguiente estuctura:
(BL) + (# del circuito)+(Nombre de la subestación donde está la bahía) + (letra a)+(Nombre de la subestación del extremo de la línea)+(Nivel de tensión kV)
Poner el nombre de la bahía que se esta midiendo
Poner el nombre de la subestación
Poner el nombre de la bahía de línea así: (# del circuito)+(Nombre de la subestación donde está la bahía) + (letra a)+(Nombre de la subestación del extremo de la línea)+(Nivel de tensión kV)
Poner el nombre asignado en la tabla del correspondiente medidor sincrofasorial
Poner el número de identificación asignado en la tabla del correspondiente medidor sincrofasorial
Poner el nombre de la señal asignado en la tabla del correspondiente medidor sincrofasorial
G1
TG1
T3
Barra 1
Barra 2
Subestación
Bosque 220 kV
Bosque – Tierra 1 220 kV
Bahía de línea
Bahía de transformador 220 kV
Bahía de generación
Bahía de transformador 115 kV
L231

## Tipos de Bahías (hidden)
Barra o segmento de barra
Línea
Transformador
Generador convencional
Generador No Convencional
Carga
Compensación
Bahías de acople, transferencia, seccionamiento de barra

## 3. REGISTRO DE SEÑALES
ACUERDO CNO 1535- ENTRADA DE PROYECTOS
ANEXO 2 - REGISTRO DE EQUIPOS DE MEDICIÓN SINCROFASORIAL
NOMBRE PROYECTO
FECHA ENVÍO
1. Los campos hacen parte de los requerimientos mínimos de señales Sincrofasoriales y dependen de las características técnicas del proyecto.
2. Diligenciar las celdas señaladas en color gris.
3. Se debe agregar una tabla para cada uno de los equipos de medición sincrofasorial y para cada uno de los OutoutStreams *.
4. Los campos marcadas con * se deben incluir cuando aplique
5. El CND diligenciará las celdas señaladas en color azul
6. Junto con este formato diligenciado se debe enviar al CND el diagrama unifilar de la subestación que contenga la nomenclatura de los equipos
MEDIDORES SINCROFASORIALES
Consecutivo Medidor Sincrofasorial | NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN | NOMBRE DEL EQUIPO | CONFIGURACIÓN DE SUBESTACIÓN | ÍTEM | SUBESTACIÓN | NIVEL DE TENSIÓN (kV) | Tipo de Bahía | NOMBRE CAMPO O BAHÍA | VARIABLE | DETALLE * | NOMBRE DE LA SEÑAL | DATOS DE CONEXIÓN
| (Diligencia CND) | (Diligencia CND) | [8 empty] | (Diligencia CND) | (Diligencia CND)
1 |  |  |  | 1 | [7 empty] | IP
|  |  |  | 2 | [7 empty] | Puerto
|  |  |  | 3 | [7 empty] | Tipo de Comunicación
4
5
6
8 *
Señal n *
OUTPUTSTREAM
OutputStream | NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN | NOMBRE DEL OutputStream | ÍTEM | Medidor Sincrofasorial | NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL MEDIDOR SINCROFASORIAL | VARIABLE | DETALLE * | NOMBRE DE LA SEÑAL | DATOS DE CONEXIÓN
| (Diligencia CND) | (Diligencia CND) | [6 empty] | (Diligencia CND)
1 |  |  | 1 | [5 empty] | IP
|  |  | 2 | [5 empty] | Puerto
|  |  | 3 | [5 empty] | Tipo de Comunicación
4
5
6
8 *
Señal n *