## PLANTA_TÉRMICA
ACUERDO CNO 1429 - PARÁMETROS TÉCNICOS PARA EL PLANEAMIENTO OPERATIVO
ANEXO. Formato de reporte de parámetros técnicos para plantas térmicas del SIN
INFORMACIÓN GENERAL
| EMPRESA |  |  | GECELCA 3 SAS ESP
| PERSONA QUE REPORTA |  |  | JAIRO DE ÁVILA DÍAZ
| CARGO DE LA PERSONA QUE REPORTA |  |  | DIRECCIÓN DE PLANTA
| DIRECCIÓN |  |  | Km. 8 desvío La Balastrera, Vía Montelíbano – Puerto Libertador. Córdoba, Colombia
| TELÉFONO Y FAX |  |  | 5-3303000
| EMAIL |  |  | jdeavila@gecelca.com.co
| FECHA DE REPORTE |  |  | 2021-09-02
| TELÉFONO OPERATIVO (Para coordinación de la operación, despacho y redespacho) |  |  | 3105576372
| EMAIL (Para coordinación de la operación, despacho y redespacho) |  |  | salacontrolg3@gecelca.com.co
NOTAS
a. Todos lo campos deben ser diligenciados ante la entrada de nuevos proyectos. b. De tratarse del proceso de actualización periódic de los parámetros técnicos, de la que se hace referencia en el Acuerdo CNO 1301 o aquel que lo modifique o sustituya, se deberán diligenciar solamente los campos de los parámetros que tienen alguna modificación.
INFORMACIÓN BÁSICA
| VARIABLE | DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | UNIDAD | VALOR
1 | NOMBRE DE LA PLANTA | Nombre con el cual identificará la planta de generación ante el CND |  |  |  |  | ----- | GECELCA 3
2 | DEPARTAMENTO | Departamento donde se ubica la planta de generación. |  |  |  |  | ----- | Córdoba
3 | MUNICIPIO | Municipio donde se ubica la planta de generación. |  |  |  |  | ----- | Pto. Libertador
4 | N° DE UNIDADES | Número de unidades que componen la planta de generación. |  |  |  |  | Número | 1
5 | OPERADOR | Empresa que opera la planta. |  |  |  |  | ----- | GENERADORA Y COMERCIALIZADORA DE ENERGIA DEL CARIBE S.A. E.S.P.
6 | PUNTO DE CONEXIÓN | (Res. CREG 038/2014) Es el punto de conexión eléctrico en el cual los activos de conexión de un usuario o de un generador se conectan al STN, a un STR o a un SDL; el punto de conexión eléctrico entre los sistemas de dos (2) Operadores de Red; el punto de conexión entre niveles de tensión de un mismo OR; o el punto de conexión entre el sistema de un OR y el STN con el propósito de transferir energía eléctrica. * El que se encuentra en el concepto de la UPME. Para el caso de plantas que comparten activos corresponde al punto de conexión compartido. |  |  |  |  | ----- | Cerromatoso 110 kV
7 | ACUERDO DE CONEXIÓN COMPARTIDA | Indicar si hace parte de un acuerdo de conexión compartida, según Res. Creg 200 de 2019 o aquellas que la modifiquen o sustituyan |  |  |  |  | SI/NO | NO
8 | LATITUD | Latitud donde se encuentra ubicada la planta de generación *Marco Geocéntrico de Referencia Nacional (MAGNA-SIRGAS), valor en decimal. Ejemplo: 10.3886 |  |  |  |  | Número | 7.9943
9 | LONGITUD | Longitud donde se encuentra ubicada la planta de generación *Marco Geocéntrico de Referencia Nacional (MAGNA-SIRGAS), valor en decimal. Ejmeplo: 75.4469321 |  |  |  |  | Número | -75.5941
10 | ALTITUD | Altitud donde se encuentra ubicada la planta de generación *Marco Geocéntrico de Referencia Nacional (MAGNA-SIRGAS), valor en decimal. Ejemplo: 7.734 |  |  |  |  | Número | 66
DATOS TÉCNICOS GENERALES
| VARIABLE | DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | UNIDAD | VALOR
11 | TIPO DE CICLO | Se debe reportar por ejemplo: Ciclo Simple o Brayton, Ciclo Combinado, Ciclo STIG, Ciclo Rankine o vapor y otros |  |  |  |  | ----- | CICLO RANKINE
12 | NÚMERO DE CONFIGURACIONES FACTIBLES DE LA PLANTA | Indica las configuraciones factibles de la planta, según el tipo de ciclo y combustible empleados |  |  |  |  | Número | 2
13 | ARRANQUE AUTÓNOMO | Capacidad de la planta de generación para arrancar aisladamente del SIN |  |  |  |  | Si/No | NO
| Combustibles | [5 empty] | Combustible 1 | Combustible 2 |  | Combustible 3
14 | COMBUSTIBLE | Combustible utilizado para generación de energía. * Seleccionar los combustibles con los cuales puede operar la planta, según listados oficiales de la UPME. * Se deberán adicionar tantos combustibles como sean necesarios para la planta. |  |  |  |  | Carbón | N/A |  | N/A
INFORMACIÓN POR CONFIGURACIÓN
RELACIÓN DE NÚMERO DE UNIDADES POR CONFIGURACIÓN Es el número mínimo y máximo de unidades de gas y vapor por configuración declarada de planta, para cuando esta se encuentra en el mínimo técnico y en su máxima disponibilidad.
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |  | 22
| Configuraciones | Relación de número de unidades por configuración * Reporte de relación unidad configuración en plantas térmicas compuestas por más de una unidad. |  |  |  | Combustible | Rango de disponbilidad máximo (MW) |  | Mínimo técnico (MW)
|  | Unidades de Líquidos/Gas para el mínimo técnico | Unidades Vapor para el minimo técnico | Unidades Líquidos/Gas para el máximo de disponibilidad | Unidades Vapor para el máximo de disponibilidad
| 1 | N/A | N/A | N/A | N/A | Carbón | 164 |  | 90
| 2 | N/A | N/A | N/A | N/A | Carbón | 90 |  | 90

## RAMPAS (1)
ACUERDO CNO 1429 - PARÁMETROS TÉCNICOS PARA EL PLANEAMIENTO OPERATIVO
ANEXO. Formato de reporte de rampas para recursos térmicos del SIN
Número de configuración: |  |  |  | 1
Descripción |  |  |  | 1 TV
Modelo 1 |  | Bloques UR (MWh) |  |  | Bloques DR (MWh)
|  | Frío | Tibio | Caliente |  |  |  |  | Bloque de despachos > MT a Cero
| UR1 | 20 | 30 | 60 | DR1 |  | 20 |  | N/A
| UR2 | 20 | 20 | 30 | DR2 |  | 70
| UR3 | 20 | 25 | 0 | DR3
| UR4 | 30 | 15 |  | DR4
| UR5 | 0 | 0 |  | DR5
Modelo 2 |  | Segmento UR (MWh) |  |  |  |  | Segmento DR (MWh)
|  | Mínimo | Máximo | UR | UR' |  | Mínimo | Máximo | DR | DR'
| UR1 | 90 | 114 | 25 | 15 | DR1 | 141 | 164 | 24 | 15
| UR2 | 115 | 144 | 30 |  | DR2 | 111 | 140 | 30
| UR3 | 145 | 164 | 19 |  | DR3 | 90 | 110 | 20
| UR4 |  |  |  |  | DR4
| UR5 |  |  |  |  | DR5
Modelo 3 |  | Bloques UR (MWh) |  |  |  |  | Bloques DR (MWh)
|  | a | b | UR |  |  | c | d | DR

## RAMPAS (2)
ACUERDO CNO 1429 - PARÁMETROS TÉCNICOS PARA EL PLANEAMIENTO OPERATIVO
ANEXO. Formato de reporte de rampas para recursos térmicos del SIN
Número de configuración: |  |  |  | 2
Descripción |  |  |  | 1 TV
Modelo 1 |  | Bloques UR (MWh) |  |  | Bloques DR (MWh)
|  | Frío | Tibio | Caliente |  |  |  |  | Bloque de despachos > MT a Cero
| UR1 | 20 | 30 | 60 | DR1 |  | 20 |  | N/A
| UR2 | 20 | 20 | 30 | DR2 |  | 70
| UR3 | 20 | 25 | 0 | DR3
| UR4 | 30 | 15 |  | DR4
| UR5 | 0 | 0 |  | DR5
Modelo 2 |  | Segmento UR (MWh) |  |  |  |  | Segmento DR (MWh)
|  | Mínimo | Máximo | UR | UR' |  | Mínimo | Máximo | DR | DR'
| UR1 |  |  |  |  | DR1
| UR2 |  |  |  |  | DR2
| UR3 |  |  |  |  | DR3
| UR4 |  |  |  |  | DR4
| UR5 |  |  |  |  | DR5
Modelo 3 |  | Bloques UR (MWh) |  |  |  |  | Bloques DR (MWh)
|  | a | b | UR |  |  | c | d | DR