ANEXO 1. PROCEDIMIENTO DETALLADO DEL ÍNDICE DE PÉRDIDAS

Para el cálculo se utilizó la siguiente fórmula:

%PerdOR=124p=124r∈RamasSTRp,dORPerdidasr,p,dORb∈Demandasp,dORDemandab,p,d+r∈RamasSTRp,dORPerdidasr,p,dOR+r∈RamasSDLp,dORPerdidasr,p,dOR×100%

- OR: Indexa los Operadores de Red

- d: Indexa los 48 días seleccionados (4 días por mes)

- p: Indexa los 24 períodos del día

- b: Indexa las barras de demanda

- r: Indexa las ramas (Transformadores y líneas)

- Perdidasr,p,dOR: Pérdidas (MW) de la rama r durante el período p del día d asignadas al operador OR.

- Demandab,p,d: Demanda (MW) de la barra b durante el período p del día d.

- %PerdOR: Porcentaje de pérdidas calculadas para el operador OR durante el día d.

- RamasSTRp,dOR: Conjunto de ramas (Transformadores y líneas) considerados para en el nivel de tensión 4 del operador de red OR durante el período p del día d.

- Demandasp,dOR: Conjunto de barras de demanda consideradas para el operador de red OR durante el período p del día d.

- RamasSDLp,dOR: Conjunto de ramas (Transformadores y líneas) considerados para en niveles de tensión inferiores al 4 del operador de red OR durante el período p del día d.

ANEXO 2. FORMATO MENSUAL PARA LA RECEPCIÓN DE OBSERVACIONES POR PARTE DE LOS OR’s AL CND