## Condiciones generales
Anexo 2 Acuerdo XXXX
Descripción: En este campo se incluyen las condiciones generales de la prueba.
| RESPUESTA | OBSERVACIONES (si se requiere)
REPORTAR EL PROTOCOLO USADO (A O B).
Inyección (Externa, o interna)
Señal en donde se aplicó el escalón(frecuencia- F- , Referencia de la frecuencia- Fref-)

## Cálculo de la BM - PA-PB
Anexo 2 Acuerdo XXXX
Descripción: En este campo se incluyen la gráficas y los registros asociados al cálculo del estatismo. Aplica para protocolo A y B.
| Número del escalón | Fecha y hora | Valor inicial variable a modificar (F, Fref, v, vref) | Valor Final variable a modificar (F, Fref, v, vref) | Valor inicial potencia (MW) | Valor Final potencia (MW) | Potencia de referencia (MW) | Valor inicial frecuencia (Hz) | Valor Final Frecuencia (Hz)
Escalón dentro de BM | 1
Escalón dentro de BM | 2
Escalón franja superior BM | 3
Escalón franja superior BM | 4
Escalón franja inferior BM | 5
Escalón franja inferior BM | 6
Valor BM

## Gráficas cálculo BM
Anexo 2 Acuerdo XXXX
Descripción | En esta hoja se incluyen las gráficas del cálculo del estatismo. Aplica para Protocolo A y B.
Gráfica frecuencia vs. Potencia |  | Gráfica Potencia vs tiempo | Gráfica Frecuencia vs tiempo
Nota: Se debe incluir en las gráficas en el dominio del tiempo las líneas asociadas a las banda muerta asociadas a la unidad bajo prueba