## Config 1
Fecha de reporte: 19/05/2020 (Fecha de aplicación: 8/09/2020 )
Planta: TERMONORTE
Mínimo Técnico (MW): 62 MW
Rango de disponibilidad |  |  | Configuración
Mínimo |  | Máximo
0 |  | 88 | Número: 1
Descripción: MODO DIESEL - 88 MW - 10 Unidades
Combustible: Diesel
Modelo 1 |  | Bloques UR (MWh) |  |  | Bloques DR (MWh)
|  | Frío | Tibio | Caliente |  |  |  |  | Bloque de despachos > MT a Cero
| UR1 | 17 | 17 | 17 | DR1 |  | 36 |  | NA
| UR2 | 26 | 26 | 26 | DR2 |  | 26
| UR3 | 19 | 19 | 19 | DR3
| UR4 |  |  |  | DR4
| UR5 |  |  |  | DR5
|  | Arranque | Intervalos de tiempo fuera de línea para determinar tipo de arranque
|  | Frío | HORAS > 3
|  | Tibio | 1 < HORAS <= 3
|  | Caliente | 0 < HORAS <= 1
Modelo 2 |  | Segmento UR (MWh) |  |  |  |  | Segmento DR (MWh)
|  | Mínimo | Máximo | UR | UR' |  | Mínimo | Máximo | DR | DR'
| UR1 | 62 | 88 | 26 |  | DR1 | 62 | 88 | 26
| UR2 |  |  |  |  | DR2
| UR3 |  |  |  |  | DR3
| UR4 |  |  |  |  | DR4
| UR5 |  |  |  |  | DR5
Modelo 3 |  | Bloques UR (MWh) |  |  |  |  | Bloques DR (MWh)
|  | a | b | UR |  |  | c | d | DR

## Config 2
Fecha de reporte: 19/05/2020 (Fecha de aplicación: DD/MM/AAAA )
Planta: TERMONORTE
Mínimo Técnico (MW): 62 MW
Rango de disponibilidad |  |  | Configuración
Mínimo |  | Máximo
0 |  | 88 | Número: 2
Descripción: MODO FUEL OIL # 6 - 88 MW - 10 Unidades
Combustible: Fuel Oil # 6
Modelo 1 |  | Bloques UR (MWh) |  |  | Bloques DR (MWh)
|  | Frío | Tibio | Caliente |  |  |  |  | Bloque de despachos > MT a Cero
| UR1 | 17 | 17 | 17 | DR1 |  | 36 |  | NA
| UR2 | 26 | 26 | 26 | DR2 |  | 26
| UR3 | 19 | 19 | 19 | DR3
| UR4 |  |  |  | DR4
| UR5 |  |  |  | DR5
|  | Arranque | Intervalos de tiempo fuera de línea para determinar tipo de arranque
|  | Frío | HORAS > 3
|  | Tibio | 1 < HORAS <= 3
|  | Caliente | 0 < HORAS <= 1
Modelo 2 |  | Segmento UR (MWh) |  |  |  |  | Segmento DR (MWh)
|  | Mínimo | Máximo | UR | UR' |  | Mínimo | Máximo | DR | DR'
| UR1 | 62 | 88 | 26 |  | DR1 | 62 | 88 | 26
| UR2 |  |  |  |  | DR2
| UR3 |  |  |  |  | DR3
| UR4 |  |  |  |  | DR4
| UR5 |  |  |  |  | DR5
Modelo 3 |  | Bloques UR (MWh) |  |  |  |  | Bloques DR (MWh)
|  | a | b | UR |  |  | c | d | DR

## Config 3
Fecha de reporte: 19/05/2020 (Fecha de aplicación: DD/MM/AAAA )
Planta: TERMONORTE
Mínimo Técnico (MW): 62 MW
Rango de disponibilidad |  |  | Configuración
Mínimo |  | Máximo
0 |  | 88 | Número: 3
Descripción: MODO GAS NATURAL - 88 MW - 10 Unidades
Combustible: Gas Natural
Modelo 1 |  | Bloques UR (MWh) |  |  | Bloques DR (MWh)
|  | Frío | Tibio | Caliente |  |  |  |  | Bloque de despachos > MT a Cero
| UR1 | 17 | 17 | 17 | DR1 |  | 36 |  | NA
| UR2 | 26 | 26 | 26 | DR2 |  | 26
| UR3 | 19 | 19 | 19 | DR3
| UR4 |  |  |  | DR4
| UR5 |  |  |  | DR5
|  | Arranque | Intervalos de tiempo fuera de línea para determinar tipo de arranque
|  | Frío | HORAS > 3
|  | Tibio | 1 < HORAS <= 3
|  | Caliente | 0 < HORAS <= 1
Modelo 2 |  | Segmento UR (MWh) |  |  |  |  | Segmento DR (MWh)
|  | Mínimo | Máximo | UR | UR' |  | Mínimo | Máximo | DR | DR'
| UR1 | 62 | 88 | 26 |  | DR1 | 62 | 88 | 26
| UR2 |  |  |  |  | DR2
| UR3 |  |  |  |  | DR3
| UR4 |  |  |  |  | DR4
| UR5 |  |  |  |  | DR5
Modelo 3 |  | Bloques UR (MWh) |  |  |  |  | Bloques DR (MWh)
|  | a | b | UR |  |  | c | d | DR

## Config 4
Fecha de reporte: 19/05/2020 (Fecha de aplicación: DD/MM/AAAA )
Planta: TERMONORTE
Mínimo Técnico (MW): 62 MW
Rango de disponibilidad |  |  | Configuración
Mínimo |  | Máximo
0 |  | 80 | Número: 4
Descripción: MODO DIESEL - 80 MW - 9 Unidades
Combustible: Diesel
Modelo 1 |  | Bloques UR (MWh) |  |  | Bloques DR (MWh)
|  | Frío | Tibio | Caliente |  |  |  |  | Bloque de despachos > MT a Cero
| UR1 | 17 | 17 | 17 | DR1 |  | 36 |  | NA
| UR2 | 26 | 26 | 26 | DR2 |  | 26
| UR3 | 19 | 19 | 19 | DR3
| UR4 |  |  |  | DR4
| UR5 |  |  |  | DR5
|  | Arranque | Intervalos de tiempo fuera de línea para determinar tipo de arranque
|  | Frío | HORAS > 3
|  | Tibio | 1 < HORAS <= 3
|  | Caliente | 0 < HORAS <= 1
Modelo 2 |  | Segmento UR (MWh) |  |  |  |  | Segmento DR (MWh)
|  | Mínimo | Máximo | UR | UR' |  | Mínimo | Máximo | DR | DR'
| UR1 | 62 | 80 | 18 |  | DR1 | 62 | 80 | 18
| UR2 |  |  |  |  | DR2
| UR3 |  |  |  |  | DR3
| UR4 |  |  |  |  | DR4
| UR5 |  |  |  |  | DR5
Modelo 3 |  | Bloques UR (MWh) |  |  |  |  | Bloques DR (MWh)
|  | a | b | UR |  |  | c | d | DR

## Config 5
Fecha de reporte: 19/05/2020 (Fecha de aplicación: DD/MM/AAAA )
Planta: TERMONORTE
Mínimo Técnico (MW): 62 MW
Rango de disponibilidad |  |  | Configuración
Mínimo |  | Máximo
0 |  | 80 | Número: 5
Descripción: MODO FUEL OIL # 6 - 80 MW - 9 Unidades
Combustible: Fuel Oil # 6
Modelo 1 |  | Bloques UR (MWh) |  |  | Bloques DR (MWh)
|  | Frío | Tibio | Caliente |  |  |  |  | Bloque de despachos > MT a Cero
| UR1 | 17 | 17 | 17 | DR1 |  | 36 |  | NA
| UR2 | 26 | 26 | 26 | DR2 |  | 26
| UR3 | 19 | 19 | 19 | DR3
| UR4 |  |  |  | DR4
| UR5 |  |  |  | DR5
|  | Arranque | Intervalos de tiempo fuera de línea para determinar tipo de arranque
|  | Frío | HORAS > 3
|  | Tibio | 1 < HORAS <= 3
|  | Caliente | 0 < HORAS <= 1
Modelo 2 |  | Segmento UR (MWh) |  |  |  |  | Segmento DR (MWh)
|  | Mínimo | Máximo | UR | UR' |  | Mínimo | Máximo | DR | DR'
| UR1 | 62 | 80 | 18 |  | DR1 | 62 | 80 | 18
| UR2 |  |  |  |  | DR2
| UR3 |  |  |  |  | DR3
| UR4 |  |  |  |  | DR4
| UR5 |  |  |  |  | DR5
Modelo 3 |  | Bloques UR (MWh) |  |  |  |  | Bloques DR (MWh)
|  | a | b | UR |  |  | c | d | DR

## Config 6
Fecha de reporte: 19/05/2020 (Fecha de aplicación: DD/MM/AAAA )
Planta: TERMONORTE
Mínimo Técnico (MW): 62 MW
Rango de disponibilidad |  |  | Configuración
Mínimo |  | Máximo
0 |  | 80 | Número: 6
Descripción: MODO GAS NATURAL - 80 MW - 9 Unidades
Combustible: Gas Natural
Modelo 1 |  | Bloques UR (MWh) |  |  | Bloques DR (MWh)
|  | Frío | Tibio | Caliente |  |  |  |  | Bloque de despachos > MT a Cero
| UR1 | 17 | 17 | 17 | DR1 |  | 36 |  | NA
| UR2 | 26 | 26 | 26 | DR2 |  | 26
| UR3 | 19 | 19 | 19 | DR3
| UR4 |  |  |  | DR4
| UR5 |  |  |  | DR5
|  | Arranque | Intervalos de tiempo fuera de línea para determinar tipo de arranque
|  | Frío | HORAS > 3
|  | Tibio | 1 < HORAS <= 3
|  | Caliente | 0 < HORAS <= 1
Modelo 2 |  | Segmento UR (MWh) |  |  |  |  | Segmento DR (MWh)
|  | Mínimo | Máximo | UR | UR' |  | Mínimo | Máximo | DR | DR'
| UR1 | 62 | 80 | 18 |  | DR1 | 62 | 80 | 18
| UR2 |  |  |  |  | DR2
| UR3 |  |  |  |  | DR3
| UR4 |  |  |  |  | DR4
| UR5 |  |  |  |  | DR5
Modelo 3 |  | Bloques UR (MWh) |  |  |  |  | Bloques DR (MWh)
|  | a | b | UR |  |  | c | d | DR

## Config 7
Fecha de reporte: 19/05/2020 (Fecha de aplicación: DD/MM/AAAA )
Planta: TERMONORTE
Mínimo Técnico (MW): 53 MW
Rango de disponibilidad |  |  | Configuración
Mínimo |  | Máximo
0 |  | 71 | Número: 7
Descripción: MODO DIESEL - 71 MW - 8 Unidades
Combustible: Diesel
Modelo 1 |  | Bloques UR (MWh) |  |  | Bloques DR (MWh)
|  | Frío | Tibio | Caliente |  |  |  |  | Bloque de despachos > MT a Cero
| UR1 | 17 | 17 | 17 | DR1 |  | 36 |  | NA
| UR2 | 26 | 26 | 26 | DR2 |  | 17
| UR3 | 10 | 10 | 10 | DR3
| UR4 |  |  |  | DR4
| UR5 |  |  |  | DR5
|  | Arranque | Intervalos de tiempo fuera de línea para determinar tipo de arranque
|  | Frío | HORAS > 3
|  | Tibio | 1 < HORAS <= 3
|  | Caliente | 0 < HORAS <= 1
Modelo 2 |  | Segmento UR (MWh) |  |  |  |  | Segmento DR (MWh)
|  | Mínimo | Máximo | UR | UR' |  | Mínimo | Máximo | DR | DR'
| UR1 | 53 | 71 | 18 |  | DR1 | 53 | 71 | 18
| UR2 |  |  |  |  | DR2
| UR3 |  |  |  |  | DR3
| UR4 |  |  |  |  | DR4
| UR5 |  |  |  |  | DR5
Modelo 3 |  | Bloques UR (MWh) |  |  |  |  | Bloques DR (MWh)
|  | a | b | UR |  |  | c | d | DR

## Config 8
Fecha de reporte: 19/05/2020 (Fecha de aplicación: DD/MM/AAAA )
Planta: TERMONORTE
Mínimo Técnico (MW): 53 MW
Rango de disponibilidad |  |  | Configuración
Mínimo |  | Máximo
0 |  | 71 | Número: 8
Descripción: MODO FUEL OIL #6 - 71 MW - 8 Unidades
Combustible: Fuel Oil # 6
Modelo 1 |  | Bloques UR (MWh) |  |  | Bloques DR (MWh)
|  | Frío | Tibio | Caliente |  |  |  |  | Bloque de despachos > MT a Cero
| UR1 | 17 | 17 | 17 | DR1 |  | 36 |  | NA
| UR2 | 26 | 26 | 26 | DR2 |  | 17
| UR3 | 10 | 10 | 10 | DR3
| UR4 |  |  |  | DR4
| UR5 |  |  |  | DR5
|  | Arranque | Intervalos de tiempo fuera de línea para determinar tipo de arranque
|  | Frío | HORAS > 3
|  | Tibio | 1 < HORAS <= 3
|  | Caliente | 0 < HORAS <= 1
Modelo 2 |  | Segmento UR (MWh) |  |  |  |  | Segmento DR (MWh)
|  | Mínimo | Máximo | UR | UR' |  | Mínimo | Máximo | DR | DR'
| UR1 | 53 | 71 | 18 |  | DR1 | 53 | 71 | 18
| UR2 |  |  |  |  | DR2
| UR3 |  |  |  |  | DR3
| UR4 |  |  |  |  | DR4
| UR5 |  |  |  |  | DR5
Modelo 3 |  | Bloques UR (MWh) |  |  |  |  | Bloques DR (MWh)
|  | a | b | UR |  |  | c | d | DR

## Config 9
Fecha de reporte: 19/05/2020 (Fecha de aplicación: DD/MM/AAAA )
Planta: TERMONORTE
Mínimo Técnico (MW): 53 MW
Rango de disponibilidad |  |  | Configuración
Mínimo |  | Máximo
0 |  | 71 | Número: 9
Descripción: MODO GAS NATURAL - 71 MW - 8 Unidades
Combustible: Gas Natural
Modelo 1 |  | Bloques UR (MWh) |  |  | Bloques DR (MWh)
|  | Frío | Tibio | Caliente |  |  |  |  | Bloque de despachos > MT a Cero
| UR1 | 17 | 17 | 17 | DR1 |  | 36 |  | NA
| UR2 | 26 | 26 | 26 | DR2 |  | 17
| UR3 | 10 | 10 | 10 | DR3
| UR4 |  |  |  | DR4
| UR5 |  |  |  | DR5
|  | Arranque | Intervalos de tiempo fuera de línea para determinar tipo de arranque
|  | Frío | HORAS > 3
|  | Tibio | 1 < HORAS <= 3
|  | Caliente | 0 < HORAS <= 1
Modelo 2 |  | Segmento UR (MWh) |  |  |  |  | Segmento DR (MWh)
|  | Mínimo | Máximo | UR | UR' |  | Mínimo | Máximo | DR | DR'
| UR1 | 53 | 71 | 18 |  | DR1 | 53 | 71 | 18
| UR2 |  |  |  |  | DR2
| UR3 |  |  |  |  | DR3
| UR4 |  |  |  |  | DR4
| UR5 |  |  |  |  | DR5
Modelo 3 |  | Bloques UR (MWh) |  |  |  |  | Bloques DR (MWh)
|  | a | b | UR |  |  | c | d | DR

## Config 10
Fecha de reporte: 19/05/2020 (Fecha de aplicación: DD/MM/AAAA )
Planta: TERMONORTE
Mínimo Técnico (MW): 44 MW
Rango de disponibilidad |  |  | Configuración
Mínimo |  | Máximo
0 |  | 62 | Número: 10
Descripción: MODO DIESEL - 62 MW - 7 Unidades
Combustible: Diesel
Modelo 1 |  | Bloques UR (MWh) |  |  | Bloques DR (MWh)
|  | Frío | Tibio | Caliente |  |  |  |  | Bloque de despachos > MT a Cero
| UR1 | 17 | 17 | 17 | DR1 |  | 27 |  | NA
| UR2 | 27 | 27 | 27 | DR2 |  | 17
| UR3 |  |  |  | DR3
| UR4 |  |  |  | DR4
| UR5 |  |  |  | DR5
|  | Arranque | Intervalos de tiempo fuera de línea para determinar tipo de arranque
|  | Frío | HORAS > 3
|  | Tibio | 1 < HORAS <= 3
|  | Caliente | 0 < HORAS <= 1
Modelo 2 |  | Segmento UR (MWh) |  |  |  |  | Segmento DR (MWh)
|  | Mínimo | Máximo | UR | UR' |  | Mínimo | Máximo | DR | DR'
| UR1 | 44 | 62 | 18 |  | DR1 | 44 | 62 | 18
| UR2 |  |  |  |  | DR2
| UR3 |  |  |  |  | DR3
| UR4 |  |  |  |  | DR4
| UR5 |  |  |  |  | DR5
Modelo 3 |  | Bloques UR (MWh) |  |  |  |  | Bloques DR (MWh)
|  | a | b | UR |  |  | c | d | DR

## Config 11
Fecha de reporte: 19/05/2020 (Fecha de aplicación: DD/MM/AAAA )
Planta: TERMONORTE
Mínimo Técnico (MW): 44 MW
Rango de disponibilidad |  |  | Configuración
Mínimo |  | Máximo
0 |  | 62 | Número: 11
Descripción: MODO FUEL OIL # 6 - 62 MW - 7 Unidades
Combustible: Fuel Oil # 6
Modelo 1 |  | Bloques UR (MWh) |  |  | Bloques DR (MWh)
|  | Frío | Tibio | Caliente |  |  |  |  | Bloque de despachos > MT a Cero
| UR1 | 17 | 17 | 17 | DR1 |  | 27 |  | NA
| UR2 | 27 | 27 | 27 | DR2 |  | 17
| UR3 |  |  |  | DR3
| UR4 |  |  |  | DR4
| UR5 |  |  |  | DR5
|  | Arranque | Intervalos de tiempo fuera de línea para determinar tipo de arranque
|  | Frío | HORAS > 3
|  | Tibio | 1 < HORAS <= 3
|  | Caliente | 0 < HORAS <= 1
Modelo 2 |  | Segmento UR (MWh) |  |  |  |  | Segmento DR (MWh)
|  | Mínimo | Máximo | UR | UR' |  | Mínimo | Máximo | DR | DR'
| UR1 | 44 | 62 | 18 |  | DR1 | 44 | 62 | 18
| UR2 |  |  |  |  | DR2
| UR3 |  |  |  |  | DR3
| UR4 |  |  |  |  | DR4
| UR5 |  |  |  |  | DR5
Modelo 3 |  | Bloques UR (MWh) |  |  |  |  | Bloques DR (MWh)
|  | a | b | UR |  |  | c | d | DR

## Config 12
Fecha de reporte: 19/05/2020 (Fecha de aplicación: DD/MM/AAAA )
Planta: TERMONORTE
Mínimo Técnico (MW): 44 MW
Rango de disponibilidad |  |  | Configuración
Mínimo |  | Máximo
0 |  | 62 | Número: 12
Descripción: MODO GAS NATURAL - 62 MW - 7 Unidades
Combustible: Gas Natural
Modelo 1 |  | Bloques UR (MWh) |  |  | Bloques DR (MWh)
|  | Frío | Tibio | Caliente |  |  |  |  | Bloque de despachos > MT a Cero
| UR1 | 17 | 17 | 17 | DR1 |  | 27 |  | NA
| UR2 | 27 | 27 | 27 | DR2 |  | 17
| UR3 |  |  |  | DR3
| UR4 |  |  |  | DR4
| UR5 |  |  |  | DR5
|  | Arranque | Intervalos de tiempo fuera de línea para determinar tipo de arranque
|  | Frío | HORAS > 3
|  | Tibio | 1 < HORAS <= 3
|  | Caliente | 0 < HORAS <= 1
Modelo 2 |  | Segmento UR (MWh) |  |  |  |  | Segmento DR (MWh)
|  | Mínimo | Máximo | UR | UR' |  | Mínimo | Máximo | DR | DR'
| UR1 | 44 | 62 | 18 |  | DR1 | 44 | 62 | 18
| UR2 |  |  |  |  | DR2
| UR3 |  |  |  |  | DR3
| UR4 |  |  |  |  | DR4
| UR5 |  |  |  |  | DR5
Modelo 3 |  | Bloques UR (MWh) |  |  |  |  | Bloques DR (MWh)
|  | a | b | UR |  |  | c | d | DR

## Config 13
Fecha de reporte: 19/05/2020 (Fecha de aplicación: DD/MM/AAAA )
Planta: TERMONORTE
Mínimo Técnico (MW): 35 MW
Rango de disponibilidad |  |  | Configuración
Mínimo |  | Máximo
0 |  | 53 | Número: 13
Descripción: MODO DIESEL - 53 MW - 6 Unidades
Combustible: Diesel
Modelo 1 |  | Bloques UR (MWh) |  |  | Bloques DR (MWh)
|  | Frío | Tibio | Caliente |  |  |  |  | Bloque de despachos > MT a Cero
| UR1 | 17 | 17 | 17 | DR1 |  | 18 |  | NA
| UR2 | 18 | 18 | 18 | DR2 |  | 17
| UR3 |  |  |  | DR3
| UR4 |  |  |  | DR4
| UR5 |  |  |  | DR5
|  | Arranque | Intervalos de tiempo fuera de línea para determinar tipo de arranque
|  | Frío | HORAS > 3
|  | Tibio | 1 < HORAS <= 3
|  | Caliente | 0 < HORAS <= 1
Modelo 2 |  | Segmento UR (MWh) |  |  |  |  | Segmento DR (MWh)
|  | Mínimo | Máximo | UR | UR' |  | Mínimo | Máximo | DR | DR'
| UR1 | 35 | 53 | 18 |  | DR1 | 35 | 53 | 18
| UR2 |  |  |  |  | DR2
| UR3 |  |  |  |  | DR3
| UR4 |  |  |  |  | DR4
| UR5 |  |  |  |  | DR5
Modelo 3 |  | Bloques UR (MWh) |  |  |  |  | Bloques DR (MWh)
|  | a | b | UR |  |  | c | d | DR

## Config 14
Fecha de reporte: 19/05/2020 (Fecha de aplicación: DD/MM/AAAA )
Planta: TERMONORTE
Mínimo Técnico (MW): 35 MW
Rango de disponibilidad |  |  | Configuración
Mínimo |  | Máximo
0 |  | 53 | Número: 14
Descripción: MODO FUEL OIL # 6 - 53 MW - 6 Unidades
Combustible: Fuel Oil # 6
Modelo 1 |  | Bloques UR (MWh) |  |  | Bloques DR (MWh)
|  | Frío | Tibio | Caliente |  |  |  |  | Bloque de despachos > MT a Cero
| UR1 | 17 | 17 | 17 | DR1 |  | 18 |  | NA
| UR2 | 18 | 18 | 18 | DR2 |  | 17
| UR3 |  |  |  | DR3
| UR4 |  |  |  | DR4
| UR5 |  |  |  | DR5
|  | Arranque | Intervalos de tiempo fuera de línea para determinar tipo de arranque
|  | Frío | HORAS > 3
|  | Tibio | 1 < HORAS <= 3
|  | Caliente | 0 < HORAS <= 1
Modelo 2 |  | Segmento UR (MWh) |  |  |  |  | Segmento DR (MWh)
|  | Mínimo | Máximo | UR | UR' |  | Mínimo | Máximo | DR | DR'
| UR1 | 35 | 53 | 18 |  | DR1 | 35 | 53 | 18
| UR2 |  |  |  |  | DR2
| UR3 |  |  |  |  | DR3
| UR4 |  |  |  |  | DR4
| UR5 |  |  |  |  | DR5
Modelo 3 |  | Bloques UR (MWh) |  |  |  |  | Bloques DR (MWh)
|  | a | b | UR |  |  | c | d | DR

## Config 15
Fecha de reporte: 19/05/2020 (Fecha de aplicación: DD/MM/AAAA )
Planta: TERMONORTE
Mínimo Técnico (MW): 35 MW
Rango de disponibilidad |  |  | Configuración
Mínimo |  | Máximo
0 |  | 53 | Número: 15
Descripción: MODO GAS NATURAL - 53 MW - 6 Unidades
Combustible: Gas Natural
Modelo 1 |  | Bloques UR (MWh) |  |  | Bloques DR (MWh)
|  | Frío | Tibio | Caliente |  |  |  |  | Bloque de despachos > MT a Cero
| UR1 | 17 | 17 | 17 | DR1 |  | 18 |  | NA
| UR2 | 18 | 18 | 18 | DR2 |  | 17
| UR3 |  |  |  | DR3
| UR4 |  |  |  | DR4
| UR5 |  |  |  | DR5
|  | Arranque | Intervalos de tiempo fuera de línea para determinar tipo de arranque
|  | Frío | HORAS > 3
|  | Tibio | 1 < HORAS <= 3
|  | Caliente | 0 < HORAS <= 1
Modelo 2 |  | Segmento UR (MWh) |  |  |  |  | Segmento DR (MWh)
|  | Mínimo | Máximo | UR | UR' |  | Mínimo | Máximo | DR | DR'
| UR1 | 35 | 53 | 18 |  | DR1 | 35 | 53 | 18
| UR2 |  |  |  |  | DR2
| UR3 |  |  |  |  | DR3
| UR4 |  |  |  |  | DR4
| UR5 |  |  |  |  | DR5
Modelo 3 |  | Bloques UR (MWh) |  |  |  |  | Bloques DR (MWh)
|  | a | b | UR |  |  | c | d | DR

## Config 16
Fecha de reporte: 19/05/2020 (Fecha de aplicación: DD/MM/AAAA )
Planta: TERMONORTE
Mínimo Técnico (MW): 26 MW
Rango de disponibilidad |  |  | Configuración
Mínimo |  | Máximo
0 |  | 44 | Número: 16
Descripción: MODO DIESEL - 44 MW - 5 Unidades
Combustible: Diesel
Modelo 1 |  | Bloques UR (MWh) |  |  | Bloques DR (MWh)
|  | Frío | Tibio | Caliente |  |  |  |  | Bloque de despachos > MT a Cero
| UR1 | 8 | 8 | 8 | DR1 |  | 18 |  | NA
| UR2 | 18 | 18 | 18 | DR2 |  | 8
| UR3 |  |  |  | DR3
| UR4 |  |  |  | DR4
| UR5 |  |  |  | DR5
|  | Arranque | Intervalos de tiempo fuera de línea para determinar tipo de arranque
|  | Frío | HORAS > 3
|  | Tibio | 1 < HORAS <= 3
|  | Caliente | 0 < HORAS <= 1
Modelo 2 |  | Segmento UR (MWh) |  |  |  |  | Segmento DR (MWh)
|  | Mínimo | Máximo | UR | UR' |  | Mínimo | Máximo | DR | DR'
| UR1 | 26 | 44 | 18 |  | DR1 | 26 | 44 | 18
| UR2 |  |  |  |  | DR2
| UR3 |  |  |  |  | DR3
| UR4 |  |  |  |  | DR4
| UR5 |  |  |  |  | DR5
Modelo 3 |  | Bloques UR (MWh) |  |  |  |  | Bloques DR (MWh)
|  | a | b | UR |  |  | c | d | DR

## Config 17
Fecha de reporte: 19/05/2020 (Fecha de aplicación: DD/MM/AAAA )
Planta: TERMONORTE
Mínimo Técnico (MW): 26 MW
Rango de disponibilidad |  |  | Configuración
Mínimo |  | Máximo
0 |  | 44 | Número: 17
Descripción: MODO FUEL OIL # 6 - 44 MW - 5 Unidades
Combustible: Fuel Oil # 6
Modelo 1 |  | Bloques UR (MWh) |  |  | Bloques DR (MWh)
|  | Frío | Tibio | Caliente |  |  |  |  | Bloque de despachos > MT a Cero
| UR1 | 8 | 8 | 8 | DR1 |  | 18 |  | NA
| UR2 | 18 | 18 | 18 | DR2 |  | 8
| UR3 |  |  |  | DR3
| UR4 |  |  |  | DR4
| UR5 |  |  |  | DR5
|  | Arranque | Intervalos de tiempo fuera de línea para determinar tipo de arranque
|  | Frío | HORAS > 3
|  | Tibio | 1 < HORAS <= 3
|  | Caliente | 0 < HORAS <= 1
Modelo 2 |  | Segmento UR (MWh) |  |  |  |  | Segmento DR (MWh)
|  | Mínimo | Máximo | UR | UR' |  | Mínimo | Máximo | DR | DR'
| UR1 | 26 | 44 | 18 |  | DR1 | 26 | 44 | 18
| UR2 |  |  |  |  | DR2
| UR3 |  |  |  |  | DR3
| UR4 |  |  |  |  | DR4
| UR5 |  |  |  |  | DR5
Modelo 3 |  | Bloques UR (MWh) |  |  |  |  | Bloques DR (MWh)
|  | a | b | UR |  |  | c | d | DR

## Config 18
Fecha de reporte: 19/05/2020 (Fecha de aplicación: DD/MM/AAAA )
Planta: TERMONORTE
Mínimo Técnico (MW): 26 MW
Rango de disponibilidad |  |  | Configuración
Mínimo |  | Máximo
0 |  | 44 | Número: 18
Descripción: MODO GAS NATURAL - 44 MW - 5 Unidades
Combustible: Gas Natural
Modelo 1 |  | Bloques UR (MWh) |  |  | Bloques DR (MWh)
|  | Frío | Tibio | Caliente |  |  |  |  | Bloque de despachos > MT a Cero
| UR1 | 8 | 8 | 8 | DR1 |  | 18 |  | NA
| UR2 | 18 | 18 | 18 | DR2 |  | 8
| UR3 |  |  |  | DR3
| UR4 |  |  |  | DR4
| UR5 |  |  |  | DR5
|  | Arranque | Intervalos de tiempo fuera de línea para determinar tipo de arranque
|  | Frío | HORAS > 3
|  | Tibio | 1 < HORAS <= 3
|  | Caliente | 0 < HORAS <= 1
Modelo 2 |  | Segmento UR (MWh) |  |  |  |  | Segmento DR (MWh)
|  | Mínimo | Máximo | UR | UR' |  | Mínimo | Máximo | DR | DR'
| UR1 | 26 | 44 | 18 |  | DR1 | 26 | 44 | 18
| UR2 |  |  |  |  | DR2
| UR3 |  |  |  |  | DR3
| UR4 |  |  |  |  | DR4
| UR5 |  |  |  |  | DR5
Modelo 3 |  | Bloques UR (MWh) |  |  |  |  | Bloques DR (MWh)
|  | a | b | UR |  |  | c | d | DR

## Config 19
Fecha de reporte: 19/05/2020 (Fecha de aplicación: DD/MM/AAAA )
Planta: TERMONORTE
Mínimo Técnico (MW): 26 MW
Rango de disponibilidad |  |  | Configuración
Mínimo |  | Máximo
0 |  | 35 | Número: 19
Descripción: MODO DIESEL - 35 MW - 4 Unidades
Combustible: Diesel
Modelo 1 |  | Bloques UR (MWh) |  |  | Bloques DR (MWh)
|  | Frío | Tibio | Caliente |  |  |  |  | Bloque de despachos > MT a Cero
| UR1 | 8 | 8 | 8 | DR1 |  | 18 |  | NA
| UR2 | 18 | 18 | 18 | DR2 |  | 8
| UR3 |  |  |  | DR3
| UR4 |  |  |  | DR4
| UR5 |  |  |  | DR5
|  | Arranque | Intervalos de tiempo fuera de línea para determinar tipo de arranque
|  | Frío | HORAS > 3
|  | Tibio | 1 < HORAS <= 3
|  | Caliente | 0 < HORAS <= 1
Modelo 2 |  | Segmento UR (MWh) |  |  |  |  | Segmento DR (MWh)
|  | Mínimo | Máximo | UR | UR' |  | Mínimo | Máximo | DR | DR'
| UR1 | 26 | 35 | 9 |  | DR1 | 26 | 35 | 9
| UR2 |  |  |  |  | DR2
| UR3 |  |  |  |  | DR3
| UR4 |  |  |  |  | DR4
| UR5 |  |  |  |  | DR5
Modelo 3 |  | Bloques UR (MWh) |  |  |  |  | Bloques DR (MWh)
|  | a | b | UR |  |  | c | d | DR

## Config 20
Fecha de reporte: 19/05/2020 (Fecha de aplicación: DD/MM/AAAA )
Planta: TERMONORTE
Mínimo Técnico (MW): 26 MW
Rango de disponibilidad |  |  | Configuración
Mínimo |  | Máximo
0 |  | 35 | Número: 20
Descripción: MODO FUEL OIL # 6 - 35 MW - 4 Unidades
Combustible: Fuel Oil # 6
Modelo 1 |  | Bloques UR (MWh) |  |  | Bloques DR (MWh)
|  | Frío | Tibio | Caliente |  |  |  |  | Bloque de despachos > MT a Cero
| UR1 | 8 | 8 | 8 | DR1 |  | 18 |  | NA
| UR2 | 18 | 18 | 18 | DR2 |  | 8
| UR3 |  |  |  | DR3
| UR4 |  |  |  | DR4
| UR5 |  |  |  | DR5
|  | Arranque | Intervalos de tiempo fuera de línea para determinar tipo de arranque
|  | Frío | HORAS > 3
|  | Tibio | 1 < HORAS <= 3
|  | Caliente | 0 < HORAS <= 1
Modelo 2 |  | Segmento UR (MWh) |  |  |  |  | Segmento DR (MWh)
|  | Mínimo | Máximo | UR | UR' |  | Mínimo | Máximo | DR | DR'
| UR1 | 26 | 35 | 9 |  | DR1 | 26 | 35 | 9
| UR2 |  |  |  |  | DR2
| UR3 |  |  |  |  | DR3
| UR4 |  |  |  |  | DR4
| UR5 |  |  |  |  | DR5
Modelo 3 |  | Bloques UR (MWh) |  |  |  |  | Bloques DR (MWh)
|  | a | b | UR |  |  | c | d | DR

## Config 21
Fecha de reporte: 19/05/2020 (Fecha de aplicación: DD/MM/AAAA )
Planta: TERMONORTE
Mínimo Técnico (MW): 26 MW
Rango de disponibilidad |  |  | Configuración
Mínimo |  | Máximo
0 |  | 35 | Número: 21
Descripción: MODO GAS NATURAL - 35 MW - 4 Unidades
Combustible: Gas Natural
Modelo 1 |  | Bloques UR (MWh) |  |  | Bloques DR (MWh)
|  | Frío | Tibio | Caliente |  |  |  |  | Bloque de despachos > MT a Cero
| UR1 | 8 | 8 | 8 | DR1 |  | 18 |  | NA
| UR2 | 18 | 18 | 18 | DR2 |  | 8
| UR3 |  |  |  | DR3
| UR4 |  |  |  | DR4
| UR5 |  |  |  | DR5
|  | Arranque | Intervalos de tiempo fuera de línea para determinar tipo de arranque
|  | Frío | HORAS > 3
|  | Tibio | 1 < HORAS <= 3
|  | Caliente | 0 < HORAS <= 1
Modelo 2 |  | Segmento UR (MWh) |  |  |  |  | Segmento DR (MWh)
|  | Mínimo | Máximo | UR | UR' |  | Mínimo | Máximo | DR | DR'
| UR1 | 26 | 35 | 9 |  | DR1 | 26 | 35 | 9
| UR2 |  |  |  |  | DR2
| UR3 |  |  |  |  | DR3
| UR4 |  |  |  |  | DR4
| UR5 |  |  |  |  | DR5
Modelo 3 |  | Bloques UR (MWh) |  |  |  |  | Bloques DR (MWh)
|  | a | b | UR |  |  | c | d | DR

## Config 22
Fecha de reporte: 19/05/2020 (Fecha de aplicación: DD/MM/AAAA )
Planta: TERMONORTE
Mínimo Técnico (MW): 26 MW
Rango de disponibilidad |  |  | Configuración
Mínimo |  | Máximo
0 |  | 26 | Número: 22
Descripción: MODO DIESEL - 26 MW - 3 Unidades
Combustible: Diesel
Modelo 1 |  | Bloques UR (MWh) |  |  | Bloques DR (MWh)
|  | Frío | Tibio | Caliente |  |  |  |  | Bloque de despachos > MT a Cero
| UR1 | 8 | 8 | 8 | DR1 |  | 18 |  | NA
| UR2 | 18 | 18 | 18 | DR2 |  | 8
| UR3 |  |  |  | DR3
| UR4 |  |  |  | DR4
| UR5 |  |  |  | DR5
|  | Arranque | Intervalos de tiempo fuera de línea para determinar tipo de arranque
|  | Frío | HORAS > 3
|  | Tibio | 1 < HORAS <= 3
|  | Caliente | 0 < HORAS <= 1
Modelo 2 |  | Segmento UR (MWh) |  |  |  |  | Segmento DR (MWh)
|  | Mínimo | Máximo | UR | UR' |  | Mínimo | Máximo | DR | DR'
| UR1 | 26 | 26 | NA |  | DR1 | 26 | 26 | NA
| UR2 |  |  |  |  | DR2
| UR3 |  |  |  |  | DR3
| UR4 |  |  |  |  | DR4
| UR5 |  |  |  |  | DR5
Modelo 3 |  | Bloques UR (MWh) |  |  |  |  | Bloques DR (MWh)
|  | a | b | UR |  |  | c | d | DR

## Config 23
Fecha de reporte: 19/05/2020 (Fecha de aplicación: DD/MM/AAAA )
Planta: TERMONORTE
Mínimo Técnico (MW): 26 MW
Rango de disponibilidad |  |  | Configuración
Mínimo |  | Máximo
0 |  | 26 | Número: 23
Descripción: MODO FUEL OIL # 6 - 26 MW - 3 Unidades
Combustible: Fuel Oil # 6
Modelo 1 |  | Bloques UR (MWh) |  |  | Bloques DR (MWh)
|  | Frío | Tibio | Caliente |  |  |  |  | Bloque de despachos > MT a Cero
| UR1 | 8 | 8 | 8 | DR1 |  | 18 |  | NA
| UR2 | 18 | 18 | 18 | DR2 |  | 8
| UR3 |  |  |  | DR3
| UR4 |  |  |  | DR4
| UR5 |  |  |  | DR5
|  | Arranque | Intervalos de tiempo fuera de línea para determinar tipo de arranque
|  | Frío | HORAS > 3
|  | Tibio | 1 < HORAS <= 3
|  | Caliente | 0 < HORAS <= 1
Modelo 2 |  | Segmento UR (MWh) |  |  |  |  | Segmento DR (MWh)
|  | Mínimo | Máximo | UR | UR' |  | Mínimo | Máximo | DR | DR'
| UR1 | 26 | 26 | NA |  | DR1 | 26 | 26 | NA
| UR2 |  |  |  |  | DR2
| UR3 |  |  |  |  | DR3
| UR4 |  |  |  |  | DR4
| UR5 |  |  |  |  | DR5
Modelo 3 |  | Bloques UR (MWh) |  |  |  |  | Bloques DR (MWh)
|  | a | b | UR |  |  | c | d | DR

## Config 24
Fecha de reporte: 19/05/2020 (Fecha de aplicación: DD/MM/AAAA )
Planta: TERMONORTE
Mínimo Técnico (MW): 26 MW
Rango de disponibilidad |  |  | Configuración
Mínimo |  | Máximo
0 |  | 26 | Número: 24
Descripción: MODO GAS NATURAL - 26 MW - 3 Unidades
Combustible: Gas Natural
Modelo 1 |  | Bloques UR (MWh) |  |  | Bloques DR (MWh)
|  | Frío | Tibio | Caliente |  |  |  |  | Bloque de despachos > MT a Cero
| UR1 | 8 | 8 | 8 | DR1 |  | 18 |  | NA
| UR2 | 18 | 18 | 18 | DR2 |  | 8
| UR3 |  |  |  | DR3
| UR4 |  |  |  | DR4
| UR5 |  |  |  | DR5
|  | Arranque | Intervalos de tiempo fuera de línea para determinar tipo de arranque
|  | Frío | HORAS > 3
|  | Tibio | 1 < HORAS <= 3
|  | Caliente | 0 < HORAS <= 1
Modelo 2 |  | Segmento UR (MWh) |  |  |  |  | Segmento DR (MWh)
|  | Mínimo | Máximo | UR | UR' |  | Mínimo | Máximo | DR | DR'
| UR1 | 26 | 26 | NA |  | DR1 | 26 | 26 | NA
| UR2 |  |  |  |  | DR2
| UR3 |  |  |  |  | DR3
| UR4 |  |  |  |  | DR4
| UR5 |  |  |  |  | DR5
Modelo 3 |  | Bloques UR (MWh) |  |  |  |  | Bloques DR (MWh)
|  | a | b | UR |  |  | c | d | DR