## 1
Fecha de reporte: Septiembre 2020 (Fecha aplicación: 8 de octubre de 2020)
Planta: PAIPA 4
Mínimo Técnico (MW): 50
Rango de disponibilidad |  |  | Configuración
Mínimo |  | Máximo
50 |  | 160 | Número: 1
Descripción: Turbina de vapor
Combustible: Carbón
Modelo 1 |  | Bloques UR (MWh) |  |  | Bloques DR (MWh)
|  | Frío | Tibio | Caliente |  |  |  |  | Bloque de despachos > MT a Cero
| UR1 | 48 | 48 | 48 | DR1 |  | 32.5
| UR2 |  |  |  | DR2
| UR3 |  |  |  | DR3
| UR4 |  |  |  | DR4
| UR5 |  |  |  | DR5
|  | Arranque | Intervalos de tiempo fuera de línea para determinar tipo de arranque
|  | Frío | T >= 72 horas
|  | Tibio | 4 <= T < 72 horas
|  | Caliente | T < 4 horas
Modelo 2 |  | Segmento UR (MWh) |  |  |  |  | Segmento DR (MWh)
|  | Mínimo | Máximo | UR | UR' |  | Mínimo | Máximo | DR | DR'
| UR1 |  |  |  |  | DR1
| UR2 |  |  |  |  | DR2
| UR3 |  |  |  |  | DR3
| UR4 |  |  |  |  | DR4
| UR5 |  |  |  |  | DR5
Modelo 3 |  | Bloques UR (MWh) |  |  |  |  | Bloques DR (MWh)
|  | a | b | UR |  |  | c | d | DR
|  | 1 | 0.88 | 49.5 |  |  | 1 | 1 | 32.5