| 660.6191 | 38.6385 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 660.6275 | 38.6384 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 660.6358 | 38.6382 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 660.6442 | 38.6381 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 660.6525 | 38.6379 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 660.6608 | 38.6376 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 660.6691 | 38.6374 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 660.6775 | 38.6372 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 660.6858 | 38.6369 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 660.6942 | 38.6366 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 660.7025 | 38.6364 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 660.7108 | 38.6361 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 660.7191 | 38.6359 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 660.7275 | 38.6357 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 660.7358 | 38.6355 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 660.7441 | 38.6353 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 660.7524 | 38.6351 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 660.7608 | 38.635 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 660.7691 | 38.6348 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 660.7775 | 38.6347 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 660.7858 | 38.6346 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 660.7941 | 38.6344 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 660.8024 | 38.6343 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 660.8108 | 38.6342 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 660.8191 | 38.6341 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 660.8275 | 38.634 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 660.8358 | 38.6339 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 660.8441 | 38.6338 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 660.8524 | 38.6337 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 660.8608 | 38.6336 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 660.8691 | 38.6335 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 660.8774 | 38.6334 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 660.8857 | 38.6333 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 660.8941 | 38.6332 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 660.9024 | 38.6331 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 660.9107 | 38.633 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 660.9191 | 38.633 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 660.9274 | 38.6329 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 660.9357 | 38.6328 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 660.944 | 38.6328 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 660.9524 | 38.6327 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 660.9607 | 38.6327 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 660.9691 | 38.6326 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 660.9774 | 38.6326 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 660.9857 | 38.6325 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 660.994 | 38.6325 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 661.0024 | 38.6324 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 661.0107 | 38.6324 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 661.019 | 38.6324 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 661.0273 | 38.6323 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 661.0357 | 38.6323 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 661.044 | 38.6323 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 661.0524 | 38.6323 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 661.0607 | 38.6323 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 661.069 | 38.6323 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 661.0773 | 38.6323 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 661.0857 | 38.6323 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 661.094 | 38.6323 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 661.1024 | 38.6323 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 661.1107 | 38.6323 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 661.119 | 38.6323 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 661.1273 | 38.6323 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 661.1357 | 38.6323 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 661.144 | 38.6323 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 661.1523 | 38.6323 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 661.1606 | 38.6323 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 661.169 | 38.6323 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 661.1773 | 38.6322 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 661.1857 | 38.6322 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 661.194 | 38.6322 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 661.2023 | 38.6322 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 661.2106 | 38.6321 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 661.219 | 38.632 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 661.2273 | 38.6317 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 661.2357 | 38.6315 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 661.244 | 38.6312 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 661.2523 | 38.631 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 661.2606 | 38.6308 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 661.269 | 38.6306 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 661.2773 | 38.6303 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 661.2856 | 38.6301 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 661.2939 | 38.6298 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 661.3023 | 38.6295 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 661.3106 | 38.6292 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 661.319 | 38.629 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 661.3273 | 38.6287 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 661.3356 | 38.6284 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 661.3439 | 38.6282 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 661.3523 | 38.6279 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 661.3606 | 38.6277 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 661.369 | 38.6274 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 661.3773 | 38.6271 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 661.3856 | 38.6269 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 661.3939 | 38.6266 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 661.4023 | 38.6264 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 661.4106 | 38.6262 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 661.4189 | 38.6259 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 661.4272 | 38.6257 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 661.4356 | 38.6254 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 661.4439 | 38.6252 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 661.4523 | 38.6249 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 661.4606 | 38.6247 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 661.4689 | 38.6244 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 661.4772 | 38.6242 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 661.4856 | 38.6239 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 661.4939 | 38.6236 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 661.5023 | 38.6234 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 661.5106 | 38.6231 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 661.5189 | 38.6228 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 661.5272 | 38.6226 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 661.5356 | 38.6223 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 661.5439 | 38.622 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 661.5522 | 38.6218 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 661.5605 | 38.6215 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 661.5689 | 38.6212 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 661.5772 | 38.6209 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 661.5856 | 38.6206 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 661.5939 | 38.6203 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 661.6022 | 38.62 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 661.6105 | 38.6198 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 661.6189 | 38.6195 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 661.6272 | 38.6193 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 661.6356 | 38.6192 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 661.6439 | 38.619 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 661.6522 | 38.6189 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 661.6605 | 38.6187 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 661.6689 | 38.6186 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 661.6772 | 38.6184 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 661.6855 | 38.6182 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 661.6938 | 38.6181 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 661.7022 | 38.6179 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 661.7105 | 38.6178 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 661.7189 | 38.6177 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 661.7272 | 38.6176 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 661.7355 | 38.6175 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 661.7438 | 38.6174 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 661.7521 | 38.6173 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 661.7605 | 38.6172 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 661.7688 | 38.6171 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 661.7772 | 38.6171 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 661.7855 | 38.6172 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 661.7938 | 38.6172 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 661.8021 | 38.6172 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 661.8105 | 38.6172 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 661.8188 | 38.6172 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 661.8271 | 38.6172 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 661.8354 | 38.6172 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 661.8438 | 38.6172 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 661.8521 | 38.6172 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 661.8605 | 38.6172 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 661.8688 | 38.6172 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 661.8771 | 38.6173 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 661.8854 | 38.6174 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 661.8938 | 38.6175 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 661.9021 | 38.6175 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 661.9105 | 38.6176 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 661.9188 | 38.6177 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 661.9271 | 38.6178 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 661.9354 | 38.6179 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 661.9438 | 38.6181 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 661.9521 | 38.6182 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 661.9604 | 38.6183 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 661.9688 | 38.6184 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 661.9771 | 38.6186 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 661.9854 | 38.6187 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 661.9938 | 38.6189 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 662.0021 | 38.6191 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 662.0104 | 38.6193 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 662.0187 | 38.6195 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 662.0271 | 38.6197 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 662.0354 | 38.6199 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 662.0438 | 38.6201 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 662.0521 | 38.6203 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 662.0604 | 38.6205 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 662.0687 | 38.6207 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 662.0771 | 38.6209 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 662.0854 | 38.6211 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 662.0937 | 38.6212 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 662.1021 | 38.6214 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 662.1104 | 38.6216 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 662.1187 | 38.6218 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 662.127 | 38.622 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 662.1354 | 38.6222 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 662.1437 | 38.6224 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 662.152 | 38.6225 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 662.1603 | 38.6227 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 662.1687 | 38.6228 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 662.177 | 38.623 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 662.1854 | 38.6232 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 662.1937 | 38.6233 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 662.202 | 38.6235 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 662.2103 | 38.6236 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 662.2187 | 38.6237 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 662.227 | 38.6239 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 662.2354 | 38.624 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 662.2437 | 38.6242 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 662.252 | 38.6243 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 662.2603 | 38.6245 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 662.2687 | 38.6246 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 662.277 | 38.6248 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 662.2853 | 38.6249 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 662.2936 | 38.625 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 662.302 | 38.6252 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 662.3103 | 38.6253 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 662.3186 | 38.6255 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 662.327 | 38.6256 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 662.3353 | 38.6258 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 662.3436 | 38.626 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 662.3519 | 38.6261 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 662.3603 | 38.6263 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 662.3686 | 38.6265 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 662.377 | 38.6266 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 662.3853 | 38.6268 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 662.3936 | 38.6269 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 662.4019 | 38.627 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 662.4103 | 38.6272 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 662.4186 | 38.6273 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 662.4269 | 38.6274 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 662.4352 | 38.6276 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 662.4436 | 38.6277 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 662.4519 | 38.6278 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 662.4603 | 38.6279 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 662.4686 | 38.6279 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 662.4769 | 38.628 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 662.4852 | 38.6281 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 662.4936 | 38.6282 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 662.5019 | 38.6283 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 662.5103 | 38.6284 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 662.5186 | 38.6285 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 662.5269 | 38.6286 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 662.5352 | 38.6287 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 662.5435 | 38.6288 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 662.5519 | 38.6289 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 662.5602 | 38.629 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 662.5685 | 38.629 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 662.5768 | 38.6291 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 662.5852 | 38.6291 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 662.5935 | 38.6292 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 662.6019 | 38.6292 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 662.6102 | 38.6293 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 662.6185 | 38.6294 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 662.6268 | 38.6295 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 662.6352 | 38.6296 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 662.6435 | 38.6296 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 662.6519 | 38.6297 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 662.6602 | 38.6298 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 662.6685 | 38.6299 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 662.6768 | 38.63 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 662.6852 | 38.6301 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 662.6935 | 38.6302 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 662.7018 | 38.6302 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 662.7101 | 38.6303 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 662.7185 | 38.6304 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 662.7268 | 38.6305 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 662.7352 | 38.6306 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 662.7435 | 38.6307 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 662.7518 | 38.6308 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 662.7601 | 38.6309 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 662.7684 | 38.631 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 662.7768 | 38.631 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 662.7851 | 38.6311 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 662.7935 | 38.6312 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 662.8018 | 38.6313 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 662.8101 | 38.6314 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 662.8184 | 38.6315 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 662.8268 | 38.6316 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 662.8351 | 38.6317 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 662.8434 | 38.6318 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 662.8517 | 38.6319 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 662.8601 | 38.6319 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 662.8684 | 38.632 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 662.8768 | 38.6321 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 662.8851 | 38.6322 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 662.8934 | 38.6323 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 662.9017 | 38.6324 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 662.9101 | 38.6324 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 662.9184 | 38.6325 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 662.9268 | 38.6325 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 662.9351 | 38.6326 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 662.9434 | 38.6326 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 662.9517 | 38.6327 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 662.9601 | 38.6327 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 662.9684 | 38.6327 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 662.9767 | 38.6328 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 662.985 | 38.6328 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 662.9934 | 38.6329 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 663.0017 | 38.6329 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 663.01 | 38.6329 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 663.0184 | 38.633 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 663.0267 | 38.633 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 663.035 | 38.6331 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 663.0433 | 38.6331 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 663.0517 | 38.6332 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 663.06 | 38.6332 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 663.0684 | 38.6332 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 663.0767 | 38.6333 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 663.085 | 38.6333 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 663.0933 | 38.6334 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 663.1017 | 38.6334 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 663.11 | 38.6335 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 663.1183 | 38.6335 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 663.1266 | 38.6335 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 663.135 | 38.6336 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 663.1433 | 38.6336 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 663.1517 | 38.6337 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 663.16 | 38.6337 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 663.1683 | 38.6338 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 663.1766 | 38.6338 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 663.185 | 38.6338 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 663.1933 | 38.6339 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 663.2017 | 38.6339 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 663.21 | 38.634 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 663.2183 | 38.634 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 663.2266 | 38.6341 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 663.2349 | 38.6341 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 663.2433 | 38.6342 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 663.2516 | 38.6342 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 663.2599 | 38.6343 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 663.2682 | 38.6343 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 663.2766 | 38.6343 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 663.2849 | 38.6344 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 663.2933 | 38.6344 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 663.3016 | 38.6344 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 663.3099 | 38.6345 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 663.3182 | 38.6345 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 663.3266 | 38.6345 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 663.3349 | 38.6346 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 663.3433 | 38.6346 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 663.3516 | 38.6346 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 663.3599 | 38.6347 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 663.3682 | 38.6347 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 663.3766 | 38.6347 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 663.3849 | 38.6348 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 663.3932 | 38.6348 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 663.4016 | 38.6348 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 663.4099 | 38.6348 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 663.4182 | 38.6349 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 663.4266 | 38.6349 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 663.4349 | 38.6349 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 663.4432 | 38.635 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 663.4515 | 38.635 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 663.4598 | 38.635 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 663.4682 | 38.635 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 663.4765 | 38.6351 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 663.4849 | 38.6351 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 663.4932 | 38.6351 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 663.5015 | 38.6352 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 663.5098 | 38.6352 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 663.5182 | 38.6352 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 663.5265 | 38.6352 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 663.5349 | 38.6353 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 663.5432 | 38.6352 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 663.5515 | 38.6352 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 663.5598 | 38.6351 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 663.5682 | 38.6351 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 663.5765 | 38.6351 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 663.5848 | 38.635 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 663.5931 | 38.635 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 663.6015 | 38.635 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 663.6098 | 38.6349 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 663.6182 | 38.6349 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 663.6265 | 38.6348 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 663.6348 | 38.6348 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 663.6431 | 38.6347 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 663.6515 | 38.6347 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 663.6598 | 38.6346 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 663.6682 | 38.6345 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 663.6765 | 38.6345 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 663.6848 | 38.6344 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 663.6931 | 38.6344 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 663.7014 | 38.6343 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 663.7098 | 38.6343 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 663.7181 | 38.6342 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 663.7264 | 38.6342 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 663.7347 | 38.6341 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 663.7431 | 38.6341 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 663.7514 | 38.634 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 663.7598 | 38.6339 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 663.7681 | 38.6339 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 663.7764 | 38.6338 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 663.7847 | 38.6338 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 663.7931 | 38.6338 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 663.8014 | 38.6337 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 663.8098 | 38.6337 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 663.8181 | 38.6337 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 663.8264 | 38.6337 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 663.8347 | 38.6337 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 663.8431 | 38.6336 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 663.8514 | 38.6336 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 663.8597 | 38.6336 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 663.868 | 38.6336 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 663.8764 | 38.6336 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 663.8847 | 38.6336 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 663.8931 | 38.6336 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 663.9014 | 38.6335 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 663.9097 | 38.6335 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 663.918 | 38.6335 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 663.9263 | 38.6335 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 663.9347 | 38.6335 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 663.943 | 38.6335 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 663.9514 | 38.6335 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 663.9597 | 38.6334 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 663.968 | 38.6334 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 663.9763 | 38.6334 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 663.9847 | 38.6334 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 663.993 | 38.6334 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 664.0013 | 38.6333 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 664.0096 | 38.6333 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 664.018 | 38.6333 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 664.0263 | 38.6332 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 664.0347 | 38.6332 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 664.043 | 38.6332 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 664.0513 | 38.6331 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 664.0596 | 38.6331 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 664.068 | 38.6331 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 664.0763 | 38.633 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 664.0847 | 38.633 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 664.093 | 38.633 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 664.1013 | 38.633 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 664.1096 | 38.6329 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 664.118 | 38.6329 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 664.1263 | 38.6329 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 664.1346 | 38.6329 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 664.1429 | 38.6329 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 664.1512 | 38.6328 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 664.1596 | 38.6328 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 664.1679 | 38.6328 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 664.1763 | 38.6328 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 664.1846 | 38.6328 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 664.1929 | 38.6327 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 664.2012 | 38.6327 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 664.2096 | 38.6327 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 664.2179 | 38.6327 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 664.2263 | 38.6326 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 664.2346 | 38.6326 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 664.2429 | 38.6326 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 664.2512 | 38.6327 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 664.2596 | 38.6327 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 664.2679 | 38.6327 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 664.2762 | 38.6327 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 664.2845 | 38.6327 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 664.2929 | 38.6327 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 664.3012 | 38.6327 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 664.3096 | 38.6327 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 664.3179 | 38.6327 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 664.3262 | 38.6327 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 664.3345 | 38.6327 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 664.3429 | 38.6327 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 664.3512 | 38.6327 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 664.3596 | 38.6327 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 664.3679 | 38.6327 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 664.3762 | 38.6327 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 664.3845 | 38.6327 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 664.3928 | 38.6327 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 664.4012 | 38.6327 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 664.4095 | 38.6327 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 664.4178 | 38.6327 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 664.4261 | 38.6327 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 664.4345 | 38.6327 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 664.4428 | 38.6327 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 664.4512 | 38.6327 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 664.4595 | 38.6327 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 664.4678 | 38.6327 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 664.4761 | 38.6327 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 664.4845 | 38.6327 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 664.4928 | 38.6327 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 664.5012 | 38.6327 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 664.5095 | 38.6327 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 664.5178 | 38.6327 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 664.5261 | 38.6326 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 664.5345 | 38.6326 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 664.5428 | 38.6326 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 664.5511 | 38.6326 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 664.5594 | 38.6326 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 664.5678 | 38.6326 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 664.5761 | 38.6326 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 664.5845 | 38.6326 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 664.5928 | 38.6326 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 664.6011 | 38.6325 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 664.6094 | 38.6325 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 664.6177 | 38.6325 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 664.6261 | 38.6325 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 664.6344 | 38.6325 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 664.6428 | 38.6325 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 664.6511 | 38.6325 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 664.6594 | 38.6325 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 664.6677 | 38.6324 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 664.6761 | 38.6324 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 664.6844 | 38.6324 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 664.6927 | 38.6324 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 664.701 | 38.6324 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 664.7094 | 38.6324 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 664.7177 | 38.6324 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 664.7261 | 38.6324 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 664.7344 | 38.6324 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 664.7427 | 38.6323 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 664.751 | 38.6323 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 664.7594 | 38.6323 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 664.7677 | 38.6323 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 664.7761 | 38.6323 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 664.7844 | 38.6323 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 664.7927 | 38.6323 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 664.801 | 38.6323 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 664.8094 | 38.6322 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 664.8177 | 38.6322 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 664.826 | 38.6322 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 664.8344 | 38.6322 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 664.8427 | 38.6322 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 664.851 | 38.6322 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 664.8593 | 38.6322 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 664.8677 | 38.6322 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 664.876 | 38.6322 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 664.8843 | 38.6321 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 664.8926 | 38.6321 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 664.901 | 38.6321 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 664.9093 | 38.6321 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 664.9177 | 38.6321 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 664.926 | 38.6321 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 664.9343 | 38.6321 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 664.9426 | 38.6321 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 664.951 | 38.632 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 664.9593 | 38.632 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 664.9677 | 38.632 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 664.976 | 38.632 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 664.9843 | 38.632 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 664.9926 | 38.632 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 665.001 | 38.632 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 665.0093 | 38.632 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 665.0176 | 38.632 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 665.0259 | 38.6319 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 665.0343 | 38.6319 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 665.0426 | 38.6319 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 665.051 | 38.6319 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 665.0593 | 38.6319 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 665.0676 | 38.6319 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 665.0759 | 38.6319 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 665.0842 | 38.6319 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 665.0926 | 38.6318 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 665.1009 | 38.6318 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 665.1093 | 38.6318 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 665.1176 | 38.6318 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 665.1259 | 38.6318 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 665.1342 | 38.6318 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 665.1426 | 38.6318 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 665.1509 | 38.6318 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 665.1592 | 38.6318 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 665.1675 | 38.6317 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 665.1759 | 38.6317 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 665.1842 | 38.6317 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 665.1926 | 38.6317 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 665.2009 | 38.6317 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 665.2092 | 38.6317 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 665.2175 | 38.6317 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 665.2259 | 38.6317 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 665.2342 | 38.6317 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 665.2426 | 38.6317 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 665.2509 | 38.6316 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 665.2592 | 38.6316 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 665.2675 | 38.6316 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 665.2759 | 38.6316 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 665.2842 | 38.6316 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 665.2925 | 38.6316 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 665.3008 | 38.6316 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 665.3091 | 38.6316 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 665.3175 | 38.6316 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 665.3258 | 38.6316 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 665.3342 | 38.6317 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 665.3425 | 38.6317 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 665.3508 | 38.6317 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 665.3591 | 38.6317 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 665.3675 | 38.6317 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 665.3758 | 38.6317 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 665.3842 | 38.6317 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 665.3925 | 38.6317 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 665.4008 | 38.6317 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 665.4091 | 38.6317 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 665.4175 | 38.6317 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 665.4258 | 38.6317 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 665.4341 | 38.6317 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 665.4424 | 38.6317 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 665.4508 | 38.6317 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 665.4591 | 38.6318 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 665.4675 | 38.6318 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 665.4758 | 38.6318 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 665.4841 | 38.6318 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 665.4924 | 38.6318 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 665.5008 | 38.6318 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 665.5091 | 38.6318 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 665.5174 | 38.6318 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 665.5258 | 38.6318 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 665.5341 | 38.6318 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 665.5424 | 38.6318 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 665.5507 | 38.6318 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 665.5591 | 38.6318 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 665.5674 | 38.6318 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 665.5757 | 38.6318 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 665.584 | 38.6318 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 665.5924 | 38.6319 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 665.6007 | 38.6319 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 665.6091 | 38.6319 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 665.6174 | 38.6319 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 665.6257 | 38.6319 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 665.634 | 38.6319 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 665.6424 | 38.6319 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 665.6507 | 38.6319 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 665.6591 | 38.6319 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 665.6674 | 38.6319 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 665.6757 | 38.632 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 665.684 | 38.632 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 665.6924 | 38.632 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 665.7007 | 38.632 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 665.709 | 38.632 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 665.7173 | 38.632 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 665.7257 | 38.632 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 665.734 | 38.632 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 665.7423 | 38.632 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 665.7507 | 38.632 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 665.759 | 38.632 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 665.7673 | 38.632 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 665.7756 | 38.632 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 665.784 | 38.632 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 665.7923 | 38.632 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 665.8007 | 38.632 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 665.809 | 38.632 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 665.8173 | 38.632 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 665.8256 | 38.632 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 665.834 | 38.632 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 665.8423 | 38.632 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 665.8506 | 38.632 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 665.8589 | 38.632 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 665.8673 | 38.632 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 665.8756 | 38.632 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 665.884 | 38.632 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 665.8923 | 38.632 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 665.9006 | 38.632 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 665.9089 | 38.632 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 665.9173 | 38.632 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 665.9256 | 38.632 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 665.934 | 38.6319 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 665.9423 | 38.6319 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 665.9506 | 38.6319 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 665.9589 | 38.6319 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 665.9673 | 38.6319 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 665.9756 | 38.6319 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 665.9839 | 38.6319 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 665.9922 | 38.6318 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 666.0005 | 38.6318 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 666.0089 | 38.6318 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 666.0172 | 38.6317 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 666.0256 | 38.6317 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 666.0339 | 38.6316 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 666.0422 | 38.6316 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 666.0505 | 38.6315 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 666.0589 | 38.6315 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 666.0672 | 38.6315 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 666.0756 | 38.6315 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 666.0839 | 38.6314 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 666.0922 | 38.6314 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 666.1005 | 38.6314 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 666.1089 | 38.6313 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 666.1172 | 38.6313 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 666.1255 | 38.6313 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 666.1339 | 38.6313 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 666.1422 | 38.6313 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 666.1505 | 38.6312 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 666.1589 | 38.6312 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 666.1672 | 38.6312 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 666.1755 | 38.6312 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 666.1838 | 38.6312 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 666.1922 | 38.6312 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 666.2005 | 38.6312 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 666.2088 | 38.6311 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 666.2172 | 38.6311 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 666.2255 | 38.6311 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 666.2338 | 38.631 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 666.2421 | 38.631 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 666.2505 | 38.6309 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 666.2588 | 38.6309 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 666.2672 | 38.6308 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 666.2755 | 38.6308 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 666.2838 | 38.6307 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 666.2921 | 38.6307 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 666.3005 | 38.6306 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 666.3088 | 38.6306 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 666.3171 | 38.6305 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 666.3254 | 38.6305 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 666.3338 | 38.6304 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 666.3421 | 38.6303 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 666.3505 | 38.6302 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 666.3588 | 38.6301 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 666.3671 | 38.63 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 666.3754 | 38.6298 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 666.3838 | 38.6297 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 666.3921 | 38.6295 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 666.4005 | 38.6294 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 666.4088 | 38.6293 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 666.4171 | 38.6291 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 666.4254 | 38.629 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 666.4337 | 38.6288 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 666.4421 | 38.6287 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 666.4504 | 38.6285 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 666.4587 | 38.6284 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 666.467 | 38.6283 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 666.4754 | 38.6282 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 666.4837 | 38.6281 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 666.4921 | 38.6281 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 666.5004 | 38.628 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 666.5087 | 38.6279 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 666.517 | 38.6278 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 666.5254 | 38.6278 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 666.5337 | 38.6277 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 666.5421 | 38.6276 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 666.5504 | 38.6276 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 666.5587 | 38.6275 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 666.567 | 38.6275 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 666.5754 | 38.6275 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 666.5837 | 38.6275 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 666.592 | 38.6275 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 666.6003 | 38.6275 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 666.6087 | 38.6275 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 666.617 | 38.6275 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 666.6254 | 38.6275 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 666.6337 | 38.6275 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 666.642 | 38.6275 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 666.6503 | 38.6275 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 666.6586 | 38.6275 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 666.667 | 38.6274 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 666.6753 | 38.6274 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 666.6837 | 38.6273 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 666.692 | 38.6275 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 666.7003 | 38.6276 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 666.7086 | 38.6277 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 666.717 | 38.6278 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 666.7253 | 38.628 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 666.7336 | 38.6281 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 666.7419 | 38.6282 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 666.7503 | 38.6284 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 666.7586 | 38.6285 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 666.767 | 38.6287 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 666.7753 | 38.6288 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 666.7836 | 38.629 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 666.7919 | 38.6291 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 666.8003 | 38.6293 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 666.8086 | 38.6294 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 666.817 | 38.6296 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 666.8253 | 38.6298 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 666.8336 | 38.63 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 666.8419 | 38.6302 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 666.8503 | 38.6303 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 666.8586 | 38.6305 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 666.8669 | 38.6308 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 666.8752 | 38.631 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 666.8835 | 38.6312 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 666.8919 | 38.6313 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 666.9002 | 38.6315 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 666.9086 | 38.6317 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 666.9169 | 38.6319 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 666.9252 | 38.632 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 666.9335 | 38.6322 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 666.9419 | 38.6324 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 666.9502 | 38.6326 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 666.9586 | 38.6328 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 666.9669 | 38.633 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 666.9752 | 38.6333 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 666.9835 | 38.6335 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 666.9919 | 38.6337 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 667.0002 | 38.6338 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 667.0085 | 38.634 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 667.0168 | 38.6342 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 667.0252 | 38.6344 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 667.0335 | 38.6345 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 667.0419 | 38.6347 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 667.0502 | 38.6349 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 667.0585 | 38.635 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 667.0668 | 38.6352 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 667.0752 | 38.6353 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 667.0835 | 38.6353 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 667.0919 | 38.6354 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 667.1002 | 38.6355 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 667.1085 | 38.6355 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 667.1168 | 38.6356 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 667.1251 | 38.6357 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 667.1335 | 38.6358 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 667.1418 | 38.6358 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 667.1501 | 38.6359 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 667.1584 | 38.6359 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 667.1668 | 38.6358 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 667.1751 | 38.6358 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 667.1835 | 38.6357 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 667.1918 | 38.6356 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 667.2001 | 38.6356 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 667.2084 | 38.6355 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 667.2168 | 38.6354 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 667.2251 | 38.6353 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 667.2335 | 38.6352 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 667.2418 | 38.6352 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 667.2501 | 38.6351 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 667.2584 | 38.635 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 667.2668 | 38.635 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 667.2751 | 38.6349 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 667.2834 | 38.6348 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 667.2917 | 38.6347 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 667.3001 | 38.6347 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 667.3084 | 38.6346 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 667.3168 | 38.6345 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 667.3251 | 38.6345 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 667.3334 | 38.6344 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 667.3417 | 38.6343 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 667.3501 | 38.6342 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 667.3584 | 38.6342 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 667.3668 | 38.6341 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 667.3751 | 38.634 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 667.3834 | 38.6339 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 667.3917 | 38.6339 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 667.4001 | 38.6338 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 667.4084 | 38.6337 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 667.4167 | 38.6337 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 667.425 | 38.6336 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 667.4334 | 38.6335 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 667.4417 | 38.6334 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 667.4501 | 38.6334 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 667.4584 | 38.6333 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 667.4667 | 38.6332 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 667.475 | 38.6332 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 667.4834 | 38.6331 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 667.4917 | 38.6331 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 667.5001 | 38.6331 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 667.5084 | 38.633 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 667.5167 | 38.633 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 667.525 | 38.633 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 667.5334 | 38.6329 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 667.5417 | 38.6329 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 667.55 | 38.6329 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 667.5583 | 38.6329 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 667.5667 | 38.6328 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 667.575 | 38.6328 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 667.5834 | 38.6328 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 667.5917 | 38.6327 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 667.6 | 38.6327 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 667.6083 | 38.6327 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 667.6167 | 38.6327 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 667.625 | 38.6326 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 667.6333 | 38.6326 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 667.6417 | 38.6326 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 667.65 | 38.6326 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 667.6583 | 38.6326 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 667.6666 | 38.6326 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 667.675 | 38.6326 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 667.6833 | 38.6326 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 667.6917 | 38.6327 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 667.7 | 38.6327 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 667.7083 | 38.6327 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 667.7166 | 38.6328 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 667.725 | 38.6327 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 667.7333 | 38.6327 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 667.7416 | 38.6327 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 667.7499 | 38.6327 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 667.7583 | 38.6327 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 667.7666 | 38.6327 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 667.775 | 38.6327 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 667.7833 | 38.6327 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 667.7916 | 38.6326 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 667.7999 | 38.6326 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 667.8083 | 38.6326 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 667.8166 | 38.6326 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 667.825 | 38.6326 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 667.8333 | 38.6326 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 667.8416 | 38.6326 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 667.8499 | 38.6325 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 667.8583 | 38.6325 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 667.8666 | 38.6325 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 667.8749 | 38.6325 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 667.8832 | 38.6326 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 667.8916 | 38.6326 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 667.8999 | 38.6326 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 667.9083 | 38.6327 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 667.9166 | 38.6328 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 667.9249 | 38.6328 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 667.9332 | 38.6329 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 667.9416 | 38.633 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 667.9499 | 38.6331 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 667.9583 | 38.6332 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 667.9666 | 38.6333 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 667.9749 | 38.6333 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 667.9832 | 38.6334 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 667.9916 | 38.6335 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 667.9999 | 38.6336 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 668.0082 | 38.6338 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 668.0165 | 38.6339 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 668.0249 | 38.6341 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 668.0332 | 38.6343 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 668.0416 | 38.6344 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 668.0499 | 38.6346 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 668.0582 | 38.6348 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 668.0665 | 38.635 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 668.0749 | 38.6352 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 668.0832 | 38.6355 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 668.0916 | 38.6357 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 668.0999 | 38.6359 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 668.1082 | 38.6362 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 668.1165 | 38.6364 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 668.1249 | 38.6366 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 668.1332 | 38.6368 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 668.1415 | 38.637 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 668.1498 | 38.6371 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 668.1582 | 38.6373 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 668.1665 | 38.6374 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 668.1749 | 38.6376 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 668.1832 | 38.6377 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 668.1915 | 38.6378 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 668.1998 | 38.638 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 668.2082 | 38.6381 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 668.2165 | 38.6382 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 668.2249 | 38.6383 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 668.2332 | 38.6384 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 668.2415 | 38.6384 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 668.2498 | 38.6385 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 668.2582 | 38.6386 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 668.2665 | 38.6387 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 668.2748 | 38.6387 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 668.2831 | 38.6388 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 668.2915 | 38.6389 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 668.2998 | 38.639 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 668.3082 | 38.6392 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 668.3165 | 38.6394 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 668.3248 | 38.6397 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 668.3331 | 38.6399 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 668.3415 | 38.6402 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 668.3498 | 38.6404 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 668.3582 | 38.6405 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 668.3665 | 38.6406 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 668.3748 | 38.6407 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 668.3831 | 38.6408 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 668.3915 | 38.6408 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 668.3998 | 38.6408 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 668.4081 | 38.6409 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 668.4164 | 38.6409 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 668.4248 | 38.6409 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 668.4331 | 38.6409 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 668.4415 | 38.6409 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 668.4498 | 38.6409 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 668.4581 | 38.641 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 668.4664 | 38.641 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 668.4747 | 38.641 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 668.4831 | 38.6411 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 668.4914 | 38.6411 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 668.4998 | 38.6411 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 668.5081 | 38.6411 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 668.5164 | 38.6411 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 668.5247 | 38.6411 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 668.5331 | 38.641 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 668.5414 | 38.641 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 668.5497 | 38.6409 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 668.558 | 38.6408 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 668.5664 | 38.6407 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 668.5747 | 38.6407 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 668.5831 | 38.6406 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 668.5914 | 38.6404 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 668.5997 | 38.6403 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 668.608 | 38.6401 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 668.6164 | 38.6399 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 668.6247 | 38.6397 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 668.6331 | 38.6395 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 668.6414 | 38.6393 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 668.6497 | 38.6391 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 668.658 | 38.6389 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 668.6664 | 38.6387 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 668.6747 | 38.6385 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 668.683 | 38.6382 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 668.6913 | 38.638 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 668.6997 | 38.6377 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 668.708 | 38.6374 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 668.7164 | 38.6372 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 668.7247 | 38.6369 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 668.733 | 38.6366 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 668.7413 | 38.6365 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 668.7497 | 38.6364 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 668.758 | 38.6363 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 668.7664 | 38.6362 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 668.7747 | 38.6361 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 668.783 | 38.6359 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 668.7913 | 38.6358 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 668.7997 | 38.6357 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 668.808 | 38.6355 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 668.8163 | 38.6354 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 668.8246 | 38.6354 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 668.833 | 38.6353 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 668.8413 | 38.6353 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 668.8497 | 38.6353 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 668.858 | 38.6353 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 668.8663 | 38.6352 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 668.8746 | 38.6352 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 668.883 | 38.6352 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 668.8913 | 38.6353 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 668.8997 | 38.6353 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 668.908 | 38.6353 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 668.9163 | 38.6353 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 668.9246 | 38.6352 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 668.933 | 38.635 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 668.9413 | 38.6349 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 668.9496 | 38.6348 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 668.9579 | 38.6347 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 668.9663 | 38.6346 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 668.9746 | 38.6345 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 668.983 | 38.6344 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 668.9913 | 38.6343 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 668.9996 | 38.6341 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 669.0079 | 38.634 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 669.0163 | 38.6339 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 669.0246 | 38.6338 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 669.033 | 38.6337 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 669.0413 | 38.6336 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 669.0496 | 38.6334 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 669.0579 | 38.6334 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 669.0663 | 38.6334 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 669.0746 | 38.6334 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 669.0829 | 38.6334 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97