## Condiciones generales
Anexo 2 Acuerdo 1826
Descripción: En este campo se incluyen las condiciones generales de la prueba.
| RESPUESTA | OBSERVACIONES (si se requiere)
REPORTAR EL PROTOCOLO USADO (A O B).
Inyección (Externa, o interna)
Señal en donde se aplicó el escalón(frecuencia- F- , Referencia de la frecuencia- Fref-)
Capacidad efectiva neta (MW)
Mínimo técnico (MW)
Potencia nominal en el POM (MW)*
Carga del cliente en el momento de la prueba (MW)*

## Cálculo de la BM - PA-PB
Anexo 2 Acuerdo 1826
Descripción: En este campo se incluyen la gráficas y los registros asociados al cálculo del estatismo. Aplica para protocolo A y B.
| Número del escalón | Fecha y hora | Valor inicial variable a modificar (F, Fref, v, vref) | Valor Final variable a modificar (F, Fref, v, vref) | Valor inicial potencia en el POI (MW) | Valor Final potencia en el POI (MW) | *Valor inicial potencia en salida de planta (MW) | *Valor Final potencia en salida de planta (MW) | Potencia de referencia en el POI (MW) | Valor inicial frecuencia (Hz) | Valor Final Frecuencia (Hz)
Escalón dentro de BM | 1
Escalón dentro de BM | 2
Escalón franja superior BM | 3
Escalón franja superior BM | 4
Escalón franja inferior BM | 5
Escalón franja inferior BM | 6
Valor BM
* Aplica para el caso de autogeneradores que no entregan excedentes

## Gráficas cálculo BM
Anexo 2 Acuerdo 1826
Descripción | En esta hoja se incluyen las gráficas del cálculo del estatismo. Aplica para Protocolo A y B.
Gráfica frecuencia vs. Potencia (en el POI) |  | Gráfica Potencia vs tiempo (en el POI) | Gráfica Frecuencia vs tiempo (en el POI) | Setpoint de potencia de la planta (en el POI)
*Gráfica frecuencia vs. Potencia (En salida de planta) |  | *Gráfica Potencia vs tiempo (en salida de planta)
Nota: Se debe incluir en las gráficas en el dominio del tiempo las líneas asociadas a las banda muerta asociadas a la unidad bajo prueba
* Aplica para el caso de autogeneradores que no entregan excedentes