## Hoja1
Anexo 2 Tabla 2. Causas Detalladas de Registros Tipo Evento (Disparos)
CATEGORÍA CAUSA CNO | CATEGORÍA DETALLADA - CON
Humanos | Accidental en Consignación Nacional
Accidental en Consignación Local
Accidental sin Consignación
Maniobra indebida
Otros (Cuál?)
Protección, Teleprotección y Control | Esquema de teleprotección
Sistemas de alimentación CC/CA
Relé de protección
Coordinación o ajustes de protecciones de activos del STN
Coordinación o ajustes de protecciones de activos del STR
Coordinación o ajustes de protecciones de activos de generación
Falla en el elemento o activo protegido
Operación como respaldo
Esquema suplementario - Local
Sistemas de control
Otros (Cuál?)
Equipos, accesorios e instalaciones de potencia | Explosión o incendio
Falla en herrajes - conectores
Falla en equipo de medida PT/CT
Falla de Seccionador
Falla de interruptor
Falla en equipo inductivo / capacitivo
Falla descargador de sobretensiones
Falla generador
Falla en aislador
Falla en cables
Otros (Cuál?)
Cuerpos, Objetos Extraños y Atentados | Alta vegetación
Accidente con humano
AMI (Acto Mal Intencionado)
Animales
Vehículos
Otros (Cuál?)
Medio Ambiente | Contaminación
Quema o fuego
Otros (Cuál?)
Fenómenos naturales | Descarga atmosférica
Temblor de tierra
Vendaval
Inundación
Deslizamiento de terreno
Otros (Cuál?)
Sistema eléctrico de Potencia | Sobrecarga
Sobre/Baja frecuencia
Sobrevoltaje
Baja o Ausencia de Voltaje
Sobrepotencia envío / recibo
Topología
Oscilación de potencia
Pérdida de Sincronismo
Operación Esquema Suplementario - Sistémico
Otros (Cuál?)
Otros | No establecida