## Reg_Consignas de potencia
Anexo 3 Acuerdo 1224
Descripción | En esta hoja se incluyen los registros del tiempo, la potencia activa, y la potencia de referencia para cada uno de las consignas realizadas
Consigna Ascendente |  |  | Consigna Descendente
t (s) | Potencia (MW) | Potencia de referencia (MW) | t (s) | Potencia (MW) | Potencia de referencia (MW)
44795.7016 | 4.9934 | 5 | 44795.7022 | 6.9064 | 6.9
44795.7016 | 4.9911 | 5 | 44795.7022 | 6.9064 | 6.9
44795.7017 | 4.9934 | 5 | 44795.7022 | 6.9061 | 6.9
44795.7017 | 4.9934 | 5 | 44795.7022 | 6.9051 | 6.9
44795.7017 | 4.9923 | 5 | 44795.7022 | 6.9056 | 6.9
44795.7017 | 4.9923 | 5 | 44795.7022 | 6.9056 | 6.9
44795.7017 | 4.9928 | 5 | 44795.7022 | 6.9036 | 6.9
44795.7017 | 4.9905 | 5 | 44795.7022 | 6.9025 | 6.9
44795.7017 | 4.9905 | 5 | 44795.7023 | 6.9025 | 6.9
44795.7017 | 4.9905 | 5 | 44795.7023 | 6.9023 | 6.9
44795.7017 | 4.9911 | 5 | 44795.7023 | 6.9023 | 6.9
44795.7017 | 4.9911 | 5 | 44795.7023 | 6.9029 | 6.9
44795.7017 | 4.9903 | 5 | 44795.7023 | 6.9029 | 6.9
44795.7017 | 4.9903 | 6.9 | 44795.7023 | 6.9029 | 6.9
44795.7018 | 4.9903 | 6.9 | 44795.7023 | 6.9029 | 5
44795.7018 | 5.0098 | 6.9 | 44795.7023 | 6.9007 | 5
44795.7018 | 5.102 | 6.9 | 44795.7023 | 6.884 | 5
44795.7018 | 5.3597 | 6.9 | 44795.7023 | 6.884 | 5
44795.7018 | 5.3597 | 6.9 | 44795.7023 | 6.884 | 5
44795.7018 | 5.5735 | 6.9 | 44795.7023 | 6.8172 | 5
44795.7018 | 5.5735 | 6.9 | 44795.7024 | 6.6664 | 5
44795.7018 | 5.8018 | 6.9 | 44795.7024 | 6.4214 | 5
44795.7018 | 6.0946 | 6.9 | 44795.7024 | 6.4214 | 5
44795.7018 | 6.0946 | 6.9 | 44795.7024 | 6.4214 | 5
44795.7018 | 6.0946 | 6.9 | 44795.7024 | 6.1229 | 5
44795.7018 | 6.3542 | 6.9 | 44795.7024 | 5.8313 | 5
44795.7019 | 6.7914 | 6.9 | 44795.7024 | 5.5043 | 5
44795.7019 | 6.7914 | 6.9 | 44795.7024 | 5.5043 | 5
44795.7019 | 6.7914 | 6.9 | 44795.7024 | 5.5043 | 5
44795.7019 | 6.8353 | 6.9 | 44795.7024 | 5.2291 | 5
44795.7019 | 6.8702 | 6.9 | 44795.7024 | 5.0819 | 5
44795.7019 | 6.9023 | 6.9 | 44795.7025 | 5.0223 | 5
44795.7019 | 6.9099 | 6.9 | 44795.7025 | 5.0223 | 5
44795.7019 | 6.9099 | 6.9 | 44795.7025 | 4.9904 | 5
44795.7019 | 6.9079 | 6.9 | 44795.7025 | 4.9904 | 5
44795.702 | 6.9079 | 6.9 | 44795.7025 | 4.9904 | 5
44795.702 | 6.9109 | 6.9 | 44795.7025 | 4.9862 | 5
44795.702 | 6.9128 | 6.9 | 44795.7025 | 4.9875 | 5
44795.702 | 6.9126 | 6.9 | 44795.7025 | 4.9875 | 5
44795.702 | 6.8921 | 6.9 | 44795.7026 | 4.9875 | 5
44795.702 | 6.8921 | 6.9 | 44795.7026 | 4.9888 | 5
44795.702 | 6.8909 | 6.9 | 44795.7026 | 4.9897 | 5
44795.7021 | 6.8892 | 6.9 | 44795.7026 | 4.9897 | 5
44795.7021 | 6.8896 | 6.9 | 44795.7026 | 5.0103 | 5
44795.7021 | 6.8896 | 6.9 | 44795.7026 | 5.0158 | 5
44795.7021 | 6.8896 | 6.9 | 44795.7026 | 4.9908 | 5
44795.7021 | 6.9053 | 6.9 | 44795.7026 | 4.9908 | 5
44795.7021 | 6.9084 | 6.9 | 44795.7026 | 4.9908 | 5
44795.7021 | 6.9084 | 6.9 | 44795.7027 | 4.9922 | 5
44795.7021 | 6.9076 | 6.9 | 44795.7027 | 4.9922 | 5
44795.7022 | 6.9076 | 6.9 | 44795.7027 | 4.9922 | 5

## Gráficas Consignas
Anexo 3 Acuerdo 1224
Descripción | En esta hoja se incluyen las gráficas de las consignas.
Consigna Ascendente
Consigna Descendente