## Reg_Consignas de potencia
Anexo 3 Acuerdo 1224
Descripción | En esta hoja se incluyen los registros del tiempo, la potencia activa, y la potencia de referencia para cada uno de las consignas realizadas
Consigna Ascendente |  |  | Consigna Descendente
t (s) | Potencia (MW) | Potencia de referencia (MW) | t (s) | Potencia (MW) | Potencia de referencia (MW)
44795.7032 | 4.003 | 4 | 44795.704 | 5.7866 | 5.8
44795.7032 | 4.0022 | 4 | 44795.7041 | 5.7855 | 5.8
44795.7032 | 4.0042 | 4 | 44795.7041 | 5.7855 | 5.8
44795.7032 | 4.0042 | 4 | 44795.7041 | 5.7839 | 5.8
44795.7032 | 4.0029 | 4 | 44795.7041 | 5.7877 | 5.8
44795.7032 | 4.0031 | 4 | 44795.7041 | 5.7877 | 5.8
44795.7032 | 4.0031 | 4 | 44795.7041 | 5.7886 | 5.8
44795.7033 | 4.0025 | 4 | 44795.7041 | 5.7866 | 5.8
44795.7033 | 4.0022 | 4 | 44795.7041 | 5.7866 | 4
44795.7033 | 4.0019 | 4 | 44795.7041 | 5.783 | 4
44795.7033 | 4.0019 | 4 | 44795.7041 | 5.7519 | 4
44795.7033 | 4.0022 | 4 | 44795.7042 | 5.7519 | 4
44795.7033 | 4.0026 | 5.8 | 44795.7042 | 5.6843 | 4
44795.7033 | 4.0079 | 5.8 | 44795.7042 | 5.5991 | 4
44795.7033 | 4.12 | 5.8 | 44795.7042 | 5.5991 | 4
44795.7034 | 4.12 | 5.8 | 44795.7042 | 5.3739 | 4
44795.7034 | 4.2686 | 5.8 | 44795.7042 | 5.1337 | 4
44795.7034 | 4.4282 | 5.8 | 44795.7042 | 5.1337 | 4
44795.7034 | 4.4282 | 5.8 | 44795.7042 | 5.1337 | 4
44795.7034 | 4.4282 | 5.8 | 44795.7042 | 4.7734 | 4
44795.7034 | 4.652 | 5.8 | 44795.7043 | 4.4893 | 4
44795.7034 | 4.8997 | 5.8 | 44795.7043 | 4.3716 | 4
44795.7034 | 5.1209 | 5.8 | 44795.7043 | 4.3716 | 4
44795.7034 | 5.2761 | 5.8 | 44795.7043 | 4.2674 | 4
44795.7034 | 5.2761 | 5.8 | 44795.7043 | 4.1878 | 4
44795.7035 | 5.4226 | 5.8 | 44795.7043 | 4.128 | 4
44795.7035 | 5.5249 | 5.8 | 44795.7043 | 4.128 | 4
44795.7035 | 5.5667 | 5.8 | 44795.7043 | 4.128 | 4
44795.7035 | 5.5667 | 5.8 | 44795.7043 | 4.1064 | 4
44795.7035 | 5.6451 | 5.8 | 44795.7043 | 4.0763 | 4
44795.7035 | 5.6451 | 5.8 | 44795.7044 | 4.0763 | 4
44795.7035 | 5.6478 | 5.8 | 44795.7044 | 4.0518 | 4
44795.7035 | 5.6586 | 5.8 | 44795.7044 | 4.0284 | 4
44795.7035 | 5.6586 | 5.8 | 44795.7044 | 4.0268 | 4
44795.7035 | 5.6791 | 5.8 | 44795.7044 | 4.0268 | 4
44795.7035 | 5.6791 | 5.8 | 44795.7044 | 4.0268 | 4
44795.7036 | 5.6924 | 5.8 | 44795.7044 | 4.0273 | 4
44795.7036 | 5.6971 | 5.8 | 44795.7044 | 4.0041 | 4
44795.7036 | 5.7052 | 5.8 | 44795.7044 | 4.0033 | 4
44795.7036 | 5.7196 | 5.8 | 44795.7045 | 4.0033 | 4
44795.7036 | 5.7196 | 5.8 | 44795.7045 | 4.0037 | 4
44795.7036 | 5.7295 | 5.8 | 44795.7045 | 4.0034 | 4
44795.7036 | 5.7295 | 5.8 | 44795.7045 | 4.0034 | 4
44795.7036 | 5.7382 | 5.8 | 44795.7045 | 4.0034 | 4
44795.7036 | 5.7382 | 5.8 | 44795.7045 | 4.004 | 4
44795.7037 | 5.747 | 5.8 | 44795.7045 | 4.0027 | 4
44795.7037 | 5.7485 | 5.8 | 44795.7045 | 4.0027 | 4
44795.7037 | 5.7594 | 5.8 | 44795.7045 | 4.0017 | 4
44795.7037 | 5.7594 | 5.8 | 44795.7046 | 4.0021 | 4
44795.7037 | 5.7572 | 5.8 | 44795.7046 | 4.0007 | 4
44795.7037 | 5.765 | 5.8 | 44795.7046 | 4.0016 | 4
44795.7037 | 5.767 | 5.8 | 44795.7046 | 4.0016 | 4
44795.7037 | 5.7659 | 5.8 | 44795.7046 | 4.0013 | 4
44795.7037 | 5.7659 | 5.8 | 44795.7046 | 4.0021 | 4
44795.7038 | 5.773 | 5.8 | 44795.7046 | 4.0021 | 4
44795.7038 | 5.7745 | 5.8 | 44795.7046 | 4.0021 | 4
44795.7038 | 5.7745 | 5.8 | 44795.7047 | 4.0022 | 4
44795.7038 | 5.7745 | 5.8 | 44795.7047 | 4.0022 | 4
44795.7038 | 5.774 | 5.8 | 44795.7047 | 4.0022 | 4
44795.7038 | 5.7812 | 5.8 | 44795.7047 | 4.0022 | 4
44795.7038 | 5.7812 | 5.8 | 44795.7047 | 4.0017 | 4
44795.7038 | 5.7812 | 5.8 | 44795.7047 | 4.0027 | 4
44795.7038 | 5.7827 | 5.8 | 44795.7047 | 4.0021 | 4
44795.7038 | 5.7827 | 5.8 | 44795.7047 | 4.0021 | 4
44795.7039 | 5.7816 | 5.8 | 44795.7047 | 4.0012 | 4
44795.7039 | 5.7816 | 5.8 | 44795.7048 | 4.0018 | 4
44795.7039 | 5.7875 | 5.8 | 44795.7048 | 4.0043 | 4
44795.7039 | 5.7883 | 5.8 | 44795.7048 | 4.0043 | 4
44795.7039 | 5.7883 | 5.8 | 44795.7048 | 4.0043 | 4
44795.7039 | 5.7888 | 5.8 | 44795.7048 | 4.0025 | 4
44795.7039 | 5.7875 | 5.8 | 44795.7048 | 4.0026 | 4
44795.7039 | 5.7867 | 5.8 | 44795.7048 | 4.0013 | 4
44795.7039 | 5.7867 | 5.8 | 44795.7048 | 4.0013 | 4
44795.7039 | 5.785 | 5.8 | 44795.7048 | 4.002 | 4

## Gráficas Consignas
Anexo 3 Acuerdo 1224
Descripción | En esta hoja se incluyen las gráficas de las consignas.
Consigna Ascendente
Consigna Descendente