## Reg_Consignas de potencia
Anexo 3 Acuerdo 1826
Descripción | En esta hoja se incluyen los registros del tiempo, la potencia activa, y la potencia de referencia para cada uno de las consignas realizadas
2024-06-06 10:25
Consigna Ascendente |  |  |  | Consigna Descendente
t (s) | Potencia (MW) en el POI | Potencia de referencia (MW) en el POI | *Potencia activa (MW) en salida de planta | t (s) | Potencia (MW) en el POI | Potencia de referencia (MW) en el POI | *Potencia activa (MW) en salida de planta
119.711 | 6.0018 | 6 |  | 64.746 | 7.0019 | 7
119.774 | 6.0018 | 6 |  | 64.823 | 7.0027 | 7
119.875 | 6.0018 | 6 |  | 64.894 | 7.0027 | 7
119.951 | 6.0011 | 6 |  | 64.971 | 7.0027 | 7
120.019 | 6.0011 | 6 |  | 65.051 | 7.0027 | 7
120.116 | 6.0011 | 6 |  | 65.132 | 7.0024 | 7
120.179 | 6.0011 | 6 |  | 65.208 | 7.0024 | 7
120.242 | 6.0015 | 6 |  | 65.278 | 7.0024 | 7
120.306 | 6.0015 | 6 |  | 65.349 | 7.0024 | 7
120.369 | 6.0015 | 6 |  | 65.426 | 7.002 | 7
120.432 | 6.0015 | 6 |  | 65.496 | 7.002 | 7
120.495 | 6.0015 | 6 |  | 65.561 | 7.002 | 7
120.558 | 6.0012 | 6 |  | 65.624 | 7.002 | 7
120.622 | 6.0012 | 6 |  | 65.687 | 7.0014 | 7
120.685 | 6.0012 | 6 |  | 65.774 | 7.0014 | 7
120.748 | 6.0012 | 6 |  | 65.838 | 7.0014 | 7
120.827 | 6.0012 | 6 |  | 65.909 | 7.0014 | 7
120.896 | 6.0014 | 6 |  | 65.985 | 7.0014 | 7
120.965 | 6.0014 | 6 |  | 66.049 | 7.0019 | 7
121.044 | 6.0014 | 6 |  | 66.112 | 7.0019 | 7
121.107 | 6.0014 | 6 |  | 66.176 | 7.0019 | 7
121.171 | 6.0017 | 6 |  | 66.239 | 7.0019 | 7
121.234 | 6.0017 | 6 |  | 66.302 | 7.0017 | 7
121.297 | 6.0017 | 6 |  | 66.365 | 7.0017 | 7
121.36 | 6.0017 | 6 |  | 66.428 | 7.0017 | 7
121.423 | 6.0017 | 6 |  | 66.492 | 7.0017 | 7
121.487 | 6.0011 | 6 |  | 66.555 | 7.0017 | 7
121.55 | 6.0011 | 6 |  | 66.618 | 7.0021 | 7
121.613 | 6.0011 | 6 |  | 66.681 | 7.0021 | 7
121.677 | 6.0011 | 6 |  | 66.769 | 7.0021 | 7
121.748 | 6.0011 | 6 |  | 66.836 | 7.0021 | 7
121.812 | 6.0013 | 6 |  | 66.905 | 7.0014 | 7
121.889 | 6.0013 | 6 |  | 66.974 | 7.0014 | 7
121.957 | 6.0013 | 6 |  | 67.037 | 7.0014 | 7
122.026 | 6.0013 | 6 |  | 67.101 | 7.0014 | 7
122.121 | 6.0015 | 6 |  | 67.164 | 7.0014 | 7
122.184 | 6.0015 | 6 |  | 67.228 | 7.0011 | 7
122.247 | 6.0015 | 6 |  | 67.291 | 7.0011 | 7
122.31 | 6.0015 | 6 |  | 67.354 | 7.0011 | 7
122.394 | 6.0016 | 6 |  | 67.417 | 7.0011 | 7
122.492 | 6.0016 | 6 |  | 67.497 | 7.0011 | 7
122.584 | 6.0016 | 6 |  | 67.561 | 7.0025 | 7
122.688 | 6.0016 | 6 |  | 67.624 | 7.0025 | 7
122.781 | 6.0009 | 6 |  | 67.687 | 7.0025 | 7
122.892 | 6.0009 | 6 |  | 67.778 | 7.0025 | 7
122.981 | 6.0009 | 6 |  | 67.847 | 7.0015 | 7
123.075 | 6.0015 | 6 |  | 67.915 | 7.0015 | 7
123.151 | 6.0015 | 6 |  | 67.983 | 7.0015 | 7
123.219 | 6.0015 | 6 |  | 68.047 | 7.0015 | 7
123.288 | 6.0026 | 6 |  | 68.11 | 7.0021 | 7
123.357 | 6.0026 | 6 |  | 68.173 | 7.0021 | 7
123.42 | 6.0026 | 6 |  | 68.236 | 7.0021 | 7
123.483 | 6.0026 | 6 |  | 68.3 | 7.0021 | 7
123.546 | 6.0026 | 6 |  | 68.363 | 7.0021 | 7
123.609 | 6.0036 | 6 |  | 68.426 | 7.002 | 7
123.673 | 6.0036 | 6 |  | 68.49 | 7.002 | 7
123.736 | 6.0036 | 6 |  | 68.553 | 7.002 | 7
123.813 | 6.0036 | 6 |  | 68.616 | 7.002 | 7
123.909 | 6.0034 | 6 |  | 68.679 | 7.002 | 7
123.978 | 6.0034 | 6 |  | 68.776 | 7.0009 | 7
124.046 | 6.0034 | 6 |  | 68.843 | 7.0009 | 7
124.121 | 6.0034 | 6 |  | 68.912 | 7.0009 | 7
124.184 | 6.002 | 6 |  | 69.005 | 7.0009 | 7
124.247 | 6.002 | 6 |  | 69.069 | 7.0009 | 7
124.31 | 6.002 | 6 |  | 69.132 | 7.0009 | 7
124.377 | 6.002 | 6 |  | 69.195 | 7.0009 | 7
124.44 | 6.002 | 6 |  | 69.258 | 7.0009 | 7
124.503 | 6.001 | 6 |  | 69.321 | 7.0009 | 7
124.566 | 6.001 | 6 |  | 69.385 | 7.0014 | 7
124.629 | 6.001 | 6 |  | 69.448 | 7.0014 | 7
124.692 | 6.001 | 6 |  | 69.512 | 7.0014 | 7
124.755 | 6.001 | 6 |  | 69.575 | 7.0014 | 7
124.819 | 6.0026 | 6 |  | 69.645 | 7.001 | 7
124.89 | 6.0026 | 6 |  | 69.708 | 7.001 | 7
124.958 | 6.0026 | 6 |  | 69.787 | 7.001 | 7
125.027 | 6.0026 | 6 |  | 69.857 | 7.001 | 7
125.117 | 6.0026 | 6 |  | 69.925 | 7.001 | 7
125.18 | 6.0004 | 6 |  | 70.016 | 7.0015 | 7
125.243 | 6.0004 | 6 |  | 70.08 | 7.0015 | 7
125.306 | 6.0004 | 6 |  | 70.143 | 7.0015 | 7
125.369 | 6.0004 | 6 |  | 70.207 | 7.0015 | 7
125.44 | 6.0006 | 6 |  | 70.271 | 7.0015 | 7
125.503 | 6.0006 | 6 |  | 70.334 | 7.0015 | 7
125.566 | 6.0006 | 6 |  | 70.397 | 7.0015 | 7
125.629 | 6.0006 | 6 |  | 70.461 | 7.0015 | 7
125.693 | 6.0006 | 6 |  | 70.525 | 7.0015 | 7
125.756 | 5.9997 | 6 |  | 70.588 | 7.0012 | 7
125.82 | 5.9997 | 6 |  | 70.651 | 7.0012 | 7
125.888 | 5.9997 | 6 |  | 70.714 | 7.0012 | 7
125.957 | 5.9997 | 6 |  | 70.784 | 7.0012 | 7
126.028 | 6.0008 | 6 |  | 70.853 | 7.0012 | 7
126.111 | 6.0008 | 6 |  | 70.922 | 7.0021 | 7
126.174 | 6.0008 | 6 |  | 71.011 | 7.0021 | 7
126.237 | 6.0008 | 6 |  | 71.074 | 7.0021 | 7
126.3 | 6.0008 | 6 |  | 71.137 | 7.0021 | 7
126.364 | 6.0011 | 6 |  | 71.201 | 7.0029 | 7
126.427 | 6.0011 | 6 |  | 71.264 | 7.0029 | 7
126.49 | 6.0011 | 6 |  | 71.327 | 7.0029 | 7
126.562 | 6.0011 | 6 |  | 71.39 | 7.0029 | 7
126.63 | 6.0014 | 6 |  | 71.454 | 7.0029 | 7
126.693 | 6.0014 | 6 |  | 71.517 | 7.0031 | 7
126.756 | 6.0014 | 6 |  | 71.581 | 7.0031 | 7
126.82 | 6.0014 | 6 |  | 71.644 | 7.0031 | 7
126.895 | 6.0014 | 6 |  | 71.75 | 7.0031 | 7
126.963 | 6.0016 | 6 |  | 71.819 | 7.0016 | 7
127.032 | 6.0016 | 6 |  | 71.888 | 7.0016 | 7
127.118 | 6.0016 | 6 |  | 71.957 | 7.0016 | 7
127.181 | 6.0016 | 6 |  | 72.02 | 7.0016 | 7
127.246 | 6.0011 | 6 |  | 72.084 | 7.0016 | 7
127.31 | 6.0011 | 6 |  | 72.147 | 7.001 | 7
127.373 | 6.0011 | 6 |  | 72.211 | 7.001 | 7
127.436 | 6.0011 | 6 |  | 72.274 | 7.001 | 7
127.499 | 6.0011 | 6 |  | 72.338 | 7.001 | 7
127.562 | 6.0017 | 6 |  | 72.408 | 7.0009 | 7
127.632 | 6.0017 | 6 |  | 72.471 | 7.0009 | 7
127.697 | 6.0017 | 6 |  | 72.534 | 7.0009 | 7
127.76 | 6.0017 | 6 |  | 72.598 | 7.0009 | 7
127.824 | 6.0017 | 6 |  | 72.661 | 7.0009 | 7
127.899 | 6.002 | 6 |  | 72.754 | 7.0012 | 7
127.968 | 6.002 | 6 |  | 72.823 | 7.0012 | 7
128.037 | 6.002 | 6 |  | 72.89 | 7.0012 | 7
128.108 | 6.002 | 6 |  | 72.976 | 7.0012 | 7
128.172 | 6.0016 | 6 |  | 73.04 | 7.0018 | 7
128.235 | 6.0016 | 6 |  | 73.103 | 7.0018 | 7
128.298 | 6.0016 | 6 |  | 73.166 | 7.0018 | 7
128.362 | 6.0016 | 6 |  | 73.229 | 7.0018 | 7
128.425 | 6.0016 | 6 |  | 73.292 | 7.0018 | 7
128.488 | 6.0019 | 6 |  | 73.356 | 7.0032 | 7
128.551 | 6.0019 | 6 |  | 73.419 | 7.0032 | 7
128.615 | 6.0019 | 6 |  | 73.482 | 7.0032 | 7
128.678 | 6.0019 | 6 |  | 73.545 | 7.0032 | 7
128.741 | 6.0019 | 6 |  | 73.609 | 7.0032 | 7
128.805 | 6.0021 | 6 |  | 73.672 | 7.0028 | 7
128.887 | 6.0021 | 6 |  | 73.773 | 7.0028 | 7
128.955 | 6.0021 | 6 |  | 73.841 | 7.0028 | 7
129.024 | 6.0021 | 6 |  | 73.909 | 7.0028 | 7
129.109 | 6.0021 | 6 |  | 73.978 | 7.002 | 7
129.173 | 6.0016 | 6 |  | 74.041 | 7.002 | 7
129.236 | 6.0016 | 6 |  | 74.104 | 7.002 | 7
129.299 | 6.0016 | 6 |  | 74.167 | 7.002 | 7
129.363 | 6.0016 | 6 |  | 74.23 | 7.002 | 7
129.426 | 6.0015 | 6 |  | 74.294 | 7.0009 | 7
129.489 | 6.0015 | 6 |  | 74.357 | 7.0009 | 7
129.552 | 6.0015 | 6 |  | 74.42 | 7.0009 | 7
129.615 | 6.0015 | 6 |  | 74.483 | 7.0009 | 7
129.678 | 6.0015 | 6 |  | 74.557 | 7.0009 | 7
129.742 | 6.002 | 6 |  | 74.62 | 7.0015 | 7
129.82 | 6.002 | 6 |  | 74.683 | 7.0015 | 7
129.889 | 6.002 | 6 |  | 74.771 | 7.0015 | 7
129.957 | 6.002 | 6 |  | 74.84 | 7.0015 | 7
130.031 | 6.0014 | 6 |  | 74.911 | 7.0015 | 7
130.115 | 6.0014 | 6 |  | 75.006 | 7.0015 | 7
130.179 | 6.0014 | 6 |  | 75.069 | 7.0015 | 7
130.242 | 6.0014 | 6 |  | 75.133 | 7.0015 | 7
130.305 | 6.0014 | 6 |  | 75.196 | 7.0018 | 7
130.368 | 6.0017 | 6 |  | 75.259 | 7.0018 | 7
130.431 | 6.0017 | 6 |  | 75.322 | 7.0018 | 7
130.494 | 6.0017 | 6 |  | 75.385 | 7.0018 | 7
130.557 | 6.0017 | 6 |  | 75.448 | 7.0018 | 7
130.631 | 6.0017 | 6 |  | 75.511 | 7.0022 | 7
130.695 | 6.0013 | 6 |  | 75.575 | 7.0022 | 7
130.758 | 6.0013 | 6 |  | 75.638 | 7.0022 | 7
130.821 | 6.0013 | 6 |  | 75.701 | 7.0022 | 7
130.891 | 6.0013 | 6 |  | 75.787 | 7.0022 | 7
130.96 | 6.0021 | 6 |  | 75.875 | 7.0018 | 7
131.028 | 6.0021 | 6 |  | 75.948 | 7.0018 | 7
131.111 | 6.0021 | 6 |  | 76.021 | 7.0018 | 7
131.175 | 6.0021 | 6 |  | 76.105 | 7.0018 | 7
131.244 | 6.0016 | 6 |  | 76.177 | 7.0028 | 7
131.308 | 6.0016 | 6 |  | 76.263 | 7.0028 | 7
131.371 | 6.0016 | 6 |  | 76.331 | 7.0028 | 7
131.434 | 6.0016 | 6 |  | 76.399 | 7.0013 | 7
131.497 | 6.0016 | 6 |  | 76.462 | 7.0013 | 7
131.56 | 6.0014 | 6 |  | 76.525 | 7.0013 | 7
131.624 | 6.0014 | 6 |  | 76.588 | 7.0013 | 7
131.687 | 6.0014 | 6 |  | 76.651 | 7.0013 | 7
131.75 | 6.0014 | 6 |  | 76.715 | 7.0006 | 7
131.813 | 6.0014 | 6 |  | 76.778 | 7.0006 | 7
131.896 | 6.0014 | 6 |  | 76.876 | 7.0006 | 7
131.965 | 6.0014 | 6 |  | 76.944 | 7.0006 | 7
132.033 | 6.0014 | 6 |  | 77.024 | 7.0006 | 7
132.111 | 6.0014 | 6 |  | 77.114 | 7.0009 | 7
132.175 | 6.0012 | 6 |  | 77.178 | 7.0009 | 7
132.238 | 6.0012 | 6 |  | 77.241 | 7.0009 | 7
132.301 | 6.0012 | 6 |  | 77.304 | 7.0009 | 7
132.364 | 6.0012 | 6 |  | 77.367 | 7.002 | 7
132.427 | 6.0012 | 6 |  | 77.431 | 7.002 | 7
132.491 | 6.0014 | 6 |  | 77.494 | 7.002 | 7
132.554 | 6.0014 | 6 |  | 77.557 | 7.002 | 7
132.617 | 6.0014 | 6 |  | 77.628 | 7.002 | 7
132.681 | 6.0014 | 6 |  | 77.691 | 7.0009 | 7
132.744 | 6.0014 | 6 |  | 77.754 | 7.0009 | 7
132.81 | 6.0014 | 6 |  | 77.821 | 7.0009 | 7
132.887 | 6.0014 | 6 |  | 77.891 | 7.0009 | 7
132.955 | 6.0014 | 6 |  | 77.959 | 7.0019 | 7
133.024 | 6.0014 | 6 |  | 78.034 | 7.0019 | 7
133.115 | 6.0014 | 6 |  | 78.107 | 7.0019 | 7
133.178 | 6.0016 | 6 |  | 78.17 | 7.0019 | 7
133.241 | 6.0016 | 6 |  | 78.241 | 7.0021 | 7
133.304 | 6.0016 | 6 |  | 78.305 | 7.0021 | 7
133.368 | 6.0016 | 6 |  | 78.368 | 7.0021 | 7
133.431 | 6.002 | 6 |  | 78.431 | 7.0021 | 7
133.494 | 6.002 | 6 |  | 78.494 | 7.0021 | 7
133.558 | 6.002 | 6 |  | 78.558 | 7.0016 | 7
133.621 | 6.002 | 6 |  | 78.621 | 7.0016 | 7
133.694 | 6.002 | 6 |  | 78.684 | 7.0016 | 7
133.758 | 6.0017 | 6 |  | 78.747 | 7.0016 | 7
133.821 | 6.0017 | 6 |  | 78.818 | 7.0016 | 7
133.89 | 6.0017 | 6 |  | 78.894 | 7.001 | 7
133.958 | 6.0017 | 6 |  | 78.962 | 7.001 | 7
134.026 | 6.0015 | 6 |  | 79.032 | 7.001 | 7
134.113 | 6.0015 | 6 |  | 79.109 | 7.001 | 7
134.176 | 6.0015 | 6 |  | 79.173 | 7.001 | 7
134.239 | 6.0015 | 6 |  | 79.236 | 7.001 | 7
134.304 | 6.002 | 6 |  | 79.299 | 7.001 | 7
134.367 | 6.002 | 6 |  | 79.362 | 7.001 | 7
134.43 | 6.002 | 6 |  | 79.425 | 7.001 | 7
134.494 | 6.002 | 6 |  | 79.489 | 7.0006 | 7
134.557 | 6.002 | 6 |  | 79.552 | 7.0006 | 7
134.62 | 6.0019 | 6 |  | 79.615 | 7.0006 | 7
134.684 | 6.0019 | 6 |  | 79.678 | 7.0006 | 7
134.747 | 6.0019 | 6 |  | 79.741 | 7.0006 | 7
134.851 | 6.0019 | 6 |  | 79.817 | 7.0005 | 7
134.945 | 6.0019 | 6 |  | 79.894 | 7.0005 | 7
135.091 | 6.0018 | 7 |  | 79.961 | 7.0005 | 7
135.16 | 6.0018 | 7 |  | 80.029 | 7.0005 | 7
135.236 | 6.0022 | 7 |  | 80.116 | 7.0005 | 7
135.311 | 6.0022 | 7 |  | 80.179 | 6.9991 | 7
135.374 | 6.0022 | 7 |  | 80.242 | 6.9991 | 7
135.437 | 6.0022 | 7 |  | 80.305 | 6.9991 | 7
135.5 | 6.0022 | 7 |  | 80.369 | 6.9991 | 7
135.563 | 6.0024 | 7 |  | 80.432 | 7.0012 | 7
135.627 | 6.0024 | 7 |  | 80.495 | 7.0012 | 7
135.69 | 6.0024 | 7 |  | 80.559 | 7.0012 | 7
135.753 | 6.0024 | 7 |  | 80.622 | 7.0012 | 7
135.816 | 6.0024 | 7 |  | 80.685 | 7.0012 | 7
135.885 | 6.0022 | 7 |  | 80.748 | 7.0012 | 7
135.953 | 6.0022 | 7 |  | 80.814 | 7.0012 | 7
136.021 | 6.0022 | 7 |  | 80.883 | 7.0012 | 7
136.098 | 6.0022 | 7 |  | 80.951 | 7.0012 | 7
136.161 | 6.0019 | 7 |  | 81.027 | 7.001 | 7
136.225 | 6.0019 | 7 |  | 81.108 | 7.001 | 7
136.288 | 6.0019 | 7 |  | 81.172 | 7.001 | 7
136.351 | 6.0019 | 7 |  | 81.235 | 7.001 | 7
136.414 | 6.0019 | 7 |  | 81.298 | 7.001 | 7
136.477 | 6.0037 | 7 |  | 81.362 | 7.0021 | 7
136.54 | 6.0037 | 7 |  | 81.425 | 7.0021 | 7
136.603 | 6.0037 | 7 |  | 81.489 | 7.0021 | 7
136.667 | 6.0037 | 7 |  | 81.552 | 7.0021 | 7
136.73 | 6.0037 | 7 |  | 81.626 | 7.0021 | 7
136.793 | 6.0273 | 7 |  | 81.689 | 7.001 | 7
136.88 | 6.0273 | 7 |  | 81.752 | 7.001 | 7
136.948 | 6.0273 | 7 |  | 81.816 | 7.001 | 7
137.017 | 6.0273 | 7 |  | 81.887 | 7.001 | 7
137.104 | 6.0268 | 7 |  | 81.956 | 6.9997 | 7
137.167 | 6.0268 | 7 |  | 82.025 | 6.9997 | 7
137.231 | 6.0268 | 7 |  | 82.112 | 6.9997 | 7
137.294 | 6.0268 | 7 |  | 82.175 | 6.9997 | 7
137.36 | 6.0365 | 7 |  | 82.248 | 6.9997 | 7
137.423 | 6.0365 | 7 |  | 82.311 | 6.9998 | 7
137.486 | 6.0365 | 7 |  | 82.374 | 6.9998 | 7
137.549 | 6.0365 | 7 |  | 82.437 | 6.9998 | 7
137.613 | 6.0365 | 7 |  | 82.5 | 6.9998 | 7
137.676 | 6.0488 | 7 |  | 82.563 | 7.0017 | 7
137.739 | 6.0488 | 7 |  | 82.626 | 7.0017 | 7
137.815 | 6.0488 | 7 |  | 82.689 | 7.0017 | 7
137.883 | 6.0488 | 7 |  | 82.752 | 7.0017 | 7
137.951 | 6.0488 | 7 |  | 82.825 | 7.0017 | 7
138.019 | 6.061 | 7 |  | 82.897 | 7.0017 | 7
138.106 | 6.061 | 7 |  | 82.966 | 7.0017 | 7
138.17 | 6.061 | 7 |  | 83.034 | 7.0017 | 7
138.233 | 6.061 | 7 |  | 83.106 | 7.0017 | 7
138.296 | 6.0756 | 7 |  | 83.169 | 7.0013 | 7
138.36 | 6.0756 | 7 |  | 83.232 | 7.0013 | 7
138.423 | 6.0756 | 7 |  | 83.305 | 7.0013 | 7
138.486 | 6.0756 | 7 |  | 83.368 | 7.0013 | 7
138.55 | 6.0756 | 7 |  | 83.431 | 7.0013 | 7
138.613 | 6.0772 | 7 |  | 83.494 | 7.0015 | 7
138.677 | 6.0772 | 7 |  | 83.557 | 7.0015 | 7
138.74 | 6.0772 | 7 |  | 83.62 | 7.0015 | 7
138.812 | 6.0772 | 7 |  | 83.683 | 7.0015 | 7
138.902 | 6.0772 | 7 |  | 83.747 | 7.0015 | 7
138.971 | 6.0771 | 7 |  | 83.821 | 7.002 | 7
139.039 | 6.0771 | 7 |  | 83.889 | 7.002 | 7
139.118 | 6.0771 | 7 |  | 83.958 | 7.002 | 7
139.182 | 6.0771 | 7 |  | 84.026 | 7.002 | 7
139.245 | 6.1075 | 7 |  | 84.117 | 7.0025 | 7
139.309 | 6.1075 | 7 |  | 84.181 | 7.0025 | 7
139.372 | 6.1075 | 7 |  | 84.244 | 7.0025 | 7
139.436 | 6.1075 | 7 |  | 84.307 | 7.0025 | 7
139.51 | 6.1075 | 7 |  | 84.373 | 7.0019 | 7
139.573 | 6.1275 | 7 |  | 84.436 | 7.0019 | 7
139.637 | 6.1275 | 7 |  | 84.499 | 7.0019 | 7
139.7 | 6.1275 | 7 |  | 84.563 | 7.0019 | 7
139.763 | 6.1275 | 7 |  | 84.626 | 7.0019 | 7
139.826 | 6.1272 | 7 |  | 84.689 | 7.0021 | 7
139.895 | 6.1272 | 7 |  | 84.753 | 7.0021 | 7
139.963 | 6.1272 | 7 |  | 84.816 | 7.0021 | 7
140.031 | 6.1272 | 7 |  | 84.885 | 7.0021 | 7
140.103 | 6.1272 | 7 |  | 84.952 | 7.0021 | 7
140.166 | 6.1409 | 7 |  | 85.033 | 7.0032 | 7
140.229 | 6.1409 | 7 |  | 85.123 | 7.0032 | 7
140.292 | 6.1409 | 7 |  | 85.204 | 7.0032 | 7
140.355 | 6.1409 | 7 |  | 85.325 | 7.0032 | 6
140.427 | 6.1409 | 7 |  | 85.389 | 7.0021 | 6
140.49 | 6.1535 | 7 |  | 85.452 | 7.0021 | 6
140.553 | 6.1535 | 7 |  | 85.515 | 7.0021 | 6
140.616 | 6.1535 | 7 |  | 85.579 | 7.0021 | 6
140.68 | 6.1535 | 7 |  | 85.643 | 6.9984 | 6
140.743 | 6.1771 | 7 |  | 85.706 | 6.9984 | 6
140.811 | 6.1771 | 7 |  | 85.769 | 6.9984 | 6
140.886 | 6.1771 | 7 |  | 85.875 | 6.9984 | 6
140.955 | 6.1771 | 7 |  | 85.943 | 6.9814 | 6
141.022 | 6.1771 | 7 |  | 86.012 | 6.9814 | 6
141.114 | 6.1793 | 7 |  | 86.102 | 6.9814 | 6
141.177 | 6.1793 | 7 |  | 86.165 | 6.9814 | 6
141.24 | 6.1793 | 7 |  | 86.229 | 6.983 | 6
141.303 | 6.1793 | 7 |  | 86.292 | 6.983 | 6
141.367 | 6.2003 | 7 |  | 86.356 | 6.983 | 6
141.43 | 6.2003 | 7 |  | 86.419 | 6.983 | 6
141.493 | 6.2003 | 7 |  | 86.483 | 6.983 | 6
141.557 | 6.2003 | 7 |  | 86.546 | 6.9815 | 6
141.62 | 6.2003 | 7 |  | 86.609 | 6.9815 | 6
141.684 | 6.2032 | 7 |  | 86.673 | 6.9815 | 6
141.747 | 6.2032 | 7 |  | 86.736 | 6.9815 | 6
141.82 | 6.2032 | 7 |  | 86.814 | 6.9815 | 6
141.889 | 6.2032 | 7 |  | 86.893 | 6.9804 | 6
141.963 | 6.2032 | 7 |  | 86.96 | 6.9804 | 6
142.031 | 6.2277 | 7 |  | 87.029 | 6.9804 | 6
142.11 | 6.2277 | 7 |  | 87.105 | 6.9804 | 6
142.173 | 6.2277 | 7 |  | 87.168 | 6.9669 | 6
142.237 | 6.2277 | 7 |  | 87.232 | 6.9669 | 6
142.3 | 6.2272 | 7 |  | 87.295 | 6.9669 | 6
142.363 | 6.2272 | 7 |  | 87.358 | 6.9669 | 6
142.426 | 6.2272 | 7 |  | 87.422 | 6.9669 | 6
142.49 | 6.2272 | 7 |  | 87.485 | 6.9532 | 6
142.553 | 6.2272 | 7 |  | 87.548 | 6.9532 | 6
142.616 | 6.2523 | 7 |  | 87.612 | 6.9532 | 6
142.679 | 6.2523 | 7 |  | 87.675 | 6.9532 | 6
142.743 | 6.2523 | 7 |  | 87.746 | 6.9532 | 6
142.816 | 6.2523 | 7 |  | 87.826 | 6.9529 | 6
142.897 | 6.2523 | 7 |  | 87.893 | 6.9529 | 6
142.965 | 6.2524 | 7 |  | 87.962 | 6.9529 | 6
143.033 | 6.2524 | 7 |  | 88.031 | 6.9529 | 6
143.109 | 6.2524 | 7 |  | 88.11 | 6.9526 | 6
143.172 | 6.2524 | 7 |  | 88.173 | 6.9526 | 6
143.236 | 6.2782 | 7 |  | 88.237 | 6.9526 | 6
143.299 | 6.2782 | 7 |  | 88.3 | 6.9526 | 6
143.362 | 6.2782 | 7 |  | 88.363 | 6.9167 | 6
143.425 | 6.2782 | 7 |  | 88.427 | 6.9167 | 6
143.498 | 6.2782 | 7 |  | 88.49 | 6.9167 | 6
143.561 | 6.2996 | 7 |  | 88.553 | 6.9167 | 6
143.624 | 6.2996 | 7 |  | 88.617 | 6.9167 | 6
143.687 | 6.2996 | 7 |  | 88.68 | 6.9053 | 6
143.75 | 6.2996 | 7 |  | 88.744 | 6.9053 | 6
143.821 | 6.3053 | 7 |  | 88.81 | 6.9053 | 6
143.892 | 6.3053 | 7 |  | 88.888 | 6.9053 | 6
143.961 | 6.3053 | 7 |  | 88.968 | 6.9053 | 6
144.029 | 6.3053 | 7 |  | 89.037 | 6.9024 | 6
144.102 | 6.3053 | 7 |  | 89.118 | 6.9024 | 6
144.165 | 6.3216 | 7 |  | 89.182 | 6.9024 | 6
144.228 | 6.3216 | 7 |  | 89.245 | 6.9024 | 6
144.291 | 6.3216 | 7 |  | 89.308 | 6.9031 | 6
144.354 | 6.3216 | 7 |  | 89.371 | 6.9031 | 6
144.418 | 6.3291 | 7 |  | 89.434 | 6.9031 | 6
144.482 | 6.3291 | 7 |  | 89.498 | 6.9031 | 6
144.545 | 6.3291 | 7 |  | 89.561 | 6.9031 | 6
144.609 | 6.3291 | 7 |  | 89.625 | 6.8797 | 6
144.672 | 6.3291 | 7 |  | 89.688 | 6.8797 | 6
144.735 | 6.3465 | 7 |  | 89.751 | 6.8797 | 6
144.798 | 6.3465 | 7 |  | 89.82 | 6.8797 | 6
144.887 | 6.3465 | 7 |  | 89.899 | 6.8797 | 6
144.955 | 6.3465 | 7 |  | 89.966 | 6.8786 | 6
145.029 | 6.3465 | 7 |  | 90.034 | 6.8786 | 6
145.116 | 6.3542 | 7 |  | 90.111 | 6.8786 | 6
145.179 | 6.3542 | 7 |  | 90.185 | 6.8561 | 6
145.243 | 6.3542 | 7 |  | 90.248 | 6.8561 | 6
145.306 | 6.3542 | 7 |  | 90.312 | 6.8561 | 6
145.369 | 6.3881 | 7 |  | 90.375 | 6.8561 | 6
145.433 | 6.3881 | 7 |  | 90.438 | 6.8561 | 6
145.496 | 6.3881 | 7 |  | 90.501 | 6.8371 | 6
145.559 | 6.3881 | 7 |  | 90.565 | 6.8371 | 6
145.622 | 6.3881 | 7 |  | 90.628 | 6.8371 | 6
145.685 | 6.3975 | 7 |  | 90.691 | 6.8371 | 6
145.748 | 6.3975 | 7 |  | 90.754 | 6.8371 | 6
145.819 | 6.3975 | 7 |  | 90.819 | 6.828 | 6
145.888 | 6.3975 | 7 |  | 90.888 | 6.828 | 6
145.967 | 6.3975 | 7 |  | 90.956 | 6.828 | 6
146.035 | 6.3989 | 7 |  | 91.025 | 6.828 | 6
146.111 | 6.3989 | 7 |  | 91.113 | 6.828 | 6
146.174 | 6.3989 | 7 |  | 91.177 | 6.8277 | 6
146.237 | 6.3989 | 7 |  | 91.24 | 6.8277 | 6
146.3 | 6.3989 | 7 |  | 91.303 | 6.8277 | 6
146.364 | 6.3989 | 7 |  | 91.366 | 6.8277 | 6
146.427 | 6.3989 | 7 |  | 91.43 | 6.8003 | 6
146.49 | 6.3989 | 7 |  | 91.493 | 6.8003 | 6
146.554 | 6.3989 | 7 |  | 91.556 | 6.8003 | 6
146.617 | 6.4376 | 7 |  | 91.619 | 6.8003 | 6
146.68 | 6.4376 | 7 |  | 91.682 | 6.8003 | 6
146.743 | 6.4376 | 7 |  | 91.746 | 6.7817 | 6
146.814 | 6.4376 | 7 |  | 91.815 | 6.7817 | 6
146.905 | 6.4376 | 7 |  | 91.891 | 6.7817 | 6
146.972 | 6.4479 | 7 |  | 91.96 | 6.7817 | 6
147.041 | 6.4479 | 7 |  | 92.036 | 6.7817 | 6
147.116 | 6.4479 | 7 |  | 92.123 | 6.7783 | 6
147.185 | 6.4575 | 7 |  | 92.187 | 6.7783 | 6
147.248 | 6.4575 | 7 |  | 92.25 | 6.7783 | 6
147.311 | 6.4575 | 7 |  | 92.314 | 6.7783 | 6
147.375 | 6.4575 | 7 |  | 92.377 | 6.7681 | 6
147.438 | 6.4575 | 7 |  | 92.441 | 6.7681 | 6
147.501 | 6.4725 | 7 |  | 92.504 | 6.7681 | 6
147.565 | 6.4725 | 7 |  | 92.567 | 6.7681 | 6
147.629 | 6.4725 | 7 |  | 92.639 | 6.7681 | 6
147.692 | 6.4725 | 7 |  | 92.702 | 6.7546 | 6
147.755 | 6.4725 | 7 |  | 92.766 | 6.7546 | 6
147.819 | 6.497 | 7 |  | 92.845 | 6.7546 | 6
147.888 | 6.497 | 7 |  | 92.914 | 6.7546 | 6
147.957 | 6.497 | 7 |  | 92.982 | 6.7315 | 6
148.025 | 6.497 | 7 |  | 93.05 | 6.7315 | 6
148.105 | 6.497 | 7 |  | 93.114 | 6.7315 | 6
148.168 | 6.4972 | 7 |  | 93.177 | 6.7315 | 6
148.231 | 6.4972 | 7 |  | 93.252 | 6.7315 | 6
148.294 | 6.4972 | 7 |  | 93.315 | 6.7309 | 6
148.357 | 6.4972 | 7 |  | 93.378 | 6.7309 | 6
148.421 | 6.5203 | 7 |  | 93.442 | 6.7309 | 6
148.485 | 6.5203 | 7 |  | 93.505 | 6.7309 | 6
148.548 | 6.5203 | 7 |  | 93.569 | 6.7047 | 6
148.611 | 6.5203 | 7 |  | 93.632 | 6.7047 | 6
148.674 | 6.5203 | 7 |  | 93.696 | 6.7047 | 6
148.738 | 6.5397 | 7 |  | 93.759 | 6.7047 | 6
148.81 | 6.5397 | 7 |  | 93.822 | 6.7047 | 6
148.89 | 6.5397 | 7 |  | 93.907 | 6.7043 | 6
148.958 | 6.5397 | 7 |  | 93.975 | 6.7043 | 6
149.039 | 6.5397 | 7 |  | 94.043 | 6.7043 | 6
149.114 | 6.5483 | 7 |  | 94.118 | 6.7043 | 6
149.177 | 6.5483 | 7 |  | 94.182 | 6.6741 | 6
149.24 | 6.5483 | 7 |  | 94.245 | 6.6741 | 6
149.304 | 6.5483 | 7 |  | 94.308 | 6.6741 | 6
149.367 | 6.5614 | 7 |  | 94.371 | 6.6741 | 6
149.43 | 6.5614 | 7 |  | 94.434 | 6.6741 | 6
149.494 | 6.5614 | 7 |  | 94.498 | 6.6524 | 6
149.557 | 6.5614 | 7 |  | 94.561 | 6.6524 | 6
149.62 | 6.5614 | 7 |  | 94.624 | 6.6524 | 6
149.683 | 6.5733 | 7 |  | 94.687 | 6.6524 | 6
149.746 | 6.5733 | 7 |  | 94.75 | 6.6524 | 6
149.824 | 6.5733 | 7 |  | 94.824 | 6.6491 | 6
149.893 | 6.5733 | 7 |  | 94.896 | 6.6491 | 6
149.961 | 6.5865 | 7 |  | 94.964 | 6.6491 | 6
150.03 | 6.5865 | 7 |  | 95.032 | 6.6491 | 6
150.106 | 6.5865 | 7 |  | 95.106 | 6.6491 | 6
150.169 | 6.5865 | 7 |  | 95.169 | 6.6316 | 6
150.233 | 6.5865 | 7 |  | 95.232 | 6.6316 | 6
150.296 | 6.6005 | 7 |  | 95.295 | 6.6316 | 6
150.359 | 6.6005 | 7 |  | 95.359 | 6.6316 | 6
150.423 | 6.6005 | 7 |  | 95.422 | 6.6244 | 6
150.486 | 6.6005 | 7 |  | 95.486 | 6.6244 | 6
150.549 | 6.6005 | 7 |  | 95.549 | 6.6244 | 6
150.613 | 6.626 | 7 |  | 95.613 | 6.6244 | 6
150.677 | 6.626 | 7 |  | 95.676 | 6.6244 | 6
150.74 | 6.626 | 7 |  | 95.74 | 6.6065 | 6
150.812 | 6.626 | 7 |  | 95.81 | 6.6065 | 6
150.893 | 6.626 | 7 |  | 95.888 | 6.6065 | 6
150.961 | 6.6271 | 7 |  | 95.956 | 6.6065 | 6
151.029 | 6.6271 | 7 |  | 96.023 | 6.6022 | 6
151.106 | 6.6271 | 7 |  | 96.12 | 6.6022 | 6
151.169 | 6.6529 | 7 |  | 96.183 | 6.6022 | 6
151.232 | 6.6529 | 7 |  | 96.247 | 6.6022 | 6
151.296 | 6.6529 | 7 |  | 96.317 | 6.5841 | 6
151.359 | 6.6529 | 7 |  | 96.38 | 6.5841 | 6
151.422 | 6.6529 | 7 |  | 96.442 | 6.5841 | 6
151.486 | 6.6532 | 7 |  | 96.506 | 6.5841 | 6
151.549 | 6.6532 | 7 |  | 96.569 | 6.5841 | 6
151.613 | 6.6532 | 7 |  | 96.633 | 6.58 | 6
151.676 | 6.6532 | 7 |  | 96.697 | 6.58 | 6
151.739 | 6.6532 | 7 |  | 96.76 | 6.58 | 6
151.816 | 6.6769 | 7 |  | 96.824 | 6.58 | 6
151.885 | 6.6769 | 7 |  | 96.896 | 6.58 | 6
151.954 | 6.6769 | 7 |  | 96.965 | 6.5433 | 6
152.022 | 6.6769 | 7 |  | 97.033 | 6.5433 | 6
152.104 | 6.6769 | 7 |  | 97.11 | 6.5433 | 6
152.167 | 6.6769 | 7 |  | 97.173 | 6.5433 | 6
152.231 | 6.6769 | 7 |  | 97.237 | 6.5321 | 6
152.294 | 6.6769 | 7 |  | 97.3 | 6.5321 | 6
152.357 | 6.6769 | 7 |  | 97.364 | 6.5321 | 6
152.421 | 6.7074 | 7 |  | 97.427 | 6.5321 | 6
152.484 | 6.7074 | 7 |  | 97.49 | 6.5321 | 6
152.548 | 6.7074 | 7 |  | 97.554 | 6.5225 | 6
152.611 | 6.7074 | 7 |  | 97.617 | 6.5225 | 6
152.674 | 6.7074 | 7 |  | 97.68 | 6.5225 | 6
152.737 | 6.7271 | 7 |  | 97.744 | 6.5225 | 6
152.812 | 6.7271 | 7 |  | 97.811 | 6.5225 | 6
152.891 | 6.7271 | 7 |  | 97.894 | 6.5102 | 6
152.96 | 6.7271 | 7 |  | 97.962 | 6.5102 | 6
153.029 | 6.7319 | 7 |  | 98.031 | 6.5102 | 6
153.121 | 6.7319 | 7 |  | 98.109 | 6.5102 | 6
153.184 | 6.7319 | 7 |  | 98.172 | 6.497 | 6
153.248 | 6.7319 | 7 |  | 98.235 | 6.497 | 6
153.318 | 6.7535 | 7 |  | 98.299 | 6.497 | 6
153.381 | 6.7535 | 7 |  | 98.362 | 6.497 | 6
153.444 | 6.7535 | 7 |  | 98.425 | 6.497 | 6
153.507 | 6.7535 | 7 |  | 98.489 | 6.479 | 6
153.571 | 6.7535 | 7 |  | 98.553 | 6.479 | 6
153.635 | 6.7565 | 7 |  | 98.616 | 6.479 | 6
153.698 | 6.7565 | 7 |  | 98.679 | 6.479 | 6
153.761 | 6.7565 | 7 |  | 98.743 | 6.479 | 6
153.825 | 6.7565 | 7 |  | 98.811 | 6.4702 | 6
153.893 | 6.7565 | 7 |  | 98.888 | 6.4702 | 6
153.96 | 6.777 | 7 |  | 98.956 | 6.4702 | 6
154.029 | 6.777 | 7 |  | 99.025 | 6.4702 | 6
154.116 | 6.777 | 7 |  | 99.111 | 6.4702 | 6
154.18 | 6.777 | 7 |  | 99.174 | 6.4578 | 6
154.244 | 6.7799 | 7 |  | 99.237 | 6.4578 | 6
154.307 | 6.7799 | 7 |  | 99.3 | 6.4578 | 6
154.37 | 6.7799 | 7 |  | 99.364 | 6.4578 | 6
154.433 | 6.7799 | 7 |  | 99.427 | 6.4314 | 6
154.496 | 6.7799 | 7 |  | 99.491 | 6.4314 | 6
154.56 | 6.8145 | 7 |  | 99.554 | 6.4314 | 6
154.623 | 6.8145 | 7 |  | 99.618 | 6.4314 | 6
154.687 | 6.8145 | 7 |  | 99.691 | 6.4314 | 6
154.751 | 6.8145 | 7 |  | 99.755 | 6.4307 | 6
154.821 | 6.8145 | 7 |  | 99.823 | 6.4307 | 6
154.899 | 6.8233 | 7 |  | 99.892 | 6.4307 | 6
154.967 | 6.8233 | 7 |  | 99.959 | 6.4307 | 6
155.036 | 6.8233 | 7 |  | 100.028 | 6.4022 | 6
155.117 | 6.8233 | 7 |  | 100.112 | 6.4022 | 6
155.18 | 6.8342 | 7 |  | 100.175 | 6.4022 | 6
155.244 | 6.8342 | 7 |  | 100.239 | 6.4022 | 6
155.307 | 6.8342 | 7 |  | 100.302 | 6.3869 | 6
155.37 | 6.8342 | 7 |  | 100.365 | 6.3869 | 6
155.434 | 6.8342 | 7 |  | 100.428 | 6.3869 | 6
155.497 | 6.8459 | 7 |  | 100.492 | 6.3869 | 6
155.561 | 6.8459 | 7 |  | 100.555 | 6.3869 | 6
155.624 | 6.8459 | 7 |  | 100.619 | 6.3799 | 6
155.689 | 6.8459 | 7 |  | 100.682 | 6.3799 | 6
155.752 | 6.8459 | 7 |  | 100.745 | 6.3799 | 6
155.818 | 6.861 | 7 |  | 100.821 | 6.3799 | 6
155.89 | 6.861 | 7 |  | 100.89 | 6.3799 | 6
155.958 | 6.861 | 7 |  | 100.959 | 6.3673 | 6
156.026 | 6.861 | 7 |  | 101.027 | 6.3673 | 6
156.105 | 6.861 | 7 |  | 101.113 | 6.3673 | 6
156.169 | 6.8739 | 7 |  | 101.176 | 6.3673 | 6
156.232 | 6.8739 | 7 |  | 101.24 | 6.3618 | 6
156.295 | 6.8739 | 7 |  | 101.303 | 6.3618 | 6
156.359 | 6.8739 | 7 |  | 101.366 | 6.3618 | 6
156.422 | 6.8792 | 7 |  | 101.429 | 6.3618 | 6
156.486 | 6.8792 | 7 |  | 101.493 | 6.3618 | 6
156.549 | 6.8792 | 7 |  | 101.556 | 6.3457 | 6
156.612 | 6.8792 | 7 |  | 101.62 | 6.3457 | 6
156.675 | 6.8792 | 7 |  | 101.683 | 6.3457 | 6
156.739 | 6.8934 | 7 |  | 101.747 | 6.3457 | 6
156.814 | 6.8934 | 7 |  | 101.814 | 6.3457 | 6
156.892 | 6.8934 | 7 |  | 101.893 | 6.3328 | 6
156.961 | 6.8934 | 7 |  | 101.962 | 6.3328 | 6
157.03 | 6.9245 | 7 |  | 102.031 | 6.3328 | 6
157.124 | 6.9245 | 7 |  | 102.111 | 6.3328 | 6
157.187 | 6.9245 | 7 |  | 102.174 | 6.3093 | 6
157.25 | 6.9245 | 7 |  | 102.241 | 6.3093 | 6
157.314 | 6.9283 | 7 |  | 102.304 | 6.3093 | 6
157.377 | 6.9283 | 7 |  | 102.367 | 6.3093 | 6
157.44 | 6.9283 | 7 |  | 102.431 | 6.3093 | 6
157.503 | 6.9283 | 7 |  | 102.495 | 6.3096 | 6
157.566 | 6.9283 | 7 |  | 102.558 | 6.3096 | 6
157.63 | 6.9331 | 7 |  | 102.622 | 6.3096 | 6
157.693 | 6.9331 | 7 |  | 102.685 | 6.3096 | 6
157.756 | 6.9331 | 7 |  | 102.749 | 6.2905 | 6
157.82 | 6.9331 | 7 |  | 102.813 | 6.2905 | 6
157.894 | 6.9331 | 7 |  | 102.892 | 6.2905 | 6
157.963 | 6.9495 | 7 |  | 102.961 | 6.2905 | 6
158.031 | 6.9495 | 7 |  | 103.028 | 6.2905 | 6
158.109 | 6.9495 | 7 |  | 103.115 | 6.2884 | 6
158.173 | 6.9495 | 7 |  | 103.178 | 6.2884 | 6
158.236 | 6.9525 | 7 |  | 103.242 | 6.2884 | 6
158.299 | 6.9525 | 7 |  | 103.305 | 6.2884 | 6
158.362 | 6.9525 | 7 |  | 103.368 | 6.2577 | 6
158.425 | 6.9525 | 7 |  | 103.432 | 6.2577 | 6
158.489 | 6.9525 | 7 |  | 103.499 | 6.2577 | 6
158.552 | 6.964 | 7 |  | 103.562 | 6.2577 | 6
158.615 | 6.964 | 7 |  | 103.626 | 6.2577 | 6
158.679 | 6.964 | 7 |  | 103.689 | 6.247 | 6
158.742 | 6.964 | 7 |  | 103.753 | 6.247 | 6
158.813 | 6.964 | 7 |  | 103.816 | 6.247 | 6
158.892 | 6.9759 | 7 |  | 103.899 | 6.247 | 6
158.96 | 6.9759 | 7 |  | 104.004 | 6.247 | 6
159.028 | 6.9759 | 7 |  | 104.072 | 6.2361 | 6
159.108 | 6.9759 | 7 |  | 104.141 | 6.2361 | 6
159.172 | 6.9749 | 7 |  | 104.217 | 6.2361 | 6
159.235 | 6.9749 | 7 |  | 104.281 | 6.2169 | 6
159.298 | 6.9749 | 7 |  | 104.344 | 6.2169 | 6
159.361 | 6.9749 | 7 |  | 104.407 | 6.2169 | 6
159.424 | 6.9749 | 7 |  | 104.47 | 6.2169 | 6
159.488 | 6.9741 | 7 |  | 104.554 | 6.2169 | 6
159.551 | 6.9741 | 7 |  | 104.618 | 6.1969 | 6
159.614 | 6.9741 | 7 |  | 104.681 | 6.1969 | 6
159.677 | 6.9741 | 7 |  | 104.744 | 6.1969 | 6
159.745 | 6.9741 | 7 |  | 104.821 | 6.1969 | 6
159.823 | 6.9739 | 7 |  | 104.9 | 6.1969 | 6
159.892 | 6.9739 | 7 |  | 104.969 | 6.1729 | 6
159.96 | 6.9739 | 7 |  | 105.037 | 6.1729 | 6
160.027 | 6.9739 | 7 |  | 105.113 | 6.1729 | 6
160.108 | 6.9772 | 7 |  | 105.177 | 6.1729 | 6
160.171 | 6.9772 | 7 |  | 105.24 | 6.1564 | 6
160.234 | 6.9772 | 7 |  | 105.303 | 6.1564 | 6
160.298 | 6.9772 | 7 |  | 105.366 | 6.1564 | 6
160.361 | 6.9778 | 7 |  | 105.429 | 6.1564 | 6
160.424 | 6.9778 | 7 |  | 105.502 | 6.1564 | 6
160.488 | 6.9778 | 7 |  | 105.565 | 6.139 | 6
160.551 | 6.9778 | 7 |  | 105.628 | 6.139 | 6
160.614 | 6.9778 | 7 |  | 105.691 | 6.139 | 6
160.679 | 6.9774 | 7 |  | 105.754 | 6.139 | 6
160.742 | 6.9774 | 7 |  | 105.825 | 6.1312 | 6
160.82 | 6.9774 | 7 |  | 105.894 | 6.1312 | 6
160.888 | 6.9774 | 7 |  | 105.963 | 6.1312 | 6
160.957 | 6.9774 | 7 |  | 106.031 | 6.1312 | 6
161.024 | 6.9848 | 7 |  | 106.095 | 6.1312 | 6
161.109 | 6.9848 | 7 |  | 106.158 | 6.1131 | 6
161.173 | 6.9848 | 7 |  | 106.222 | 6.1131 | 6
161.236 | 6.9848 | 7 |  | 106.285 | 6.1131 | 6
161.3 | 6.9987 | 7 |  | 106.348 | 6.1131 | 6
161.363 | 6.9987 | 7 |  | 106.412 | 6.1131 | 6
161.427 | 6.9987 | 7 |  | 106.475 | 6.1015 | 6
161.49 | 6.9987 | 7 |  | 106.539 | 6.1015 | 6
161.553 | 6.9987 | 7 |  | 106.603 | 6.1015 | 6
161.616 | 7.0016 | 7 |  | 106.666 | 6.1015 | 6
161.679 | 7.0016 | 7 |  | 106.733 | 6.0902 | 6
161.742 | 7.0016 | 7 |  | 106.797 | 6.0902 | 6
161.817 | 7.0016 | 7 |  | 106.884 | 6.0902 | 6
161.899 | 7.0016 | 7 |  | 106.952 | 6.0902 | 6
161.967 | 7.002 | 7 |  | 107.022 | 6.0902 | 6
162.036 | 7.002 | 7 |  | 107.105 | 6.0804 | 6
162.108 | 7.002 | 7 |  | 107.168 | 6.0804 | 6
162.171 | 7.002 | 7 |  | 107.231 | 6.0804 | 6
162.234 | 7.0037 | 7 |  | 107.295 | 6.0804 | 6
162.297 | 7.0037 | 7 |  | 107.358 | 6.0673 | 6
162.361 | 7.0037 | 7 |  | 107.421 | 6.0673 | 6
162.424 | 7.0037 | 7 |  | 107.484 | 6.0673 | 6
162.488 | 7.0037 | 7 |  | 107.547 | 6.0673 | 6
162.551 | 7.0024 | 7 |  | 107.61 | 6.0673 | 6
162.614 | 7.0024 | 7 |  | 107.673 | 6.056 | 6
162.677 | 7.0024 | 7 |  | 107.737 | 6.056 | 6
162.741 | 7.0024 | 7 |  | 107.8 | 6.056 | 6
162.826 | 7.0024 | 7 |  | 107.882 | 6.056 | 6
162.895 | 7.0019 | 7 |  | 107.964 | 6.056 | 6
162.963 | 7.0019 | 7 |  | 108.033 | 6.0514 | 6
163.032 | 7.0019 | 7 |  | 108.11 | 6.0514 | 6
163.095 | 7.0019 | 7 |  | 108.174 | 6.0514 | 6
163.158 | 7.0022 | 7 |  | 108.237 | 6.0514 | 6
163.222 | 7.0022 | 7 |  | 108.3 | 6.0513 | 6
163.285 | 7.0022 | 7 |  | 108.363 | 6.0513 | 6
163.348 | 7.0022 | 7 |  | 108.427 | 6.0513 | 6
163.411 | 7.0022 | 7 |  | 108.49 | 6.0513 | 6
163.475 | 6.981 | 7 |  | 108.553 | 6.0513 | 6
163.538 | 6.981 | 7 |  | 108.617 | 6.0444 | 6
163.602 | 6.981 | 7 |  | 108.68 | 6.0444 | 6
163.665 | 6.981 | 7 |  | 108.743 | 6.0444 | 6
163.739 | 6.981 | 7 |  | 108.816 | 6.0444 | 6
163.812 | 6.9937 | 7 |  | 108.908 | 6.0444 | 6
163.883 | 6.9937 | 7 |  | 108.976 | 6.0339 | 6
163.951 | 6.9937 | 7 |  | 109.044 | 6.0339 | 6
164.019 | 6.9937 | 7 |  | 109.126 | 6.0339 | 6
164.096 | 7.0017 | 7 |  | 109.189 | 6.0327 | 6
164.16 | 7.0017 | 7 |  | 109.253 | 6.0327 | 6
164.223 | 7.0017 | 7 |  | 109.316 | 6.0327 | 6
164.286 | 7.0017 | 7 |  | 109.379 | 6.0327 | 6
164.35 | 7.0032 | 7 |  | 109.442 | 6.0327 | 6
164.413 | 7.0032 | 7 |  | 109.505 | 6.0313 | 6
164.476 | 7.0032 | 7 |  | 109.568 | 6.0313 | 6
164.54 | 7.0032 | 7 |  | 109.632 | 6.0313 | 6
164.603 | 7.0032 | 7 |  | 109.695 | 6.0313 | 6
164.667 | 7.0021 | 7 |  | 109.758 | 6.0313 | 6
164.73 | 7.0021 | 7 |  | 109.822 | 6.0313 | 6
164.793 | 7.0021 | 7 |  | 109.891 | 6.0313 | 6
164.889 | 7.0021 | 7 |  | 109.96 | 6.0313 | 6
164.969 | 7.0021 | 7 |  | 110.029 | 6.0313 | 6
165.037 | 7.0021 | 7 |  | 110.117 | 6.0313 | 6
165.123 | 7.0021 | 7 |  | 110.18 | 6.029 | 6
165.186 | 7.0021 | 7 |  | 110.243 | 6.029 | 6
165.25 | 7.0021 | 7 |  | 110.307 | 6.029 | 6
165.313 | 7.0031 | 7 |  | 110.37 | 6.029 | 6
165.376 | 7.0031 | 7 |  | 110.433 | 6.0245 | 6
165.439 | 7.0031 | 7 |  | 110.496 | 6.0245 | 6
165.502 | 7.0031 | 7 |  | 110.559 | 6.0245 | 6
165.576 | 7.0031 | 7 |  | 110.622 | 6.0245 | 6
165.64 | 7.0019 | 7 |  | 110.686 | 6.0245 | 6
165.703 | 7.0019 | 7 |  | 110.749 | 6.0026 | 6
165.766 | 7.0019 | 7 |  | 110.823 | 6.0026 | 6
165.83 | 7.0019 | 7 |  | 110.89 | 6.0026 | 6
165.906 | 7.0028 | 7 |  | 110.958 | 6.0026 | 6
165.975 | 7.0028 | 7 |  | 111.035 | 6.0014 | 6
166.044 | 7.0028 | 7 |  | 111.118 | 6.0014 | 6
166.126 | 7.0028 | 7 |  | 111.181 | 6.0014 | 6
166.191 | 7.0025 | 7 |  | 111.244 | 6.0014 | 6
166.254 | 7.0025 | 7 |  | 111.307 | 6.0014 | 6
166.317 | 7.0025 | 7 |  | 111.37 | 6.0046 | 6
166.381 | 7.0025 | 7 |  | 111.434 | 6.0046 | 6
166.443 | 7.0025 | 7 |  | 111.497 | 6.0046 | 6
166.507 | 7.0025 | 7 |  | 111.56 | 6.0046 | 6
166.57 | 7.0025 | 7 |  | 111.624 | 6.0046 | 6
166.634 | 7.0025 | 7 |  | 111.687 | 6.0044 | 6
166.697 | 7.0025 | 7 |  | 111.75 | 6.0044 | 6
166.761 | 7.0025 | 7 |  | 111.818 | 6.0044 | 6
166.825 | 6.9969 | 7 |  | 111.888 | 6.0044 | 6
166.892 | 6.9969 | 7 |  | 111.958 | 6.002 | 6
166.961 | 6.9969 | 7 |  | 112.027 | 6.002 | 6
167.029 | 6.9969 | 7 |  | 112.113 | 6.002 | 6
167.094 | 6.9969 | 7 |  | 112.177 | 6.002 | 6
167.157 | 6.9838 | 7 |  | 112.241 | 6.002 | 6
167.221 | 6.9838 | 7 |  | 112.304 | 6.0029 | 6
167.284 | 6.9838 | 7 |  | 112.367 | 6.0029 | 6
167.347 | 6.9838 | 7 |  | 112.43 | 6.0029 | 6
167.414 | 6.9838 | 7 |  | 112.493 | 6.0029 | 6
167.477 | 7.0004 | 7 |  | 112.562 | 5.9994 | 6
167.54 | 7.0004 | 7 |  | 112.625 | 5.9994 | 6
167.603 | 7.0004 | 7 |  | 112.689 | 5.9994 | 6
167.667 | 7.0004 | 7 |  | 112.752 | 5.9994 | 6
167.734 | 7.002 | 7 |  | 112.816 | 5.9994 | 6
167.797 | 7.002 | 7 |  | 112.892 | 5.9994 | 6
167.878 | 7.002 | 7 |  | 112.961 | 5.9998 | 6
167.947 | 7.002 | 7 |  | 113.029 | 5.9998 | 6
168.015 | 7.002 | 7 |  | 113.11 | 5.9998 | 6
168.112 | 7.0023 | 7 |  | 113.174 | 6.0017 | 6
168.176 | 7.0023 | 7 |  | 113.237 | 6.0017 | 6
168.239 | 7.0023 | 7 |  | 113.3 | 6.0017 | 6
168.302 | 7.0023 | 7 |  | 113.363 | 6.0017 | 6
168.365 | 7.0025 | 7 |  | 113.426 | 6.0017 | 6
168.428 | 7.0025 | 7 |  | 113.49 | 6.0006 | 6
168.492 | 7.0025 | 7 |  | 113.553 | 6.0006 | 6
168.555 | 7.0025 | 7 |  | 113.617 | 6.0006 | 6
168.618 | 7.0025 | 7 |  | 113.68 | 6.0006 | 6
168.682 | 7.0015 | 7 |  | 113.743 | 6.0006 | 6
168.746 | 7.0015 | 7 |  | 113.81 | 6.0007 | 6
168.824 | 7.0015 | 7 |  | 113.887 | 6.0007 | 6
168.894 | 7.0015 | 7 |  | 113.956 | 6.0007 | 6
168.968 | 7.0029 | 7 |  | 114.024 | 6.0007 | 6
169.036 | 7.0029 | 7 |  | 114.109 | 6.0007 | 6
169.12 | 7.0029 | 7 |  | 114.172 | 6.0012 | 6
169.183 | 7.0029 | 7 |  | 114.235 | 6.0012 | 6
169.248 | 7.0029 | 7 |  | 114.299 | 6.0012 | 6
169.311 | 7.0022 | 7 |  | 114.362 | 6.0012 | 6
169.374 | 7.0022 | 7 |  | 114.425 | 5.9993 | 6
169.438 | 7.0022 | 7 |  | 114.488 | 5.9993 | 6
169.501 | 7.0022 | 7 |  | 114.552 | 5.9993 | 6
169.569 | 7.0018 | 7 |  | 114.615 | 5.9993 | 6
169.633 | 7.0018 | 7 |  | 114.678 | 5.9993 | 6
169.696 | 7.0018 | 7 |  | 114.741 | 5.9995 | 6
169.759 | 7.0018 | 7 |  | 114.81 | 5.9995 | 6
169.823 | 7.0018 | 7 |  | 114.889 | 5.9995 | 6
169.896 | 7.0018 | 7 |  | 114.958 | 5.9995 | 6
169.965 | 7.0018 | 7 |  | 115.026 | 6.002 | 6
170.033 | 7.0018 | 7 |  | 115.114 | 6.002 | 6
170.111 | 7.0018 | 7 |  | 115.178 | 6.002 | 6
170.181 | 7.0024 | 7 |  | 115.241 | 6.002 | 6
170.245 | 7.0024 | 7 |  | 115.305 | 6.002 | 6
170.308 | 7.0024 | 7 |  | 115.369 | 6.001 | 6
170.371 | 7.0024 | 7 |  | 115.432 | 6.001 | 6
170.434 | 7.0024 | 7 |  | 115.495 | 6.001 | 6
170.497 | 7.0022 | 7 |  | 115.558 | 6.001 | 6
170.561 | 7.0022 | 7 |  | 115.627 | 5.9994 | 6
170.624 | 7.0022 | 7 |  | 115.691 | 5.9994 | 6
170.688 | 7.0022 | 7 |  | 115.754 | 5.9994 | 6
170.751 | 7.0022 | 7 |  | 115.82 | 5.9994 | 6
170.814 | 6.9784 | 7 |  | 115.89 | 5.9994 | 6
170.885 | 6.9784 | 7 |  | 115.959 | 6.0007 | 6
170.954 | 6.9784 | 7 |  | 116.028 | 6.0007 | 6
171.022 | 6.9784 | 7 |  | 116.119 | 6.0007 | 6
171.102 | 6.9784 | 7 |  | 116.182 | 6.0007 | 6
171.166 | 6.9778 | 7 |  | 116.245 | 6.0007 | 6
171.229 | 6.9778 | 7 |  | 116.308 | 6.0007 | 6
171.292 | 6.9778 | 7 |  | 116.371 | 6.0007 | 6
171.355 | 6.9778 | 7 |  | 116.435 | 6.0007 | 6
171.418 | 7.002 | 7 |  | 116.498 | 6.0007 | 6
171.481 | 7.002 | 7 |  | 116.561 | 6.001 | 6
171.545 | 7.002 | 7 |  | 116.624 | 6.001 | 6
171.608 | 7.002 | 7 |  | 116.687 | 6.001 | 6
171.672 | 7.002 | 7 |  | 116.75 | 6.001 | 6
171.735 | 7.0015 | 7 |  | 116.814 | 6.001 | 6
171.798 | 7.0015 | 7 |  | 116.902 | 6.0008 | 6
171.881 | 7.0015 | 7 |  | 116.969 | 6.0008 | 6
171.949 | 7.0015 | 7 |  | 117.037 | 6.0008 | 6
172.033 | 7.0015 | 7 |  | 117.118 | 6.0008 | 6
172.114 | 7.0029 | 7 |  | 117.182 | 6.0009 | 6
172.177 | 7.0029 | 7 |  | 117.245 | 6.0009 | 6
172.24 | 7.0029 | 7 |  | 117.308 | 6.0009 | 6
172.304 | 7.0029 | 7 |  | 117.371 | 6.0009 | 6
172.367 | 7.0021 | 7 |  | 117.434 | 6.0009 | 6
172.43 | 7.0021 | 7 |  | 117.497 | 6.0006 | 6
172.493 | 7.0021 | 7 |  | 117.561 | 6.0006 | 6
172.556 | 7.0021 | 7 |  | 117.624 | 6.0006 | 6
172.62 | 7.0021 | 7 |  | 117.687 | 6.0006 | 6
172.684 | 7.002 | 7 |  | 117.757 | 6.0006 | 6
172.747 | 7.002 | 7 |  | 117.825 | 6.0014 | 6
172.81 | 7.002 | 7 |  | 117.896 | 6.0014 | 6
172.88 | 7.002 | 7 |  | 117.965 | 6.0014 | 6
172.958 | 7.002 | 7 |  | 118.033 | 6.0014 | 6
173.026 | 7.0033 | 7 |  | 118.123 | 6.001 | 6
173.109 | 7.0033 | 7 |  | 118.188 | 6.001 | 6
173.173 | 7.0033 | 7 |  | 118.251 | 6.001 | 6
173.236 | 7.0033 | 7 |  | 118.314 | 6.001 | 6
173.3 | 7.0021 | 7 |  | 118.383 | 6.0012 | 6
173.363 | 7.0021 | 7 |  | 118.446 | 6.0012 | 6
173.427 | 7.0021 | 7 |  | 118.509 | 6.0012 | 6
173.49 | 7.0021 | 7 |  | 118.573 | 6.0012 | 6
173.558 | 7.0022 | 7 |  | 118.636 | 6.0012 | 6
173.622 | 7.0022 | 7 |  | 118.7 | 6.0011 | 6
173.685 | 7.0022 | 7 |  | 118.763 | 6.0011 | 6
173.748 | 7.0022 | 7 |  | 118.872 | 6.0011 | 6
173.812 | 7.0022 | 7 |  | 118.94 | 6.0011 | 6
173.897 | 7.0022 | 7 |  | 119.009 | 6.0014 | 6
173.965 | 7.0024 | 7 |  | 119.078 | 6.0014 | 6
174.033 | 7.0024 | 7 |  | 119.141 | 6.0014 | 6
174.113 | 7.0024 | 7 |  | 119.205 | 6.0014 | 6
174.176 | 7.0027 | 7 |  | 119.268 | 6.0014 | 6
174.239 | 7.0027 | 7 |  | 119.331 | 6.0008 | 6
174.302 | 7.0027 | 7 |  | 119.394 | 6.0008 | 6
174.366 | 7.0027 | 7
174.429 | 7.0027 | 7
174.492 | 7.0023 | 7
174.555 | 7.0023 | 7
174.619 | 7.0023 | 7
174.682 | 7.0023 | 7
174.745 | 7.0023 | 7
174.811 | 7.0022 | 7
174.889 | 7.0022 | 7
174.957 | 7.0022 | 7
175.026 | 7.0022 | 7
175.115 | 7.0022 | 7
175.179 | 7.0031 | 7
175.242 | 7.0031 | 7
175.305 | 7.0031 | 7
175.368 | 7.0031 | 7
175.432 | 7.0026 | 7
175.495 | 7.0026 | 7
175.559 | 7.0026 | 7
175.622 | 7.0026 | 7
175.686 | 7.0026 | 7
175.749 | 7.002 | 7
175.819 | 7.002 | 7
175.888 | 7.002 | 7
175.956 | 7.002 | 7
176.033 | 7.0028 | 7
176.118 | 7.0028 | 7
176.181 | 7.0028 | 7
176.244 | 7.0028 | 7
176.308 | 7.0028 | 7
176.371 | 7.0017 | 7
176.434 | 7.0017 | 7
176.498 | 7.0017 | 7
176.561 | 7.0017 | 7
176.63 | 7.0021 | 7
176.694 | 7.0021 | 7
176.757 | 7.0021 | 7
176.821 | 7.0021 | 7
176.89 | 7.0021 | 7
176.959 | 6.9906 | 7
177.028 | 6.9906 | 7
177.106 | 6.9906 | 7
177.169 | 6.9906 | 7
177.24 | 6.9906 | 7
177.303 | 6.9851 | 7
177.366 | 6.9851 | 7
177.43 | 6.9851 | 7
177.493 | 6.9851 | 7
177.556 | 7.0004 | 7
177.62 | 7.0004 | 7
177.683 | 7.0004 | 7
177.746 | 7.0004 | 7
177.811 | 7.0004 | 7
177.895 | 7.0004 | 7
177.964 | 6.9992 | 7
178.033 | 6.9992 | 7
178.113 | 6.9992 | 7
178.177 | 7.0009 | 7
178.24 | 7.0009 | 7
178.304 | 7.0009 | 7
178.367 | 7.0009 | 7
178.43 | 7.0009 | 7
178.493 | 7.0004 | 7
178.557 | 7.0004 | 7
178.62 | 7.0004 | 7
178.684 | 7.0004 | 7
178.747 | 7.0004 | 7
178.816 | 7.0015 | 7
178.884 | 7.0015 | 7
178.952 | 7.0015 | 7
179.02 | 7.0015 | 7
179.109 | 7.0015 | 7
179.172 | 7.0028 | 7
179.235 | 7.0028 | 7
179.299 | 7.0028 | 7
179.362 | 7.0028 | 7
179.425 | 7.0019 | 7
179.488 | 7.0019 | 7
179.551 | 7.0019 | 7
179.615 | 7.0019 | 7
179.678 | 7.0019 | 7
179.742 | 7.0015 | 7
179.819 | 7.0015 | 7
179.888 | 7.0015 | 7
179.957 | 7.0015 | 7
180.035 | 7.0015 | 7
180.119 | 7.0019 | 7
180.182 | 7.0019 | 7
180.245 | 7.0019 | 7
180.309 | 7.0019 | 7
180.372 | 7.0016 | 7
180.435 | 7.0016 | 7
180.499 | 7.0016 | 7
180.562 | 7.0016 | 7
180.638 | 7.0016 | 7
180.701 | 7.0026 | 7
180.765 | 7.0026 | 7
180.828 | 7.0026 | 7
180.896 | 7.0026 | 7
180.964 | 7.0022 | 7
181.032 | 7.0022 | 7
181.125 | 7.0022 | 7
181.189 | 7.0022 | 7
181.253 | 7.0018 | 7
181.316 | 7.0018 | 7
181.379 | 7.0018 | 7
181.442 | 7.0018 | 7
181.505 | 7.0018 | 7
181.569 | 7.0018 | 7
181.632 | 7.0018 | 7
181.695 | 7.0018 | 7
181.758 | 7.0018 | 7
181.823 | 7.0018 | 7
181.905 | 7.0016 | 7
181.974 | 7.0016 | 7
182.042 | 7.0016 | 7
182.12 | 7.0016 | 7
182.184 | 7.0018 | 7
182.247 | 7.0018 | 7
182.31 | 7.0018 | 7
182.373 | 7.0018 | 7
182.436 | 7.0018 | 7
182.5 | 7.0023 | 7
182.563 | 7.0023 | 7
182.627 | 7.0023 | 7
182.69 | 7.0023 | 7
182.753 | 7.0023 | 7
182.819 | 6.9919 | 7
182.888 | 6.9919 | 7
182.955 | 6.9919 | 7
183.024 | 6.9919 | 7
183.122 | 6.9919 | 7
183.202 | 6.9777 | 7
183.288 | 6.9777 | 7
183.396 | 6.9777 | 7
183.482 | 6.9949 | 7
183.566 | 6.9949 | 7
183.657 | 6.9949 | 7
183.72 | 6.9986 | 7
183.783 | 6.9986 | 7
183.886 | 6.9986 | 7
183.955 | 6.9986 | 7
184.023 | 6.9981 | 7
184.12 | 6.9981 | 7
184.183 | 6.9981 | 7
184.246 | 6.9981 | 7
184.31 | 6.9984 | 7
184.373 | 6.9984 | 7
184.436 | 6.9984 | 7
184.499 | 6.9984 | 7
184.563 | 6.9984 | 7
184.627 | 7.002 | 7
184.69 | 7.002 | 7
184.753 | 7.002 | 7
184.817 | 7.002 | 7
184.911 | 7.002 | 7
184.993 | 7.003 | 7
185.067 | 7.003 | 7
185.237 | 7.003 | 7
185.305 | 7.0022 | 7
185.379 | 7.0022 | 7
185.442 | 7.0022 | 7
185.505 | 7.0022 | 7
185.568 | 7.0019 | 7
185.631 | 7.0019 | 7
185.695 | 7.0019 | 7

## Gráficas Consignas
Anexo 3 Acuerdo 1826
Descripción | En esta hoja se incluyen las gráficas de las consignas.
Gráfica Potencia vs tiempo (en el POI) |  | Gráfica Potencia de referencia vs tiempo (en el POI)
Escalón ascendente |  |  | Escalón descendente