## Resultados pruebas RRF
Anexo 4 Acuerdo 1826
Descripción | En esta hoja se incluye el reporte de los parámetros obtenidos para cada una de las pruebas tipo escalón realizadas.
Delta - Disminución de frecuencia (Hz) respecto de 60 Hz | Duración escalón (s) | Tiempo de subida (s) | Tiempo de sostenimiento (s) | Aporte de potencia (MW) | Tasa de toma de carga (MW/Hz) | Tasa de retiro de aporte adicional (MW/Hz) | Caída transitoria (p.u.) | Tiempo de recuperación (s) | Objeto
0.1 | 5 | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica |  |  |  | Validar por fuera de los límites
0.15 | 4 | [7 empty] | Validar aporte de la potencia
0.2 | 4 | [7 empty] | Validar aporte de la potencia
0.4 | 4 | [7 empty] | Validar aporte de la potencia
0.6 | 4 | [7 empty] | Validar aporte de la potencia
0.83 | 4 | [7 empty] | Validar aporte de la potencia
Promedio | [5 empty] | No aplica | No aplica | No aplica
Desviación estándar | [5 empty] | No aplica | No aplica | No aplica
Coeficiente de variación | [5 empty] | No aplica | No aplica | No aplica
Error | [5 empty] | No aplica | No aplica | No aplica
1 | 20 | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica |  |  |  | Validar por fuera de los límites
0.2 | 8 | [7 empty] | Validar tiempo de sostenimiento
0.4 | 8 | [7 empty] | Validar tiempo de sostenimiento
0.6 | 8 | [7 empty] | Validar tiempo de sostenimiento
0.83 | 8 | [7 empty] | Validar tiempo de sostenimiento
1 | 8 | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica |  |  |  | Validar por fuera de los límites
Promedio | [5 empty] | No aplica | No aplica | No aplica
Desviación estándar | [5 empty] | No aplica | No aplica | No aplica
Coeficiente de variación | [5 empty] | No aplica | No aplica | No aplica
Error | [5 empty] | No aplica | No aplica | No aplica

## Datos escalones
Anexo 4 Acuerdo 1826
Descripción | En esta hoja se incluyen los registros del tiempo, la potencia activa, la frecuencia, la potencia de referencia y velocidad del viento para cada uno de los escalones realizados
Escalón 1 | [5 empty] | Escalón 2 | [5 empty] | Escalón 3 | [5 empty] | Escalón 4 | [5 empty] | Escalón 5 | [5 empty] | Escalón 6 | [5 empty] | Escalón 7 | [5 empty] | Escalón 8 | [5 empty] | Escalón 9 | [5 empty] | Escalón 10 | [5 empty] | Escalón 11 | [5 empty] | Escalón 12
t (s) | Potencia (MW) | Frecuencia (Hz) | Potencia de referencia (MW) | t (s) | Velocidad de viento (m/s) | t (s) | Potencia (MW) | Frecuencia (Hz) | Potencia de referencia (MW) | t (s) | Velocidad de viento (m/s) | t (s) | Potencia (MW) | Frecuencia (Hz) | Potencia de referencia (MW) | t (s) | Velocidad de viento (m/s) | t (s) | Potencia (MW) | Frecuencia (Hz) | Potencia de referencia (MW) | t (s) | Velocidad de viento (m/s) | t (s) | Potencia (MW) | Frecuencia (Hz) | Potencia de referencia (MW) | t (s) | Velocidad de viento (m/s) | t (s) | Potencia (MW) | Frecuencia (Hz) | Potencia de referencia (MW) | t (s) | Velocidad de viento (m/s) | t (s) | Potencia (MW) | Frecuencia (Hz) | Potencia de referencia (MW) | t (s) | Velocidad de viento (m/s) | t (s) | Potencia (MW) | Frecuencia (Hz) | Potencia de referencia (MW) | t (s) | Velocidad de viento (m/s) | t (s) | Potencia (MW) | Frecuencia (Hz) | Potencia de referencia (MW) | t (s) | Velocidad de viento (m/s) | t (s) | Potencia (MW) | Frecuencia (Hz) | Potencia de referencia (MW) | t (s) | Velocidad de viento (m/s) | t (s) | Potencia (MW) | Frecuencia (Hz) | Potencia de referencia (MW) | t (s) | Velocidad de viento (m/s) | t (s) | Potencia (MW) | Frecuencia (Hz) | Potencia de referencia (MW) | t (s) | Velocidad de viento (m/s)

## Gráficas escalones
Anexo 4 Acuerdo 1826
Descripción | En esta hoja se incluyen las gráficas de las señales medidas durante la prueba.