ANEXO 5

Informe estándar de presentación de las pruebas de verificación de la curva de capacidad PQ de los SAEB conectados al SIN

En este anexo se presenta el índice con la información mínima que debe contener el reporte de resultados de las pruebas de verificación de la curva de capacidad PQ de los SAEB conectados al SIN.

Empresa que realiza la prueba

Índice

1	INTRODUCCIÓN	30

1.1	Nomenclatura	30

2 DATOS GENERALES DE LA AUDITORÍA	30

3	INFORMACIÓN DEL SAEB	30

3.1	Datos característicos	30

3.2	Curva de capacidad propuesta y características de corrección por tensión	31

4	EQUIPOS DE MEDICIÓN Y CONEXIONADO	31

4.1	Equipos empleados	31

4.2	Puntos de conexión	32

5	CÁLCULO DE ERRORES	32

6 RESULTADOS DE LAS PRUEBAS	34

6.1	Tabla de resultados	34

6.2 Curva de capacidad verificada	35

6.3 Detalle de evaluación de cumplimiento	36

6.3.1 Detalle Región de Entrega de potencia reactiva	36

6.3.2 Detalle Región de Absorción de potencia reactiva	37

6.4 Tendencias	38

6.4.1 Región de Entrega de potencia reactiva	38

6.4.2 Región de Absorción de potencia reactiva	42

7	CONCLUSIONES	46

8	ANEXO I	47

8.1	Certificados de calibración	47