## Validación_informe
INFORME DE MODELAMIENTO
Nombre del informe
Nombre del archivo de simulación
Fecha
GENERALIDADES
| SI |  |  |  | N.A. | COMENTARIOS | CUMPLE | COMENTARIOS 13/12/2021
| GEN | AVR | PCU | PSS
Agente representante
Nombre de la planta
Número de la o las Unidades bajo pruebas
Fecha de ejecución de las pruebas
Nombre de la persona responsable de las pruebas de validación
Tabla de contenido
Descripción del generador y los parámetros asociados
Descripción de los sistemas de control del generador
Bases utilizadas en los modelos para llevar las variables a p.u.
Diagrama de bloques de los modelos validados de cada sistema de control con sus parámetros.
Curvas comparativas del sistema real vs las obtenidas a través de simulación de los modelos validados para todas las pruebas.
Anexos que contengan los modelos validados implementados en la herramienta de simulación seleccionada y que permitan simular todas las condiciones definidas en el Acuerdo.
Anexo con archivos de datos que contengan los resultados de las pruebas de validación para todos los sistemas de control (datos de prueba y de simulación) en formato de texto (.txt), con encabezados que identifiquen el nombre de la variable y las unidades de medición correspondientes.
Muestreo requerido de los registros (100 muestras por segundo para el AVR, 10 muestras por segundo para el regulador automático de velocidad)
Descripción de los detalles de las pruebas de validación realizadas (Aplica para todas las pruebas) | [6 empty] | CUMPLE
Tipo de prueba (con unidad sincronizada a la red o en vacío)
Datos de la perturbación: tipo (escalón, rechazo de carga, etc.), magnitud, punto de inyección.
Condiciones iniciales del generador en la prueba: P, Q, Vt, Vf.
Estado de controles auxiliares (Con o sin: PSS).
Condiciones de la barra infinita
Reactancia equivalente de la red
Modificaciones de parámetros necesarias para la ejecución de las pruebas
UNIDAD GENERADORA | [6 empty] | CUMPLE
| SI |  | NO |  | N.A. | COMENTARIOS
Nombre de la Unidad
Tipo de generador (polos salientes, rotor liso)
Fabricante
Potencia aparente nominal S (MVA)
Voltaje en terminales Vt (kV)
Factor de potencia nominal fp
Tensión de campo nominal Vf (V)
Corriente de campo nominal If (A)
Metodología para la obtención de parámetros del generador.
Bases usadas para la obtención de los modelos en p.u
Resistencia de armadura (ra [p.u.])
Reactancia sincrónica de eje directo (xd [p.u])
Reactancia transitoria de eje directo (x’d [p.u])
Reactancia subtransitoria de eje directo (x’’d [p.u])
Reactancia sincrónica de eje de cuadratura (xq [p.u])
Reactancia transitoria de eje de cuadratura (x’q [p.u])
Reactancia subtransitoria de eje de cuadratura (x’’q [p.u])
Constante de tiempo transitoria de eje directo de circuito abierto (t’d0 [s])
Constante de tiempo transitoria de eje de cuadratura de circuito abierto (t’q0 [s])
Constante de tiempo subtransitoria de eje directo y de circuito abierto (t’’d0 [s])
Constante de tiempo subtransitoria de eje de cuadratura y de circuito abierto (t’’q0 [s])
Reactancia de dispersión (xl [p.u.])
Constante de inercia (H [s], con base en MVA y kV nominales del generador)
Amortiguamiento mecánico [p.u]
Curva tabulada de saturación del generador en vacío (Corriente de excitación vs Voltaje nominal (tp.ul)
AVR | [6 empty] | CUMPLE
| SI |  | NO |  | N.A. | COMENTARIOS
Fabricante del equipo
Modelo del equipo
Modos de operación disponibles (automático (tensión), manual (corriente de campo), control de potencia reactiva, factor de potencia, control conjunto, Otro: especificar).
Modo de operación normal (automático (tensión), manual (corriente de campo), control de potencia reactiva, factor de potencia, control conjunto, Otro: especificar).
Modelo del sistema de excitación
Modelos de los limitadores disponibles
Modelo del control conjunto (indicar explicitamente si se cuenta con esta forma operativa)
Pruebas del control conjunto (si aplica)
Indica explicitamente sí es posible medir las señales de salida de los limitadores.
Limites de voltaje de techo de excitación (pruebas o simulación)
RAV | [6 empty] | CUMPLE
| SI |  | NO |  | N.A. | COMENTARIOS
Fabricante del equipo
Modelo del equipo
Tipo de regulador (Hidráulico, Electrohidráulico, Electrónico, Digital).
Tipo de Turbina (Pelton, Francis, Kaplan, turbovapor, turbogas, otra).
Para unidades térmicas indicar tipo de ciclo (Rankine, Brayton, otro)
Indica explicitamente sí las unidades comparten conducciones.
Modos de control disponibles (temperatura, nivel, presión, etc., Otro: especificar).
Frecuencia de los modos torsionales (para las plantas térmicas nuevas).
Modelado de Transductores
Modelado de Controlador (modo de operación con unidad sincronizada)
Modelado de Actuadores
Modelado de Turbina
Variable externa para modificar máximo valor de potencia activa
Modelos de los limitadores disponibles (para las que aplican)
Modelo del sistema de control que opera en condiciones de red aislada (indicar explicitamente si la unidad puede operar en red aislada y si existe una parametrización diferente para la operación en esta condición)
Modelado de Conducciones e interacción entre unidades (para plantas hidráulicas).
Pruebas de red aislada en modo normal de operación: Con unidad interconectada o simulando con el modelo validado su operación en red aislada (para plantas hidráulicas).
Verificación de la estabilidad de la unidad en red aislada
Pruebas de estatismo y banda muerta según Acuerdo CNO vigente
PSS | [6 empty] | CUMPLE
| SI |  | NO |  | N.A. | COMENTARIOS
Fabricante del equipo
Modelo del equipo
Tipo (Dual, Potencia, Frecuencia, Velocidad, Multibanda, otro)
Barrido de frecuencia desde 0.02 Hz a 3 Hz (opcional)
Indica explicitamente sí es posible medir las señales de entrada del PSS.
Indica explicitamente sí es posible medir las señales de salida del PSS.
Modelado del PSS (incluyendo no linealidades)
¿Está activo el PSS?
Informe de ajuste de PSSs según Acuerdo CNO vigente (cuando aplique)

## Validacion_modelos_control
Datos de la planta de generación |  | Tipo de entrega
Nombre de la Empresa |  | Entrega de informe por primera vez/ Actualización completa/Cambios en Unidad de Generación
Nombre de la Planta |  | Modernización AVR
Número de unidades |  | Modernización RAV
Mínimo Técnico de la Unidad de Generación |  | Modernización PSS
Error de medición en bornes de generación [MW]
|  | Condiciones iniciales | [5 empty] | Perturbación |  |  |  |  | Modificaciones de parámetros
Tipo de prueba | Nombre de la prueba | P [MW] | Q [Mvar] | V_terminales [p.u.] | V barra infinita [p.u] | Impedancia red [ohm] | Tiempo de simulación [s] | Nombre Control | Nombre variable | Tiempo escalón [s] | Valor inicial [p.u.] | Valor final [p.u.] | Control1 | Parametro1 | Valor_modificado1 | Control2 | Parametro2 | Valor_modificado2 | Control3 | Parametro3 | Valor_modificado3
AVR | PRUEBA_VACIO
PSS | AVR_CB_CPSS_ASC
PSS | AVR_CB_CPSS_DESC
PSS | AVR_CM_CPSS_ASC
PSS | AVR_CM_CPSS_DESC
PSS | AVR_CA_CPSS_ASC
PSS | AVR_CA_CPSS_DESC
AVR | AVR_CB_SPSS_ASC
AVR | AVR_CB_SPSS_DESC
AVR | AVR_CM_SPSS_ASC
AVR | AVR_CM_SPSS_DESC
AVR | AVR_CA_SPSS_ASC
AVR | AVR_CA_SPSS_DESC
AVR | OEL_CB
AVR | OEL_CM
AVR | OEL_CA
AVR | SCL_CB*
AVR | SCL_CM*
AVR | SCL_CA*
AVR | UEL_CB
AVR | UEL_CM
AVR | UEL_CA
AVR | RCC_CB*
AVR | RCC_CM*
AVR | RCC_CA*
AVR | CCC_CB*
AVR | CCC_CM*
AVR | CCC_CA*
AVR | LPQ_CB*
AVR | LPQ_CM*
AVR | LPQ_CA*
AVR | MEL_CB*
AVR | MEL_CM*
AVR | MEL_CA*
AVR | VHZ_CB
AVR | VHZ_CM
AVR | VHZ_CA
AVR | PERTURBACION_TENSION
RAV | RAV_CB_ASC
RAV | RAV_CB_DESC
RAV | RAV_CM_ASC
RAV | RAV_CM_DESC
RAV | RAV_CA_ASC
RAV | RAV_CA_DESC
RAV | REGISTRO_FRECUENCIA_CA
RAV | REGISTRO_FRECUENCIA_CB_M
RAV | RECHAZO_CARGA
Los nombres de la planta, la unidad, los controles, los parámetros y las variables deben ser iguales al archivo de simulación enviado en la herramienta utilizada por el CND.
* Cuando aplica

## Registros
Nombre de la prueba
Tiempo [s] | Voltaje en terminales [p.u.] | Potencia reactiva [Mvar] | Potencia activa [MW] | Tensión de campo [p.u.] | Salida Limitador [p.u.] (Si aplica)

## Ayuda
|  | Nombre Control * |  | Nombre Parámetro *
El nombre del registro debe ser igual al de la prueba
Si es una prueba de unidad equivalente debe tener el formato Nombre_pruebaX.txt donde X es el número de la unidad
Nombre Variable *
El orden e las columnas siempre debe ser igual al de la pestaña "Registro"
*El nombre de los controles, las variables y los parámetros deben coincidir con sus nombres asignados en la herramienta de simulación utilizada
SIGLA | COMENTARIO
PRUEBA_VACIO | Pruebas del AVR en vacio
AVR_CB_CPSS_ASC | Prueba del PSS en carga baja - Escalón ascendente
AVR_CB_CPSS_DESC | Prueba del PSS en carga baja - Escalón descendente
AVR_CM_CPSS_ASC | Prueba del PSS en carga media - Escalón ascendente
AVR_CM_CPSS_DESC | Prueba del PSS en carga media - Escalón descendente
AVR_CA_CPSS_ASC | Prueba del PSS en carga alta - Escalón ascendente
AVR_CA_CPSS_DESC | Prueba del PSS en carga alta - Escalón descendente
AVR_CB_SPSS_ASC | Prueba del AVR en carga baja - Escalón ascendente
AVR_CB_SPSS_DESC | Prueba del AVR en carga baja - Escalón descendente
AVR_CM_SPSS_ASC | Prueba del AVR en carga media - Escalón ascendente
AVR_CM_SPSS_DESC | Prueba del AVR en carga media - Escalón descendente
AVR_CA_SPSS_ASC | Prueba del AVR en carga alta - Escalón ascendente
AVR_CA_SPSS_DESC | Prueba del AVR en carga alta - Escalón descendente
OEL_CB | Prueba del limitador OEL en carga baja
OEL_CM | Prueba del limitador OEL en carga media
OEL_CA | Prueba del limitador OEL en carga alta
SCL_CB* | Prueba del limitador SCL en carga baja
SCL_CM* | Prueba del limitador SCL en carga media
SCL_CA* | Prueba del limitador SCL en carga alta
UEL_CB | Prueba del limitador UEL en carga baja
UEL_CM | Prueba del limitador UEL en carga media
UEL_CA | Prueba del limitador UEL en carga alta
RCC_CB* | Prueba del limitador RCC en carga baja
RCC_CM* | Prueba del limitador RCC en carga media
RCC_CA* | Prueba del limitador RCC en carga alta
CCC_CB* | Prueba del limitador CCC en carga baja
CCC_CM* | Prueba del limitador CCC en carga media
CCC_CA* | Prueba del limitador CCC en carga alta
LPQ_CB* | Prueba del limitador LPQ en carga baja
LPQ_CM* | Prueba del limitador LPQ en carga media
LPQ_CA* | Prueba del limitador LPQ en carga alta
MEL_CB* | Prueba del limitador MEL en carga baja
MEL_CM* | Prueba del limitador MEL en carga media
MEL_CA* | Prueba del limitador MEL en carga alta
VHZ_CB | Prueba del limitador VHZ en carga baja
VHZ_CM | Prueba del limitador VHZ en carga media
VHZ_CA | Prueba del limitador VHZ en carga alta
PERTURBACION_TENSION | Registro de perturbación de tensión
RAV_CB_ASC | Prueba del regulador de velocidad en carga baja - Escalón ascendente
RAV_CB_DESC | Prueba del regulador de velocidad en carga baja - Escalón descendente
RAV_CM_ASC | Prueba del regulador de velocidad en carga media - Escalón ascendente
RAV_CM_DESC | Prueba del regulador de velocidad en carga media - Escalón descendente
RAV_CA_ASC | Prueba del regulador de velocidad en carga alta - Escalón ascendente
RAV_CA_DESC | Prueba del regulador de velocidad en carga alta - Escalón descendente
REGISTRO_FRECUENCIA_CA | Registro de: evento, variación por fuera de la banda muerta u obtenido a partir de inyección en carga alta
REGISTRO_FRECUENCIA_CB_M | Registro de: evento, variación por fuera de la banda muerta u obtenido a partir de inyección en carga baja o media
RECHAZO_CARGA | Prueba de rechazo de carga