## Descripción
Planta: TERMOSIERRA
Rango de disponibilidad |  | Configuración
Mínimo | Máximo
0 | 393 | Número: 14
Descripción: 1G + 1FO +1TV ( 1 Gas, 1 ACPM ) y (1 unidad Vapor en ciclo combinado)
Combustible: Gas y Fuel Oil

## 14
Fecha de aplicación: marzo 10 de 2020
Planta: TERMOSIERRA
Mínimo Técnico (MW): 310
Rango de disponibilidad |  |  |  | Configuración
Mínimo |  | Máximo
0 |  | 393 |  | Número: 14
Descripción: 1G + 1FO +1TV ( 1 unidad con Gas Natural, 1 unidad con ACPM y 1 unidad a Vapor en ciclo combinado)
Combustible: ACPM y Gas Natural
Modelo 1 |  | Bloques UR (MWh) |  |  |  | Bloques DR (MWh)
|  | Frío |  | Tibio | Caliente |  |  |  |  | Bloque de despachos > MT a Cero
| UR1 | 8 |  | 28 | 68 | DR1 |  | 24 |  | 60
| UR2 | 20 |  | 45 | 78 | DR2
| UR3 | 58 |  | 73 | 164 | DR3
| UR4 | 60 |  | 164 |  | DR4
| UR5 | 164 |  |  |  | DR5
|  | Arranque |  | Intervalos de tiempo fuera de línea para determinar tipo de arranque
|  | Frío |  | HORAS > 36
|  | Tibio |  | 18 < HORAS <= 36
|  | Caliente |  | 0 < HORAS <= 18
Modelo 2 |  | Segmento UR (MWh) | [5 empty] | Segmento DR (MWh)
|  | Mínimo | Máximo |  | UR | UR' |  | Mínimo | Máximo | DR | DR'
| UR1 | 310 | 393 |  | 82 |  | DR1 | 310 | 393 | 82
| UR2 | [5 empty] | DR2 | 24 | 310 | 286
| UR3 | [5 empty] | DR3
| UR4 | [5 empty] | DR4
| UR5 | [5 empty] | DR5
Modelo 3 |  | Bloques UR (MWh) | [5 empty] | Bloques DR (MWh)
|  | a |  | b | UR |  |  | c | d | DR