## Descripción
Fecha de aplicación: Marzo 10 de 2020
Planta: TERMOVALLE 1
Rango de disponibilidad |  | Configuración
Mínimo | Máximo
210 | 239 | Número: 1
Descripción: 1TC X 1HRSG X 1TV
Combustible: Gas
Rango de disponibilidad |  | Configuración
Mínimo | Máximo
170 | 202 | Número: 2
Descripción: 1TC X 1HRSG X 1TV
Combustible: Gas
Rango de disponibilidad |  | Configuración
Mínimo | Máximo
100 | 169 | Número: 3
Descripción: 1TC X 1HRSG X 1TV
Combustible: Gas
Rango de disponibilidad |  | Configuración
Mínimo | Máximo
100 | 160 | Número: 7
Descripción: 1TC (Ciclo simple)
Combustible: Gas

## 1
Fecha de reporte: Diciembre 19 de 2019
Planta: TERMOVALLE 1
Mínimo Técnico (MW): 100
Rango de disponibilidad |  |  | Configuración
Mínimo |  | Máximo
210 |  | 239 | Número: 1
Descripción: 1TC X 1HRSG X 1TV
Combustible: Gas
Modelo 1 |  | Bloques UR (MWh) |  |  | Bloques DR (MWh)
|  | Frío | Tibio | Caliente |  |  |  |  | Bloque de despachos > MT a Cero
| UR1 | 44 | 62 | 84 | DR1 |  | 40 |  | 70
| UR2 | 36 |  |  | DR2
| UR3 |  |  |  | DR3
| UR4 |  |  |  | DR4
| UR5 |  |  |  | DR5
|  | Arranque | Intervalos de tiempo fuera de línea para determinar tipo de arranque
|  | Frío | TFL > 48 horas
|  | Tibio | 8 horas < TFL <= 48 horas
|  | Caliente | TFL <= 8 horas
Modelo 2 |  | Segmento UR (MWh) |  |  |  |  | Segmento DR (MWh)
|  | Mínimo | Máximo | UR | UR' |  | Mínimo | Máximo | DR | DR'
| UR1 | 62 | 85 | 93 | 50 | DR1 | 100 | 239.117 | 90 | 50
| UR2 | 102 | 239 | 85 |  | DR2
| UR3 |  |  |  |  | DR3
| UR4 |  |  |  |  | DR4
| UR5 |  |  |  |  | DR5
Modelo 3 |  | Bloques UR (MWh) |  |  |  |  | Bloques DR (MWh)
|  | a | b | UR |  |  | c | d | DR

## 2
Fecha de reporte: Diciembre 19 de 2019
Planta: TERMOVALLE 1
Mínimo Técnico (MW): 100
Rango de disponibilidad |  |  | Configuración
Mínimo |  | Máximo
170 |  | 202 | Número: 2
Descripción: 1TC X 1HRSG X 1TV
Combustible: Gas
Modelo 1 |  | Bloques UR (MWh) |  |  | Bloques DR (MWh)
|  | Frío | Tibio | Caliente |  |  |  |  | Bloque de despachos > MT a Cero
| UR1 | 44 | 62 | 84 | DR1 |  | 40 |  | 70
| UR2 | 36 |  |  | DR2
| UR3 |  |  |  | DR3
| UR4 |  |  |  | DR4
| UR5 |  |  |  | DR5
|  | Arranque | Intervalos de tiempo fuera de línea para determinar tipo de arranque
|  | Frío | TFL > 48 horas
|  | Tibio | 8 horas < TFL <= 48 horas
|  | Caliente | TFL <= 8 horas
Modelo 2 |  | Segmento UR (MWh) |  |  |  |  | Segmento DR (MWh)
|  | Mínimo | Máximo | UR | UR' |  | Mínimo | Máximo | DR | DR'
| UR1 | 62 | 85 | 93 | 50 | DR1 | 100 | 202 | 90 | 50
| UR2 | 102 | 202 | 85 |  | DR2
| UR3 |  |  |  |  | DR3
| UR4 |  |  |  |  | DR4
| UR5 |  |  |  |  | DR5
Modelo 3 |  | Bloques UR (MWh) |  |  |  |  | Bloques DR (MWh)
|  | a | b | UR |  |  | c | d | DR

## 3
Fecha de reporte: Diciembre 19 de 2019
Planta: TERMOVALLE 1
Mínimo Técnico (MW): 100
Rango de disponibilidad |  |  | Configuración
Mínimo |  | Máximo
100 |  | 169 | Número: 3
Descripción: 1TC X 1HRSG X 1TV
Combustible: Gas
Modelo 1 |  | Bloques UR (MWh) |  |  | Bloques DR (MWh)
|  | Frío | Tibio | Caliente |  |  |  |  | Bloque de despachos > MT a Cero
| UR1 | 44 | 62 | 84 | DR1 |  | 40 |  | 60
| UR2 | 36 |  |  | DR2
| UR3 |  |  |  | DR3
| UR4 |  |  |  | DR4
| UR5 |  |  |  | DR5
|  | Arranque | Intervalos de tiempo fuera de línea para determinar tipo de arranque
|  | Frío | TFL > 48 horas
|  | Tibio | 8 horas < TFL <= 48 horas
|  | Caliente | TFL <= 8 horas
Modelo 2 |  | Segmento UR (MWh) |  |  |  |  | Segmento DR (MWh)
|  | Mínimo | Máximo | UR | UR' |  | Mínimo | Máximo | DR | DR'
| UR1 | 62 | 101 | 100 | 50 | DR1 | 100 | 169 | 55 | 50
| UR2 | 102 | 169 | 85 |  | DR2
| UR3 |  |  |  |  | DR3
| UR4 |  |  |  |  | DR4
| UR5 |  |  |  |  | DR5
Modelo 3 |  | Bloques UR (MWh) |  |  |  |  | Bloques DR (MWh)
|  | a | b | UR |  |  | c | d | DR

## 7
Fecha de reporte: Diciembre 19 de 2019
Planta: TERMOVALLE 1
Mínimo Técnico (MW): 100
Rango de disponibilidad |  |  | Configuración
Mínimo |  | Máximo
0 |  | 160 | Número: 7
Descripción: 1TC (Ciclo simple)
Combustible: Gas
Modelo 1 |  | Bloques UR (MWh) |  |  | Bloques DR (MWh)
|  | Frío | Tibio | Caliente |  |  |  |  | Bloque de despachos > MT a Cero
| UR1 | 80 | 80 | 80 | DR1 |  | 40 |  | 40
| UR2 |  |  |  | DR2
| UR3 |  |  |  | DR3
| UR4 |  |  |  | DR4
| UR5 |  |  |  | DR5
|  | Arranque | Intervalos de tiempo fuera de línea para determinar tipo de arranque
|  | Frío | TFL > 48 horas
|  | Tibio | 8 horas < TFL <= 48 horas
|  | Caliente | TFL <= 8 horas
Modelo 2 |  | Segmento UR (MWh) |  |  |  |  | Segmento DR (MWh)
|  | Mínimo | Máximo | UR | UR' |  | Mínimo | Máximo | DR | DR'
| UR1 | 80 | 160 | 80 | 50 | DR1 | 100 | 160 | 60 | 50
| UR2 |  |  |  |  | DR2
| UR3 |  |  |  |  | DR3
| UR4 |  |  |  |  | DR4
| UR5 |  |  |  |  | DR5
Modelo 3 |  | Bloques UR (MWh) |  |  |  |  | Bloques DR (MWh)
|  | a | b | UR |  |  | c | d | DR