## Descripción
Planta: TASAJERO 1
Rango de disponibilidad |  | Configuración
Mínimo | Máximo
68 | 165 | Número: 1
Descripción: Turbina a vapor (todos los equipos disponibles)
Combustible: Carbón
Rango de disponibilidad |  | Configuración
Mínimo | Máximo
68 | 120 | Número: 2
Descripción: Turbina a vapor (Disponibles solo dos molinos de carbón)
Combustible: Carbón
Rango de disponibilidad |  | Configuración
Mínimo | Máximo
68 | 90 | Número: 3
Descripción: Turbina a vapor (Disponible solo una bomba de agua de alimento)
Combustible: Carbón

## RAMPAS_1
ACUERDO CNO 1361 - PARÁMETROS TÉCNICOS PARA EL PLANEAMIENTO OPERATIVO
ANEXO. Formato de reporte de rampas para recursos térmicos del SIN
Número de configuración: |  |  |  | 1
Descripción |  |  |  | Turbina a vapor simple (todos los equipos disponibles)
Modelo 1 |  | Bloques UR (MWh) |  |  | Bloques DR (MWh)
|  | Frío | Tibio | Caliente |  |  |  |  | Bloque de despachos > MT a Cero
| UR1 | 45 | 45 | 45 | DR1 |  | 64
| UR2 | 15 | 23 | 23 | DR2
| UR3 | 8 |  |  | DR3
| UR4 |  |  |  | DR4
| UR5 |  |  |  | DR5
Modelo 2 |  | Segmento UR (MWh) |  |  |  |  | Segmento DR (MWh)
|  | Mínimo | Máximo | UR | UR' |  | Mínimo | Máximo | DR | DR'
| UR1 | 68 | 165 | 77 | 58 | DR1 | 68 | 165 | 77 | 58
| UR2 |  |  |  |  | DR2
| UR3 |  |  |  |  | DR3
| UR4 |  |  |  |  | DR4
| UR5 |  |  |  |  | DR5
Modelo 3 |  | Bloques UR (MWh) |  |  |  |  | Bloques DR (MWh)
|  | a | b | UR |  |  | c | d | DR

## RAMPAS_2
ACUERDO CNO 1361- PARÁMETROS TÉCNICOS PARA EL PLANEAMIENTO OPERATIVO
ANEXO. Formato de reporte de rampas para recursos térmicos del SIN
Número de configuración: |  |  |  | 2
Descripción |  |  |  | Turbina a vapor simple (Disponibles solo dos molinos de carbón)
Modelo 1 |  | Bloques UR (MWh) |  |  | Bloques DR (MWh)
|  | Frío | Tibio | Caliente |  |  |  |  | Bloque de despachos > MT a Cero
| UR1 | 45 | 45 | 45 | DR1 |  | 64
| UR2 | 15 | 23 | 23 | DR2
| UR3 | 8 |  |  | DR3
| UR4 |  |  |  | DR4
| UR5 |  |  |  | DR5
Modelo 2 |  | Segmento UR (MWh) |  |  |  |  | Segmento DR (MWh)
|  | Mínimo | Máximo | UR | UR' |  | Mínimo | Máximo | DR | DR'
| UR1 | 68 | 120 | 52 |  | DR1 | 68 | 120 | 52
| UR2 |  |  |  |  | DR2
| UR3 |  |  |  |  | DR3
| UR4 |  |  |  |  | DR4
| UR5 |  |  |  |  | DR5
Modelo 3 |  | Bloques UR (MWh) |  |  |  |  | Bloques DR (MWh)
|  | a | b | UR |  |  | c | d | DR

## RAMPAS_3
ACUERDO CNO 1361- PARÁMETROS TÉCNICOS PARA EL PLANEAMIENTO OPERATIVO
ANEXO. Formato de reporte de rampas para recursos térmicos del SIN
Número de configuración: |  |  |  | 3
Descripción |  |  |  | Turbina a vapor simple (Disponible solo una bomba de agua de alimento)
Modelo 1 |  | Bloques UR (MWh) |  |  | Bloques DR (MWh)
|  | Frío | Tibio | Caliente |  |  |  |  | Bloque de despachos > MT a Cero
| UR1 | 45 | 45 | 45 | DR1 |  | 64
| UR2 | 15 | 23 | 23 | DR2
| UR3 | 8 |  |  | DR3
| UR4 |  |  |  | DR4
| UR5 |  |  |  | DR5
Modelo 2 |  | Segmento UR (MWh) |  |  |  |  | Segmento DR (MWh)
|  | Mínimo | Máximo | UR | UR' |  | Mínimo | Máximo | DR | DR'
| UR1 | 68 | 90 | 22 |  | DR1 | 68 | 90 | 22
| UR2 |  |  |  |  | DR2
| UR3 |  |  |  |  | DR3
| UR4 |  |  |  |  | DR4
| UR5 |  |  |  |  | DR5
Modelo 3 |  | Bloques UR (MWh) |  |  |  |  | Bloques DR (MWh)
|  | a | b | UR |  |  | c | d | DR