## Hoja1
Planta | Unidad | Fecha presentación de resultados | Revisado | BM | Concepto favorable BM | Estatismo | Concepto favorable estatismo
Paipa | 1 | 2019-04-23 | Si | Cumple | Reunión N° 147 | Cumple | Reunión N° 147
Paipa | 2 | 2019-04-23 | Si | Cumple | Reunión N° 147 | Cumple | Reunión N° 147
Paipa | 3 | 2019-04-23 | Si | Cumple | Reunión N° 147 | Cumple | Reunión N° 147
Paipa | 4 | 09/05/2019 y 14/05/2019 | Si | Cumple | Reunión N° 149 | Cumple | Reunión N° 148
Termocandelaria | 1 | 2019-05-29 | Si | Cumple | Reunión N° 153 | Cumple | Reunión N° 153
Termocandelaria | 2 | 2019-05-29 | Si | Cumple | Reunión N° 153 | Cumple | Reunión N° 153
Urrá | 1 | 11/03/2019, 19/03/2019 | Si | Cumple | Reunión N° 144 | Cumple | Reunión N° 143
Urrá | 2 | 11/03/2019, 19/03/2019 | Si | Cumple | Reunión N° 144 | Cumple | Reunión N° 143
Urrá | 3 | 2019-04-23 | Si | Cumple | Reunión N° 147 | Cumple | Reunión N° 147
Urrá | 4 | 11/03/2019, 19/03/2019 | Si | Cumple | Reunión N° 144 | Cumple | Reunión N° 143
Carlos Lleras | 1 | 2019-05-30 | Si | Cumple | Reunión N° 154 | Cumple | Reunión N° 154
Carlos Lleras | 2 | 2019-05-30 | Si | Cumple | Reunión N° 154 | Cumple | Reunión N° 154
La Tasajera | U1, U2 y U3 | 2019-03-11 | Si | Cumple | Reunión N° 143 | Cumple | Reunión N° 143
Playas | U1 - U2 | 2019-03-19 | Si | Cumple | Reunión N° 144 | Cumple | Reunión N° 144
Guatapé | U1, U2 | 2019-03-26 | Si | Cumple | Reunión N° 145 | Cumple | Reunión N° 145
Guatapé | U3 - U8 | 2019-04-23 | Si | Cumple | Reunión N° 147 | Cumple | Reunión N° 147
Porce III | U1, U2, U3 y U4 | 2019-05-09 | Si | Cumple | Reunión N° 148 | Cumple | Reunión N° 148
Porce II | U1 a U3 | 2019-03-26 | Si | Cumple | Reunión N° 145 | Cumple | Reunión N° 145
Esmeralda | U1 y U2 | 2019-04-23 | Si | Cumple | Reunión N° 147 | Cumple | Reunión N° 147
San Francisco | U2,U3 | 2019-04-23 | Si | Cumple | Reunión N° 147 | Cumple | Reunión N° 147
Termo Sierra | U1 |  | Si | Pendiente concepto. Acuerdo 1186 de 2019 ampliación de plazo | Aplazado en reunión N° 151 | Pendiente concepto. Acuerdo 1186 de 2019 ampliación de plazo | Aplazado en reunión N° 151
Termo Sierra | U2 | 2019-05-23 | Si | Cumple | Reunión N° 151 | Cumple | Reunión N° 151
Termo Dorada | 1 | 2019-05-23 | Si | Cumple | Reunión N° 151 | Cumple | Reunión N° 151
Proeléctrica | 1 | Por definir | Si | Pendiente concepto. Acuerdo 1185 de 2019 ampliación de plazo | Aplazado en reunión N° 150 | Pendiente concepto. Acuerdo 1185 de 2019 ampliación de plazo | Aplazado en reunión N° 150
Proeléctrica | 2 | Por definir | Si | Pendiente concepto. Acuerdo 1185 de 2019 ampliación de plazo | Aplazado en reunión N° 150 | Pendiente concepto. Acuerdo 1185 de 2019 ampliación de plazo | Aplazado en reunión N° 150
San Miguel | 1 | 2019-05-28 | Si | Cumple | Reunión N° 152 | Cumple | Reunión N° 152
San Miguel | 2 | 2019-05-28 | Si | Cumple | Reunión N° 152 | Cumple | Reunión N° 152
Alto Anchicayá | U2 y U3 | 2019-05-29 | Si | Cumple | Reunión N° 153 | Cumple | Reunión N° 153
Bajo Anchicayá | U1, U2, U3 y U4 | 2019-05-28 | Si | Cumple | Reunión N° 152 | Cumple | Reunión N° 152
Alto Anchicayá | U1 |  | Si | Pendiente concepto. Acuerdo 1188 de 2019 ampliación de plazo | Aplazado en Reunión N° 154 | Cumple | Reunión N° 153
Calima | U1, U2, U3 y U4 | 2019-05-29 | Si | Cumple | Reunión N° 153 | Cumple | Reunión N° 153
Cucuana | U1, U2 | 2019-05-29 | Si | Cumple | Reunión N° 153 | Cumple | Reunión N° 153
Prado | U1 , U2 | 2019-05-28 | Si | Cumple | Reunión N° 152 | Pendiente concepto. Acuerdo 1188 de 2019 ampliación de plazo | Aplazado en reunión N° 154
Salvajina | U1 | 2019-05-29 | Si | Cumple | Reunión N° 153 | Pendiente concepto. Acuerdo 1188 de 2019 ampliación de plazo | Aplazado en reunión N° 153
Salvajina | U2 y U3 | 2019-05-29 | Si | Cumple | Reunión N° 153 | Cumple | Reunión N° 153
Chivor | 1, 3 , 4, 5, 6, 7 y 8 | 2019-05-23 | Si | Cumple | Reunión N° 151 | Cumple | Reunión N° 151
Toneras | U1 y U2 | 2019-05-09 | Si | Cumple | Reunión N° 148 | Cumple | Reunión N° 148
Termoemcali | CT | 2019-05-14 | Si | Cumple | Reunión N° 154 | Cumple | Reunión N° 149
Chivor | 2 | 2019-05-30 | Si | Cumple | Reunión N° 155 | Cumple | Reunión N° 154
Guadalupe 3 | U1 y U2 | 2019-05-09 | Si | Cumple | Reunión N° 148 | Cumple | Reunión N° 148
Guadalupe 3 | U3, U4, U5 y U6 | 2019-05-21 | Si | Cumple | Reunión N° 150 | Cumple | Reunión N° 150
Guadalupe 4 | U1 a U3 | 2019-05-30 | Si | Cumple | Reunión N° 154 | Cumple | Reunión N° 154
Playas | U3 | 2019-03-11 | Si | Cumple | Reunión N° 143 | Cumple | Reunión N° 143
Gecelca 3 |  | 2019-03-11 | Si | Cumple | Reunión N° 143 | Cumple | Reunión N° 143
Gecelca 32 |  |  | Si | Cumple (Acuerdo 1078 de 12 de julio de 2018) | Reunión N° 154 | Cumple | Reunión N° 154
Guajira | 1 | 2019-05-28 | Si | Cumple | Reunión N° 152 | Cumple | Reunión N° 152
Guajira | 2 | 2019-05-28 | Si | Cumple | Reunión N° 152 | Cumple | Reunión N° 152
Guavio | 1 | 2019-03-19 | Si | Cumple | Reunión N° 144 | Cumple | Reunión N° 144
Guavio | 2 | 2019-03-19 | Si | Cumple | Reunión N° 144 | Cumple | Reunión N° 144
Guavio | 3 | 2019-03-19 | Si | Cumple | Reunión N° 144 | Cumple | Reunión N° 144
Guavio | 4 | 2019-03-19 | Si | Cumple | Reunión N° 144 | Cumple | Reunión N° 144
Guavio | 5 | 2019-03-19 | Si | Cumple | Reunión N° 144 | Cumple | Reunión N° 144
Betania | 1 |  |  | Cumple (Acuerdo 1129 de 17 de enero de 2019)
Betania | 2 | 2019-05-28 | Si | Cumple | Reunión N° 152 | Cumple | Reunión N° 152
Betania | 3 |  |  | Cumple (Acuerdo 1129 de 17 de enero de 2019)
Quimbo | 1 | 2019-03-19 | Si | Cumple | Reunión N° 144 | Cumple | Reunión N° 144
Quimbo | 2 | 2019-03-19 | Si | Cumple | Reunión N° 144 | Cumple | Reunión N° 144
Paraíso | 1 | 19/03/2019, 23/05/2019 | Si | Cumple | Reunión N° 151 | Cumple | Reunión N° 144
Paraíso | 2 | 19/03/2019, 23/05/2019 | Si | Cumple | Reunión N° 151 | Cumple | Reunión N° 144
Paraíso | 3 | 19/03/2019, 23/05/2019 | Si | Cumple | Reunión N° 151 | Cumple | Reunión N° 144
Guaca | 1 | 19/03/2019, 23/05/2019 | Si | Cumple | Reunión N° 151 | Cumple | Reunión N° 144
Guaca | 2 | 19/03/2019, 23/05/2019 | Si | Cumple | Reunión N° 151 | Cumple | Reunión N° 144
Guaca | 3 | 2019-05-23 | Si | Cumple | Reunión N° 151 | Cumple | Reunión N° 151
Darío Valencia | 1 | 2019-05-23 | Si | Cumple | Reunión N° 151 | Cumple | Reunión N° 151
Darío Valencia | 2 | 2019-05-23 | Si | Cumple | Reunión N° 151 | Cumple | Reunión N° 151
Darío Valencia | 5 | 2019-05-23 | Si | Cumple | Reunión N° 151 | Cumple | Reunión N° 151
Salto II | 2 | 2019-05-23 | Si | Cumple | Reunión N° 151 | Cumple | Reunión N° 151
BLOQUE TEBSA | GT11, GT12, GT13, GT21, GT22 | 2019-05-29 | Si | No Cumple (Limitación por diseño). Comunicación C.N.O CREG 5 de junio de 2019 | Reunión N° 153 | Cumple | Reunión N° 153
Termovalle | Todas | 2019-03-19 | Si | Cumple | Reunión N° 144 | Cumple | Reunión N° 144
Termobarranquilla | U3 y U4 | 2019-05-14 | Si | Cumple | Reunión N° 149 | Cumple | Reunión N° 149
Termoyopal | U2 | 14/05/2019 y 23/05/2019 | Si | Cumple | Reunión N° 151 | Cumple | Reunión N° 149
La Miel | 1 | 2019-05-14 | Si | Cumple | Reunión N° 149 | Cumple | Reunión N° 149
Jaguas | U1 y U2 | 2019-05-14 | Si | Cumple | Reunión N° 149 | Cumple | Reunión N° 149
Amoyá | U1 y U2 | 2019-05-23 | Si | Cumple | Reunión N° 151 | Cumple | Reunión N° 151
Termocentro | 1 | 2019-05-14 | Si | Cumple | Reunión N° 149 | Cumple | Reunión N° 149
Termocentro | 2 | 2019-05-14 | Si | Cumple | Reunión N° 149 | Cumple | Reunión N° 149
Termocentro | 3 | 2019-05-09 | Si | No se presentó (unidad de vapor de ciclo combinado) Comunicación C.N.O CREG 5 de junio de 2019 |  | No se presentó (unidad de vapor de ciclo combinado)
Termozipa | 2 | 2019-03-26 | Si | Cumple | Reunión N° 145 | Cumple | Reunión N° 145
Termozipa | 3 | 2019-05-21 | Si | Pendiente concepto. Acuerdo 1187 de 2019 ampliación de plazo | Aplazado en reunión N° 153 | Cumple | Reunión N° 150
Termozipa | 4 | 2019-05-23 | Si | Pendiente concepto. Acuerdo 1187 de 2019 ampliación de plazo | Aplazado en reunión N° 153 | Cumple | Reunión N° 151
Termozipa | 5 | 2019-05-23 | Si | Pendiente concepto. Acuerdo 1187 de 2019 ampliación de plazo | Aplazado en reunión N° 153 | Cumple | Reunión N° 151
Cartagena | 1 |  | Si | Pendiente concepto. Acuerdo 1187 de 2019 ampliación de plazo | Aplazado en reunión N° 151 | Pendiente concepto | Aplazado en reunión N° 151
Cartagena | 2 | 2019-05-29 | Si | Cumple | Reunión N° 153 | Cumple | Reunión N° 153
Cartagena | 3 | 21/05/2019 y 23/05/2019 | Si | Cumple | Reunión N° 150 | Cumple | Reunión N° 151
Flores I | CT1 | 2019-05-14 | Si | Cumple | Reunión N° 149 | Cumple | Reunión N° 149
Meriléctrica |  | 2019-05-14 | Si | Cumple | Reunión N° 149 | Cumple | Reunión N° 149
San Carlos | 1 | 2019-03-26 | Si | Cumple | Reunión N° 146 | Cumple | Reunión N° 146
San Carlos | 2 | 2019-03-26 | Si | Cumple | Reunión N° 146 | Cumple | Reunión N° 146
San Carlos | 3 | 2019-05-14 | Si | Cumple | Reunión N° 149 | Cumple | Reunión N° 149
San Carlos | 4 | 2019-05-14 | Si | Cumple | Reunión N° 149 | Cumple | Reunión N° 149
San Carlos | 5 | 2019-05-14 | Si | Cumple | Reunión N° 149 | Cumple | Reunión N° 149
San Carlos | 6 | 2019-05-14 | Si | Cumple | Reunión N° 149 | Cumple | Reunión N° 149
San Carlos | 7 | 2019-05-14 | Si | Cumple | Reunión N° 149 | Cumple | Reunión N° 149
San Carlos | 8 | 2019-05-14 | Si | Cumple | Reunión N° 149 | Cumple | Reunión N° 149
La Miel | 2 | 2019-05-14 | Si | Cumple | Reunión N° 149 | Cumple | Reunión N° 149
La Miel | 3 | 2019-05-14 | Si | Cumple | Reunión N° 149 | Cumple | Reunión N° 149
San Francisco | U1 |  | Si | Pendiente concepto. Acuerdo 1186 de 2019 ampliación de plazo | Aplazado en reunión N° 151 | Pendiente concepto | Aplazado en reunión N° 151
Prado | U3 | 2019-05-28 | Si | Cumple | Reunión N° 152 | Cumple | Reunión N° 152
Flores IV | CT2 | 2019-05-14 | Si | Cumple | Reunión N° 149 | Cumple | Reunión N° 149
Flores IV | CT3 | 2019-05-14 | Si | Cumple | Reunión N° 149 | Cumple | Reunión N° 149
Sogamoso | U1 a U3 |  | Si | Cumple (Acuerdo 1101 de 4 de octubre de 2018) | Reunión N° 154 | Cumple | Reunión N° 154
Flores IV | ST2 |  | Si | No se presentó (unidad de vapor de ciclo combinado) Comunicación C.N.O CREG 5 de junio de 2019 |  | No se presentó (unidad de vapor de ciclo combinado)
Flores I | ST1 |  | Si | No se presentó (unidad de vapor de ciclo combinado) Comunicación C.N.O CREG 5 de junio de 2019 |  | No se presentó (unidad de vapor de ciclo combinado)
Termosierra | U3 |  | Si | No se presentó (unidad de vapor de ciclo combinado) Comunicación C.N.O CREG 5 de junio de 2019 |  | No se presentó (unidad de vapor de ciclo combinado)
BLOQUE TEBSA | ST14, ST24 |  | Si | No se presentó (unidad de vapor de ciclo combinado) Comunicación C.N.O CREG 5 de junio de 2019 |  | No se presentó (unidad de vapor de ciclo combinado)