## Descripción TB03
Fecha de reporte: 13 de junio de 2019
Planta: BARRANQUILLA 3
Rango de disponibilidad |  | Configuración
Mínimo | Máximo
0 | 60 | Número: 1
Descripción: 1 TV
Combustible: Gas
Rango de disponibilidad |  | Configuración
Mínimo | Máximo
0 | 50 | Número: 2
Descripción: 1 TV
Combustible: Gas
Rango de disponibilidad |  | Configuración
Mínimo | Máximo
0 | 40 | Número: 3
Descripción: 1 TV
Combustible: Gas

## 1 TB03
Fecha de reporte: 9 de julio de 2019
Planta: BARRANQUILLA 3
Mínimo Técnico (MW): 33
Rango de disponibilidad |  |  | Configuración
Mínimo |  | Máximo
0 |  | 60 | Número: 1
Descripción: 1 TV
Combustible: Gas
Modelo 1 |  | Bloques UR (MWh) |  |  | Bloques DR (MWh)
|  | Frío | Tibio | Caliente |  |  |  |  | Bloque de despachos > MT a Cero
| UR1 | 15 | 15 | 15 | DR1 |  | 9 |  | 25
| UR2 | 18 | 18 | 18 | DR2
| UR3 |  |  |  | DR3
| UR4 |  |  |  | DR4
| UR5 |  |  |  | DR5
|  | Arranque | Intervalos de tiempo fuera de línea para determinar tipo de arranque
|  | Frío | t > 24 horas
|  | Tibio | 8 horas < t <= 24 horas
|  | Caliente | t <= 8 horas
Modelo 2 |  | Segmento UR (MWh) |  |  |  |  | Segmento DR (MWh)
|  | Mínimo | Máximo | UR | UR' |  | Mínimo | Máximo | DR | DR'
| UR1 | 33 | 54 | 22.9917 | 10 | DR1 | 39 | 60 | 19 | 10
| UR2 | 54 | 60 | 6 |  | DR2 | 33 | 39 | 6
| UR3 |  |  |  |  | DR3
| UR4 |  |  |  |  | DR4
| UR5 |  |  |  |  | DR5
Modelo 3 |  | Bloques UR (MWh) |  |  |  |  | Bloques DR (MWh)
|  | a | b | UR |  |  | c | d | DR

## 2 TB03
Fecha de reporte: 9 de julio de 2019
Planta: BARRANQUILLA 3
Mínimo Técnico (MW): 33
Rango de disponibilidad |  |  | Configuración
Mínimo |  | Máximo
0 |  | 50 | Número:2
Descripción: 1 TV
Combustible: Gas
Modelo 1 |  | Bloques UR (MWh) |  |  | Bloques DR (MWh)
|  | Frío | Tibio | Caliente |  |  |  |  | Bloque de despachos > MT a Cero
| UR1 | 15 | 15 | 15 | DR1 | 0 | 9 | 0 | 21
| UR2 | 18 | 18 | 18 | DR2 | 0
| UR3 |  |  |  | DR3
| UR4 |  |  |  | DR4
| UR5 |  |  |  | DR5
|  | Arranque | Intervalos de tiempo fuera de línea para determinar tipo de arranque
|  | Frío | t > 24 horas
|  | Tibio | 8 horas < t <= 24 horas
|  | Caliente | t <= 8 horas
Modelo 2 |  | Segmento UR (MWh) |  |  |  |  | Segmento DR (MWh)
|  | Mínimo | Máximo | UR | UR' |  | Mínimo | Máximo | DR | DR'
| UR1 | 33 | 47.5917 | 14.5917 | 10 | DR1 | 35.4083 | 50 | 14.5917 | 10
| UR2 | 47.5917 | 50 | 2.4083 |  | DR2 | 33 | 35 | 2.4083
| UR3 |  |  |  |  | DR3
| UR4 |  |  |  |  | DR4
| UR5 |  |  |  |  | DR5
Modelo 3 |  | Bloques UR (MWh) |  |  |  |  | Bloques DR (MWh)
|  | a | b | UR |  |  | c | d | DR

## 3 TB03
Fecha de reporte: 9 de julio de 2019
Planta: BARRANQUILLA 3
Mínimo Técnico (MW): 33
Rango de disponibilidad |  |  | Configuración
Mínimo |  | Máximo
0 |  | 40 | Número: 3
Descripción: 1 TV
Combustible: Gas
Modelo 1 |  | Bloques UR (MWh) |  |  | Bloques DR (MWh)
|  | Frío | Tibio | Caliente |  |  |  |  | Bloque de despachos > MT a Cero
| UR1 | 15 | 15 | 15 | DR1 | 0 | 9 | 0 | 20
| UR2 | 18 | 18 | 18 | DR2 | 0
| UR3 |  |  |  | DR3
| UR4 |  |  |  | DR4
| UR5 |  |  |  | DR5
|  | Arranque | Intervalos de tiempo fuera de línea para determinar tipo de arranque
|  | Frío | t > 24 horas
|  | Tibio | 8 horas < t <= 24 horas
|  | Caliente | t <= 8 horas
Modelo 2 |  | Segmento UR (MWh) |  |  |  |  | Segmento DR (MWh)
|  | Mínimo | Máximo | UR | UR' |  | Mínimo | Máximo | DR | DR'
| UR1 | 33 | 39.5917 | 6.5917 | 7 | DR1 | 33 | 40 | 6.5917 | 7
| UR2 |  |  |  |  | DR2
| UR3 |  |  |  |  | DR3
| UR4 |  |  |  |  | DR4
| UR5 |  |  |  |  | DR5
Modelo 3 |  | Bloques UR (MWh) |  |  |  |  | Bloques DR (MWh)
|  | a | b | UR |  |  | c | d | DR

## Descripción TB04
Fecha de reporte: 9 de julio de 2019
Planta: BARRANQUILLA 4
Rango de disponibilidad |  | Configuración
Mínimo | Máximo
0 | 60 | Número: 1
Descripción: 1 TV
Combustible: Gas
Rango de disponibilidad |  | Configuración
Mínimo | Máximo
0 | 50 | Número: 2
Descripción: 1 TV
Combustible: Gas
Rango de disponibilidad |  | Configuración
Mínimo | Máximo
0 | 40 | Número: 3
Descripción: 1 TV
Combustible: Gas

## 1 TB04
Fecha de reporte: 9 de julio de 2019
Planta: BARRANQUILLA 4
Mínimo Técnico (MW): 33
Rango de disponibilidad |  |  | Configuración
Mínimo |  | Máximo
0 |  | 60 | Número: 1
Descripción: 1 TV
Combustible: Gas
Modelo 1 |  | Bloques UR (MWh) |  |  | Bloques DR (MWh)
|  | Frío | Tibio | Caliente |  |  |  |  | Bloque de despachos > MT a Cero
| UR1 | 15 | 15 | 15 | DR1 |  | 9 |  | 25
| UR2 | 18 | 18 | 18 | DR2
| UR3 |  |  |  | DR3
| UR4 |  |  |  | DR4
| UR5 |  |  |  | DR5
|  | Arranque | Intervalos de tiempo fuera de línea para determinar tipo de arranque
|  | Frío | t > 24 horas
|  | Tibio | 8 horas < t <= 24 horas
|  | Caliente | t <= 8 horas
Modelo 2 |  | Segmento UR (MWh) |  |  |  |  | Segmento DR (MWh)
|  | Mínimo | Máximo | UR | UR' |  | Mínimo | Máximo | DR | DR'
| UR1 | 33 | 54 | 21 | 10 | DR1 | 39 | 60 | 21 | 10
| UR2 | 54 | 60 | 6 |  | DR2 | 33 | 39 | 6
| UR3 |  |  |  |  | DR3
| UR4 |  |  |  |  | DR4
| UR5 |  |  |  |  | DR5
Modelo 3 |  | Bloques UR (MWh) |  |  |  |  | Bloques DR (MWh)
|  | a | b | UR |  |  | c | d | DR

## 2 TB04
Fecha de reporte: 9 de julio de 2019
Planta: BARRANQUILLA 4
Mínimo Técnico (MW): 33
Rango de disponibilidad |  |  | Configuración
Mínimo |  | Máximo
0 |  | 50 | Número:2
Descripción: 1 TV
Combustible: Gas
Modelo 1 |  | Bloques UR (MWh) |  |  | Bloques DR (MWh)
|  | Frío | Tibio | Caliente |  |  |  |  | Bloque de despachos > MT a Cero
| UR1 | 15 | 15 | 15 | DR1 | 0 | 9 | 0 | 21
| UR2 | 18 | 18 | 18 | DR2 | 0
| UR3 |  |  |  | DR3
| UR4 |  |  |  | DR4
| UR5 |  |  |  | DR5
|  | Arranque | Intervalos de tiempo fuera de línea para determinar tipo de arranque
|  | Frío | t > 24 horas
|  | Tibio | 8 horas < t <= 24 horas
|  | Caliente | t <= 8 horas
Modelo 2 |  | Segmento UR (MWh) |  |  |  |  | Segmento DR (MWh)
|  | Mínimo | Máximo | UR | UR' |  | Mínimo | Máximo | DR | DR'
| UR1 | 33 | 47.5917 | 14.5917 | 10 | DR1 | 35 | 50 | 14.5917 | 10
| UR2 | 47.5917 | 50 | 2.4083 |  | DR2 | 33 | 35 | 2.4083
| UR3 |  |  |  |  | DR3
| UR4 |  |  |  |  | DR4
| UR5 |  |  |  |  | DR5
Modelo 3 |  | Bloques UR (MWh) |  |  |  |  | Bloques DR (MWh)
|  | a | b | UR |  |  | c | d | DR

## 3 TB04
Fecha de reporte: 9 de julio de 2019
Planta: BARRANQUILLA 4
Mínimo Técnico (MW): 33
Rango de disponibilidad |  |  | Configuración
Mínimo |  | Máximo
0 |  | 40 | Número: 3
Descripción: 1 TV
Combustible: Gas
Modelo 1 |  | Bloques UR (MWh) |  |  | Bloques DR (MWh)
|  | Frío | Tibio | Caliente |  |  |  |  | Bloque de despachos > MT a Cero
| UR1 | 15 | 15 | 15 | DR1 | 0 | 9 | 0 | 20
| UR2 | 18 | 18 | 18 | DR2 | 0
| UR3 |  |  |  | DR3
| UR4 |  |  |  | DR4
| UR5 |  |  |  | DR5
|  | Arranque | Intervalos de tiempo fuera de línea para determinar tipo de arranque
|  | Frío | t > 24 horas
|  | Tibio | 8 horas < t <= 24 horas
|  | Caliente | t <= 8 horas
Modelo 2 |  | Segmento UR (MWh) |  |  |  |  | Segmento DR (MWh)
|  | Mínimo | Máximo | UR | UR' |  | Mínimo | Máximo | DR | DR'
| UR1 | 33 | 39.5917 | 6.5917 | 7 | DR1 | 33 | 40 | 6.5917 | 7
| UR2 |  |  |  |  | DR2
| UR3 |  |  |  |  | DR3
| UR4 |  |  |  |  | DR4
| UR5 |  |  |  |  | DR5
Modelo 3 |  | Bloques UR (MWh) |  |  |  |  | Bloques DR (MWh)
|  | a | b | UR |  |  | c | d | DR