## Líneas
PROTOCOLO DE INFORMACIÓN DE LÍNEAS DEL SIN Y SUS ELEMENTOS ASOCIADOS PARA PLANEACIÓN
INFORMACIÓN GENERAL.
Nombre de la empresa que envía la información
Nombre y cargo de quien envía la información
Dirección
Teléfono y Fax
Dirección Electrónica (e-mail)
Fecha de Envío de la información (DD-MM-AA):
| INFORMACIÓN BÁSICA | [7 empty] | DATOS TÉCNICOS
DESCRIPCIÓN | Nombre de la línea a la que se le actualiza información | Indicar si se trata de una línea aerea o cable | Es el propietario de la línea | Es el agente que administra u opera la línea | Se debe indicar la subestación, el nivel de tensión y el nombre del punto de conexión donde se conecta el extremo inicial de la línea. | Se debe indicar la subestación, el nivel de tensión y el nombre del punto de conexión donde se conecta el extremo final de la línea. | Si aplica. Número que identifica la línea (o circuito) | Si aplica. Identificador con el que el administrador o el propietario conoce su línea (es el mismo que utiliza en sus bases de datos o sistemas de información) | Voltaje nominal de operación de la línea. | Voltaje de diseño de la línea | Longitud de la línea. Corresponde a la sumatoria de vanos, es decir, corresponde a la proyección sobre la horizontal. Este valor debe coincidir con la sumatoria de las longitudes de los segmentos de línea declarados | Es la cantidad máxima de corriente que puede transportar la línea continuamente y en sus elementos asociados (bajantes de conexión con los pararrayos y los transformadores de potencial, trampas de onda, transformadores de corriente, interruptores y seccionadores). | Declarar cuál es el elemento que impone el límite operativo, es decir el que restringe la máxima corriente. Entre los elementos están: línea de transmisión (Cable), bajantes de conexión con los pararrayos y los transformadores de potencial, trampas de onda, transformadores de corriente, interruptores, seccionadores. | Valor máximo de corriente que la línea y sus elementos asociados (bajantes de conexión con los pararrayos y los transformadores de potencial, trampas de onda, transformadores de corriente, interruptores y seccionadores) puede soportar por un periodo de tiempo de 30 minutos. | Es el valor de corriente que puede soportar el conductor de la línea por tiempo indefinido sin que éste sufra daños mecánicos irreversibles causados por el exceso de temperatura | Resistencia equivalente de secuencia positiva (por unidad de longitud). | Reactancia equivalente de secuencia positiva (por unidad de longitud). | Susceptancia equivalente de secuencia positiva (por unidad de longitud). | Resistencia equivalente de secuencia cero (por unidad de longitud). | Reactancia equivalente de secuencia cero (por unidad de longitud). | Susceptancia equivalente de secuencia cero (por unidad de longitud). | En este campo se debe informar si la línea comparte estructura con otras líneas, en cuyo caso se informa con cuales líneas.
UNIDAD | [8 empty] | kV | kV | km | A |  | A | A | W/Km | W/Km | uS/Km | W/Km | W/Km | uS/Km | SI/NO, Cuales
VARIABLE | 1. NOMBRE DE LA LINEA | 2. TIPO DE LÍNEA | 3. AGENTE PROPIETARIO | 4. AGENTE ADMINISTRADOR (3) | 5. BARRA INICIAL | 6. BARRA FINAL | 7. NÚMERO DE LA LÍNEA | 8. CODIGO | 9. TENSIÓN NOMINAL DE OPERACIÓN | 10. TENSIÓN DE DISEÑO | 11. LONGITUD | 12. CAPACIDAD NOMINAL (2) | 13. ELEMENTO QUE IMPONE EL LÍMITE OPERATIVO (2) | 14. LIMITE DE EMERGENCIA DURANTE 30 MINUTOS (2) | 15. LÍMITE TÉRMICO (2) | 16. RESISTENCIA DE SECUENCIA POSITIVA (R1) | 17. REACTANCIA DE SECUENCIA POSITIVA (X1) | 18. SUSCEPTANCIA DE SECUENCIA POSITIVA (B1) (1) | 19. RESISTENCIA DE SECUENCIA CERO (R0) | 20. REACTANCIA DE SECUENCIA CERO (X0) | 21. SUSCEPTANCIA DE SECUENCIA CERO (B0) (1) | 22. COMPARTE ESTRUCTURAS CON OTROS CIRCUITOS?
VALOR
NOTAS
La información se requiere desde el nivel IV. En casos especiales el CND solicitará esta información para niveles de tensión inferiores.
En caso de que una línea tenga diferentes segmentos, el agente administrador de la línea debe recopilar los parametros de cada tramo y reportar los datos unificados al CND.
(1): uS = micro simens, 1 Simens = 1 Mho
Segmentos de línea: Parte de una línea de transmisión con características iguales: Propietario, tipo de torre, altura sobre el nivel del mar, conductor o características eléctricas.
Para identificar los segmentos de una línea deben observarse los cambios de estas variables (Propietario, altura sobre el nivel del mar, conductor, características eléctricas, tipo de torre).
También deben considerarse segmentos en una línea, cuando existen derivaciones en T, o cuando en parte del trayecto la línea va acompañada de otra línea y en otra parte no
Cada variación de una de estas variables implica un nuevo segmento. La suma de las longitudes de los segmentos de línea, debe ser igual a la longitud total de la línea antes declarada.
(2): Indicar claramente quién es el agente administrador y quién es el agente operador, en caso que sean diferentes.

## Transformadores
PROTOCOLO DE TRANSFORMADORES DEL SIN PARA PLANEACIÓN
INFORMACIÓN GENERAL.
Nombre de la empresa que envía la información
Nombre y cargo de quien envía la información
Dirección
Teléfono y Fax
Dirección Electrónica (e-mail)
Fecha de Envío de la información (DD-MM-AA):
| INFORMACIÓN BÁSICA | [8 empty] | DATOS TÉCNICOS GENERALES | [16 empty] | DATOS TÉCNICOS DEVANADO DE ALTA TENSIÓN | [5 empty] | DATOS TÉCNICOS DEVANADO DE MEDIA TENSIÓN (2) | [5 empty] | DATOS TÉCNICOS DEVANADO DE BAJA TENSIÓN | [5 empty] | DATOS CAMBIADOR DE TOMAS
DESCRIPCIÓN | Nombre del transformador al que se le actualiza información | Se debe indicar la subestación, el nivel de tensión y el nombre de la barra donde se conecta el devanado de alta tensión del transformador. | Se debe indicar la subestación, el nivel de tensión y el nombre de la barra donde se conecta el devanado de media tensión del transformador. | Se debe indicar la subestación, el nivel de tensión y el nombre de la barra donde se conecta el devanado de baja tensión del transformador. | Es el dueño del activo | Es el agente que administra u opera dicho activo | Si aplica, Identificador con el que el administrador o el propietario conoce su transformador | Uso, conexión, mixto (definición según Res. CREG 80 /1999) | Indicar si el transformador cuenta con devanado terciario de compensación. | Impedancia de corto circuito del transformador entre el lado de alta y el lado de baja en el tap central, tomando como base la potencia del devanado de menor potencia nominal. (1) | Impedancia de corto circuito del transformador entre el lado de alta y el lado de media en el tap central, tomando como base la potencia del devanado de menor potencia nominal. (1) (2) | Impedancia de corto circuito del transformador entre el lado de media y el lado de baja en el tap central, tomando como base la potencia del devanado de menor potencia nominal. (1) (2) | Impedancia de corto circuito del transformador entre el lado de alta y el lado de baja en el tap máximo, tomando como base la potencia del devanado de menor potencia nominal. (1) | Impedancia de corto circuito del transformador entre el lado de alta y el lado de media en el tap máximo, tomando como base la potencia del devanado de menor potencia nominal. (1) (2) | Impedancia de corto circuito del transformador entre el lado de media y el lado de baja en el tap máximo, tomando como base la potencia del devanado de menor potencia nominal. (1) (2) | Impedancia de corto circuito del transformador entre el lado de alta y el lado de baja en el tap mínimo, tomando como base la potencia del devanado de menor potencia nominal. (1) | Impedancia de corto circuito del transformador entre el lado de alta y el lado de media en el tap mínimo, tomando como base la potencia del devanado de menor potencia nominal. (1) (2) | Impedancia de corto circuito del transformador entre el lado de media y el lado de baja en el tap mínimo, tomando como base la potencia del devanado de menor potencia nominal. (1) (2) | Nombre del grupo horario de conexión. Por ejemplo Ynynd11 | Impedancia de corto circuito de secuencia 0 del transformador entre el lado de alta y el lado de baja en el tap central, tomando como base la potencia del devanado de menor potencia nominal. (1) (3) | Impedancia de corto circuito de secuencia 0 del transformador entre el lado de alta y el lado de media en el tap central, tomando como base la potencia del devanado de menor potencia nominal. (1) (2) (3) | Impedancia de corto circuito de secuencia 0 del transformador entre el lado de media y el lado de baja en el tap central, tomando como base la potencia del devanado de menor potencia nominal. (1) (2) (3) | Pérdidas en cobre del transformador entre el lado de alta y el lado de baja | Pérdidas en cobre del transformador entre el lado de alta y el lado de media | Pérdidas en cobre del transformador entre el lado de media y el lado de baja | Pérdidas en vacío del transformador, medidas en el lado de baja tensión del transformador | Voltaje nominal de operación (fase – tierra) del devanado. | Voltaje de diseño (fase - tierra) del devanado. | Capacidad nominal máxima del devanado | Máxima capacidad que puede soportar el devanado por un período de tiempo de 30 minutos. | Resistencia a tierra cuando está conectado a tierra a través de un transformador. | Reactancia a tierra cuando está conectado a tierra a través de un transformador. | Voltaje nominal de operación (fase – tierra) del devanado. | Voltaje de diseño (fase - tierra) del devanado. | Capacidad nominal máxima del devanado | Máxima capacidad que puede soportar el devanado por un período de tiempo de 30 minutos. | Resistencia a tierra cuando está conectado a tierra a través de un transformador. | Reactancia a tierra cuando está conectado a tierra a través de un transformador. | Voltaje nominal de operación (fase – tierra) del devanado. | Voltaje de diseño (fase - tierra) del devanado. | Capacidad nominal máxima del devanado | Máxima capacidad que puede soportar el devanado por un período de tiempo de 30 minutos. | Resistencia a tierra cuando está conectado a tierra a través de un transformador. | Reactancia a tierra cuando está conectado a tierra a través de un transformador. | Descripción acerca de si el tap puede ser movido bajo carga o no | Indicar en que devanado está aplicando el cambiador de tomas (Alta-Media-Baja) | Tensión para la máxima posición del tap | Tensión para la minima posición del tap | Tensión en el secundario cuando el tap se encuentra en su posición nominal. | Posición máxima del cambiador de tomas. (Ej: 12, significa que hay 12 pasos entre la posición nominal y la máxima relación de transformación con referencia a la tensión nominal) | Posición mínima del cambiador de tomas. (Ej: -4 significa que hay 4 pasos entre la posición nominal y la mínima relación de transformación con referencia a la tensión nominal) | Posición nominal del cambiador de tomas (Ej: 0, significa la posición del tap nominal cuya relación de relación de transformación es 1 con referencia a la tensión nominal) | Cambio en el voltaje por cada paso del tap en porcentaje de la tesnión nominal
UNIDAD | [9 empty] | % | % | % | % | % | % | % | % | % |  | % | % | % | kW | kW | kW | kW | kV | kV | MVA | MVA | % | % | kV | kV | MVA | MVA | % | % | kV | kV | MVA | MVA | % | % |  |  | kV | kV | kV | kV | kV | kV | %
VARIABLE | 1. NOMBRE TRANSFORMADOR | 2. BARRA DE ALTA TENSIÓN | 3. BARRA DE MEDIA TENSIÓN. (2) | 4. BARRA DE BAJA TENSIÓN | 5. AGENTE PROPIETARIO | 6. AGENTE ADMINISTRADOR (7) | 7. CODIGO DEL TRANSFORMADOR | 8. TIPO DE ACTIVO | 9. DEVANADO DE COMPENSACIÓN | 10. IMPEDANCIA ALTA-BAJA Nom | 11. IMPEDANCIA ALTA-MEDIA Nom | 12. IMPEDANCIA MEDIA-BAJA Nom | 13. IMPEDANCIA ALTA-BAJA Max | 14. IMPEDANCIA ALTA-MEDIA Max | 15. IMPEDANCIA MEDIA-BAJA Max | 16. IMPEDANCIA ALTA-BAJA Min | 17. IMPEDANCIA ALTA-MEDIA Min | 18. IMPEDANCIA MEDIA-BAJA Min | 19. GRUPO DE CONEXIÓN | 20. IMPEDANCIA ALTA-BAJA Sec0 | 21. IMPEDANCIA ALTA-MEDIA Sec0 | 22. IMPEDANCIA MEDIA-BAJA Sec0 | PÉRDIDAS COBRE ALTA-BAJA | PÉRDIDAS COBRE ALTA-MEDIA | PÉRDIDAS COBRE MEDIA-BAJA | PÉRDIDAS EN EL HIERRO | 23. TENSIÓN NOMINAL | 24. TENSIÓN DE DISEÑO | 25. CAPACIDAD NOMINAL (6) | 26. CAPACIDAD DE EMERGENCIA (6) | 27. RTIERRA | 28. XTIERRA | 29. TENSIÓN NOMINAL | 30. TENSIÓN DE DISEÑO | 31. CAPACIDAD NOMINAL (6) | 32. CAPACIDAD DE EMERGENCIA (6) | 33. RTIERRA | 34. XTIERRA | 35. TENSIÓN NOMINAL | 36. TENSIÓN DE DISEÑO | 37. CAPACIDAD NOMINAL (6) | 38. CAPACIDAD DE EMERGENCIA (6) | 39. RTIERRA | 40. XTIERRA | 41. TIPO TAP | 42. LADO DEL TAP | 43. TENSIÓN PASO MAXIMO | 44. TENSIÓN PASO MÍNIMO | 45. TENSIÓN TAP NOMINAL | 46. PASO MAXIMO | 47. PASO MÍNIMO | 48. PASO NOMINAL | 49. PASO POR TAP
VALOR
NOTAS
Se debe suministrar la información con cuatro decimales.
Los parametros reportados deben considerar la máxima capacidad disponible del transformador. Lo que significa que los parametros de un transformador con capacidad ONAN de 50MVA y ONAF de 70MVA, deberan ser reportados bajo una capacidad ONAF de 70MVA
Este formato debe ser igualmente diligenciado para los transformadores elevadores de las unidade de generación.
(1): El valor de impedancia en % debe ser reportado usando la base del devanado de menor potencia nominal, por ejemplo para un transformador tridevanado 220/110/13,8 kV de 100/70/30 MVA
se reportan impedancias HV-LV de 10,89% (en base a 30MVA), HV-MV de 6,93% (en base a 70MVA) y MV-LV de 4,2% (en base a 30MVA).
(2): Para transformadores bidevanados no se deben diligenciar estos campos.
(3): En caso de no tener este parametro en transformadores existentes se asumirá igual al parametro de secuencia positiva. Para los nuevos transformadores se debe tener en cuenta en las especificaciones técnicas la inclusión de pruebas al equipo para los parámetros de secuencia cero.
(4): Entiandase por tap máximo, la posición del tap que produce la mayor relación de transformación. Entiendase por tap minimo, la posición del tap que produce la mínima relación de transformación.
(5): El formato supone que reporta un transformador que cuenta con valores de impedancia en cada tap iguales. Ademas, supone que cada posicion de tap produce una variacion porcentual de la tension igual, es decir un paso constante. En caso de contar con transformadores con características diferentes a las descritas anteriormente, esta informacion se reportara como el agente crea conveniente, siempre que la informacion sea clara y valide que el OS entienda la información enviada.
(6): Indicar claramente quién es el agente administrador y quién es el agente operador, en caso que sean diferentes.
a. Todos lo campos deben ser diligenciados.
b. El transformador de conexión Alta Tensión/Media Tensión (AT/MT) de las plantas eólicas y solares fotovoltaicas, visible en el punto de conexión, el transformador Media Tensión/Baja Tensión (MT/BT) y el transformador zig-zag o de puesta a tierra de cada una de las unidades equivalentes eólicas o solares, deberán ser declarados según lo estipulado en el presente Anexo, y se deberá reportar un formato diferente por cada transformador.
Note on K14: co91518420: Impedancia de corto circuito del transformador entre el lado de alta y el lado de baja, tomando como base la potencia del devanado de menor potencia nominal. La posición del tap debe estar en la posición nominal. (1) (4)
Note on L14: co91518420: Impedancia de corto circuito del transformador entre el lado de alta y el lado de media, tomando como base la potencia del devanado de menor potencia nominal. La posición del tap debe estar en la posición nominal. (1)(2)(4)
Note on M14: co91518420: Impedancia de corto circuito del transformador entre el lado de media y el lado de baja en el tap central, tomando como base la potencia del devanado de menor potencia nominal. La posición del tap debe estar en la posición nominal. (1) (2) (4)
Note on N14: co91518420: Impedancia de corto circuito del transformador entre el lado de alta y el lado de baja, tomando como base la potencia del devanado de menor potencia nominal. La posición del tap debe estar en la posición máxima. (1) (4)
Note on O14: co91518420: Impedancia de corto circuito del transformador entre el lado de alta y el lado de media, tomando como base la potencia del devanado de menor potencia nominal. La posición del tap debe estar en la posición máxima. (1) (2) (4)
Note on P14: co91518420: Impedancia de corto circuito del transformador entre el lado de media y el lado de baja, tomando como base la potencia del devanado de menor potencia nominal. La posición del tap debe estar en la posición máxima. (1) (2) (4)
Note on Q14: co91518420: Impedancia de corto circuito del transformador entre el lado de alta y el lado de baja, tomando como base la potencia del devanado de menor potencia nominal. La posición del tap debe estar en la posición mínima. (1) (4)
Note on R14: co91518420: Impedancia de corto circuito del transformador entre el lado de alta y el lado de media, tomando como base la potencia del devanado de menor potencia nominal. La posición del tap debe estar en la posición minima. (1) (2) (4)
Note on S14: co91518420: Impedancia de corto circuito del transformador entre el lado de media y el lado de baja, tomando como base la potencia del devanado de menor potencia nominal. La posición del tap debe estar en la posición minima. (1) (2) (4)
Note on U14: co91518420: Impedancia de corto circuito de secuencia 0 del transformador entre el lado de alta y el lado de baja, tomando como base la potencia del devanado de menor potencia nominal. La posición del tap debe estar en la posición nominal. (1) (3) (4)
Note on V14: co91518420: Impedancia de corto circuito de secuencia 0 del transformador entre el lado de alta y el lado de baja, tomando como base la potencia del devanado de menor potencia nominal. La posición del tap debe estar en la posición nominal. (1) (3) (4)
Note on W14: co91518420: Impedancia de corto circuito de secuencia 0 del transformador entre el lado de alta y el lado de baja, tomando como base la potencia del devanado de menor potencia nominal. La posición del tap debe estar en la posición nominal. (1) (3)
Note on AU14: co91518420: Indicar en que devanado esta aplicando el cambiador de tomas. Devanado controlador de tension. (Alta-Media-Baja)
Note on AV14: co91518420: Tensión en el devanado controlador para la posicion máxima del tap. (4)
Note on AW14: co91518420: Tensión en el devanado controlador para la posicion mínima del tap. (4)
Note on AX14: co91518420: Tension en el devanado controlador cuando el tap se encuentra en su posicion nominal.
Note on BB14: co91518420: Variación de la tensión por cada paso del tap en porcentaje de la tesnión nominal
Note on AV16: co91518420: TENSIÓN POSICIÓN MAXIMA
Note on AW16: co91518420: TENSIÓN POSICIÓN MINIMA
Note on AX16: co91518420: TENSIÓN POSICIÓN NOMINAL
Note on AY16: co91518420: POSICIÓN MAXIMA
Note on AZ16: co91518420: POSICION MINIMA
Note on BA16: co91518420: POSICION NOMINAL

## Condensadores
PROTOCOLO DE CONDENSADORES DEL SIN PARA PLANEACIÓN
INFORMACIÓN GENERAL.
Nombre de la empresa que envía la información
Nombre y cargo de quien envía la información
Dirección
Teléfono y Fax
Dirección Electrónica (e-mail)
Fecha de Envío de la información (DD-MM-AA):
| INFORMACIÓN BÁSICA |  |  |  |  | DATOS TÉCNICOS GENERALES
DESCRIPCIÓN | Nombre del banco al que se le actualiza información | Se debe indicar la subestación, el nivel de tensión y el nombre de la barra donde se conecta el banco. | Es el dueño del banco | Es el agente que administra u opera dicho banco | Si aplica, identificador con el que el administrador o el propietario conoce su banco. | Potencia reactiva nominal total al voltaje nominal. Este valor debe ser positivo. | Voltaje nominal al cual fue medida la capacidad nominal de salida. Este normalmente debe estar en el rango del 10% del voltaje al cual el banco es conectado a la red. | Voltaje máximo al cual el banco puede operar. | Tipo de conexión del banco: serie o paralelo | Si la conexión es paralelo, decir el modo: estrella sólidamente aterrizada, estrella con neutro aterrizado a través de impedancia, estrella con neutro sin aterrizar, Delta. Si es serie indicar el Nombre de la línea asociada.
UNIDAD | [5 empty] | MVAR | kV | kV
VARIABLE | 1. NOMBRE DEL BANCO DE CONDENSADORES | 2. BARRA | 3. AGENTE PROPIETARIO | 4. AGENTE ADMINISTRADOR (2) | 5. CODIGO DEL BANCO | 6. CAPACIDAD NOMINAL (1) | 7. TENSIÓN NOMINAL | 8. TENSIÓN MAXIMA | 9. CONEXIÓN | 10. MODO CONEXIÓN
VALOR
NOTAS
Se debe suministrar la información con cuatro decimales.
Se entiende por banco de condensadores, la agrupación de condensadores individuales que tienen la posibilidad de operarse o maniobrarse conjuntamente a través de una sola conexión al STN.
Cuando un condensador individual tenga una conexión independiente al STN debe considerarso como un banco con un solo elemento.
(1): Indicar claramente quién es el agente administrador y quién es el agente operador, en caso que sean diferentes.

## Reactores
PROTOCOLO DE REACTORES DEL SIN PARA PLANEACIÓN
INFORMACIÓN GENERAL.
Nombre de la empresa que envía la información
Nombre y cargo de quien envía la información
Dirección
Teléfono y Fax
Dirección Electrónica (e-mail)
Fecha de Envío de la información (DD-MM-AA):
| INFORMACIÓN BÁSICA | [5 empty] | DATOS TÉCNICOS GENERALES
DESCRIPCIÓN | Nombre del banco al que se le actualiza información | Se debe indicar la subestación, el nivel de tensión y punto de conexión. | El reactor es maniobrable: si o no. | Es el dueño del banco | Es el agente que administra u opera dicho banco | Si aplica, identificador con el que el administrador o el propietario conoce su banco. | Potencia reactiva nominal total al voltaje nominal. Este valor debe ser positivo. | Voltaje nominal al cual fue medida la capacidad nominal. Este normalmente debe estar en el rango del 10% del voltaje al cual el banco es conectado a la red. | Voltaje máximo al cual el banco puede operar. | Voltaje mínimo al cual el banco puede operar. | Tipo de conexión del banco serie o paralelo | Si la conexión es paralelo, decir el modo: estrella sólidamente aterrizada, estrella con neutro aterrizado a través de impedancia, estrella con neutro sin aterrizar, Delta. Si es serie indicar el Nombre de la línea asociada.
UNIDAD | [6 empty] | MVAR | kV | kV | kV
VARIABLE | 1. NOMBRE DEL BANCO DE REACTORES | 2. BARRA | 3. OPERATIVIDAD | 4. AGENTE PROPIETARIO | 5. AGENTE ADMINISTRADOR (2) | 6. CODIGO DEL BANCO | 7. CAPACIDAD NOMINAL (1) | 8. TENSIÓN NOMINAL | 9. TENSIÓN MAXIMA | 10. TENSIÓN MINIMA | 11. CONEXIÓN | 12. MODO CONEXIÓN
VALOR
NOTAS
Se debe suministrar la información con cuatro decimales.
Se entiende por banco de reactores la agrupación de reactores individuales que tienen la posibilidad de operarse o maniobrarse conjuntamente a través de una sola conexión al STN.
Cuando un reactor individual tenga una conexión independiente al STN debe considerarso como un banco con un solo elemento.
(1): Indicar claramente quién es el agente administrador y quién es el agente operador, en caso que sean diferentes.

## SVC
PROTOCOLO DE SVCs DEL SIN PARA PLANEACIÓN
INFORMACIÓN GENERAL.
Nombre de la empresa que envía la información
Nombre y cargo de quien envía la información
Dirección
Teléfono y Fax
Dirección Electrónica (e-mail)
Fecha de Envío de la información (DD-MM-AA):
| INFORMACIÓN BÁSICA |  |  |  |  | DATOS TÉCNICOS |  |  |  |  | PARÁMETROS DE CONTROL
DESCRIPCIÓN | Nombre del compensador estático al que se le actualiza información | Se debe indicar la subestación, el nivel de tensión y el nombre de la barra donde se conecta el generador. | Es el dueño del SVC | Es el agente que administra u opera dicho SVC | Identificador con el que el administrador, propietario o representante legal conoce su SVC. | Tensión nominal de operación | Máxima potencia reactiva inductiva, en condiciones nominales. | Máxima potencia reactiva capacitiva en condiciones nominales. | Especificar los diferentes tipos de operación que tiene (p.e. controlar voltaje, regular flujo de potencia reactiva, etc.). | Anexar diagrama unifilar de la conexión del SVC donde se detallen los equipos de seccionamiento y de corte, así como la configuración completa de TCRs, TSCs y filtros del SVC. | Si aplica, se debe anexar el tipo y el diagrama de bloques en terminos de Laplace del POD (Power Oscillation Damper) ó amoprtiguador de oscilaciones de potencia, asociado al SVC. El modelo entregado y sus parámetros deben estar completamente validados. | Se debe anexar el diagrama de bloques en terminos de Laplace del sistema de control del SVC con sus parámetros completamente validados.
UNIDAD | [5 empty] | kV | MVAR | MVAR
VARIABLE | 1. NOMBRE DEL SVC | 2. BARRA | 3. AGENTE PROPIETARIO | 4. AGENTE ADMINISTRADOR (2) | 5. CODIGO DEL SVC | 6. TENSIÓN NOMINAL | 7. MÁXIMA POTENCIA INDUCTIVA (1) | 8. MÁXIMA POTENCIA CAPACITIVA (1) | 9. MODOS DE CONTROL | 10. UNIFILAR | 11. POD | 12. CONTROL
VALOR
NOTAS
Se debe suministrar la información con cuatro decimales.
(1): Indicar claramente quién es el agente administrador y quién es el agente operador, en caso que sean diferentes.

## Barras, Bahías y Subestaciones
PROTOCOLO DE BARRAS, BAHÍAS Y SUBESTACIONES DEL SIN PARA PLANEACIÓN
INFORMACIÓN GENERAL.
Nombre de la empresa que envía la información
Nombre y cargo de quien envía la información
Dirección
Teléfono y Fax
Dirección Electrónica (e-mail)
Fecha de Envío de la información (DD-MM-AA):
| INFORMACIÓN BÁSICA | [8 empty] | DATOS TÉCNICOS DE BARRAS |  |  | DATOS TÉCNICOS DE BAHÍAS |  | DATOS TÉCNICOS DE ACOPLE DE BARRAS
DESCRIPCIÓN | Nombre de la subestación a la que se le actualiza información | Nombre del activo, Ejemplo: Barra, Bahía, Subestación. | Es el dueño de a subestación | Es el agente que administra u opera dicha subestación | Identificador con el que el administrador o el propietario conoce la subestación. | Niveles nominales de tensión de la subestación expresados en forma de cadena de caracteres ejemplo: 500/230/115 kV | Configuración de la subestación, ejemplo: Barra sencilla, Doble barra, Doble barra con transferencia, Anillo, barra con bypass, Barra Principal + Transferencia, Interruptor y medio | Anexar diagrama unifilar de la subestación donde se detallen los equipos de seccionamiento y de corte de las diferentes bahías, así como la configuración completa de la subestación | Capacidad de cortocircuito de diseño de la subestación. | Es la máxima tensión continua que puede soportar la barra. | Tensión nominal de operación de la barra | Capacidad nominal en corriente que tiene la barra. | Es la máxima tensión continua que pueden soportar los equipos de las bahías: pararrayos, CTs, PTs, trampa de onda, interupotores y seccionadores. | Voltaje nominal de los equipos de las bahías: pararrayos, CTs, PTs, trampa de onda, interupotores y seccionadores. | Capacidad nominal en corriente que tiene al acople de barras.
UNIDAD | [5 empty] | kV |  |  | kA | kV | kV | A | kV | kV | A
VARIABLE | 1. NOMBRE SUBESTACION | 2. NOMBRE DEL ACTIVO | 3. AGENTE PROPIETARIO | 4. AGENTE ADMINISTRADOR (2) | 5. CODIGO DE LA SUBESTACIÓN | 6. NIVELES DE TENSIÓN | 7. CONFIGURACION | 8. UNIFILAR | 9. CAPACIDAD DE CORTOCIRCUITO (1) | 10. TENSIÓN DE DISEÑO | 11. TENSIÓN NOMINAL DE OPERACIÓN | 12. CAPACIDAD (1) | 13. TENSIÓN DE DISEÑO | 14. TENSIÓN NOMINAL DE OPERACIÓN | 15. CAPACIDAD (1)
VALOR
NOTAS
Se debe suministrar la información con cuatro decimales.
Este formato debe ser diligenciado para cada bahía de cada subestación.
(1): Indicar claramente quién es el agente administrador y quién es el agente operador, en caso que sean diferentes.