## Hoja1
Subestación | Capacidad de corto de circuito [kA] | Capacidad de corto de circuito del barraje [kA] | Elemento (s) que limita(n) la capacidad
Subestación | Nombre de la subestación incluyendo el nivel de tensión. En caso de que una subestación tenga varios niveles de tensión, se debe hacer un reporte por cada nivel de tensión.
Capacidad de corto de circuito [kA] | Capacidad de cortocircuito en kilo amperios (kA) de la subestación. Corresponde a la corriente de cortocircuito simétrica inicial I''k de acuerdo a norma IEC 60909. Este valor lo determina el elemento con menor capacidad de la subestación (barrajes, seccionadores, interruptores, transformadores de corriente u otros elementos que tengan conexión serie).
Capacidad de corto de circuito del barraje [kA]] | Capacidad de cortocircuito en kilo amperios (kA) de la subestación. Corresponde a la corriente de cortocircuito simétrica inicial I''k de acuerdo a norma IEC 60909. Este valor para los barrajes.
Elemento (s) que limitan la capacidad | Indicar el elemento o elementos dentro de la subestación que determinan la capacidad de la subestación de acuerdo a la definición anterior