## Hoja1
ANEXO | ANEXO 1 CIRCULAR 37
Información sobre la red de distribución
PREGUNTAS | RESPUESTAS
1. ¿Cuáles son las pérdidas típicas en el sistema de distribución? (Ejemplo: Típicamente, alrededor del 4 al 5%).
2. ¿El sistema de distribución (es decir, por debajo de 34 kV) está operado radialmente? Es decir, el voltaje de la transmisión se reduce mediante un transformador de la subestación de distribución (por ejemplo, de 220 kV a 34,5 kV) y luego los alimentadores radiales salen de la subestación para suministrar la carga.
3. ¿Cuál es la relación X / R típica de los conductores del alimentador de distribución?
4. ¿Cuál es la reactancia de fuga típica de los transformadores de distribución de subestaciones?
5. ¿Cuál es el porcentaje de transformadores de distribución con cambiadores de tomas? Del porcentaje con cambiador de tomas, ¿Qué porcentaje tiene cambiador automático de taps?, ¿Cuáles son los ajustes típicos? Es decir, cuantos taps tiene por arriba y por abajo, con porcentaje de cambio por tap, tiempo de desplazamiento.