## Comentarios CNO
FORMULARIO PARA RECEPCIÓN DE COMENTARIOS DE LA CIUDADANÍA Y PARTES INTERESADAS
Sector: |  | Energía
Proyecto: Informes |  | Informes Segunda Fase Misión de Transformación Energética Hoja de Ruta para la Energía del Futuro
Fecha inicio: |  | 2021-01-28
Fecha fin: |  | 2021-02-27
Fecha Comentario:
Datos de contacto: Ing. Alberto Olarte Aguirre |  | Correo electrónico: | aolarte@cno.org.co
Nombre de la empresa o interesado: |  |  | Consejo Nacional de Operación Eléctrico
No | Tema de observación | Referente del Acto Administrativo (artículo, numeral y/o página) | Comentario detallado
1 | Foco 1 | 1. Suficiencia de suministro de energía eléctrica: Reforma del Cargo por Confiabilidad | Bajo nuestro entendimiento la Hoja de Ruta propone para efectos de Suficiencia de suministro de energía eléctrica una reforma puntual al Cargo por Confiabilidad. Al respecto conviene aclarar que los contratos de energía se desenvuelven en el ámbito financiero y si bien otorgan estabilidad o cobertura de precios, no garantizan la confiabilidad física per se, papel que si le corresponde al esquema del cargo por confiabilidad a partir de las Obligaciones de Energía Firme (OEF). Es decir, la evolución del mercado de contratos no conlleva a un reemplazo del mecanismo de confiabilidad, simplemente madura el complemento entre contratos y confiabilidad, esta última muy necesaria para un sistema como el colombiano con preponderancia de plantas hidroeléctricas y en avance hacia una mayor penetración de plantas de generación intermitente. La Hoja de Ruta define como habilitador normativo una resolución de MINENERGÍA para unificar planeación y suficiencia en el abastecimiento a partir de planes de expansión (UPME) que tengan en cuenta criterios de suficiencia, que complementen la aproximación de confiabilidad basada en OEF. También se resalta en el documento que es fundamental que la planeación del sector tenga en consideración la confiabilidad que aportan nuevos recursos que se apalancan mediante contratos de largo plazo, pero que no necesariamente cuentan con OEF en el mecanismo de cargo por confiabilidad. Al respecto tenemos que indicar que plantas con contratos de energía de largo plazo sin compromisos de OEF, hacen parte de un esquema financiero pero no como tal de uno de confiabilidad. Ante una situación crítica, estas plantas no estarían en obligación de entrega física de energía, lo que impactaría el sistema de manera importante en cuanto a seguridad energética, nuevamente, si estos recursos no tienen compromiso de confiabilidad. Por consiguiente, consideramos que el cargo por Confiabilidad como tal tiene criterios adecuados de cobertura física y de precio y, por tanto, debe continuar como un pilar de la expansión para el sistema, con los ajustes que pueda requerir desde el punto de vista de cuantificación de la ENFICC para las diferentes tecnologías. En este sentido, reconocemos la oportunidad de aprovechar la complementariedad de los recursos renovables que conforman la matriz de confiabilidad a partir de una reformulación del cálculo de la ENFICC, aspecto que sin lugar a duda permitiría mayor eficiencia para la expansión del parque generador. Para ello, se hace necesario introducir en el cálculo de ENFICC un concepto de granularidad para que la ENFICC de los recursos renovables no quede supeditada a un único valor anual perdiendo la distinción que surge entre unos y otros recursos dentro de un mismo año. Consideramos que a través de la definición de una ENFICC trimestral, por ejemplo se llega a un nivel de granularidad apropiado para tener en cuenta la complementariedad.
|  | 2. Redes y conexiones - Inclusión de nuevos criterios en Planificación de la red (Flexibilidad, revisión criterio n-1, resiliencia). | Entendemos que la propuesta planteada por los expertos de la Misión en cuanto a la unificación del STN y el STR está dirigida a mejorar la competencia en el desarrollo de nuevos proyectos, al igual que tiene como propósito dinamizar la incorporación de los sistemas de almacenamiento y en general de los recursos distribuidos y nuevas tecnologías. Entendemos que la Misión de Transformación debe orientarse a poner en discusión aspectos que signifiquen la transición energética, en esta medida debe revisarse si es pertinente centralizar las decisiones de conexión de recursos de generación desde 5 MW a cargo de la UPME, y en su lugar analizar de forma abierta y con el concurso de los actores del sector eléctrico el esquema de planeamiento actual. Este planeamiento debe adaptarse a las nuevas realidades: instalación de recursos de generación distribuida, así como la adaptación más dinámica de la infraestructura de red. Por ello, al contrario de lo que se propone en la misión, estos análisis deberían llevar a que la UPME cuente con más herramientas de análisis bajo incertidumbre y a que reduzca su rol de aprobación de conexiones y expansiones de red. A nuestro entender el rol de la Unidad debe mantenerse en el análisis de los impactos en el STN y coordinar con los OR’s la expansión de los STR. Definiciones más allá de esto no son coherentes con la descentralización implícita en las tecnologías más granulares de generación y con las capacidades que aporta la digitalización de las actividades del sector eléctrico. Adicionalmente, sugerimos ampliar el criterio de resiliencia y flexibilidad al sector de generación, de tal manera que el SIN este preparado para lidiar con eventos de baja probabilidad y alto impacto.
2 | Foco 2 | 1. Confiabilidad y seguridad del abastecimiento, plantas de regasificación, responsables de la remuneración, naturaleza de la actividad de la planta y de puerto público. | Estamos de acuerdo con la necesidad de revisar los conceptos de seguridad y abastecimiento definidos actualmente en el Decreto MME 2345 de 2015, para evaluar no solo los beneficios de las plantas regasificadoras, sino de cualquier proyecto prioritario o indicativo que se considere dentro del PAG. No obstante, insistimos en la prioridad y celeridad que se requiere en este tema pues, por una parte, los generadores térmicos del interior requieren tener claridad sobre el acceso y los costos de estos proyectos de acuerdo con los lineamientos que se fijen para el Cargo por Confiabilidad. Por la otra, es sabido que la participación de estos agentes ayudaría con la optimización del uso del SNT.
|  | 2. Declaraciones de producción y relación con la disponibilidad de gas para autoconsumo. | En la suma de regasificación y producción doméstica como mecanismos sustitutos para abastecer la demanda consideramos que hace falta el contrato de suministro del gas importado. En esto es muy importante decir que los contratos de GNL pueden ser ocasionales o de largo plazo. Si se busca que se cubra la demanda industrial y residencial con gas importado es necesario que lo respalde un contrato de largo plazo para que pueda ser sustituto del gas doméstico.
|  | 3. Expansión del Sistema Nacional de Transporte de Gas. | La demanda como foco de la expansión: La demanda es el eje del funcionamiento del mercado. Si no se garantiza su crecimiento y sostenibilidad en el mediano y largo plazo, todos los agentes de la cadena se verán afectados por menores ingresos e inversiones y costos que, posiblemente no sean cubiertos. Por esta razón, sorprende que, en la hoja de ruta propuesta, apenas si la demanda merece una mención para decir que ésta debe ser el foco de expansión y que solo se requiere de un “seguimiento” a agendas de participación de la nueva demanda (Parque térmico, distritos térmicos, movilidad) - MINENERGÍA y UPME. En la práctica no hay una agenda clara sobre como accederán los térmicos al gas nacional o importado, y sobre movilidad con GNV/y GNL, se aprecia una desarticulación entre MINENERGÍA, MADS, Minsalud, y Mintransporte y Min hacienda, con acciones individuales. En distritos térmicos no se conoce ninguna política o lineamiento para su fomento o inclusión en la cadena energética a la cual se pueda hacer seguimiento. Para el crecimiento de la demanda de gas natural se requiere urgente una política a implementar en el corto plazo, enfocada en la descarbonización de fuentes fijas y móviles en las ciudades con problemas de calidad del aire. Adicionalmente, recomendamos abordar con mucho mayor detalle la coordinación gas-electricidad. Si bien el documento menciona dicha coordinación desde el punto de vista de la planeación, sugerimos tener en cuenta todas las aristas, que puedan limitar la articulación de los dos sectores (criterios de operación, reglamentos técnicos, estructura de los mercados, entre otros ).
3 | Foco 3 | 1. Modernización de la red de distribución para incorporar recursos energéticos distribuidos. | Sobre la planeación orientada a integrar los recursos distribuidos, creemos que es necesario dar las facultades a los OR para que en la definición de los Planes de Inversión se evalúen los proyectos que resuelven problemáticas en la red considerando las alternativas tradicionales (expansión con red e instalación de equipos) junto con las alternativas que brindan los diversos Servicios de Red (aportados con recursos de GD, RD, Baterías, agregadores, etc.). La elección o definición de la alternativa que dé solución al problema, debe responder al análisis Beneficio/Costo que lleve a cabo el OR y por tanto el distribuidor debe estar en libertad de llevar a cabo las evaluaciones que sean del caso (la RES070/98 puede actualizarse incluyendo este habilitador); naturalmente, una vez el OR seleccione las mejores alternativas, las presentará dentro de los planes de Inversión previstos en la RES 015/18.
|  | 2. Diseño tarifario flexible que promueva la participación de la demanda y de señales para la participación de DERs. | Se resalta la importancia de considerar la conformación de esquemas tarifarios flexibles que permitan a los usuarios gestionar activamente su compra y consumo de energía y acogerse a una variedad de alternativas según sus preferencias y de manera armónica con la implementación de AMI. De hecho, la flexibilidad en temas tarifarios representa un insumo fundamental para gran parte de los cambios en la demanda y en la operación que se esperan obtener con AMI, por lo tanto, su definición debe darse en muy corto plazo. En relación con las propuestas de participación de la demanda en el mercado spot, si bien esto puede ser deseable para usuarios de altos consumos que dispongan de las habilidades de desconexión, esto debe estar armonizado con las propuestas de despacho vinculante. Respecto de la hoja de ruta propuesta, se solicita adelantar para el año 2021 las propuestas de RD y la reglamentación de la figura del Agregador, pues la misión la propone para el año 2022. En este caso, en forma simultánea con estas definiciones, los Distribuidores deben estar habilitados para estructurar convocatorias para la compra de servicios de flexibilidad de la red, toda vez que con RD, Baterías y GD se pueden atender los siguientes servicios de red: Aplazamiento de Inversiones, Gestión de la Congestión y Fallas, EDAC y Control de tensión.
|  | 3. Aumento visibilidad y transparencia sistemas de distribución. | Cálculo de mapas de Hosting Capacity. Se comparte la pertinencia de desarrollar mapas de hosting capacity para informar a los interesados las capacidades u oportunidades de conexión. En aspectos de desarrollo de infraestructura, es importante visualizar los tiempos de ejecución de las obras a cargo del distribuidor para reforzar la red cuando la conexión del generador interesado lo requiere, cuestión que no queda resuelta con dichos mapas. Para el despliegue y operación confiable de AMI y las DER, se requiere de un espectro electromagnético y de comunicaciones dedicado del sector eléctrico.
|  | 4. Modernización de la metodología tarifaria para remunerar a los Operadores de Sistemas de Distribución de energía eléctrica. | Se sugiere complementar esta fase de la misión con un desarrollo integral de los sistemas de distribución, pues la propuesta se ha enmarcado en restructurar los sistemas para integrar los recursos DER, dejando de lado elementos fundamentales para el desarrollo de la red asociados a la resiliencia del sistema, automatización y mejora del nivel de calidad del servicio. Modernización por etapas en los niveles de control y monitoreo. Es necesario brindar señales a los distribuidores para invertir con enfoque en la resiliencia del sistema de distribución. Para ello un avance es evolucionar de la expansión del sistema de distribución motivado en la demanda, a un sistema que se expanda motivado en la confiabilidad y calidad del servicio. Se solicita que se realice con ayuda de expertos técnicos un diagnóstico del sistema de distribución y se estudie la hoja de ruta para su modernización, un rumbo puede ser establecer fases como las siguientes: Risk Prevention (confiabilidad del sistema), readness (monitoreo sensorística), response (alerta rápida, gestión de fallas y automatización) y Recovery (red resiliente y flexibilidad operativa). Entre las inversiones a implementar se destacan tres grupos principales: i) Sistemas de control y supervisión: integración AMI, SCADA, DERMS, así como los Sistemas de Planeación Operativa (cálculo de reservas Operativas), ii) Para los procedimientos de restablecimiento, definir la integración de los sistemas del CND con la infraestructura de distribución para gestionar automatismos y acciones operativas a cargo del distribuidor y iii) Mecanismos para la recuperación del sistema: sistemas de diagnóstico automático de fallas, infraestructura de respuesta inmediata ante eventos de operación, centros de gestión de protecciones, generadores y sistemas móviles de almacenamiento, sistemas de comunicaciones y servicios auxiliares, así como dotar del reconocimiento de repuestos críticos y accesorios.
|  | 5. Requerimientos en cuanto a espectro electromagnético y comunicaciones se refiere para la conexión de GD e implementación de AMI. | Vemos necesario un mayor nivel de acompañamiento desde MINENERGÍA para garantizar que las definiciones en materia de comunicaciones estén disponibles a la mayor brevedad para que puedan ser consideradas de manera oportuna por los OR en la definición de los planes de implementación de AMI, que tienen bajo su responsabilidad. Es importante mencionar que en dichas discusiones vemos primordial el acompañamiento de los proveedores de tecnología, pues con ellos se pueden lograr definiciones de esquemas viables para el mercado, tanto desde el punto de vista tecnológico como económico.
|  | 6. Movilidad eléctrica. | Para la movilidad eléctrica es importante la observabilidad y monitoreo de las estaciones de carga. Sugerimos gestionar un estudio integral para el SIN, donde se vea el impacto de la penetración masiva de los vehículos eléctricos-EV. Recientes estudios en otros sistemas (Europa), han identificado que una integración no controlada de los EV podrían, paradójicamente, incrementar las emisiones (depende de la matriz de generación de energía eléctrica).
5 | Foco 5 | 1.Reformas a XM S.A. E.S.P. como operador del sistema. | De la propuesta se interpreta que se refiere a una separación funcional mas no legal. Consideramos que XM debe ser totalmente independiente y autónomo en todos los sentidos, por lo tanto, se espera que haya separación legal de XM. En el mismo sentido, XM debe ser una empresa dedicada exclusivamente a las funciones designadas y relacionadas con la operación, administración y liquidación (CND, ASIC y LAC) de las transacciones del del mercado eléctrico. Si XM desea trabajar en actividades diferentes a las anteriores, deberá hacerlo a través de una filial y no utilizar la ""Empresa XM"" para apalancar las nuevas actividades desde el punto de vista financiero y operacional.
|  | 2 .Lineamientos sobre funcionamiento del CNO. | En la hoja de ruta de la Misión se propone modificar el artículo 37 de la Ley 143 de 1994 y trasladar al gobierno la facultad de determinar la composición del CNO. Al respecto, se solicita dejar en la ley los criterios que se deben cumplir para ser integrante del CNO y no dejar a criterio del gobierno esa facultad. Estamos de acuerdo con que haya pluralidad de los agentes de mercado. Estamos de acuerdo con que la demanda sea integrante del CNO; sin embargo no compartimos que la representación sea a través del CAC. Recordamos que está vigente el Decreto 2238 de 2009 que prohíbe la participación de las áreas comerciales en el CNO y establece que las discusiones deben ser exclusivamente técnicas. La participación del CAC en el CNO violaría el Decreto y no representaría los intereses de la demanda, que es el objetivo. Llamamos la atención sobre los resultados del análisis reciente que contrató el CNO, en el que se abordan diversos aspectos, entre los cuales se encuentra el diseño de un espacio inclusivo de agentes no representados, la demanda y nuevas tecnologías.