## Hoja1
id | Preocupación ESO | Acciones acometidas por el CNO
1 | La compleja situación actual derivada de los atrasos sucesivos que están teniendo, un porcentaje importante no solo de los proyectos adjudicados en la Subasta del Cargo por Confiabilidad y los de las Subastas de Contratos de Largo Plazo con Centrales con Fuentes No Convencionales de Energía Renovable – FNCER, sino también aquellos proyectos que cuentan con punto de conexión aprobados con garantías expedidas y vigentes. | De acuerdo con el planteamiento de ESO. En este sentido, se ha advertido a las diferentes entidades del sector, a saber MINENERGÍA, UPME, CREG, SSPD, sobre esta situación. Se han formulado comunicaciones y grupos de trabajo para abordar el tema. Al respecto, la UPME ha mencionado que en el marco de la ventanilla única de la Resolución CREG 075 de 2021, puede hacer gestión sobre la fecha de entrada en operación de los proyectos de generación. La SSPD ha manifestado que han validado su competencia jurídica para establecer como obligación de los desarrolladores de los proyectos el reportar la información al CNO, tal como lo establece el Acuerdo de radar de proyectos. Finalmente, se establecieron contactos directamente con algunas entidades de otros sectores (ANLA), para obtener la información de primera mano sobre el desarrollo de los proyectos.
2 | El efecto no conveniente que está generando la no oportuna entrada en operación de proyectos de transmisión esenciales para los intercambios óptimos de energía en diferentes regiones del País y en especial para garantizar los flujos de energía de los proyectos FNCER hoy en marcha, o en próxima entrada en operación comercial. Vale mencionar que la Resolución 075 de 2021 de la CREG mediante la cual se definen las disposiciones y procedimientos para la asignación de capacidad de transporte en el SIN, ha generado congestiones para atender la demanda de solicitudes de conexión, lo cual está generando retrasos en el desarrollo e implementación de proyectos presentes y futuros de generación de energía eléctrica en el País. | De acuerdo con el planteamiento de ESO. En este sentido, se ha advertido a las diferentes entidades del sector, a saber MINENERGÍA, UPME, CREG, SSPD, sobre esta situación. Se han formulado y enviado comunicaciones de manera permanente, considerando las señales emitidas por el CND en sus informes de Planeamiento Operativo de Mediano y Largo plazo, y el Informe Trimestral de Restricciones. Vale la pena resaltar algunas comunicaciones específicas, donde se advierte a la UPME y MINENERGIA sobre los atrapamientos o limitaciones de potencia que se presentarían en el SIN por la incorporación de 53 nuevos proyectos de generación. Asimismo, las jornadas de restricciones del SAPE y CD, donde se analizaron conjuntamente con la UPME y los Operadores de Red las restricciones que aún no tienen una obra de expansión de red definida. Finalmente, la coordinación y participación en los grupos de seguimiento de las áreas críticas.
3 | El efecto no conveniente producto de la posible implementación de la Resolución CREG 143 (en consulta), la cual propone que las plantas no despachadas centralmente de todas las tecnologías (PNDC) solo por razones operativas y claramente a resolver por el administrador del mercado de energía mayorista XM, participen del despacho central, afectando de manera grave su viabilidad y en especial, afectando los procesos de transición energética en marcha, producto de las claras políticas públicas al respecto del Gobierno nacional, y por ende afectando la confiabilidad requerida e indispensable para la atención adecuada de la demanda, la descarbonización y la seguridad e independencia energética del País en el corto, mediano y largo plazo. | Respecto a la Resolución 143 de 2021, se hicieron los comentarios específicos en los aspectos que atañen al Consejo, los cuales fueron construidos con la participación de todos los miembros del CNO. En relación a la participación de este tipo de tecnologías en el despacho central, se recomendó a la Comisión evaluar la conveniencia de implementar gradualmente los cambios propuestos y ampliar los periodos de transición. Se sugirió incorporar en la propuesta normativa las recomendaciones de los últimos estudios de flexibilidad elaborados por el CND. Se solicitó dar claridad en el tratamiento que tendrían las plantas entre 5 y 20 MW al ser despachadas centralmente, al igual que estudiar y definir claramente las responsabilidades que tendrían los Operadores de Red-OR y el Centro Nacional de Despacho-CND, dada la posibilidad que el CND opere y supervise recursos de generación con capacidad desde 1 MW. Adicionalmente, se recomendó estudiar los impactos de la propuesta normativa sin actualizar el marco normativo y operativo vigente en el SNT (gas). Vale la pena mencionar que se abordaron otros temas, que pueden ser consultados en la comunicación que se encuentra disponible en la página web del Consejo.
4 | El efecto no conveniente que se presentan en los procesos de planeación energética a cargo de XM y el CND, donde los mecanismos regulatorios y las reglas actuales, no le permiten al CNO, conocer la realidad del desarrollo de los proyectos en construcción y en operación comercial, ya que no se cuenta con información independiente, pública, válida y oportuna de cada uno de los mismos. | Compartimos la preocupación de ESO, respecto a la verdadera fecha de entrada en operación de los proyectos de expansión. En este sentido, como se referenció en la respuesta al primer comentario, se han llevado a cabo reuniones con las entidades sectoriales para abordar el tema. Ahora bien, tanto el CND como el CNO siendo conscientes de esta problemática, en los análisis de mediano y largo plazo han simulado varios casos de sensibilidad, donde sólo se contemplan proyectos con obligaciones de energía en firme, se considera el atraso simultáneo de estos un (1) año, y algunos casos donde no se considera la puesta en servicio de proyectos de expansión (parques eólicos, por ejemplo).
5 | El efecto de no contar con un sistema de auditorías, más allá de los definidos para los proyectos con asignaciones de las subastas, que permitan verificar el estado real de avance de los proyectos. Información que debe estar disponible para simular la operación futura del sistema e identificar los riesgos de atención de la demanda en forma oportuna. Hoy estos análisis se dan con base en la información de los agentes y en los registros de conexión derivados de la Resolución 075 de 2021 que cuentan con garantías bancarias, información que no permite tener una visión realista del avance de la expansión. | Ver acciones acometidas por el Consejo al comentario anterior.
6 | Los efectos de una senda de referencia construida con los criterios regulatorios vigentes, los cuales consideran que el cargo por confiabilidad no da las señales adecuadas para el manejo de condiciones críticas y que se requiere por lo tanto de mecanismos adicionales. Con esta situación se estaría planteando que la confiabilidad al 100% de garantía de suministro es altamente costosa y puede producir distorsiones desde el punto de vista económico en el mercado. | Respecto a la Senda de Referencia definida en la Resolución CREG 209 de 2020, que hace parte del Estatuto para Situaciones de Riesgo de Desabastecimiento (ESRD)-Resolución CREG 026 de 2014, la participación del CNO está limitada a la formulación de una propuesta de Senda a partir de una simulación estocástica del comportamiento del SIN. Por otro lado, vale la pena mencionar que expertos internacionales del sector han manifestado públicamente estar de acuerdo con la implementación de mecanismos complementarios, como el ESRD, a los denominados "capacity markets", que para Colombia es el Cargo por Confiabilidad.
7 | Si bien aún resta la mitad del año 2023, dado entre otros, los informes de retiro de centrales de generación de energía eléctrica de parte de algunos agentes, de sus dificultadas para entrar con oportunidad en operación, de los posibles problemas para la utilización eficiente de combustibles fósiles en plantas térmicas, y con la alta probabilidad de la presencia de un fenómeno seco a partir del mes de junio del presente año, creemos que estamos en un escenario en donde ya se percibe un riesgo grande de no poder cumplir con la confiabilidad del sistema para atender la demanda nacional y con pocas opciones y mínima capacidad de maniobra frente al mismo, dado que cualquier medida de mitigación no es de ejecución inmediata, debido a los tiempos de desarrollo de proyectos de generación y transmisión de energía eléctrica. Estos escenarios se pueden complicar, si además de los retrasos, continúa creciendo la demanda por encima de los escenarios previstos por la UPME y si se dan en forma simultánea con eventos climáticos críticos. | De acuerdo con el planteamiento de ESO. Además, se deben referenciar las condiciones críticas de algunas áreas y subáreas del SIN, a saber: Oriental, Caribe y Chocó-Dispac. También son preocupantes las instrucciones de racionamiento que se están dando por el agotamiento de la red en algunas zonas del SIN, la declaración en estado de emergencia de GCM, Bolívar y Córdoba-Sucre, y el balance ENFICC/Demanda. Al margen de lo anterior, el Consejo ha advertido a las entidades del sector de manera permanente sobre lo que está pasando, y desde sus competencias, a tomado las acciones que están a su alcance (comunicaciones, simulaciones específicas, reuniones grupos de trabajo sectorial, participación en el CACSSE, acercamiento con otras entidades como el ANLA, entre otras).
8 | Como miembros del CNO, cuya responsabilidad esta plasmada en la Ley 143 de 1994 en su artículo 36, creado como un organismo privado cuya función principal es acordar los aspectos técnicos para garantizar que la operación del Sistema Interconectado Nacional sea segura, confiable y económica y ser el ejecutor del Reglamento de Operación, creemos necesario realizar análisis más detallados y generar recomendaciones más contundentes, que permitan la evaluación adecuada de los riesgos de desabastecimiento que se puedan presentar, además, de dar lineamientos recomendaciones al operador del mercado, XM, para que evalúe y genere las alertas necesaria para que se logre actuar en forma oportuna y asertiva. | Al respecto, desconocemos a que se refiere ESO con análisis más detallados y recomendaciones más contundentes. El Consejo viene advirtiendo oficialmente a MINENERGIA, CREG, UPME y SSPD sobre lo que está pasando en el SIN. Asimismo, los análisis eléctricos y energéticos del CND en el marco de sus informes de planeamiento operativo y restricciones, que son rigurosos y detallados, son la base para formular y enviar nuestras comunicaciones y plantear nuestras recomendaciones.
9 | Reiteramos la necesidad de que el Escenario Base de los ejercicios de Planeación estratégica, sea cambiado para realizar los análisis bajo condiciones de incertidumbre, utilizando información real de lo que está pasando en los proyectos en vez de utilizar las fechas dadas por los agentes, de tal forma que sea posible contar con un mejor estudio de la situación energética a corto plazo, y mediano plazo, con información lo más cercana a la realidad, que develen la real situación del sistema. | Ver acciones acometidas por el Consejo al primer comentario. En relación a la recomendación de análisis bajo incertidumbre, es importante recordar que las simulaciones que presenta el CND al CNO son determinísticas y estocásticas, y adicionalmente, se llevan a cabo varias sensibilidades respecto al atraso y no ejecución de los proyectos de expansión
10 | Es de anotar también, que el CNO debe conocer los análisis y recomendaciones que se dan en las reuniones del CACSSE, como organismo creado por el Gobierno para asesorar en materia del sector eléctrico, en donde eventualmente se estén tomando decisiones o realizando estudios que deberían ser adecuada y oportunamente conocidos por los miembros principales del mismo. | El CNO es miembro permanente del CACSSE y asiste a todas las reuniones, donde presenta sus recomendaciones y advierte sobre las situaciones riesgosas del SIN
11 | Es importante anotar que hace unos pocos días, el sistema estuvo llegando a umbrales de reservas en los embalses tocando la Senda de Referencia, pudiéndose activar el Estatuto de Riesgo de Desabastecimiento, hecho que fue conjurado por una mejora puntual de la hidrología del país, tal como lo estableció la misma CREG mediante la Circular 041 de 2023. Lo anterior hubiera llevado no solo a condiciones económicas críticas al mercado, sino también a la intervención del mismo, con los efectos que esto pudiera tener para los agentes, para el país y los usuarios. | A la fecha no se ha activado el ESRD. Al respecto, si bien la reglamentación establece el proceder ante esta situación, a partir de la Resolución CREG 209 de 2020 el Consejo no tiene ninguna participación en el cálculo de la generación térmica. Opinar sobre lo que pudo pasar esta lejos de nuestro alcance.
12 | Consideramos además, y acorde a la función principal que tiene el CNO, que los análisis de confiabilidad, deberán siempre ser el primer punto de la agenda a discutir en las reuniones periódicas ordinarias ya programadas para el año 2023. | No entendemos el comentario, la confiabilidad y seguridad del SIN son los temas más importantes que se abordan en las reuniones del Consejo. Por supuesto, por un tema procedimental y de agenda, en primera instancia se aborda el Quorum, Actas y Acuerdos a expedir.