## Comentarios
Formato para comentarios a la Resolución CREG 233 de 2020
Nombre de la empresa: | CONSEJO NACIONAL DE OPERACIÓN-CNO
COMENTARIO ASOCIADO A RESOLUCIÓN O A DOCUMENTO SOPORTE | ARTÍCULO DE LA RESOLUCIÓN O AL DOCUMENTO | COMENTARIO CON ARGUMENTO TECNICO/JURIDICO | PROPUESTA DE AJUSTE
Resolución | General | Sugerimos indicar qué elementos de la Resolución CREG 106 de 2006 se derogan específicamente. | No aplica.
Resolución | Artículo 2 | Para usuarios finales es importante aclarar el término de carga eléctrica. Es decir, se debe precisar si se trata de carga instalada, demandada o instalable, para evitar interpretaciones. | No aplica.
Resolución | Artículo 4 | Se debe considerar que, para tener la información actualizada, el interesado en conectarse debe conocer las solicitudes previas realizadas por otros, que afecten el área de influencia del proyecto. Así mismo, es necesario aclarar y establecer un tiempo máximo para que el interesado presente el estudio luego de haber recibido la información, de lo contrario, se considerarían proyectos que no presentaron estudio, afectando también a otros solicitantes y al sistema a simular. | Se recomienda que la Ventanilla Única sea el único medio de información de cara al interesado, respecto a los cambios de red y los nuevos proyectos radicados, en un intervalo de tiempo que defina la Comisión. Transcurrido dicho intervalo, el interesado sería el responsable de ubicar la información a través de la Ventanilla Única.
Resolución | Artículo 5 | Teniendo en cuenta que en la propuesta regulatoria se plantea que la UPME sea el responsable de la asignación de la capacidad de transporte en el SIN para proyectos clase 1, es preocupante que los agentes responsables de los activos pierdan la autonomía de su red. | En este sentido, sugerimos que para la asignación de la capacidad de transporte de proyectos clase 1, se considere un concepto vinculante de los dueños de los puntos de conexión, ya sea a nivel del STN, STR o SDL.
Resolución | Artículo 7 | Es necesario aclarar el alcance de los comentarios del Transportador que se menciona al final del capítulo. El plazo de 10 días es muy corto para estudios complejos, ya que se necesita tener análisis completos que apoyen a la UPME sobre solicitudes importantes. | Sugerimos que, para tener en cuenta los estudios técnicos y de disponibilidad física de espacio, los transportadores puedan pronunciarse por primera vez en no menos de 30 días hábiles, entendiendo el CNO que dicha revisión del transportador es local y sistémica, y podría abarcar tanto al STN, STR y SDL.
Resolución | Artículo 7 | Sugerimos revisar el plazo de hasta 15 años para reservar la capacidad de transporte. Esto podría ir en contravía de la eficiencia económica que busca el proyecto de resolución, al tener capacidad de transporte ociosa por muchos años, evitando ello que se puedan aprovechar los beneficios en términos de seguridad energética de otros proyectos de generación que se conectarían con mayor antelación. Si bien entendemos que la Resolución CREG 208 de 2020 en consulta podría viabilizar conexiones temporales siempre que se cuente con la capacidad de transporte, en la práctica esto podría generar conflictos entre los interesados cuando uno de ellos deba desconectarse. Lo anterior no desconoce la importancia de definir con la suficiente antelación las expansiones de red que necesita el sistema, y por ello sugerimos establecer los mecanismos que aseguren la entrada temprana de los proyectos. | No aplica.
Resolución | Artículo 10 | Teniendo en cuenta que en la propuesta regulatoria se plantea que la UPME sea el responsable de la asignación de la capacidad de transporte en el SIN para proyectos clase 1, es preocupante que los agentes responsables de los activos pierdan la autonomía de su red. | En este sentido, sugerimos que para la asignación de la capacidad de transporte de proyectos clase 1, se considere un concepto vinculante de los dueños de los puntos de conexión, ya sea a nivel del STN, STR o SDL.
Resolución | Artículo 11 | En este artículo para los proyectos clase 1, se menciona que " (...) se podrá permitir la conexión de proyectos con capacidades mayores a las disponibles en todos los escenarios de demanda en el punto de conexión, cuando se prevea que es baja la probabilidad de que todos los generadores del área entreguen su máxima potencia al mismo tiempo”. Sugerimos establecer claramente y con el debido soporte, cual es el valor de probabilidad donde se permitiría dicha condición. | Sugerimos dar claridad en cuanto al rango de valores que indiquen "baja" probabilidad. A nivel del SDL y STR, red operada por los Operadores de Red-OR, consideramos riesgoso que la Unidad pueda asignar una capacidad mayor vía esquemas operativos. Por ejemplo, cuando en un mismo alimentador están conectados usuarios de demanda, la actuación de dichos esquemas de forma equivocada puede generar desconexiones, atribuibles en un principio a un OR, pero que serían responsabilidad de la UPME. Sugerimos revisar. Por lo anterior sugerimos que esta clase de proyectos (generación mayor a 5 MW conectados en el SDL o STR) sean categorizados como clase 2.
Resolución | Artículo 12 | Respecto a los criterios para la asignación de la capacidad de transporte, si bien entendemos que desde el punto de vista de la planificación centralizada se pueden priorizar las asignaciones en función de sus beneficios y estado de avance, sugerimos revisar a la luz de la ley eléctrica si efectivamente el proyecto normativo puede plantear dicha priorización para cierto tipo de proyectos. | No aplica.
Resolución | Artículo 14 | En este artículo, sobre las reglas y requisitos para la asignación de capacidad de transporte a proyectos clase 2, se menciona que se deben cumplir ciertas reglas y requisitos. En el literal e) se indica que el transportador será el responsable de suministrar a su costo los materiales requeridos para conectar la acometida a la red. | Sugerimos, además de aclarar el alcance de este artículo, revisarlo a la luz de la Resolución CREG 070 de 1998 y su actualización que está en curso.
Resolución | Artículo 30 | Sugerimos que la modificación de las fechas de puesta en operación deba ser notificada a los transportadores por la ventanilla única, para tenerlo en cuenta en los contratos de conexión. Adicionalmente, recomendamos analizar como estas modificaciones pueden afectar los planes de inversiones de los Operadores de Red.
Resolución | Artículo 30 | Se indica en los literales a) y b) que la fecha de puesta en servicio de los proyectos clase 1 se podrá modificar por “fuerza mayor” u orden público, cuando ello sea acreditado por una “entidad competente”. | Sugerimos indicar en la Resolución definitiva las referencias de los conceptos de fuerza mayor y entidad competente, para los proyectos que se conecten en el STN, STR y SDL. Adicionalmente, teniendo en cuenta esta y nuestras observaciones anteriores, recomendamos definir las clases de proyectos en función, no solo de la capacidad, sino también considerando el nivel de tensión del punto de conexión.
Resolución | Artículo 32 | Se indica en este artículo que la solicitud de asignación de capacidad de transporte se hace en la ventanilla única de la UPME. Al respecto, sugerimos dar claridad en cuanto a las actividades que la Unidad y la Comisión establecerán, lo anterior teniendo en cuenta que en el proyecto normativo se indican frases como “…además de las que establezca la Comisión y la UPME posteriormente”, o “…entre otras, que determine la CREG y la UPME”. | Sugerimos dar claridad a las actividades y definir claramente la información que se debe suministrar a la ventanilla única por parte de los transportadores.
Resolución | Artículo 40 | Respecto al manejo de la información, sugerimos aclarar cómo se asegura que la UPME entregue al interesado únicamente la información que necesita. | Sugerimos dar claridad a las restricciones en cuanto al acceso a la información, es decir, a su entrega desde la ventanilla única. Ejemplo, para un promotor que tenga intenciones de hacer una conexión en un punto del sistema, ¿tendría acceso a la información de todo el sistema o solo de la zona relevante?

## Lista (hidden)
Tipo de documento | Tipo de comentario
Resolución | General
Documento soporte | Artículo 1
Artículo 2
Artículo 3
Artículo 4
Artículo 5
Artículo 6
Artículo 7
Artículo 8
Artículo 9
Artículo 10
Artículo 11
Artículo 12
Artículo 13
Artículo 14
Artículo 15
Artículo 16
Artículo 17
Artículo 18
Artículo 19
Artículo 20
Artículo 21
Artículo 22
Artículo 23
Artículo 24
Artículo 25
Artículo 26
Artículo 27
Artículo 28
Artículo 29
Artículo 30
Artículo 31
Artículo 32
Artículo 33
Artículo 34
Artículo 35
Artículo 36
Artículo 37
Artículo 38
Artículo 39
Artículo 40
Anexo
Otro (apartes del documento)