| COMITÉ DE DISTRIBUCIÓN REUNIÓN No. 161 | Bogotá, 20 de diciembre de 2016 |
| --- | --- |

- Informe del Secretario Técnico del CNO y del presidente del CD.

- Se definieron los Representantes de las empresas ante el CNO para el 2017 el cual quedó consignado en el Acuerdo 918 del 06 de diciembre.

- Se aprobó la contratación a un ingeniero para apoyar las funciones del        CNO.

- Se creó comisión para revisar el presupuesto del 2017.

- Taller eólicas quedó déficit para cubrir con cuota extraordinaria de los agentes del CNO.

- Primera reunión de enero se hace nombramiento del presidente del CNO.

- Se hará la matriz de riesgos en enero con Delima Marsh.

- Se informó sobre la realización del taller Plenaria de OR`s

- Proyecto de ley sobre piscicultura que afecta los mínimos de los embalses.

- Reprogramación de pruebas de transformadores: se están desplazando y concentrando. Plazo noviembre de 2017 para la finalización de las pruebas de rutina de los transformadores, se recomienda revisar y programar a tiempo estos trabajos y una vez realizadas las pruebas se solicita ir cargando los resultados de las mismas.

- Presidente del CD: Informa que la CREG tiene pendiente la expedición de las resoluciones de calidad CREG 176 y 177. Se encuentra publicada en la página la comunicación enviada a la CREG el 06 de diciembre sobre los comentarios a estas resoluciones.

- Se hará la próxima plenaria de OR`s en Medellín y se aprovechará para hacer la visita al Nuevo Centro de Control de XM

- Avance ejercicio simulación racionamiento programado, Resolución CREG 119 de 1998, CEO y EPSA.

Se propone por parte de EPSA presentar los resultados del ejercicio para el mes de febrero

No se contó con la participación de CEO para esta reunión

3.  Informe XM.

Calidad del pronóstico oficial:

- La potencia máxima para noviembre de 2016 se presentó el jueves 10 en el periodo 19 y su valor fue de 9815 MW.Se observa que durante el trimestre los mercados de comercialización Uemec, Uputumayo y Upacande, presentaron desviaciones por encima del 5% de manera consecutiva.

- Los mercados de comercialización Ucundinamarca, Uchoco y Uenelar presentaron desviaciones mayores al 5% durante los meses de septiembre y octubre, sin embargo, es de destacar que para el mes de noviembre la desviación fue menor a este valor.

- Es importante resaltar que los administradores de las UCP´s han cumplido durante el mes de noviembre con los tiempos establecidos en este acuerdo para el reporte de los pronósticos oficiales.

Indicador de tensión: Durante el mes de noviembre de 2016 se presentaron 3 eventos de tensión en el sistema, acumulando 20 eventos en lo corrido del año.

Indicador de frecuencia: Durante el mes de noviembre de 2016 se presentaron 11 eventos de frecuencia transitorios, alcanzando un total de 93 eventos y en cuanto a los eventos lentos, no se presentaron eventos de frecuencia lenta en el sistema en noviembre.

DNA Programada: Por causas programadas se dejaron de atender en el mes de noviembre 1.57 GWh.

DNA NO Programada:Por causas no programadas se dejaron de atender en el mes de noviembre 1.66 GWh.

Indicador de calidad de pronóstico: No se presentó ninguna desviación superior al 5% durante noviembre de 2016

4.Desviaciones de demanda del 01 y 02 de octubre – ELECTRICARIBE.

Se presentó por parte de Electricaribe el análisis realizado para los días 01 (sábado) y 02 de octubre (domingo), de análisis se resaltan los siguientes aspectos:

- Huracán Mathew afectó la zona Atlántico.

- Mayor desviación registrada fue el 02 de octubre.

- No se tiene histórico de este tipo de situaciones en el área Caribe, se incluirá para eventos similares esta información en el análisis estadístico que debe ser considerado en futuros eventos similares.

- Propuesta de modificación del Acuerdo 797 sobre limitación de suministro.

Se presentó por parte de XM la propuesta de modificación del Acuerdo 797, considerando los ajustes en el numeral 1.1 "Proyecciones de demanda a ser utilizadas en el despacho económico" y el formato de clasificación de circuitos aislables como lo establece la Resolución CREG 119 de 1998 en el artículo 2 Parágrafo 1

- Reporte de pruebas de rutina con corte a 30 de noviembre.

El informe se encuentra cargado en la página del CNO, en el cual se presenta el balance por empresa y por tipo de transformador (corriente, tensión, combinado), por nivel de tensión, por frontera de comercialización y se indican los cumplimientos en cada caso.

Este informe ya fue enviado a la SSPD y a la CREG

- Revisión propuesta de carta para el CAC.

Se realizaron pequeños ajustes a la comunicación y se acordó enviarla al CAC y socializar en los foros del CNO y en la próxima reunión del CNO.

- Resumen de conclusiones de la reunión Plenaria de Operadores de Red.

Se resaltó el trabajo del CD en las Jornadas de OR´s por parte del CNO, Las presentaciones ya están en la página del CNO.

Se acordó hacer estas plenarias cada 4 meses, siendo la próxima en Medellín.