| COMITÉ DE OPERACIÓN REUNIÓN No. 329 | Bogotá, 26 de septiembre de 2019 |
| --- | --- |

- Se revisaron y aprobaron los siguientes acuerdos:

| Acuerdo | Recomienda Aprobación |  | Observación |
| --- | --- | --- | --- |
| Por el cual se aprueba la incorporación del cambio en los límites de generación y absorción de potencia reactiva de la unidad 2 de la planta de generación Betania y las respectivas curvas de carga. | SI X | NO |  |
| Por el cual se certifican las pruebas de estatismo y banda muerta de la unidad de generación 1 de la planta de generación Termosierra. | X |  |  |
| Por el cual se certifican las pruebas de estatismo y banda muerta de la unidad de generación 4 de la planta de generación Termozipa. | X |  |  |
| Por el cual se certifican las pruebas de estatismo y banda muerta de las unidades de generación 1, 2 y 3 de la planta de generación Escuela de Minas. | X |  |  |
| Por el cual se aprueba la incorporación de un cambio en el Nivel Mínimo Técnico del embalse Punchiná de la central hidroeléctrica San Carlos. | X |  |  |
| Por el cual se aprueba la ampliación del plazo para la realización de las pruebas del factor de conversión de la central de generación El Quimbo | X |  |  |
| Por el cual se actualiza la definición de los tipos de pruebas para las plantas o unidades de generación que están autorizadas para desviarse. | X |  |  |
| Por el cual se actualiza la definición de los tipos de pruebas para las plantas o unidades de generación que están autorizadas para desviarse. | X |  |  |
| Por el cual se actualiza la estandarización del formato de registro, envío de información y clasificación de eventos de generación por parte de los agentes generadores al Centro Nacional de Despacho para el cálculo de los Índices de Indisponibilidad Histórica. | X |  |  |
| Por el cual se aprueban las Causas Detalladas para el Reporte de Maniobras Operativas, Eventos y Cambios de Operatividad de activos del Sistema de Transmisión Nacional -STN- y del Sistema de Transmisión Regional -STR. | X |  |  |
| Protocolo para verificación de calidad y confiabilidad de la medición, y el reporte al CND de variables meteorológicas asociadas a plantas solares fotovoltaicas conectadas al STN y STR. | X |  |  |
| Protocolo para verificación de calidad y confiabilidad de la medición, y el reporte al CND de variables meteorológicas asociadas a plantas eólicas conectadas al STN y STR. | X |  |  |
| Por el cual se aprueba la ampliación del plazo para la realización de las pruebas de batimetría del embalse La Esmeralda. | X |  |  |
| Por el cual se oficializa la serie hidrológica inicial de la planta de generación Escuela de Minas. | X |  |  |

Se recomienda la aprobación de los 10 acuerdos revisados.

Para la próxima reunión del CO se acuerda que las diferentes empresas presentaran el estado actual de los sedimentos en sus embalses, con el objeto de definir actividades a seguir a nivel se los subcomités.

El CO recomienda que en el SP se revise si la fórmula de cálculo actual del IH aplica para plantas solares y si es necesario proponer como debería calcularse para proponer a la Comisión.