| COMITÉ DE OPERACIÓN REUNIÓN No. 334 | Bogotá, 28 de noviembre de 2019 |
| --- | --- |

- Se revisaron y aprobaron los siguientes acuerdos:

| Acuerdo | Recomienda Aprobación |  | Observación |
| --- | --- | --- | --- |
| Por el cual se aprueba la actualización de información de unos parámetros técnicos de los volúmenes del embalse Prado | SI X | NO |  |
| Por el cual se aprueba la actualización de información de unos parámetros técnicos de los volúmenes del embalse Río Grande II, se hace la claridad que la curva Guía la reporta directamente EPM a XM y no requiere Acuerdo del CNO. | X |  |  |
| Por el cual se aprueba la incorporación de un cambio de las rampas de las configuraciones 1, 2, 3 y 5 de la planta de generación Termosierra operada con gas natural. | X |  |  |
| Por el cual se certifican las pruebas de estatismo y banda muerta de las unidades de generación de la planta TERMOVALLE. | X |  |  |
| Por el cual se aprueba la incorporación de un cambio de los parámetros técnicos y los sistemas de control asociados de las unidades de la planta de generación Guavio, se acuerda modificar en el Acuerdo sistema de control por Modelo de control. | X |  |  |
| Por el cual se aprueba la incorporación del cambio en los límites de generación y absorción de potencia reactiva de la unidad 1 de la planta de generación Betania y la respectiva curva de carga. | X |  |  |
| Por el cual se modifica el parámetro Velocidad máxima de cambio de carga del Sistema y Velocidad mínima de cambio de carga por unidad, se acuerda incluir la información de soporte para el cálculo de los parámetros. | X |  |  |
| Por el cual se actualiza la definición y los formatos de reporte de los parámetros técnicos de las plantas eólicas y solares fotovoltaicas que se quieran conectar al Sistema de Transmisión Nacional STN, al Sistema de Transmisión Regional STR y al Sistema de Distribución Local SDL, se acota el acuerdo a las conexiones al STN y STR y que sean despachados centralmente. | X |  |  |

Se deja para revisión en la reunión del próximo miércoles el acuerdo de SAEB y se solicita revisar en la próxima reunión el acuerdo de Batimetría y lista de auditores pruebas de curva de carga solar y eólica.

Se presentan las tres redacciones propuestas para la modificación del Acuerdo CNO 555, ISAGEN, TEBSA y XM presentan los argumentos de cada una de las propuestas y se dejan para revisión hasta el comité extraordinario del 5 de diciembre, en el cual se solicita se tome una decisión de recomendación a la plenaria del CNO.

- Integración tecnología Eólica a la red ENERCON.

Se realizo presentación por parte de ENERCON, se aclaran las inquietudes de varios agentes y se define que no es necesario el envío del comunicado a la CREG con las inquietudes planteadas por EPSA.

- Situación Eléctrica y Energética del SIN – XM.

Se presentó por parte de XM el informe de seguimiento a las variables Energéticas del SIN y los indicadores de operación del sistema, se presentan los resultados del panorama energético del mediano plazo, de esta presentación se destaca:

- Se presenta el avance en el diseño de un esquema suplementario para minimizar DNA preventiva ante salida súbita de un circuito a 500 kV mientras se llega al nuevo valor de transferencia seguro. Se llama la atención sobre la importancia de los parámetros de la carga, las protecciones de los generadores, los modelos de control y los factores de potencia reportados en los modelos para la efectividad del esquema, adicionalmente que es probable que este deba ser complementado con un esquema de desconexión rápido de carga por parte de Electricaribe ante instrucción del CND que se coordine con el esquema automático, se estará informando al SAPE y comité de operación del avance en los análisis.

- Se informa que los martes 26 y miércoles 27 nuevamente se presentó DNA en la red de Copey – El Paso – El Banco 110 kV, la cual no se materializaba desde el 30 de agosto, así mismo se presentaron los dos proyectos que se tiene previstos entren en operación el 1 y 2 de diciembre y que se prevén solucionen esta situación hasta el 2021.

- Intercambio experiencias aplicación Resolución CREG 060 de 2019.

Se presentan por parte de XM las adecuaciones a sus procesos y nuevos aplicativos desarrollados para dar aplicación a la Resolución CREG 060.

- Avances del Plan de Mitigación del Área Caribe.

Se realizó presentación por parte de Electricaribe de las obras de mitigación que se han implementado en las subáreas GCM, Córdoba Sucre y Atlántico.

- Varios.

Se presenta el contexto por parte de EPM, de la situación que se está presentando en Jepirachi frente a las exigencias técnicas de la Resolución CREG 060, donde dadas las características propias del parque no es posible cumplirlas, en la reunión extraordinaria del próximo miércoles se construirá la recomendación final al CNO.

Se realiza intervención de DRUMMOND y se realiza seguimiento semestral al avance del proyecto de conexión del puerto al STN, se espera que la fecha de conexión sea diciembre del 2022, la gestión ambiental se encuentra atrasada frente al cronograma y esperan ponerse al día.

TEBSA solicita revisar la responsabilidad que asumen los representantes del CNO cuando se asumen las funciones de la Resolución CREG 153 del 2019, este tema será objeto de revisión en el comité legal.