| COMITÉ DE OPERACIÓN REUNIÓN No. 338 | Bogotá, 27 de febrero de 2020 |
| --- | --- |

- Resumen reunión presidentes y coordinadores del C.N.O.

Los resultados de este ejercicio y las principales conclusiones de la autoevaluación se presentarán en la reunión del Consejo del mes de marzo del año en curso.

- Plan Operativo 2020 – CO.

Se presentó por parte del CNO el plan operativo elaborado con los subcomités.

Se informó sobre la identificación por parte del CNO de tomar acciones por la situación de Coronavirus, se realizará una reunión de salud ocupacional para tomar acciones. El CO propuso tomar como acción llevar a cabo las reuniones por Gotomeeting en caso se identifique una señal que motive la activación de acciones.

- Se revisaron los siguientes acuerdos:

| Acuerdo | Recomienda Aprobación |  | Observación |
| --- | --- | --- | --- |
| Actualización Acuerdo CNO 1023 (AGC). | SI X | NO |  |
| Actualización Acuerdo CNO 1122 (Estatismo y Banda muerta). | X |  |  |
| Acuerdo con los resultados de estatismo y banda muerta de la Central El Paso. Se ajustó el texto para que los resultados de las pruebas pasen al modelo directamente. | X |  |  |
| Por el cual se aprueba la actualización de información de unos parámetros técnicos de los volúmenes del embalse La Esmeralda (CHIVOR). | X |  |  |
| Por el cual se aprueba el procedimiento para la realización de batimetrías. | X |  |  |
| Modificación Capacidad Efectiva Neta (CEN), Consumo Térmico Específico (Heat Rate) y ajuste de los valores numéricos de las rampas de la planta de generación TERMOVALLE operando con gas. | X |  |  |
| Modificación de capacidad efectiva neta, consumo térmico específico neto (CEN) y valores numéricos de las rampas para la planta Termosierra en operación con gas natural ACPM, configuración 14. | X |  |  |
| Ajuste Anexo 2 del Acuerdo CNO 531 (Modelo de rampas de aumento y disminución para Plantas de ciclo combinado) modelo de rampas de TEBSA, se debe modificar el responsable de la actualización de la macro de TEBSA, actualmente aparece GECELCA. | X |  |  |

El comité recomendó la aprobación de todos los acuerdos revisados.

- Seguimiento trimestral al proceso de conexión definitivo de Drummond a la subestación Río Córdoba 220 kV – TRANSELCA.

Se presentaron los avances de la conexión, según la información contenida en el Informe anexo al Acta.

Los atrasos reportados y evidenciados en la curva S, según el informe de Drummond son recuperables y tienen previsto entrar en operación a tiempo.

- Informe del mantenimiento de Chivor.

Se presentaron los avances de la conexión, según la información contenida en el Informe anexo al Acta.

- Mantenimiento Pagua.

Se presentaron los avances de la conexión, según la información contenida en el Informe anexo al Acta.

La incertidumbre está en los resultados de la inspección, la cual según los hallazgos definirá las alternativas y los tiempos de la intervención, así como el tiempo en que la disponibilidad de PAGUA se mantendría en 0MWh.

Se informó sobre los análisis que están llevando a cabo EMGESA, Codensa y XM para determinar la factibilidad de mover el mantenimiento, los efectos para la operación segura del SIN, así como las acciones y gestiones que permitan una operación confiable del área.

Se acordó realizar un Comité de Operación extraordinario para revisar la situación y coordinar acciones tendientes a la operación segura y confiable del área. Se citará a reunión con EPM, GEB, ITCO, Codensa, EMGESA, Ecopetrol, PEL y XM.

- Situación Eléctrica y Energética del SIN – XM.

Se anexa presentación con el Informe de XM. Entre los temas tratados se destacan:

- Situaciones operativas.

- Variables Energéticas del SIN.

- Panorama Energético MP.

- Seguimientos indicadores de operación.

El CO estuvo de acuerdo con la propuesta del Indicador de Calidad de la Oferta de Disponibilidad de Plantas NDC. Se discutió sobre el valor propuesto de meta, la presentada fue del 20%, se acordó en dejar este porcentaje en el 15% y hacerle seguimiento.

El CO resalta que esta meta es definida sin un estudio previo, se fija en este valor para hacer seguimiento y en 6 meses se revisará si amerita ajuste.

Se acuerda traer a la próxima reunión un Informe de las acciones llevadas a cabo por Celsia, EMCALI y XM para la operación del área Valle ante el incremento de la CEN de TVALLE, adicionalmente un análisis de la vigencia de estas medidas.

Se acuerda traer para la próxima reunión del CO los resultados de la reunión entre GEB, ITCO, la UPME y XM sobre la entrada en operación de la subestación PIMAMPIRO en Ecuador. En la cual se presenten las recomendaciones y acciones requeridas para mantener la operación segura, confiable y económica del SIN.