| COMITÉ DE OPERACIÓN REUNIÓN No. 356 | Bogotá, octubre 29 de 2020 |
| --- | --- |

- Se revisaron los siguientes acuerdos.

| Acuerdo | Recomienda Aprobación |  | Observación |
| --- | --- | --- | --- |
| Acuerdo por el cual se aprueba la ampliación la vigencia de los resultados de la batimetría de los embalses Porce II, Troneras y Miraflores. | SI X | NO |  |
| Por el cual se aprueba la incorporación de un cambio de la capacidad efectiva neta y las rampas de la planta de generación Termocentro. | X |  |  |
| Acuerdo por el cual se aprueba la incorporación de un cambio de la capacidad efectiva neta, mínimo técnico y rampas de la planta de generación Termosierra. | X |  |  |

Se recomienda la aprobación de los Acuerdos revisados.

En el caso de las pruebas de potencia reactiva, discutido por el cambio de CEN de Termocentro, se aclara que el subcomité de controles conceptuó que ISAGEN tenía hasta 90 días para presentar la prueba de la unidad de vapor, no obstante, la recomendación de XM es que la prueba este realizada para la fecha que se solicita el cambio. El Subcomité de Controles se encuentra trabajando en la revisión del Acuerdo para que quede definido claramente en que momento deben realizarse las pruebas en caso de cambios en la CEN.

- Inquietudes al informe del Secretario Técnico del C.N.O.

Se resalta que Electricaribe no hará parte del CNO ya que fue remplazado como operador por dos empresas.

ENEL- CODENSA al ser el mayor mercado de distribución será el nuevo miembro que representa la actividad de distribución, según las reglas de conformación del Consejo establecidas en la Ley. Deben enviar los nombres de los representantes a los Comités y subcomités. En el caso de AFINIA Y AIRE para ser invitados a la mesa del CNO deben enviar comunicación haciendo la solicitud.

El informe queda para revisión de los participantes.

- Plan de acción evento de junio 24 en relación con el suministro de energía en región Caribe – C.N.O.

Se mencionaron las actividades que viene adelantando el Consejo.

Se especifica la revisión realizada en SAPE donde se realizó el análisis detallado de acuerdo con la metodología adoptada por XM sobre los análisis de subestaciones críticas. Se indica que el CT solicitó llevar al Comité el análisis ya que se generan algunas dudas.

Se menciona también sobre el plan que viene adelantado el subcomité de protecciones con fecha final del mes de noviembre de 2020.

- Situación eléctrica y energética del SIN.

Se realizó la presentación por parte de XM con los siguientes temas:

- Seguimiento a variables.

- Panorama energético.