| COMITÉ SUPERVISIÓN Y CIBERSEGURIDAD REUNIÓN No. 10 | Bogotá, 13 de noviembre de 2019 |
| --- | --- |

- Informe del Secretario Técnico del C.N.O.

Marco Caro presenta el resumen de la reunión del C.N.O. 575.

CELSIA solicita monitorear  y analizar la nueva Resolución CREG 100 de 2019. Es necesario definir el intercambio de información con relación a los modelos de demanda de las empresas. Se requiere estandarización de información, claridad y definir cómo será el intercambio de información entre operadores, comercializadores y XM.  Sandra Ospina de CELSIA propone liderar este seguimiento a la Resolución.

- Experiencias operativas de supervisión.

XM presenta el estado de indicadores y resalta que es necesario iniciar la transición hacia los nuevos indicadores de supervisión y calidad de la supervisión, es decir hacer seguimiento no con la metodología anterior de un sólo caso, sino un seguimiento dinámico en el tiempo.

Se presenta la experiencia operativa de la red de distribución de CODENSA. Se explica que se presentan problemas de supervisión principalmente a nivel de 115 kV. Se presentan 147 medidas con problemas de calidad y 31 medidas sin supervisión. Se llevó a cabo reunión con CODENSA para analizar un plan de acción que mitigue esta situación y los riesgos en la operación.

También se presenta el avance con los problemas presentados en TermoNorte y Betania. Se destaca la buena respuesta del personal de TermoNorte para solucionar los problemas. En contraste no se tiene plan de acción con GEB.

- Avances Colombia Inteligente.

Se presentan avances de trabajos colaborativos sectoriales, así como la gestión sobre equipos flexibles de la red. Los detalles de la presentación quedan en la página del CNO.

- Avances del proyecto espectro radioeléctrico.

Se resalta que esta presentación se ha realizado en diferentes foros para socializar y acercar al sector de telecomunicaciones y el eléctrico.

El Comité recomienda generar una actividad específica como parte de este proyecto para definir el espectro de frecuencias que requiere el sector eléctrico.

- Requisitos de conexión y pruebas SAEB.

Se presenta el compromiso del CND al C.N.O. sobre requisitos de conexión SAEB según la Resolución CREG 098 de 2019.

- Varios.

- Se destaca la presentación de ISAGEN en el congreso del MEM sobre Ciberseguridad.

- Se cumplieron los requisitos al comando conjunto cibernético.

- Se explica que se llevarán a cabo reuniones para analizar infraestructura cibernética y de ciberseguridad.