| COMITÉ SUPERVISIÓN Y CIBERSEGURIDAD REUNIÓN No. 11 | Bogotá, 11 de diciembre de 2019 |
| --- | --- |

- Seguimiento pendientes y compromisos.

Se acuerda que los principales pendientes del año y que deben incluirse en el plan del próximo año son:

- XM quedó de invitar a las instalaciones de XM a los miembros del comité para mostrarles los avances con las PMUs y el laboratorio.

- Revisar asistentes por gotomeeting.

- Darle continuidad a la tabla base en el Plan Operativo 2020.

- Compartir experiencias de medidas congeladas por parte de TRANSELCA.

- Propuesta de nuevo informe de supervisión.

Se presentó la propuesta de nuevos indicadores de supervisión y calidad de las medidas eléctricas.

Se explica a los asistentes que pueden acceder a la información detallada por empresas a través de la página de XM.

- Varios.

- Se despide de la presidencia Wilson Castillo y presenta como nuevos asistentes para el año 2020 a Claudia Pérez y William Pabón de INTERCOLOMBIA.

- Se propone que las reuniones del 2020 sean el segundo miércoles de cada mes. En enero se acuerda el día 15 de enero.

- Diego Zuluaga de ISAGEN propone que en el 2020 se analice el tema de necesidad de pruebas de AGC ante cambios menores de software.

- La CREG confirma que asistirá a la reunión de febrero.