| COMITÉ SUPERVISIÓN Y CIBERSEGURIDAD REUNIÓN No. 17 | Bogotá, junio 10 de 2020 |
| --- | --- |

- Presentación tecnologías PMU (Colombia Inteligente).

COLOMBIA INTELIGENTE presenta los detalles de la arquitectura sincrofasorial, AMI y Telecomunicaciones.

CODENSA compartió su experiencia con la incorporación de PMUs en la subestación Portugal 115 kV.

El Comité expresa su satisfacción con los resultados presentados.

- Informe de supervisión – XM.

XM presenta el avance del nuevo informe de supervisión. Para el mes de mayo se ubica en 93.7 % lo cual demuestra el compromiso de la mayoría de los agentes del sector con el mejoramiento de la supervisión del SIN. No obstante, algunas empresas aún no se reportan con sus gestores de supervisión y no se han contactado con el CND.

Se destaca que algunas empresas de relevancia para la operación no están participando activamente en este, por tanto, se propone llevar el tema al próximo Comité de Operación.

XM explica que este indicador no debería tener excepciones por pérdida de supervisión ante mantenimientos que se informan a través de las consignaciones nacionales a lo cual los agentes manifestaron no estar de acuerdo. Por tanto, se propone que cada empresa realice sus respectivas consultas regulatorias.

- Los indicadores de supervisión con la nueva metodología propuesta han mostrado una tendencia ascendente. Para el mes de mayo alcanzó el 93.7 % lo cual demuestra el compromiso de la mayoría de los agentes del sector con el mejoramiento de la supervisión del SIN.

- Se identifican algunas empresas con problemas de supervisión que no han realizado gestión de mejoramiento y son las que más impactan negativamente este indicador. Se propone enviar nuevamente carta a sus representantes legales para que realicen una adecuada gestión.

- XM destaca que el informe de supervisión está en pruebas hasta el 30 de junio. Por tanto, resalta la importancia de hacer llegar los comentarios a este informe. Se propone realizar reunión de grupo de trabajo de supervisión para el 25 de junio.

- Se acuerda trabajar en las mejoras para la conmutación automática de canales ICCP entre agentes y CND. Se propone realizar plan conjunto para pruebas entre CELSIA y XM para el mes de julio.

- Informe de ciberseguridad.

ISAGEN presentó los temas más relevantes del instrumento de Seguimiento al Acuerdo 1241. Se solicita a XM que aclare los activos que considera críticos para el sistema interconectado según el acuerdo 1241 en los numerales que se indica.

También presentó los aspectos más relevantes de la mesa Infraestructura Crítica.

Se presenta propuesta para jornadas de ciberseguridad en septiembre de 2020.

Se destaca que el ataque de ciberseguridad del domingo pasado a ENEL y HONDA se realizó con un malware llamado EKANS que no afectó la plataforma OT. Las desconexiones realizadas entre los centros de control de CODENSA y XM se hicieron por prevención. No obstante, se informa que el incidente fue mayor y se destaca que por las medidas preventivas de contención del ataque los impactos fueron mínimos.

Mario Fernández del grupo ENEL explica que el antivirus de la compañía detectó el ataque, se aplicaron todos los procedimientos para mitigar el impacto y se desconectaron VPN y enlaces con los proveedores.

- Varios.

- Jornadas de Supervisión y Ciberseguridad en septiembre.

- CNO informa que la CREG asignó la tarea al Comité de Distribución de elaborar documento para la conexión de recursos eólicos y solares. A este comité se le asignará la tarea de supervisión.