| COMITÉ SUPERVISIÓN Y CIBERSEGURIDAD REUNIÓN No. 18 | Bogotá, julio 8 de 2020 |
| --- | --- |

- Revisión compromisos.

El comité solicita que XM lleve un experto para que se hable del tema de la medición y monitoreo de Carga Neta real de plantas solares. Se analizará por parte de XM esta solicitud.

De acuerdo con la agenda, se pretendía presentar el análisis del evento del sistema de 24 de junio, XM informa que aún no tiene información para compartir a la fecha ya que se está en análisis, en un próximo comité será entregada la información pertinente.

- Indicadores de calidad del servicio de supervisión.

- Se presentan los indicadores de calidad de supervisión para el mes de junio. Se define que el informe de supervisión debe quedar en pruebas hasta el mes de septiembre de 2020.

- Se informa que se está trabajando en la propuesta de un nuevo acuerdo de supervisión, para dejar plasmados todos temas de supervisión y del informe, se realizaran reuniones extraordinarias y en ayuda de ITCO, TRANSELCA, CELSIA, CODENSA y EPM se construirá el acuerdo, para llevar un borrador en el próximo comité.

- Los agentes solicitan que el informe de supervisión sea presentado usando analítica de datos, XM explica que para un futuro se tendrá un aplicativo donde los agentes puedes consultar su informe y realizar la analítica que requiera.

- Se expone la siguiente problemática que se está presentando con la inclusión de señales en RTU de unidades de generación que prestan el servicio de AGC. Se solicita que este tema sea revisado por el subcomité de controles y el comité de supervisión en conjunto ya que los agentes no están de acuerdo que al ingresar señales a esta RTU se tengan que volver a realizar pruebas de sintonía de AGC.

- Se revisar el tema del documento propuesta de las DER que debe ser presentado a la CERG, se plantea realizar reuniones extraordinarias para trabajar sobre este documento.

- XM presenta un documento case para tener un punto de partida.

- Informe de ciberseguridad.

ISAGEN presenta el análisis realizado sobre la publicación de los datos del despacho y redespacho que XM publica en la web. Se solicita urgente realizar reunión extraordinaria para revisar este tema tan importante.