| COMITÉ SUPERVISIÓN Y CIBERSEGURIDAD REUNIÓN No. 29 | Bogotá, octubre 7 de 2020 |
| --- | --- |

- Informe de supervisión XM.

De la presentación de XM se presentan los siguientes aspectos relevantes:

- 37 agentes estuvieron por debajo de la meta del 95% y 4 agentes por debajo de lo que tenían en el mes anterior

- No hay un contacto en temas de supervisión por parte de Termovalle.

- XM pregunta si el CNO envió el comunicado a los agentes con el plan de acción para mejoras en la supervisión. EL CNO revisó el correo que envió XM, pero no se tenía la claridad que se debía enviar comunicación. Se preparará la comunicación para su envío según lo que se defina en el punto 3 de esta reunión.

- Se revisó el plan de acción (hace parte de la presentación anexa de esta acta): Se debe dar mayor claridad de lo que se espera en cada punto.

- XM solicita que se envíen los comentarios para poderlos analizar.

- El acuerdo de supervisión esta en borrador, allí deben quedar reflejadas las excepciones que se acuerden. Cada empresa debe revisar al interior y realizar las propuestas para la revisión del acuerdo, este acuerdo también contendrá la periodicidad y temas claves. Este punto se tratará en la próxima reunión del grupo de supervisión que se realizará el 19 de octubre.

- La carta se redactará entre Celsia-XM para pasársela al CNO donde se diga que se está pidiendo ya del plan. Esta se enviará el próximo 9 de octubre.

- Informe plan de acción y recomendaciones de supervisión – XM.

- Se enviará comunicado informando que de acuerdo con el plan de acción se requiere un plan de trabajo de inventario de equipos de supervisión y comunicación conectados a barra segura. Posteriormente enviar el diagnóstico de estos equipos y se solicitará plan de acción para los que requieran mejora.

- La primera acción del inventario se debe enviar el 30 de octubre. Se enviará gestionada una plantilla que incluya: descripción e identificación de la subestación/planta, identificación del equipo, tipo de conexión).

- El plan de acción aprobado por el Comité en esta reunión se sube al sitio de esta acta, y para el viernes 9 de octubre EPSA y XM elaborarán el borrador de carta.

- Seguimiento del grupo de supervisión.

CELSIA presentó el balance de las actividades realizadas por el grupo, la presentación se sube al sitio de esta acta.

- De las jornadas de supervisión se dio un agradecimiento al CNO por toda la logística del evento.

- CNO aclara que la página del CNO, en la sesión de videos se encuentran las grabaciones de las jornadas. Todas las presentaciones de las jornadas se deben enviar a Siomara para su publicación.

- Respecto a las AMI Celsia informa que se espera que este tema quede definido por parte de la CTREG el próximo año, ya que los resultados de la consultoría de la CREG en este tema se entregan en diciembre.

- Se debe acelerar el tema de necesidades de supervisión para plantas Fotovoltaicas. EL CNO informa que se unificarán comentarios de los Comités de Distribución y Supervisión, y se realizarán los comentarios a la resolución 170, según lo solicitado por la CREG. CNO invitará al Comité de Supervisión al Comité de Distribución para hablar del tema.

- El documento de Supervisión consolidado se encuentra en el sitio de esta acta

- Informe grupo de ciberseguridad.

- Se informa que Diego Zuluaga no seguirá en el Comité debido a que cambios de compañía.

- El Comité da un agradecimiento especial a Diego por todos sus aportes al crecimiento de la ciberseguiridad, y se le desean muchos éxitos estos nuevos retos.

- Intercolombia (Claudia) tomará el liderazgo del grupo de ciberseguridad.