| COMITÉ SUPERVISIÓN Y CIBERSEGURIDAD REUNIÓN No. 34 | Bogotá, enero 20 de 2021 |
| --- | --- |

- Inducción C.N.O.

Se realiza una presentación por parte de Adriana Perez Asesora Jurídica del CNO, donde se tratar temas como: explicación de cuáles son las funciones legales del CNO Eléctrico, Se tienen 1390 acuerdos operativos y administrativos, como se encuentra integrado el CNO, las reglas que se tienen para los invitados, como se autorregula el CNO, objetivos del plan estratégico del CNO, integración comités y subcomités, funciones, actividades.

Se realiza un ejercicio de auto evaluación sobre el desempeño del 2020 y las lecciones aprendidas.

- Elección del presidente.

Por unanimidad se reelige como presidenta del CSYC 2021 a Sandra Ospina representante de Celsia.

Se informa que se han realizado cambios desde el punto de coordinadores técnicos.

- Ciberseguridad: Jairo Alberto Tobón.

- Supervisión: Juan Carlos morales Ruiz.

- Aprobación acuerdo supervisión – CSYC.

Se realiza la lectura la propuesta final de acuerdo de supervisión, el cual incluye los comentarios que los agentes han realizado y enviado, se realizan algunos ajustes de acuerdo con comentarios realizados durante la lectura de este, se da por aprobado el acuerdo desde el Comité de Supervisión y Ciberseguridad.

Se da por aprobada la propuesta de acuerdo de supervisión, por los integrantes del CSYC, se enviará la versión incluyendo todos los comentarios al CNO para que esta versión sea revisada y aprobada por los miembros del Comité para su publicación. Posteriormente, se presentará en los comités de Operación, Transmisión y Distribución para su conocimiento.

Se solicita que se haga una revisión anual del acuerdo con el fin de realizar mejoras y modificaciones que se requieran.

- Informe de supervisión XM.

Se realiza la presentación del estado de la supervisión y confiabilidad para el mes de diciembre, se informa que no se cumplió la meta del indicar anual del 95% para el año 2020, adicional se informa que se realizó el envío de las comunicaciones a los 7 agentes que tenían la supervisión del 0% el 29 de diciembre y que a la fecha se ha recibido respuesta de 3 agentes.

Se enviará carta al segundo grupo de agentes que tiene el porcentaje de supervisión en rango de >0-79.9%, para solicitar un plan de trabajo de manera que se permita mejorar la supervisión y la calidad.

Se solicita a XM presentar los indicadores de disponibilidad de canales ICCP en la próxima presentación del comité del mes de febrero

- Arquitectura medición sincrofasorial – Colombia inteligente.

Colombia Inteligente realizó la presentación de la arquitectura tecnológica de medición sincrofasorial automatización y descentralización, adicionalmente se realizó una contextualización y se habló sobre la arquitectura MSF en cuanto a sus aplicaciones.

- Se requiere habilitar el uso de las diferentes aplicaciones de la medición sincrofasorial para los diferentes niveles de jerarquía de la supervisión y control del sistema eléctrico.

- Los avances tecnológicos han evidenciado que la medición sincrofasorial no solo está condicionada a equipos específicos sino a funcionalidades en equipos que tengan la
capacidad de captura de datos fasoriales optimizando el uso de los equipos disponibles y minimizando la instalación de equipos adicionales.

- Se requiere establecer los estándares para la instalación de las PMU y PDC con el fin de habilitar las diferentes aplicaciones de la medición sincrofasorial para complementar y armonizar con las exigencias establecidas para los activos de las convocatorias UPME.

- Plan operativo 2021 – Revisión Plan 2020.

Se realizó la revisión de lecciones aprendidas para el 2020, entre ellas se destaca el gran esfuerzo realizado en la arquitectura de supervisión de los centros de control y referencia miento, se debe continuar para el año 2021, la gestión realizada sobre los temas asociados a mejoras de supervisión y calidad y el nuevo acuerdo de supervisión.

Se presenta propuesta del plan operativo por parte del Ciberseguridad.

En cuanto al plan operativo para el 2021, se hará una reunión entre ITCO, CELSIA, y XM para estructurar una propuesta y presentar al comité en el mes de febrero para su aprobación