| COMITÉ DE TRANSMISIÓN REUNIÓN No. 182 | Bogotá, 28 de agosto de 2019 |
| --- | --- |

- Informe Jornadas Técnicas.

En general el balance es muy positivo. Se presentaron aproximadamente 105 asistentes con exposiciones muy relevantes acorde al tema de integración de tecnologías del futuro.

Se propone que para las jornadas del próximo año se analice la posibilidad de integrar las jornadas de Distribución con las de Transmisión.  Se recomienda tener una visión más internacional y establecer un mejor enlace con las universidades. También analizar la opción y conveniencia de contar con varios salones para el evento.

CIGRE Colombia podría compartir experiencias en estrategias en la organización de eventos como Simposios internacionales.

Se concluye que es necesario que el CNO estructure una idea concreta para promover ideas que solucionen problemas reales que luego se pueden exponer en las jornadas técnicas.

- Avance propuesta documento maniobras XM.

XM presenta los antecedentes del análisis antes realizado en el Comite de Transmisión. Se presentan los 3 casos que se deberían viabilizar.

Caso 1: Instrucciones tempranas (Pre-autoizaciones) desde el CND a los agentes para realizar maniobras.

Caso2: Restablecimiento autónomo previa autorización del CND.

Caso 3: Horas de ocurrencia de maniobras se tomen directamente del SCADA de cada empresa.

Se propone crear grupo de trabajo.

Se concluye que no es necesario viabilizar estos casos mediante acuerdos del C.N.O. Se conforma grupo de trabajo por GEB, TRANSELCA, INTERCOLOMBIA, CELSIA y XM. Se propone que CNO cite a reunión el 18 de septiembre.

- Comunicado encargo temporal para la operación XM.

Los agentes manifiestan que no existen las herramientas para realizar efectivamente ni la supervisión ni el control de alguna zona que se le encargue. Aun haciendo el curso que propone la carta, ni haciendo entrenamientos en simulador se resuelven los temas tan relevantes que están en la Resolución.

El Comité propone que XM analice internamente que riesgos está corriendo como operador del SIN bajo el esquema actual de desde el punto de vista de comunicaciones, infraestructura tecnológica como SCADA y otros temas, para indicar que tan probable es que se presente una situación en la que el CND encargue o delegue la operación a un agente.

También se propone que se analice la opción de retirar la carta o presentar un plan más acorde a la solicitud.

Por otro lado, se hace un llamado a que, en el proceso de Restablecimiento, se analice una opción de recuperación por zonas de manera autónoma y que sea un tema que merece toda la relevancia para minimizar riesgos en posibles demoras durante eventos de gran magnitud.

- Avance reunión criterio ingreso consignaciones ITCO.

ITCO presenta un balance muy positivo pues se han alcanzado importantes acuerdos y aprobación de criterios comunes, aclaración de definiciones y procedimientos para mejorar el proceso de ingreso de consignaciones.

En septiembre continua la sesión de análisis del documento. Se hará presencial en las instalaciones de ISA. Una vez el documento esté acordado por el grupo, se compartirá con el resto de miembros del Comité de Transmisión.

- Informe XM.

Se presentan los principales indicadores de operación en frecuencia, voltaje, DNA. Se destacan las principales variables energéticas del SIN y el estado del informe de supervisión.

- Resumen reunión Costa.

Marco presenta un resumen de la reunión, destacando los principales aspectos que XM expuso a los agentes del área sobre la situación que se presenta en el área del Caribe.

El Comite de Transmisión quedó con los siguientes pendientes:

- Análisis estadístico de los tiempos de las consignaciones a nivel de STN y STR. Responsable: XM.

- Impacto de la entrada de la S/E la Loma 500 kV por el corredor de La Loma Copey 500 kV.  Responsable: GEB e ITCO.

Se propone que la semana entrante se haga reunión por gotomeeting para analizar primera versión.

- VARIOS.

ITCO informa que un ​propietario de un predio cerca a la Loma hizo quemas para cambiar de cultivo, lo cual ocasionó las salidas del circuito asociado a la Subestación La Loma, aclarando que las causas recientes de los disparos no están asociadas a temas técnicos.