| COMITÉ DE TRANSMISIÓN REUNIÓN No. 187 | Bogotá, 27 de noviembre de 2019 |
| --- | --- |

- Propuesta jornadas técnicas 2020.

Se presentan propuestas y se solicita a las empresas apoyo para participar activamente en la organización del evento y de la agenda académica.

ITCO y EPSA proponen participar en la construcción agenda académica y la logística.

XM y GEB participará en la construcción de la agenda académica.

DISTASA participará en la logística.

- Avance grupo propuesta de indicadores Acuerdo 963.

Se explica que hubo reunión entre ITCO, EPSA y EPM, para analizar los indicadores del acuerdo.

Se solicita a XM explicar el cómo y en qué casos se aplican los indicadores 1, 5 y 6 del mencionado acuerdo.

1. Índice porcentaje de adelanto y atraso desconexiones.

2. Índice porcentaje cumplimiento de programa mantenimientos.

3. Índice porcentaje modificaciones a mantenimientos.

- Documento consolidado Código de Redes – C.N.O.

CNO explica que se enviaron comentarios a la CREG sobre el Código de Redes. No obstante, manifiestan que lo presentado por el Consultor esté encaminado a desarrollar un Código de Redes con definiciones muy particulares y no de manera macro que defina directrices generales para el desarrollo del sector eléctrico.

El Comite de Transmisión está de acuerdo que se debe revisar entre CNO, UPME y XM la necesidad de enviar una carta conjunta a la CREG para exponer las necesidades del sector.

También se propone organizar una reunión con la CREG para exponer los puntos de vista de este Comité.

- Introducción a la Resolución CREG 098 de 2019.

XM presenta objetivo de la Resolución, así como los aspectos que quedan por fuera de la misma.

Se presenta el mecanismo diseñado para la integración de SAEBs (identificación / asignación / construcción / operación y mantenimiento / Remuneración).

Se presentan las tareas asignadas por la CREG a XM y se relaciona la entrega de dichas tareas.

Se presentan las tareas asignadas al CNO y se resalta que para el 06 de diciembre se debe expedir un acuerdo con los requisitos de conexión y pruebas de SAEB, por tanto, será entregado el borrador a los comités de operación / transmisión y distribución el día 28 de noviembre de 2019 para que sea citado una reunión extraordinaria de estos Comités el día 02 de diciembre de 2019.

- Informe XM.

XM presenta los indicadores de operación, las principales variables energéticas y el nuevo informe de Supervisión.

Sobre los indicadores de operación, GEB solicita que se revise porque no está como evento de tensión la situación presentada el 23 de octubre en subestación la Loma 500 kV.

Con respecto al nuevo informe de Supervisión se solicita a XM presentar en el próximo Comité de Transmisión de diciembre los detalles de los nuevos cálculos del indicador de confiablidad. Se solicita que se explique con detalle las exclusiones por mantenimientos, fallas, entre otros.