| COMITÉ DE TRANSMISIÓN REUNIÓN No.194 | Bogotá, 29 abril de 2019 |
| --- | --- |

- Seguimiento y experiencias COVID 19.

Se presenta por parte de las empresas las últimas medidas implementadas para mitigar el riesgo de contagio de los operadores y el riego de afectación a la prestación del servicio.

Se menciona por parte del GEB, la importancia de coordinar con los diferentes entes municipales y departamentales las medidas de restricción de desplazamiento en sus localidades, lo cual está afectando la movilidad del personal de mantenimiento y operación de la infraestructura eléctrica, se acuerda plantear el tema en las reuniones diarios con el MME.

Se plantea la posibilidad de invitar a una reunión del grupo de SST a grandes consumidores para que nos compartan sus experiencias en las medidas implementadas.

- Análisis documento de trabajo maniobras.

Se acuerda revisar en la próxima reunión el análisis de INTERCOLOMBIA frente al documento, incluyendo la propuesta que tengan las demás empresas.

Se plantea la posibilidad de revisar si es posible realizar una maniobra de posición de Taps preautorizadas y así mismo incluir el análisis de la activación de los cambiadores automáticos de taps, todo previo análisis por parte del CND.

- Experiencia cambio de barras ITCO.

Intercolombia presenta el análisis y experiencias en las maniobras de cambio de barras, donde se evidencia una reducción importante del tiempo que toma las maniobras de cambio de barras, lo cual mitiga los riegos para el sistema de la metodología actual.

La metodología actual mitiga el riesgo de disparo del acople por sobrecorriente, minimizando los riegos para el sistema.

Se llama la atención que ante falla de uno de los seccionadores involucrados en el cambio de barras se debe suspender la maniobra y realizar los análisis correspondientes para definir la nueva topología de la subestación mientras se repara el seccionador fallado, esta media se debe realizar independiente de la metodología de cambio de barras que se aplique.

El GEB manifiesta que en las subestaciones donde comparte activos con el operador de red y algunos generadores estas maniobras toman mucho tiempo, por falla en los equipos o por falta de personal del otro agente, lo que retrasa el tiempo de las maniobras.

TRANSELCA manifiesta que no han tendido dificultades con el procedimiento actual, aun en las subestaciones donde tienen multipropiedad.

Dada la problemática particular manifestada por GEB, se acuerda que GEB traerá al próximo comité los casos puntuales donde se han presentado demora en maniobras por parte de operadores de red y de generadores y se invitara estos agentes con el fin de minimizar estas situaciones.

- INFORME XM.

Se presenta por parte de XM el informe de la evolución de las principales variables energéticas del SIN, así como el panorama energético de mediano plazo, así mismo se presentan los indicadores de la operación para el mes de marzo, incluyendo el indicador acordado para seguimiento de la DNA programada sin considerar trabajos de expansión.