## Slide 2: ACTAS PENDIENTES
ACTA 585: publicada para comentarios el 28 de marzo. Comentarios de ISAGEN, PROELECTRICA y TEBSA.

## Slide 3
Acuerdos Reunión CNO 586
2 de abril de 2020

## Slide 4
Acuerdos Por el cual se aprueba la incorporación del cambio en los límites de generación y absorción de potencia reactiva
Recomendación: Comité de Operación
Cumplimiento: Acuerdos 497 de 2010 y 932 de 2017
Concepto técnico: Subcomité de Controles
Unidades 1 y 2 de la planta de generación Termovalle
Unidad 3 de la planta de generación Cartagena
Unidades 1 a 10 de la planta de generación Termonorte
Unidades 1, 2 y 3 de la planta de generación Escuela de Minas
Unidades de las plantas de generación Gecelca 3 y 3.2

## Slide 5
Acuerdo aprobación de cambio de CEN, HR y Rampas
Recomendación: Comité de Operación
Cumplimiento: Acuerdos 497 de 2010 y 557 de 2010
Concepto técnico: Subcomité de Plantas

## Slide 6
Acuerdo aprobación de cambio de parámetros técnicos
Recomendación: Comité de Operación
Cumplimiento: Acuerdos 497 de 2010 y 557 de 2010
Concepto técnico: Subcomité de Plantas

## Slide 7
Acuerdo aprobación de cambio de parámetros de embalse
Recomendación: Comité de Operación
Cumplimiento: Acuerdos 497 de 2010 y 917 de 2016
Concepto técnico: SURER

## Slide 8
Acuerdo solicitudes aplazamiento entrega series hidrológicas
Recomendación: Comité de Operación
Cumplimiento: Acuerdo 917 de 2016
Concepto técnico: SURER

## Slide 9
Acuerdo armonización Acuerdos 1193 de 2019 y 1284 de 2020
Recomendación: Comité de Operación
Concepto técnico: Subcomité de Plantas
Por el cual se establecen y actualizan las definiciones de los parámetros técnicos de las unidades y/o plantas térmicas y los formatos para el reporte de esta información
Se actualizaron las siguientes definiciones en el Anexo 4 del Acuerdo: Tiempo Mínimo fuera de Línea Programada y Tiempo Mínimo Fuera de Línea No Programada

## Slide 10
Acuerdo Sistemas de almacenamiento de energía con baterías SAEB
Recomendación: Comité de Operación
Concepto técnico: Grupos de Trabajo Subcomités y Comités
Por el cual se aprueban los capítulos de los Sistemas de Almacenamiento de Energía Eléctrica con Baterías (SAEB) que se conecten al SIN: "Definiciones", "Condiciones técnicas para la conexión y pruebas que deben cumplir antes de su entrada en operación comercial", "Definición y formato de reporte de los parámetros técnicos (SAEB)" y "Requisitos de entrada en operación comercial de los SAEB"

## Slide 11
Acuerdo Sistemas de almacenamiento de energía con baterías SAEB
Recomendación: Comité de Operación

## Slide 12
Acuerdo Sistemas de almacenamiento de energía con baterías SAEB
Recomendación: Comité de Operación

## Slide 13
Acuerdo suspensión de plazos de algunas pruebas de parámetros técnicos de plantas de generación despachadas centralmente - COVID19
Recomendación: Comité de Operación

## Slide 14
GRACIAS